
福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件

（预公告版）
     
项目名称：理化生实验室设备、教学仪器、办公家具及
体艺馆等设备货物类采购项目
备案编号：A13-00402-GK-202009-B4482-HYZB 
招标编号：[350191]HYZB[GK]2020009
                   
 
               采购人： 福州高新区第一中学（闽侯三中）
代理机构：福建宏友招标有限公司
 
2020年09月
 
第一章   投标邀请
 
福建宏友招标有限公司采用公开招标方式组织理化生实验室设备、教学仪器、办公家具及体艺馆等设备货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：A13-00402-GK-202009-B4482-HYZB。
2、招标编号：[350191]HYZB[GK]2020009。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用本项目。节能产品：适用本项目各合同包，按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库[2019]19号文所附品目清单执行。环境标志产品：适用本项目各合同包，按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库[2019]18号文所附品目清单执行。信息安全产品，适用于本项目各合同包，按照《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库[2010]48号）》执行。小型、微型企业，适用于本项目各合同包。监狱企业，适用于本项目各合同包。促进残疾人就业 ，适用于本项目各合同包。信用记录，适用于本项目各合同包，投标人针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标无效，按照下列规定执行：（1）投标人应在（投标截止时间）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。


包：2
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。


包：3
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。


6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：福州高新区第一中学（闽侯三中）
地址：福建省福州市闽侯县南屿镇南旗村桥下23号
联系方法：13696858747
13、代理机构：福建宏友招标有限公司
地址：福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦8层03室
联系方法：0591-87323031
 

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建宏友招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


 
 
 
附2：采购标的一览表
 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1
教学专用仪器
否
1（批）
5,930,000.0000

	5930000
	118600

	2
	2-1
教学专用仪器
否
1（批）
2,970,000.0000

	2970000
	59400

	3
	3-1
其他体育设备
否
1（批）
3,600,000.0000

	3600000
	72000


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。
②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。
（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无。

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建宏友招标有限公司不承担责任。
（3）其他：无。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：报价相同的，采取随机抽取方式确定。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 
   15.4
 
 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建宏友招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建宏友招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福州高新技术产业开发区财政金融局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：(1)19.1最高限价：本项目采购公告中各合同包预算价为最高限价，投标人超过所投合同包最高限价的报价为无效报价。 19.2实质性要求和条件： 19.2.1信用记录查询及使用： (1)信用记录查询渠道及截止时点：采购代 理机构将在投标截止时间截止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。(2)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代 理机构将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。(3)信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人有下列情形之一，其投标文件在资格性检查中将被资格审查小组视为无效投标： ①被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中政府采购严重违法失信名单的； ②被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中政府采购严重违法失信行为信息记录的； ③属于《政府采购法》第二十二条的“重大违法记录”。19.2.2无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 (1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。 (2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。 (3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 (4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。 (5)出现第四章投标人须知无效投标规定的。 (6)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 (7)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 (8)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 (9)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定：对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供 应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供 应商的，应当依法另行确定中标、成交供 应商；否则应当重新开展采购活动。19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1)接收质疑函的方式：现场方式； (2)接收质疑函的联系部门：招标部； (3)接收质疑函的联系电话：0591-87323031； (4)接收质疑函的地址：福州市晋安区福新中路89号和声工商大厦（时代国际广场）8层803福建宏友招标有限公司；（5）投标人在递交质疑函时需提供本项目报名成功的页面截图（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。”19.5招标代理服务费19.5.1招标代理服务费收取标准：中标人根据招标代理服务收费的标准按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 (2)招标代理服务收费的标准：100(万元)以下收费费率标准：1.50%；100－500(万元)收费费率标准：1.1%。500万元-1000万元收费费率标准：0.8%。19.5.2招标代理服务费收取方式：(1)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票等付款方式。 (2)招标代理服务费缴交银行账号：开户名称：福建宏友招标有限公司；开户银行： 中国工商银行股份有限公司福州塔头支行；账号：1402210309600006871。19.6凡为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，凡为整体项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。即投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。19.7开标后，如个别投标人开标报价明显低于其它投标人报价的，根据系统自动预警提示，评标时，评委会将会对价格合理性进行评估，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条的规定要求投标人在评标现场合理的时间内（一般在接到通知的半小时内）提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。建议投标人提前评估其报价的合理性，提早准备相应材料，以便出现上述情形时能在规定时间内提供。19.8根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。19.9样品规定：①须提交的样品内容：合同包1：1、物理吊装实验室（2间）的序号2“学生凳”一个；2、物理力学实验室的序号1“教师演示台13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面 （规格：200×200mm，中间开孔30×30mm的方孔）”一块；3、物理探究实验室的序号7“独立式水柜”一个；4、化学吊装实验室（2间）的序号1“学生实验台”一张；5、化学吊装实验室（2间）的序号16“摇臂升降机构的摇臂模块”一套；6、化学吊装实验室（2间）的序号19“多功能移动水槽台”一张；7、常规化学准备室的序号4“危险品柜”一个；8、生物吊装实验室（2间）的序号10“摇臂升降机构的摇臂模块”一套；9、数学实验室的序号2“中文图形计算器”一台 。合同包2：1、物理数字化探究实验室仪器中（1）教师用多功能探究系列仪器的序号7多功能电压传感器一个；2、物理数字化探究实验室仪器中（1）教师用多功能探究系列仪器的序号14多功能光强传感器一个；3、化学数字化探究实验室仪器中（1）教师用多功能探究系列仪器的序号14多功能氧气传感器一个；4、化学数字化探究实验室仪器中（1）教师用多功能探究系列仪器的序号15多功能二氧化碳传感器一个；5、高中物理仪器的序号11仪器车一辆；6、高中物理仪器的序号242手摇交直流发电机一套；7、高中物理仪器的序号256楞次定律演示器样品一套；8、高中生物仪器的序号58心脏血液循环模型一套。合同包3：1、办公家具、课桌椅、体艺馆设备中体艺馆设备的序号6低靠背座椅中2、系统材料说明的（3）驱动履带不小于50公分；2、办公家具、课桌椅、体艺馆设备中体艺馆设备的序号6低靠背座椅中2、系统材料说明的（5）骨架的主承重大梁10公分；3、办公家具、课桌椅中综合楼的七层副校长室序号19茶几中凳子一张；4、办公家具、课桌椅中综合楼的六七八层德育+教务+语文教研+数学教研+英语教研+保卫科+财务+办公室+团委办公室的序号30办公椅一张；5、体艺楼中5楼男淋浴间的序号63塑料储物柜的组合双门柜样品一组。 ②样品递交时间：投标人的样品须在投标截止时间前一个工作日下午17:00前送至福建宏友招标有限公司(地址：福州市晋安区福新中路时代国际广场8层803)。投标人样品须按顺序排列，样品上不应有任何特殊标记，提供的样品及包装上不得体现品牌、生产厂家及投标人的相关信息，否则按无效标处理。投标人提供的样品及包装上均应粘贴标签，上面标明货物名称、合同包号、序号。标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。逾期送达的样品将被拒绝受理。③未提供样品的、样品提供不齐全的、提供的样品不满足第五章 招标内容及要求 中“二、技术和服务要求”的、或者投标人在投标文件中承诺的技术参数与提供的样品不符的，均视为无效投标处理。④评标过程中可能对样品进行拆散等破坏性检验，由此可能造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。⑤投标人提供的样品作为合同包评审依据，若本次招标需复核或重新评审，评标委员会对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。⑥采购人有权对中标人的样品封存保留作为验收依据,若所提供实物与样品不符，则采购人有权退货，中标人须按合同规定进行赔偿或采购人暂时使用中标人提供的与样品不符的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物直至采购人满意为止。未中标的投标人提供的样品在接到招标代 理公司通知当天【退还样品时间：8:30–12:00，14:30–17:30（北京时间）】办理退回手续（除招标文件另有规定外，公休、节假日不办理退还手续），未在规定时间内办理退回手续的，若样品发生丢失则后果自负。19.10现场演示规定：（1）投标人现场演示所需的软硬件设备应自备，为确保设备的顺利运行，演示现场仅向投标人提供场所。（2）演示内容:第五章 招标内容及要求二、技术和服务要求的合同包1、合同包2要求演示内容。（3）现场演示 （整体演示时间不能超过15分钟，所需的演示设备自行准备，现场演示不能通过PPT、视频、图片来演示，必须通过实际的产品来演示，否则视为无效投标处理。）（4）评标委员会根据投标人提供演示的内容进行评议，未提供现场演示的或不进行现场演示的或演示不满足招标文件要求的、均视为无效投标处理。（5）投标人按照递交投标文件的先后顺序(或者逆顺序)分别进行现场演示，超过15分钟的评标委员会将现场要求投标人停止演示。拟派出的现场演示人员须提供身份证原件及复印件、法定代表人授权书。若本次招标需复核或重新评审，评标委员会对现场演示不作再次评审，现场演示评审结果不作更改。现场演示不得作为质疑的依据

	     备注
	后有表2，请勿遗漏。


 
表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。
（2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。
③关于证明材料或资料：
a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》
c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。
c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：
b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。。


 
 
第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建宏友招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建宏友招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建宏友招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建宏友招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建宏友招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建宏友招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建宏友招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建宏友招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建宏友招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建宏友招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建宏友招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建宏友招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建宏友招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建宏友招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建宏友招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建宏友招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建宏友招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建宏友招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建宏友招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建宏友招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建宏友招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建宏友招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建宏友招标有限公司提出询问，福建宏友招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建宏友招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
 
 
 
第四章   资格审查与评标 
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建宏友招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建宏友招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建宏友招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。



   ②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。


包：2
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。


包：3
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	（1）本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）。并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）本次采购所投产品若有属强制3C认证的，投标人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书，并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在投标文件资格及资信证明部分中提供3C认证证书复印件。



  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
	明细

	未按照招标文件要求提供招标文件规定的其他资格证明文件的


包：2
	明细

	未按照招标文件要求提供招标文件规定的其他资格证明文件的


包：3
	明细

	未按照招标文件要求提供招标文件规定的其他资格证明文件的


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建宏友招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建宏友招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
二、评标
4、资格审查结束后，由福建宏友招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建宏友招标有限公司统一对外发布。
②对福建宏友招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载货物包装方式、检验标准和方法的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



技术符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



商务符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明检验标准和方法的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



附加符合性
         无

价格符合性 包：2
包一般情形
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载货物包装方式、检验标准和方法的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



技术符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



商务符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明检验标准和方法的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



附加符合性
         无

价格符合性 包：3
包一般情形
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载货物包装方式、检验标准和方法的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



技术符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



商务符合性
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明检验标准和方法的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。



附加符合性
         无

价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：报价相同的，采取随机抽取方式确定。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建宏友招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3采用最低评标价法。
7.2评标标准
合同包1采用最低评标价法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
（2）价格扣除的规则如下：
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
b.小型、微型企业产品等：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	(一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号)，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策【除本评标项目第(二)条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除】。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。否则不予价格扣除。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在小型、微型企业产品统计表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本招标文件“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。

	
	（1）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定。（2）节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%(含10%)以下的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除； ④、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 注：对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关价格扣除规则中节能(非强制类)、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准。)


c.其他：无。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
b.评标价相同的并列。
合同包2采用最低评标价法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
（2）价格扣除的规则如下：
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
b.小型、微型企业产品等：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	(一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号)，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策【除本评标项目第(二)条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除】。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。否则不予价格扣除。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在小型、微型企业产品统计表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本招标文件“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。

	节能、环境标志产品
	（1）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定。（2）节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%(含10%)以下的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除； ④、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 注：对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关价格扣除规则中节能(非强制类)、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准。)


c.其他：无。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
b.评标价相同的并列。
合同包3采用最低评标价法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
（2）价格扣除的规则如下：
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
b.小型、微型企业产品等：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	(一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号)，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策【除本评标项目第(二)条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除】。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。否则不予价格扣除。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在小型、微型企业产品统计表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本招标文件“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。

	节能、环境标志产品
	（1）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定。（2）节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%(含10%)以下的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除； ④、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 注：对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关价格扣除规则中节能(非强制类)、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准。)


c.其他：无。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
b.评标价相同的并列。
 
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。
 
 
 
第五章   招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.1福州高新区第一中学一期新建综合楼、体艺馆即将竣工，为满足办学需要现采购一批理化生实验室、教学仪器、办公家具、体艺馆等设备。
1.2本项目合同包1的核心产品有：物理吊装实验室（2间）的序号2◆学生凳、化学吊装实验室（2间）的序号19◆多功能移动水槽台、通风化学实验室(2间)的序号3◆学生实验桌；合同包2的核心产品有：物理数字化探究实验室仪器中（1）教师用多功能探究系列仪器的序号8◆多功能电流传感器、生物数字化探究实验室仪器中（2）学生端探究仪器的序号29◆光强传感器、高中生物仪器的序号4◆数码显微镜；合同包3的核心产品有：办公家具、课桌椅中综合楼的二层办公室+三层办公室+四层办公室的序号4◆办公椅、序号5◆文件柜、序号28◆办公桌。（若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。）
技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
合同包1：（注：1、以下参数中若有未标注偏离范围的重量、尺寸等均允许在±1%范围内偏差；2、以下标准若有最新标准，则按最新标准执行。）
	物理吊装实验室（2间）

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	学生实验台
	1、规格：1200×600×780mm
2、台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
（1）吸水率≤0.5%；
（2）断裂模数≥35.0MPa；
（3）破坏强度≥1300N；
（4）耐污染性不低于3级；
（5）耐磨性不低于4级2000转；
（6）耐冲击性≥0.75；
（7）放射性 A类≤1.0；
（8）压缩强度≥130MPa；
（9）表面耐划痕≥1级；
（10）洛氏硬度≥50.0HRC。
（11）耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
3、产品结构：铝合金结构。
4、立柱采用100×50mm壁厚1.3mm“L”型铝镁合金立柱一次挤压成型。
5、横梁为40×40×1.2mm铝合金方管。
6、连接转角规格为165×180×100mm，根据产品内部结构差异，采用铝合金压铸工艺一次成型，配模具ABS工程塑料防尘堵头.
7、铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
8、脚垫：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫，可避免水浸及防潮,有效延长设备寿命。
	张
	56

	2
	◆学生凳（核心产品）
	1、凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm 。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
投标人须提供学生凳样品一个。
	个
	112

	3
	教师演示台
	1、规格：2400×750×850mm
2、台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台面颜色：学校自由选择。
4、产品结构：铝木结构。
5、台身用材：采用模具成型直径50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
6、封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
7、台身设计：
   （1）箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。
   （2）台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。
8、组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
9、可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	2

	4
	水槽台
	1、规格：1000×600×850mm
2、台面：一体化台面，采用知名品牌12mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀的实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘加厚，结构坚固致密，能抗强冲击，截面机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。
3、结构：铝木结构采用模具成型直径50mm双层(每层厚度均为1.2mm)圆型铝镁合金框架,内置框架采用28×28mm方形铝镁合金,柜体间转角将根据产品内部结构之差异,采用模具开发PC+ABS工程塑料合金连插件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性及整体稳定性特别强.铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
4、可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
5、水槽主要参数：规格：420×320×200mm，5mm厚高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热，在无外力作用下加热至150℃不变形。
6、三联水嘴主要参数：三联化验水嘴、两低一高。
	个
	2

	5
	智能控制电气柜（220V）
	1、规格：680×400×1770mm
2、智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
   （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。
   （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。
   （3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
   （4）远程控制系统：可实现APP远程控制。       
3、控制系统：采用工程PLC控制系统。
	个
	2

	6
	控制面板
	7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；
供水控制：可实现远程集中控制整室给排水。
（2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明。
（3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源。
（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	套
	2

	7
	远程控制系统
	1、使用APP账户密码登入系统操作，便于老师使用与管理。
2、APP移动终端与智能控制面板界面同步显示。
3、使用APP移动终端可实现远程电源控制。
4、使用APP移动终端可实现远程控制摇臂升降功能。                                                5、PC机通过网络连接可实现智能控制柜操作，并能实现移动设备、触摸屏、教师一体机的同步交互控制。
	套
	2

	8
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	60

	9
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	项
	2

	10
	摇臂升降机构
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
3、功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm。
4、表面圆润防止学生磕碰。
5、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能。
6、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用。
7、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
8、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。
9、所有紧固零件均采用不锈钢材质。
10、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	套
	30

	11
	学生低压电源及网络智能控制系统
	1、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）。
2、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A。
3、整室网络覆盖。
4、接受智能控制柜控制。
	套
	2

	12
	低压电源
	1、电源规格：165×160×90mm
2、受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）。
3、低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调。
4、交直流电压均采用数码显示。
5、所有电器产品符合国家标准。
	个
	58

	13
	电气网络线路
	1、供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2、网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。
	项
	2

	14
	系统主体构架
	规格尺寸：标准模块化组成，2400×760×200mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型。
3、底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	组
	20

	15
	安装调试
	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式。
2、系统结构安装调试。
3、系统控制安装调试。
4、供电系统安装调试。
5、照明系统安装调试。
6、网络系统安装调试。
	套
	2

	16
	系统安装辅件
	1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	项
	2

	17
	吊顶装饰
	主体布局为铝方通材质，侧板采用铝扣板吊顶装修
	套
	2

	物理电学实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：3000*700*850mm 铝塑钢结构。
2、台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：
（1）化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照（GB/T 17657-2013）《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》加盖玻片与不加盖玻片进行不少于71项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
  （2）环保性能——台面依据国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求进行甲醛释放量检测，检测结果为ND（未检出），判定结果为（E1级）合格。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
（3）总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）。
（4）具有欧盟指令（ROHS）检验报告。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
（5）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）    
（6）经60℃光泽度检测，结果不大于16.5。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
（7）具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
  （8）经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
（9）具有不低于200项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）
（10）卤素含量检测，参照IEC 61249-2-21中的无卤素要求，检测结论为：合格；其中，氟、溴、碘的检测结果为：N.D.未检出。（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件加盖公章，原件备查以辩真伪）

3、演示台组成:
（1）顶脚：549*50*96mm，地脚519*55*98mm，采用≧4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
（2）立柱采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
（3）前后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
（4）拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
（5）抽屉框架：1793*409mm采用≧1.2mm金属型材，表面经过防腐氧化处理，带两个534*145*300mm抽屉，可用于主控电源系统装置，一个键盘架，抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
（6）背面挡板：采用用≧1.2mm金属型材，镂空花格式装饰设计，表面经过防腐氧化处理，与地面用鸭嘴式脚钉固定，使整体更加稳固，美观。
4、过线桶：箱体（长×宽×高）320*220*750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
5、水槽柜及储物柜：独立式设计，自由组合柜体，多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性，可任意选择左右放置水槽、水嘴。6、柜门：ABS材质，榫卯结构，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观，方便安装和维修拆卸，直接成型后无需安装铰链，柜门锁具可分三类:①磁铁自吸式；②带钥匙的转舌锁；③为了今后产品升级，智能化控制，可装置专用电子锁具。柜体上方置金属连接件，用于固定台面，安装简单，使用方便。
	张
	1

	2
	教师电源
	1、教学总电源控制面板介绍
教师控制台面板由五块区域组成：
（1）电源控制部分，控制教师控制台通断电以及漏电保护，配备有市电电流输出插座，最大输出220V/6A。
（2）电源输出部分，由“交流电压输出”“直流稳压输出”、“大电流输出”、“直流高压输出”四部分组成。
（3）数码显示部分，由“交流电压”、“直流电压”和“时钟显示”三个数码显示区域组成。
（4）电源输出设置操作部分，分别提供“交流电压选择”、“直流电压调节”、“直流大电流”、 “直流高电压”、 “220V分组控制”五部分组成。
（5）射频卡刷卡或数字密码开机区域，通过刷RF射频卡刷卡或数字密码控制教师控制台工作。
2、教师控制台功能说明
（1）采用射频卡的非接触式刷卡或数字密码开机管理方式。
（2）具有时钟显示和定时自动关机功能。
（3）数字化键盘轻触操作、数码显示交直流电压。
（4）分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
（5）教师自用低压交流电源电压为2V-30V，最大电流3A，分辨率为2V。电流超过后会自动复位电压输出，拥有自动过载保护功能。
（6）教师自用低压直流电源电压为1.3V-27.0V，最大电流2A，分辨率为0.1V。电流超过后自动复位电压输出，拥有自动过载保护功能。
（7）大电流瞬时输出电流值为20A。输出电流大于10A时，10（±2）秒后自动关断。
（8）直流高压为240V 300V /100毫安，可以0-240-300三档单键切换。                                                                                    
投标人须提供教师电源（要包含1、结构，2、外观、3、控制面板，4、功能，5、接触电流，6、抗电强度，7、绝缘电阻，8、接地电阻，9、高温试验，10、低温试验，11、高温高湿试验的检验）国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。（原件备查）
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、尺寸：1200×600×780(±5mm)
2、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
4、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
10、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
11、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
12、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	28

	4
	学生电源
	学生桌设置1台数显式学生实验台，功能要求为：
设有总漏电保护开关，交流220V多功能插座1个，6只测试表，1只数字显示表，采用进口pvc贴纸面板制成。     （2）每台实验台应带独立变压器，学生既能独立操作，也能被教师台控制。
（3）采用数字化键盘设置学生电源的低压交直流电压值，数码显示交直流电压值。
（4）学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。
（5）学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。
（6）学生被教师控制及锁定后，学生不能设置，只能实验。
	个
	28

	5
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm 。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	6
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	物理力学实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：3000*700*850mm 铝塑钢结构；
2、台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
3、演示台组成:
 （1）顶脚：549*50*96mm，地脚519*55*98mm，采用≧4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
（2）立柱采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
（3）前后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
（4）拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
（5）抽屉框架：1793*409mm采用≧1.2mm金属型材，表面经过防腐氧化处理，带两个534*145*300mm抽屉，可用于主控电源系统装置，一个键盘架，抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
（6）背面挡板：采用用≧1.2mm金属型材，镂空花格式装饰设计，表面经过防腐氧化处理，与地面用鸭嘴式脚钉固定，使整体更加稳固，美观。
3、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
4、水槽柜及储物柜：独立式设计，自由组合柜体，多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性，可任意选择左右放置水槽、水嘴。5、柜门：ABS材质，榫卯结构，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观，方便安装和维修拆卸，直接成型后无需安装铰链，柜门锁具可分三类:①磁铁自吸式；②带钥匙的转舌锁；③为了今后产品升级，智能化控制，可装置专用电子锁具。柜体上方置金属连接件，用于固定台面，安装简单，使用方便。  
投标人须提供教师演示台13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面 （规格：200×200mm，中间开孔30×30mm的方孔）样品一块 
	张
	1

	2
	教师电源
	教师控制电源部分采用按钮旋钮式：
（1）设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
（2）教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。
（3）实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能。
2、其技术指标是：
（1）供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流10A。
（2）低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档）。
（3）直流稳压电源： 1.25V-24V/3A输出（连续可调）
通过A、B、 C、 D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、尺寸：1200×600×780(±5MM):
2、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
4、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
10、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
11、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
12、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	28

	4
	学生电源
	每张台实验台前面配备翻盖式防尘结构的电源盒，嵌入式设计，接受教师演示台送来的信号控制电源。
1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。
2、直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位;
3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调。
4、交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。
	个
	28

	5
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	6
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	物理探究实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	1、2400mm×700mm×850mm
台面：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。  台面颜色：淡兰。                  
3、结构：铝木结构。
（1）铝型材壁厚≥1.2mm。
（2）立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
（4）铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。      （5）铝型材表面需经静电喷涂处理。背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。中间设有教学电源抽屉，下部分采用橱柜门。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。                                                                                                投标人需提供铝型材检测报告，报告应为国家认可具有检测资质的检测机构出具的检测报告完整复印件，原件备查。同时检测内容需体现：
①壁厚：t1.t2.t3.t4的值应在1.2mm±0.3mm的范围内；
②力学性能：抗拉强度Rm≥175MPa；非比例延伸强度Rpo.2≥130MPa；断后伸长率A50mm≥6%；
③涂层厚度：厚度≥20um；
④化学成分：Si应在0.20%-0.6%的范围；Fe≤0.35%；Cu≤0.10%；Mn≤0.10%；Mg应在0.45%-0.9%的范围；Cr≤0.10%；Zn≤0.10%；Ti≤0.10%。
以上 4 项指标应均为检测合格。
	张
	1

	2
	教师电源
	设抽屉式教学安全总电源,对学生实验用电分四组进行控制，由教师切换交流电源的输出，并设有漏电保护、过载保护等装置：
1、密码开机：数码显示。由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生。
2、时钟显示：由上课至下课时间显示。
3、带有0.5级高精确度交流电参数测试仪：功率因数、电压、电流、功率、五位数码显示。
4、带有学生模拟干电池程序控制。
5、定时关机：本产品还具有定时功能，教师实验时，为防止忘记关闭电源，可自行设置实验时间设置时间一到，可自动关机。
6、交直流电压输出：2-24V，每2V为一档，共12档，最大电流为8A。
7、直流大电流输出：40（±10）A，时间为8（±2）S自动断开。
8、直流稳压输出：0V-24V范围内额定电流为3A，过载自动断开。
9、直流高压输出：240V、300V二档，输出电流为100MA。
10、由教师程序控制学生电源，由低电压小信号控制高电压大电流，确保使用的安全性。
11、外壳采用金属材料外加喷塑制作而成。
12、所有电源符合符合最新教育行业教学实验室电源系统标准。
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、1500×1300×780mm；（六边桌边长750mm）。
2、采用12.7mm厚优质实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm；具有防水、防酸防碱、防有机溶剂、耐磨、耐高温、承重性强等性能。台面颜色：淡兰。
3、台身：采用铝木结构，立腿采用Φ60×1.0mm圆形铝合金型材，横管采用43×43×1.0mm方形铝合金型材，有优质连接件。
4、背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。（有双电脑机位，双键盘抽屉）
5、脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	9

	4
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	5
	学生电源
	1、规格：130×110×34mm
2、外壳PP制造，带防尘罩，电源盒面板上设有2只5孔安全插座，供学生使用；面板一侧设有电源指示灯，带独立安全保险装置，2只电流不小于6A的五孔插座，插座符合新国标标准。
	套
	18

	6
	插座
	交流220V,电流不小于6A带安全门多功能插座。
	个
	18

	7
	独立式水柜
	规格：675mm×595mm×780mm
台面：采用环氧树脂材料制作，台面厚度为22㎜（环氧树脂板必须由内至外为树脂材料加工成实芯环氧树脂板，非表面喷涂树脂和喷漆）环氧树脂采用模具带水槽一次成型，水封式水槽规格480×380×230mm，水封为下凹圆弧形状具有防堵、防臭功能。后挡板高度40mm，廷伸两侧的围板≤380mm,台面板边沿高3mm；台面具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂，耐磨、不易破碎、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。                           3、台身：铝木结构。
铝型材壁厚≥1.2mm。
立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。⑤铝型材表面需经静电喷涂处理。板材采用18㎜厚三聚氰胺贴面纤维板，截面采用优质PVC封边条，全自动机械封边成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。配三联水嘴一副。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mmm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
投标人须提供环氧树脂台面板（要包含①甲醛释放量应小于0.1mg/L、②弯曲强度应不小于41.2MPa、③弯曲弹性模量应不小于12470MPa、④巴氏硬度应不小于55Hba、⑤悬臂梁缺口冲击强度应不小于2.2KJ/㎡的检验）国家认可机构出具的检测报告复印件，（原件备查）
投标人须提供独立式水柜样品一个。                    
	套
	1

	8
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。 
3、前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。
3、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	3

	9
	实验室给排水
	给水管采用PVC管，排水管PVC防弱酸，弱碱，不结垢。（不含地下工程）
	套
	1

	10
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	物理吊装准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：2400×1200×850mm
2、台面板材：一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗培特板，新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台的结构：铝木结构
4、框架：采用模具成型直径50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
5、台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。
6、可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	2
	吊顶安装可升降集成系统安装调试及系统辅件
	安装系统不用破坏原有地面，模块化结构设计。
维修、检修方便。
3、系统功能：
供电系统。
照明系统。
（3）摇臂系统。
4、采用吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。
5、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	套
	1

	3
	吊顶安装可升降集成系统主体构架
	规格尺寸：标准模块化组成，2400×760×200mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型。
3、底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	套
	1

	4
	吊顶安装可升降集成系统智能化控制系统
	技术参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。
1、 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。
2、 配备一个漏电短路保护器做总电源开关，对用电安全起到一定的保障作用。
3、 设置照明控制开关。
4、 摇臂系统控制。
	套
	1

	5
	吊顶安装可升降集成系统摇臂及功能操作模块
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
3、功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm。
4、表面圆润防止学生磕碰。
5、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用6、5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能。
7、所有紧固零件均采用不锈钢材质；
8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	套
	1

	6
	吊顶安装可升降集成系统电源系统
	1、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用.
2、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
3、功能接口模块包含：220V电源五孔插座。
4、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线，控制线采用优质专用通讯线。
	套
	1

	7
	吊顶安装可升降集成系统照明系统
	1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
2、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	个
	1

	常规物理准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
2、尺寸：2500*1200*780mm
3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
4、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
8、实验桌地脚：519*55*98mmmm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
10、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
11、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
12、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	1

	2
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。
5、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	6

	化学吊装实验室（2间）

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	学生实验台
	规格：1200×600×780mm
2、台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，台面表面铺设透明防腐胶垫，有效保护桌面。四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
（1）吸水率≤0.5%
（2）断裂模数≥35.0MPa
（3）破坏强度≥1300N
（4）耐污染性不低于3级
（5）耐磨性不低于4级2000转
（6）耐冲击性≥0.75
（7）放射性 A类≤1.0
（8）压缩强度≥130MPa
（9）表面耐划痕≥1级
（10）洛氏硬度≥50.0HRC
（11）耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
3、产品结构：铝合金结构。
4、立柱采用100×50mm壁厚1.3mm“L”型铝镁合金立柱一次挤压成型。
5、横梁为40×40×1.2mm铝合金方管。
6、连接转角规格为165×180×100mm，根据产品内部结构差异，采用铝合金压铸工艺一次成型，配模具ABS工程塑料防尘堵头。
7、铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
8、脚垫：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫，可避免水浸及防潮,有效延长设备寿命。
投标人须提供学生实验台样品一张
	张
	56

	2
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料
	个
	112

	3
	教师演示台
	规格：2400×750×850mm
2、台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台面颜色：学校自由选择。
4、产品结构：铝木结构。
5、台身用材：采用模具成型直径50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
6、封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
7、台身设计：
（1）箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。
（2）台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。
8、组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
9、可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	2

	4
	水槽台
	规格：1000×600×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀的实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘加厚，结构坚固致密，能抗强冲击，截面机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。
结构：铝木结构采用模具成型直径50mm双层(每层厚度均为1.2mm)圆型铝镁合金框架,内置框架采用28×28mm方形铝镁合金,柜体间转角将根据产品内部结构之差异,采用模具开发PC+ABS工程塑料合金连插件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
水槽主要参数：规格：420×320×200mm5mm厚高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热，在无外力作用下加热至150℃不变形。
三联水嘴主要参数：三联化验水嘴、两低一高。
滴水架：高密度PP材质，单面底部托盘，中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，安装方式方便实用。8、台式紧急洗眼器：一个
	个
	2

	5
	智能控制电气柜（380V）
	1、规格：900×400×1800mm；
2、智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。
（2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。
（3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，操作面板设计给水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。
（4）自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计设置排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。
（5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：①频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；②输入额定电压：三相380V，±15%；③输入额定频率：50/60HZ；④控制方式：空间电压矢量控制；⑤输出频率：1.00~400.0HZ；⑥过载能力：150%额定电流；⑦保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
（6）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
（7）远程控制系统：可实现APP远程控制。
3、控制系统：采用工程PLC控制系统。
4、智能控制电气柜：380v
须提供检测依据：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》对检测项目：保护连接、电压试验（或介电强度试验）、供电电源的断开3项检测结果为符合的，经第三方检测机构出具的检测报告复印件。（原件备查）
	台
	2

	6
	控制面板
	1、7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制。
2、通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。
3、供水控制：可实现远程集中控制整室给排水。
4、照明控制：可实现远程分组控制整室照明。
5、电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源。
6、摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	套
	2

	7
	远程控制系统
	1、使用APP账户密码登入系统操作，便于老师使用与管理。
2、APP移动终端与智能控制面板界面同步显示。
3、使用APP移动终端可实现远程无极变频通风系统控制功能。
4、使用APP移动终端可实现远程集中控制给排水功能。
5、使用APP移动终端可实现远程电源控制。
6、使用APP移动终端可实现远程控制摇臂升降功能。
7、PC机通过网络连接可实现智能控制柜操作，并能实现移动设备、触摸屏、教师一体机的同步交互控制。
	套
	2

	8
	实验室专用通风罩
	万向式吸风罩。
1、万向节采用直径75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
3、360°旋转装置活动半径900mm。
4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管。
5、在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。
	个
	58

	9
	吊装式通风管道
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400mm为一组。
2、通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：直径315mm；通风支管道：直径250mm、直径200mm、直径160mm风道，接口采用专用接口连接。
	套
	20

	10
	室外行程通风管道
	采用直径400mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	2

	11
	通风风机
	通风机选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为5.5KW，转速950r/min，流量11500m³/h，全压890Pa，噪声符合国家标准。
	台
	2

	12
	风机控制线
	1、规格：直径25mm
2、电气布线：专用风机控制线。
	室
	2

	13
	室外通风系统安装
	根据通风需要设计规格安装施工。
	室
	2

	14
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	个
	60

	15
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	项
	2

	16
	摇臂升降机构
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
3、功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm。
4、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰；
5、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；功能接口模块不少于8个，包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口和网络接口。
6、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65*65mm。
7、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。
8、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
9、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线。
10、所有紧固零件均采用不锈钢材质。
11、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
投标人须提供摇臂升降机构的摇臂模块样品一套
	套
	30

	17
	学生低压电源及网络智能控制系统
	1、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）。
2、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A。
3、整室网络覆盖。
4、接受智能控制柜控制。
	套
	2

	18
	电气网络线路
	1、供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2、网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。
	项
	2

	19
	◆多功能移动水槽台（核心产品）
	1、规格尺寸：500×600×1030mm/水槽深度270mm。
2、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。
3、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示。
4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
6、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
7、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
8、水槽台底部安装静音万向轮。
投标人须提供多功能移动水槽台样品一张
	张
	30

	20
	自动给排水系统
	1、包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。
2、所有排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。
	套
	30

	21
	给排水布管
	1、给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
2、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	2

	22
	系统主体构架
	规格尺寸：标准模块化组成，2400×960×600mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。
投标人演示要求：
提供演示所需主体框架包含:1200×960×600mm的舱体、万向吸风罩，连接控制面板，多功能移动水槽。
操作控制面板：控制摇臂折叠升降；照明开关。
操作APP：使用手机APP操作：
第一段：APP可控制摇臂升降，即开即动，即关即停。
第二段：连接上多功能移动水槽控制线之后，APP操控摇臂，摇臂不动，不会升起。
第三段：APP可控制照明开关，通过照明的亮灭展示。
	组
	20

	23
	系统外观装饰功能板
	1、规格尺寸：标准模块化组成，1200×960×600mm为一组。
2、系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：400×300mm）、底部装饰板（规格：600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	组
	40

	24
	安装调试
	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式。
2、系统结构安装调试。
3、系统控制安装调试。
4、通风系统安装调试。
5、给排水安装调试。
6、供电系统安装调试。
7、照明系统安装调试。
8、网络系统安装调试。
	套
	2

	25
	系统安装辅件
	1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	项
	2

	26
	吊顶装饰
	主体布局为铝方通材质，侧板采用铝扣板吊顶装修
	套
	2

	通风化学实验室(2间)

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：3000*700*850mm 铝塑钢结构
2、台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
3、演示台组成:
顶脚：549*50*96mm，地脚519*55*98mm，采用≥4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
立柱采用110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
前后横梁采用45*30mm，壁厚≥1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
抽屉框架：1793*409mm采用≧1.2mm金属型材，表面经过防腐氧化处理，带两个534*145*300mm抽屉，可用于主控电源系统装置，一个键盘架，抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
背面挡板：采用用≧1.2mm金属型材，镂空花格式装饰设计，表面经过防腐氧化处理，与地面用鸭嘴式脚钉固定，使整体更加稳固，美观。
4、过线桶：箱体（长×宽×高）320*220*750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
5、水槽柜及储物柜：独立式设计，自由组合柜体，多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性，可任意选择左右放置水槽、水嘴。6、柜门：ABS材质，榫卯结构，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观，方便安装和维修拆卸，直接成型后无需安装铰链，柜门锁具可分三类:①磁铁自吸式；②带钥匙的转舌锁；③为了今后产品升级，智能化控制，可装置专用电子锁具。柜体上方置金属连接件，用于固定台面，安装简单，使用方便。
	张
	2

	2
	教师电源
	教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：
设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。
（3）实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能。
2、其技术指标是：
（1）低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档）。
（2）直流稳压电源：1.25V-24V/3A输出（连续可调）。
（3）直流大电流：9V/40A（±10）A,8S±2S输出。
（4）通过A、B、 C、D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。
3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。
4、设有风速控制开关，风机采用变频调速系统，随意控制风机风速风量大小。
	台
	2

	3
	◆学生实验桌（核心产品）
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
2、尺寸：1200*600*780mm
3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
4、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
10、过线桶：箱体（长×宽×高）320*220*750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
11、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
12、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	56

	4
	水槽柜
	1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。
2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。
3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。
4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。
5、水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。
6、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。  
7、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆8、喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
9、滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。
	套
	28

	5
	学生电源
	采用防尘盒安装在实验桌书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。嵌入式设计，接受教师演示台送来的信号控制电源。
1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。
2、直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位。
3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调。
4、交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。
	个
	56

	6
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	112

	7
	实验室给排水
	给水管采用PPR管，排水管采用PVC排水管。（不含土建）
	套
	2

	8
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含土建）
	套
	2

	9
	桌面风罩
	100×95公分，采用进口ABS工程塑料注塑成形，吸风口是伞型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm。
	套
	56

	10
	通风设备
	1、配有风机：R4-72型-6#，塑料离心式通风机，风量：6840-12720m3/小时，风压：130-90毫米水柱，换气次数0-20次/小时室，转速可在0-1600r/min之间。
2、室内外通风防腐管道：UPVC制作厚度为4.0mm，直径分别为400mm、315mm、200mm、160mm、100mm管等。
	套
	2

	化学探究实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	1、2800mm×700mm×850mm:台面：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。  一侧设有水槽位。         
台面颜色：淡兰。
3、结构：铝木结构。
铝型材壁厚≥1.2mm。
立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。
铝型材表面需经静电喷涂处理。背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。中间设有教学电源抽屉，下部分采用橱柜门。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。                                                                                                
	张
	1

	2
	教师电源
	设抽屉式教学安全总电源,对学生实验用电分四组进行控制，由教师切换交流电源的输出，并设有漏电保护、过载保护等装置：
密码开机：数码显示。由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生。
时钟显示：由上课至下课时间显示。
带有0.5级高精确度交流电参数测试仪：功率因数、电压、电流、功率、五位数码显示。
带有学生模拟干电池程序控制。
定时关机：本产品还具有定时功能，教师实验时，为防止忘记关闭电源，可自行设置实验时间设置时间一到，可自动关机。
交直流电压输出：2-24V，每2V为一档，共12档，最大电流为8A。
直流大电流输出：40±10A，时间为8±2S自动断开。
直流稳压输出：0V-24V范围内额定电流为3A，过载自动断开。
9、直流高压输出：240V、300V二档，输出电流为100MA。10、由教师程序控制学生电源，由低电压小信号控制高电压大电流，确保使用的安全性。11、外壳采用金属材料外加喷塑制作而成。
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、1500×1300×780mm；（六边桌边长750mm）。
2、采用12.7mm厚优质实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm；具有防水、防酸防碱、防有机溶剂、耐磨、耐高温、承重性强等性能。台面颜色：淡兰。
3、台身：采用铝木结构，立腿采用Φ60×1.0mm圆形铝合金型材，横管采用43×43×1.0mm方形铝合金型材，有优质连接件。
4、背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。（有双电脑机位，双键盘抽屉）
5、脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	9

	4
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	5
	学生电源
	规格：130×110×34mm
2、外壳PP制造，带防尘罩，电源盒面板上设有2只5孔安全插座，供学生使用；面板一侧设有电源指示灯，带独立安全保险装置，2只电流不小于6A的五孔插座，插座符合新国标标准。
	套
	18

	6
	插座
	交流220V,电流不小于6A带安全门多功能插座。
	个
	18

	7
	独立式水柜
	规格：675mm×595mm×780mm
台面：采用环氧树脂材料制作，台面厚度为22㎜（环氧树脂板必须由内至外为树脂材料加工成实芯环氧树脂板，非表面喷涂树脂和喷漆）环氧树脂采用模具带水槽一次成型，水封式水槽规格480×380×230mm，水封为下凹圆弧形状具有防堵、防臭功能。后挡板高度40mm，廷伸两侧的围板≤380mm,台面板边沿高3mm；台面具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂，耐磨、不易破碎、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。                           3、台身：铝木结构。
铝型材壁厚≥1.2mm。
立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。
铝型材表面需经静电喷涂处理。板材采用18㎜厚三聚氰胺贴面纤维板，截面采用优质PVC封边条，全自动机械封边成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。配三联水嘴一副。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mmm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	套
	8

	8
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。 
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.2 mm。
铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	3

	9
	实验室给排水
	给水管采用PVC管，排水管PVC防弱酸，弱碱，不结垢。（不含地下工程）
	套
	1

	10
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	化学吊装准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：2400×1200×850mm
2、台面板材：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台的结构：铝木结构
4、框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
5、台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	2
	试剂架
	规格：1200*400*550mm
立柱：（规格：80*40）钢制结构，分两组装在准备台上以支撑试剂架。
层板：单层，采用8mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。
	个
	2

	3
	多功能移动水槽台
	1、规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
2、 水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
3、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
5、 水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
7、 水槽台底部安装静音万向轮。
	个
	1

	4
	通风橱
	1、规格：1200×750×2100mm
2、操作台面：一体化台面，采用12mm厚知名品牌实验室专用实芯理化板，新型环保材料，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火、易清洁等特点。四周边缘经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、柜体：立柱采用采用50mm×50mm铝镁合金框架，E1级优质三聚氰胺双贴面板柜身。台面上部为玻璃透视操作台，下部橱柜为对开门设计。设有通风装置、PP杯槽和单联水嘴。
4、操作窗口：升降窗口采用自动配置平衡，0-100%开关任意无段定位。
5、可调脚：采用模型成型，无金属部分外露，可以现场地面调整水平。
6、配套功率190W通风机：220V电压，工作时噪音≤65分贝,风流量948m³/h，全压 210Pa。
7、风机配套风机开关及漏电保护装置，直径25风机控制线，直径200、PVC材质风机进出口接头，6#通风机弯头。室内通风管道采用直径200，直径110室内主、副管和转接头。
	个
	1

	5
	吊顶安装可升降集成系统安装调试及系统辅件
	安装系统不用破坏原有地面，模块化结构设计；2、维修、检修方便。
2、系统功能：
（1）自动给、排水系统。
（2）供电系统。
（3）照明系统.
（4）通风系统。
3、采用吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。
4、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	套
	1

	6
	吊顶安装可升降集成系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，3000×760×500mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。
3、系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：300×300mm）、底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	套
	1

	7
	吊顶安装可升降集成系统智能化控制系统
	技术参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。
1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。
2、配备一个漏电短路保护器做总电源开关，对用电安全起到一定的保障作用。
3、设置控水总闸，装有控制开关。
4、设置照明控制开关。
5、对通风进行控制。
6、摇臂系统控制。
	套
	1

	8
	吊顶安装可升降集成系统通风系统
	1、准备台专用通风罩：万向式吸风罩。
2、万向节采用直径75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
3、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
4、360°旋转装置活动半径900mm。
5、PE塑料成型制作风口柔性伸缩连接管。
6、准备台配备的吸风罩装置，在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。
7、风机及控制系统：
8、吊装式通风管道：通风主管道φ110mm防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
9、通风机：通风机选用微型专用风机，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。
	套
	1

	9
	吊顶安装可升降集成系统摇臂及功能操作模块
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
3、功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm。
3、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰。
4、功能操作模块由正面功能操作面板和背面检修面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能。
5、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
6、背面检修面板留有散热孔，功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线。
7、所有紧固零件均采用不锈钢材质。
8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	套
	1

	10
	吊顶安装可升降集成系统自动给、排水系统
	1、自动排水模块1组、自动水位控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
2、功能面板采用ABS工程塑料一次性注塑成型，每组功能板上预留快速给排水接口1对、电源控制接口1个。并配置配套给排水软管2根、电源控制快速航空接头及连接线1套。
3、快速给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留给排水接口1对、信号控制接口1个。并配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。快速给排水接口均采用PP-R材质注塑成型。
4、给水主管：选用直径20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
5、排水管：选用加厚直径50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
6、所有排水由功能板处设置排水接口，接口与水槽柜采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水槽柜水位达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。
	套
	1

	11
	吊顶安装可升降集成系统电源系统
	1、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm；包含：220V电源五孔插座。
2、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线，控制线采用优质专用通讯线。
	套
	1

	12
	吊顶安装可升降集成系统照明系统
	1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
2、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	个
	1

	常规化学准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：2500*1200*780mm
2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
4、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
5、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
6、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
7、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
8、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
9、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
10、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
11、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	1

	2
	水槽柜
	新型水柜规格：502*602*808mm。
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。
3、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。
4、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。
5、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。
6、水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。
7、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。  
8、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
9、滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。
	套
	2

	3
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	6

	4
	危险品柜
	规格：600mm×500 mm×900mm不含活动轮子的高度采用环氧树脂板制作，环氧树脂采用模具框架带层板一次成型，顶板厚度为25mm,门板及侧板厚度为20㎜，隔板边缘高45mm-50mm,底部挡板边沿高40mm-45mm。具有防酸、防碱、防有机溶剂，外部配有一把密码锁和一把普通锁，有利重点化学药品存放。重量不小于50kg。底下设有四个活动轮子，高度为50mm。
投标人须提供危险品柜样品一个。
	个
	3

	5
	化学通风毒气柜
	产品归属：实验室家具（用于实验室主要起排风作用）。
通风柜材质和结构
主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。
内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。
通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。
下柜体：台面采用上海佛雅伟特实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。
连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。
排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。
性能及其它配置：
通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。
配件通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。通风柜里面配件（单口七字水龙头）由黄铜构成并安装在通风柜内部。通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。
	个
	1

	生物吊装实验室（2间）

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	学生实验台
	1、规格：1200×600×780mm
2、台面：一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设50mm高挡水边，可有效阻挡仪器滑落。
3、参照GB/T4100-2015、GB6566-2010相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 
（1）吸水率≤0.5%
（2）断裂模数≥35.0MPa
（3）破坏强度≥1300N
（4）耐污染性不低于3级
（5）耐磨性不低于4级2000转
（6）耐冲击性≥0.75
（7）放射性 A类≤1.0
（8）压缩强度≥130MPa
（9）表面耐划痕≥1级
（10）洛氏硬度≥50.0HRC
（11）耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。
4、桌体：新钢塑镂空结构（工字形）
5、桌脚：内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金，横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形（使整体框架结构更为合理，增强桌体承重性及整体稳定性）；外置装饰柱、装饰盖均采用ABS工程塑料一次注塑成型，外表为流线形设计，具有防潮、防水、防腐、防酸碱功能。
6、书包盒：规格：425*305*110mm（每组2个），采用ABS工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口；固定横梁采用30*30*1.2mm矩形钢构件，书包挂架采用20*30*1.2mm矩形钢构件，钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
7、吊板：采用2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理，吊板离地550mm（每组桌除两侧的桌腿外，整个下面是镂空的，便于打扫卫生）。
8、可调脚：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫。具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	张
	56

	2
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	个
	112

	3
	教师演示台
	1、规格：2400×750×850mm
2、台面：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台面颜色：学校自由选择
4、产品结构：铝木结构
5、台身用材：采用模具成型直径50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
6、封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
7、台身设计：
（1）箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。台面可暗置19″寸LCD显示器，位置在台面左边或右边。
（2）台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。所带柜门安装一钥通开锁。
8、组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
9、可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	2

	4
	水槽台
	规格：1000×600×850mm
台面：一体化台面，采用知名品牌12mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀的实验室专用实芯理化板加工制作，四周边缘加厚，结构坚固致密，能抗强冲击，截面机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。
结构：铝木结构采用模具成型Ø50mm双层(每层厚度均为1.2mm)圆型铝镁合金框架,内置框架采用28×28mm方形铝镁合金,柜体间转角将根据产品内部结构之差异,采用模具开发PC+ABS工程塑料合金连插件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性及整体稳定性特别强.铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。水槽主要参数：规格：420×320×200mm5mm厚高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热，在无外力作用下加热至150℃不变形。
三联水嘴主要参数：三联化验水嘴、两低一高。
滴水架：高密度PP材质，单面底部托盘，中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，安装方式方便实用。
	个
	2

	5
	智能控制电气柜（220V）
	1、规格：680×400×1770mm
2、智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。
（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。
（2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。
（3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制，操作面板设计给水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。
（4）自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。
（5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。
（6）远程控制系统：可实现APP远程控制。            
3、控制系统：采用工程PLC控制系统。
4、智能控制电气柜：220v
需提供检测依据：GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》对检测项目：保护连接、电压试验（或介电强度试验）、供电电源的断开3项检测结果为符合的，经第三方检测机构出具的检测报告复印件。（原件备查）
	台
	2

	6
	控制面板
	1、7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制。
（1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水。
（2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明。
（3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源。
（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。
	套
	2

	7
	远程控制系统
	1、使用APP账户密码登入系统操作，便于老师使用与管理。
2、APP移动终端与智能控制面板界面同步显示。
3、使用APP移动终端可实现远程集中控制给排水功能。
4、使用APP移动终端可实现远程电源控制。
5、使用APP移动终端可实现远程控制摇臂升降功能。                                        6、PC机通过网络连接可实现智能控制柜操作，并能实现移动设备、触摸屏、教师一体机的同步交互控制。
	套
	2

	8
	照明光源
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	60

	9
	照明线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
	项
	2

	10
	摇臂升降机构
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
3、功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm。
4、表面圆润防止学生磕碰。
5、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能。
6、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用。
7、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
8、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。                     
9、所有紧固零件均采用不锈钢材质。
10、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
11、给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。
投标人须提供摇臂升降机构的摇臂模块样品一套
	套
	30

	11
	学生低压电源及网络智能控制系统
	1、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）。
2、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A。
3、整室网络覆盖。
4、接受智能控制柜控制。
	套
	2

	12
	电气网络线路
	1、供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。
2、网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。
	项
	2

	13
	多功能移动水槽台
	1、规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm。
2、水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。
3、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示。
4、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
5、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
6、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
7、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
8、水槽台底部安装静音万向轮。
	张
	30

	14
	自动给排水系统
	1、包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。
2、所有排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。
	套
	30

	15
	给排水布管
	1、给水主管选用直径20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
2、排水管选用加厚直径50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	2

	16
	系统主体构架
	1、规格尺寸：标准模块化组成，2400×760×200mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型；底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	组
	20

	17
	安装调试
	1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式。
2、系统结构安装调试。
3、系统控制安装调试。
4、给排水安装调试。
5、供电系统安装调试。
6、照明系统安装调试。
7、网络系统安装调试。
	套
	2

	18
	系统安装辅件
	1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	项
	2

	19
	吊顶装饰
	主体布局为铝方通材质，侧板采用铝扣板吊顶装修
	套
	2

	常规生物实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	规格：3000*700*850mm 铝塑钢结构。
2、台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
3、演示台组成:
顶脚：549*50*96mm，地脚519*55*98mm，采用≥4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
立柱采用110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。前后横梁采用45*30mm，壁厚≥1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
抽屉框架：1793*409mm采用≥1.2mm金属型材，表面经过防腐氧化处理，带两个534*145*300mm抽屉，可用于主控电源系统装置，一个键盘架，抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。背面挡板：采用用≥1.2mm金属型材，镂空花格式装饰设计，表面经过防腐氧化处理，与地面用鸭嘴式脚钉固定，使整体更加稳固，美观。
4、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
5、水槽柜及储物柜：独立式设计，自由组合柜体，多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留，490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性，可任意选择左右放置水槽、水嘴。6、柜门：ABS材质，榫卯结构，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观，方便安装和维修拆卸，直接成型后无需安装铰链，柜门锁具可分三类:①磁铁自吸式；②带钥匙的转舌锁；③为了今后产品升级，智能化控制，可装置专用电子锁具。柜体上方置金属连接件，用于固定台面，安装简单，使用方便。
	张
	1

	2
	教师电源
	总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护。
2、学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护。3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
2、尺寸：1200*600*780mm
3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
4、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
10、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
11、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
12、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	28

	4
	水槽柜
	新型水柜规格：502*602*808mm。
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。
3、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿。
4、水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。
5、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。
6、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。
7、水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。
8、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。  
9、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
10、滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。
	套
	14

	5
	生物实验照明光源
	1、功率：8W
2、电压：AC86V-AC220V
3、规格：400*210mm
4、材质：优秀不锈钢材质，灯珠：LED2835
5、发光颜色：正白色、光学平板分光片，令光源更加均匀柔和，提高光能使用率亮度照明。
6、投射角度：180度
7、环境温度：-30-60℃
8、产品特点：绿色环保、安装简易、性能稳定、使用寿命长。
	套
	28

	6
	学生电源
	采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。
技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。
技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。
	个
	28

	7
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	8
	实验室给排水
	给水管采用PPR管，排水管PVC防弱酸，弱碱，不结垢。（不含地下工程）
	套
	1

	9
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	生物探究实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	1、2800mm×700mm×850mm
台面：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。一侧设有水槽位。         3、台面颜色：淡兰。
4、结构：铝木结构。
铝型材壁厚≥1.2mm。
立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。
铝型材表面需经静电喷涂处理。背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。中间设有教学电源抽屉，下部分采用橱柜门。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。                                                                                                
	张
	1

	2
	教师电源
	设抽屉式教学安全总电源,对学生实验用电分四组进行控制，由教师切换交流电源的输出，并设有漏电保护、过载保护等装置：
密码开机：数码显示。由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生。
时钟显示：由上课至下课时间显示。
带有0.5级高精确度交流电参数测试仪：功率因数、电压、电流、功率、五位数码显示。
带有学生模拟干电池程序控制。
定时关机：本产品还具有定时功能，教师实验时，为防止忘记关闭电源，可自行设置实验时间设置时间一到，可自动关机。
交直流电压输出：2-24V，每2V为一档，共12档，最大电流为8A。
直流大电流输出：40±10A，时间为8±2S自动断开。
8、直流稳压输出：0V-24V范围内额定电流为3A，过载自动断开。
9、直流高压输出：240V、300V二档，输出电流为100MA。10、由教师程序控制学生电源，由低电压小信号控制高电压大电流，确保使用的安全性。
11、外壳采用金属材料外加喷塑制作而成。
12、所有电源符合符合最新教育行业教学实验室电源系统标准。
	台
	1

	3
	学生实验桌
	1、1500×1300×780mm；（六边桌边长750mm）。
2、采用12.7mm厚优质实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm；具有防水、防酸防碱、防有机溶剂、耐磨、耐高温、承重性强等性能。台面颜色：淡兰。
3、台身：采用铝木结构，立腿采用Φ60×1.0mm圆形铝合金型材，横管采用43×43×1.0mm方形铝合金型材，有优质连接件。
4、背板及吊板：吊板采用三聚氰胺贴面纤维板，厚度18㎜；用进口封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。（有双电脑机位，双键盘抽屉）
5、脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	9

	4
	学生凳
	凳面采用高密度ABS材质，直径320mm，凳面表层有纹路，起到按摩抗疲劳作用。凳面底部装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:20×40×1.2mm。
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。
	张
	56

	5
	学生电源
	规格：130×110×34mm
2、外壳PP制造，带防尘罩，电源盒面板上设有2只5孔安全插座，供学生使用；面板一侧设有电源指示灯，带独立安全保险装置，2只电流不小于6A的五孔插座，插座符合新国标标准。
	套
	18

	6
	插座
	交流220V,电流不小于6A带安全门多功能插座
	个
	18

	7
	独立式水柜
	规格：675mm×595mm×780mm
台面：采用环氧树脂材料制作，台面厚度为22㎜（环氧树脂板必须由内至外为树脂材料加工成实芯环氧树脂板，非表面喷涂树脂和喷漆）环氧树脂采用模具带水槽一次成型，水封式水槽规格480×380×230mm，水封为下凹圆弧形状具有防堵、防臭功能。后挡板高度40mm，廷伸两侧的围板≤380mm,台面板边沿高3mm；台面具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂，耐磨、不易破碎、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。                           3、台身：铝木结构。
铝型材壁厚≥1.2mm。
立柱横截面的尺寸≥75mm×55mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的≥55mm×55mm。
连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。
铝型材凹槽的宽度不少于18mm、深度不少于6mm，且应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。
铝型材表面需经静电喷涂处理。板材采用18㎜厚三聚氰胺贴面纤维板，截面采用优质PVC封边条，全自动机械封边成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。配三联水嘴一副。脚垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mmm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	套
	8

	8
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。 
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.2 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	3

	9
	实验室给排水
	给水管采用PVC管，排水管PVC防弱酸，弱碱，不结垢。（不含地下工程）
	套
	1

	10
	实验室电源线
	电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4㎡，分线BV2.5㎡，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线。（不含地下工程）
	套
	1

	生物吊装准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：2400×1200×850mm
2、台面板材：一体化台面，采用知名品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3、台的结构：铝木结构
4、框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
5、台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。
可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	2
	多功能移动水槽台
	1、规格尺寸：500×600×1030H/水槽深度270mm
2、水槽台上部为多功能安装平台采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、三联水嘴、8试管位滴水架。
3、水槽与台面采用3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。
4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。
5、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。
6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降，避免各种误操作。
7、水槽台底部安装静音万向轮。
	个
	1

	3
	试剂架
	规格：1000×400×550mm

立柱：（规格：80×40）钢制结构，分两组装在准备台上以支撑试剂架。层板：单层，采用8mm厚钢化玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。
	个
	2

	4
	吊顶安装可升降集成系统安装调试及系统辅件
	安装系统不用破坏原有地面，模块化结构设计。
维修、检修方便。
3、系统功能：
自动给、排水系统。
供电系统。
照明系统。
摇臂系统。
4、采用吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。
5、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	套
	1

	5
	吊顶安装可升降集成系统主体构架
	规格尺寸：标准模块化组成，3000×760×200mm为一组。
2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用180×200流线型ABS工程塑料注塑成型。
3、底部装饰板（规格：400×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。
	套
	1

	6
	吊顶安装可升降集成系统智能化控制系统
	技术参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。
1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz；
2、配备一个漏电短路保护器做总电源开关，对用电安全起到一定的保障作用；
3、设置控水总闸，装有控制开关；
4、设置照明控制开关；
5、摇臂系统控制。
	套
	1

	7
	吊顶安装可升降集成系统摇臂及功能操作模块
	1、摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。
2、支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。
功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm
3、表面圆润防止学生磕碰。
4、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能。
5、所有紧固零件均采用不锈钢材质。
6、所有功能模块均接受智能控制系统控制。
	套
	1

	8
	吊顶安装可升降集成系统自动给、排水系统
	1、自动排水模块1组、自动水位控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
2、功能面板采用ABS工程塑料一次性注塑成型，每组功能板上预留快速给排水接口1对、电源控制接口1个。并配置配套给排水软管2根、电源控制快速航空接头及连接线1套。
3、快速给排水接口：接收智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留给排水接口1对、信号控制接口1个。并配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套。快速给排水接口均采用PP-R材质注塑成型。
4、给水主管：选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
5、排水管：选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
6、所有排水由功能板处设置排水接口，接口与水槽柜采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水槽柜水位达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。
	套
	1

	9
	吊顶安装可升降集成系统电源系统
	1、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用。
2、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。
3、功能接口模块包含：220V电源五孔插座。
4、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线，控制线采用优质专用通讯线。
	套
	1

	10
	吊顶安装可升降集成系统照明系统
	1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置T5日光灯，每根7W，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
2、供电管线：采用φ25mmPVC工程阻燃线管（耐压500V）。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	个
	1

	常规生物准备室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：2500*1200*780mm
2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
4、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
5、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
6、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。
7、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
8、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
9、过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
10、专用书包斗：480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
11、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。
	张
	1

	2
	水槽柜
	1、新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。
2、水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。
3、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。
4、水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。
5、水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。
6、水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。  
7、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
8、滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。
	套
	2

	3
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm。
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	6

	4
	药品柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，设有阶梯式隔板。内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	4

	仪器室

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	仪器柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	193

	2
	药品柜
	规格：1200mm×500mm×2000mm
柜身：铝合金框架结构,采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。
前立柱、前横梁外径为30mm×25mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。
仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板25㎜厚，二层隔板上下可活动调节，设有阶梯式隔板。内部两侧有升降条，可调节高度，隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用。上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	25

	3
	标本柜
	1、1200mm×800mm×2000mm
2、柜子的上部分框架采用铝合金制作,嵌5 mm厚玻璃拉门，内设两层活动玻璃层板；下部分采用三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚。脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	10

	设计安装

	1
	设计安装
	含旧空调安装调试
含综合楼实验室氛围设计，安装等
	1
	项

	音乐排练厅（管弦乐）

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	马林巴琴 
	马林巴琴（专业）
1、音域：C2-C7 5 八度
2、音板：合成材料
3、定音：A=442HZ
4、高度：850-1050mm
5、长度：2760mm
6、宽度：1100mm
	台
	2

	2
	马林巴琴
	马林巴琴（普及）
1、音域：C4-C7 4八度
2、音板：非洲红木（合成材料）
3、定音：A=442HZ
4、高度：850-1050mm
5、长度：176mm
6、宽度：800mm
	台
	6

	3
	定音鼓
	1、鼓皮：REMO 
2、鼓腔：专用紫铜 
3、支架：超强铝合金 
4、鼓圈：优质碳素结构钢板 
5、规格：20".23".26".29".32"
	套
	1

	4
	管钟   
	1、音域：C-G 1 1/2八度
2、音管：专用黄铜
3、定音:A=442HZ
4、高度：1680mm
5、长度：850mm
6、宽度：610mm
	套
	1

	5
	交响大鼓
	1、鼓皮：JINBAO
2、鼓腔：枫木
3、鼓耳：压铸锌合金
4、鼓圈：优质碳素结构
5、结构：40*18
	套
	1

	6
	古典小鼓 
	材质：枫木鼓圈，尺寸：1455
	套
	4

	7
	钢片琴
	1、音域：C5-C8 3 0ctaves
2、音板：不锈钢
3、定音：A=442HZ
4、高度：750-950mm
	套
	1

	8
	小号
	1、调性：Bb                                                                                2、材质：黄铜                                                                                         3、表面处理：漆金/镀镍/镀银                                                                      4、号口直径：123mm                                                                                        5、内管尺寸：11.66mm                                                                   
6、吹嘴尺寸：870MM                                                                       
7、吹嘴直径：270MM                                                                      
8、活塞管长：144MM
9、结构：号嘴，管体和机械三部分。机械部分有活塞和活塞套组成，通过按下活塞接通旁路管以达到延长号管的目的                                                 
10、音色：三键小号，音色强烈明亮，锐利，富光辉感，是铜管族的高音乐器。也可发出优美而富歌唱性的旋律。使用弱音器时可变换音色
	支
	30

	9
	长号 
	1、材质  专用乐器铜材
2、调性  bB/F
3、口径  215mm
4、内管  13.9mm
5、颜色  漆金黄色  
6、配置  配有专用提箱
7、净重  约3公斤
8、毛重  约8公斤
9、包装  85MM*30MM*40MM
10、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴
	支
	20

	10
	圆号
	1、调性：Bb 
2、外观：漆金/镀镍
3、材质：白铜变音管
4、号口直径：315MM
5、内管尺寸：11.5MM 
6、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴
	支
	10

	11
	次中音号
	1、调别：Bb 
2、外观：漆金
3、材质：黄铜
4、管径：13mm
5、口径：256mm
6、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴
	支
	15

	12
	大号  降B
	1、调性：Bb
2、表面处理：漆金/镀镍
3、材质：黄铜
4、号口直径：375mm
5、内管尺寸：15mm
6、号嘴:用金刚石抛光打磨，光滑细腻，外表镀银，吹奏更加安全
7、工艺：焊接技术采用国际一流的离子焊，接口处理光滑、精密、做工更加细致
	支
	5

	13
	降E SAX
	1、音调：降E
2、外观：漆金
3、材质：专用乐器铜材
4、喇叭口直径：184mm
5、配置：萨克斯、吹嘴、说明书，合格证、手套、原装盒
	支
	10

	14
	降B SAX
	1、调性：Bb
2、表面处理：漆金
3、材质：黄铜材质
4、喇叭口直径：159.6mm
5、配置：萨克斯、吹嘴、说明书，合格证、手套、原装盒
	支
	6

	15
	上低音 SAXophone
	1、调性：Bb
2、表面处理:漆金/镀镍
3、材质：磷铜嘴子管/白铜变音管
4、号口直径：300mm
5、内管尺寸：14.4mm
6、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴
	支
	2

	16
	长笛
	1、调性：C
2、材质：白铜 表面处理：镀银
3、闭键曲列式
4、长笛规格：全长：67CM；                                                                          5、管直径：2CM 
6、尾部管长：22.5CM 
7、主管体长：36.5CM                                                                 
8、头部管长：12.8CM
9、外观：是一根开有数个音孔的圆柱型长管
10、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴
	支
	5

	17
	短笛
	1、调性：C调
2、材质： 白铜
3、颜色：S镀银/N镀镍
4、配置：配有专用短笛盒                                                                     5、短笛规格：全长：31CM；                                                             
6、管直径：1.3CM                                                                          7、头部管长：12CM                                                                   
8、第一身管与第二身管长：21.3CM                              
9、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴。
	支
	2

	18
	降B 单簧管
	1、17键高音单簧管。2、调性：Bb                                                                                       3、管体：硬质橡胶。4、音键：黄铜镀镍。
5、单簧管规格：全长：67.3CM；                                                                    6、管直径3CM                                                                                 7、吹口与调节管长：14CM                                                                
8、上节管与下节管长：43CM                                                             
9、扬音管长：10.5CM                                                                        10、结构组成：由吹口、调节管、上节管、下节管、扬音管组成。
11、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴。
	支
	20

	19
	C双簧管
	1、22键双簧管。
2、调性：C
3、管体：硬质胶木。
4、音键：白铜镀银。
5、内置：说明书、合格证、手套、擦拭布、号嘴。
	支
	4

	20
	电钢琴
	1、外观：立式、推拉盖板、三踏板。
2、键盘：88键第6代欧洲技术锤式触感钢琴键盘。
3、力度：6级（5级+OFF)。
4、显示：多功能LCD液晶显示。
5、复音数：128。
6、音色：1288种旋律音色（包含81 种中国民族音色）+12 组键盘打击乐（包含316 种打击乐音色）。
7、叠加/分割：键分离、双音色。
8、节奏：300种预置节奏(包含40种中国民族节奏)+10种用户节奏。
9、节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B。
10、速度：30-280。
11、内置乐曲：135首预置歌曲+180歌本。
12、演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律。
13、音高调节：移调、八度、音调。
14、音效：全局DSP数码效果、混响、合唱、和声、调音台
15、录音：6轨录音(5旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲。
16、注册记忆：32个注册记忆(8记忆库 x 4 存储)。
17、智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器；智能APP学习：通过USB接口与苹果设备连接。
18、控制按钮：电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+/是、-/否、 音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴、八度、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭。
19、接口：电源接口、2个耳机接口、辅助输入/输出接口、USB-MIDI接口、MIDI IN/OUT接口。
20、电源供电：15V。
21、节能设置：自动关机、定时关机设置。
22、扬声器：四喇叭；低音喇叭：25Wx2；高音喇叭：20Wx2。
23、尺寸：1380 x 485 x 840（mm）。
24、重量：44KG。
25、附件：用户说明书、钢琴汇使用说明。
	台
	3

	21
	知音镲片
	1、材质：黄铜合金
2、规格：14*14*16*18*20共5片。
	副
	2

	22
	三角钢琴
	产品规格：149
2、外壳尺寸（长×宽×高）：1492×1505×992mm 。
3、铁板：亚光珠光粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
4、音板：采用俄罗斯进口鱼鳞云杉制作的不等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。
5、琴弦：使用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。
6、弦码：采用弯压结构设计，音频振动响应精确、迅速。
7、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
8、弦槌：采用德国的纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
9、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 
10、顶杆：采用优质枫木制作的木顶杆，经特殊工艺处理，不易变形，零件之间配合精准灵敏。
11、琴键：采用乌木黑键，手感舒适，观感高雅。
12、键板：采用俄罗斯白松制作的实木键板，性能稳定。
13、键盖：安装液压缓冲装置，安全耐用。
14、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
	台
	1

	23
	打击乐练习器及耗材
	1、练习器：材质：硅胶；音量控制：9级；速度控制：15级；鼓面：5鼓4镲。
2、耗材：鼓棒
	套
	10

	24
	排练椅
	1、电镀角架，网格布料，高密度回弹海绵坐垫。
2、背宽：47cm，背高：42cm，座深：42cm，座宽：48cm，高度83cm。
	张
	50

	数学实验室

	序号
	名称
	参数
	单位
	单价

	1
	数学协作中心
	1、双屏显示：23英寸显示屏，10点触控；电容式触摸垫，支持20点触控；且双屏之间可交互。
2、融合3D/2D摄像、扫描、触控为一体，在小组协作学习过程中完美支撑动手实践、自主探索与合作交流的全过程。
	台
	1

	2
	中文图形计算器
	1、3.5寸彩色触摸显示屏，256M存储内存，CPU：400MHz，支持中文。
2、基于应用，内置有18种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求。
3、高级绘图功能几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等。
4、CAS与非CAS可以快速实现自由切换。
5、可导入图片，并可在多个app中对导入的图片进行分析。
函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化。
投标人须提供中文图形计算器样品一台。
	台
	28

	3
	教师专用软件
	1、教师备课和教学研究专用，和手持图形终端功能相同。
借助教师专用软件，教师可以向全班演示，学生们则可以轻松地跟进老师的教学内容。
2、每套教师版软件含用户许可升级功能。
	套
	3

	4
	智能管理实验车
	1、450*360*900mm
2、可实现集中充电，6层*10格同时充电60台图形计算器。
3、漏电过流过载的保护设计。
4、轴流风机的散热系统保证柜体内温度在正常的使用范围内。
5、两个扩展插座，方便接入其他辅助电气设备。
6、可移动的特征使每间教室迅速变为“数学实验室”。
	个
	1

	5
	无线接收器
	即插即用，配套图形计算器。自动寻找网络。
	个
	28

	6
	无线发射器
	1、与图形计算器、课堂管理配套的无线发射平台，无线信号覆盖范围可满足中学标准教室使用。
2、通过课堂管理软件，实现课堂中师生之间的实时信息交流、反馈和评价，实现互动教学。
3、即插即用，无需另外供电。
	个
	1

	7
	课堂互动管理软件
	1、管理在无线收发平台指定教室内的所有图形计算器,教师可以实时监控每个学生的计算器屏幕，实现过程的互动和结果的互动。
2、教师可以根据课堂需要禁用学生计算器上的一个或多个功能。该软件在师生互动中，既能实现对结果页面的共享互动，更对所有师生的探究过程实现共享互动。
3、可向学生发送问题、消息等，并可对学生反馈进行分析，准确掌握学情。
	套
	1

	8
	三维重力博弈棋盘
	1、棋盘至少包含六个系列，通过多种方法训练学生的数理逻辑、博弈思维，独立思考，团队合作，沟通表达能力。
2、强调运用数学知识进行策略制定的学习和训练，如“赛跑策略”、“占有性策略”、“阻挡策略”、“竞合策略”、“捷径策略”、“多样化策略”等等与现实生活密切相关的思维处理方式。
3、产品需包含教师课件（12课时）和教师指导手册。
	套
	1

	9
	数学益智学具套装
	数学益智学具套装共包含趣味数学系列、逻辑推理系列、空间规划系列、平面几何系列、立体几何系列、棱锥金字塔系列学具材质是优质芒果木手工制作完成。
	套
	1

	10
	学生桌椅
	可拼装课桌
	张
	9

	11
	学生座椅
	定制成品座椅
	套
	54


合同包2：（注：1、以下参数中若有未标注偏离范围的重量、尺寸等均允许在±1%范围内偏差；2、以下标准若有最新标准，则按最新标准执行。）
	物理数字化探究实验室仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	（1）教师用多功能探究系列仪器

	1
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1、自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2、配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3、自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4、自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5、自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6、自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7、自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8、内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	1

	2
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面。
自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)。
内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式。
具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。
屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	1

	3
	数字化实验软件安卓版
	可以直接在安卓手机上安装使用：
传感器（P&P）自动识别；实时显示实验数据或曲线。
2、多种数据显示方式(包括数字表、图表、数据表格)。3、完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。
	套
	1

	4
	专用实验系统软件包
	包含化学辅助实验采集软件、生物辅助实验采集软件：
1、化学辅助实验采集软件：是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
包含数字化实验软件安卓版、数字化实验软件linux版、生物辅助实验采集软件、生物虚拟软件：
2、生物辅助实验采集软件：是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
	套
	1

	5
	物理仿真实验软件
	该软件为校园网版，可以同时支持300个用户同时使用(1) 包含力学、电学、光学 3个模块；(2) 力学模块要求提供一个实验器具完备的综合性实验室，操作者动手创建所能想象的所有实验；1) 提供运动对象，小球，弹簧，绳子，联杆，滑轨，电荷等实验器具；2) 集成重力场，电场，磁场，万有引力，阻尼介质等实验环境；3) 可以在任意组合的实验环境中搭建实验。能够仿真从自由落体运动，平抛运动，到验证机械能守衡，验证动量守衡实验；从单摆，牛顿摆，到弹簧振子实验；从带电粒子在电场中的加速与偏转实验，带电粒子在磁场中的圆周运动，到粒子加速器，粒子速度选择器模型；从地球人造卫星，到太阳系的运行；(3) 电学模块要求提供电源、电阻、仪表、开关、输出、其它等多类、多种电子元件。可以应用这些电子元件搭建实验电路。连接串联与并联电路、用伏安法测试电阻、测量路端电压、用惠斯通电桥精确测量电阻、用电磁继电器实现对电路的简单控制；(4) 光学模块要求提供方型介质，三角介质(棱镜)，理想凸透镜，理想凹透镜，凸面镜，凹面镜,平面镜,光线等实验器具。可以仿真在任意组合的实验环境中搭建实验。从平面镜的反射实验,介质的折射实验,介质的全反射实验,凸透镜的会聚实验；(5) 能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。(6) 自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。(7) 支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。(8) 教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。(9) 支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。(10) 支持300个用户同时在线。(11) 虚拟软件包含新课标Flash课件资源。(12) 虚拟软件包含电子画板功能。(13) 支持独立编译实验课件功能。物理虚拟仿真实验平台软件演示1、 包含力学模块、电学模块和光学模块和虚拟模块；2、自带大量实验案例，力学模块不少于120个，电学模块不少于30个，光学模块不少于30个，虚拟模块不少于30个；3、软件自带微课系统（为了保证软件系统的完美兼容，不支持第三方软件实现），可以录制教学视频资源 。
3、具有编译可执行课件功能。
自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告；6、电学模块具有黑匣子功能；
7、虚拟模块具有电子画版功能，可以用画笔进行标记。 
	套
	1

	6
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	1

	7
	多功能电压传感器
	量程：-15V～+15V  分辨率：0.1%量程；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速：
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
投标人须提供检测报告复印件佐证1.2.5.6.7.9.11.13（原件备查），提供样品一个。
现场演示：
1、利用多功能电压传感器、电压传感器*2、小灯泡*2、开关、电源、导线、计算机等实验器材探究并联电路中电压的规律；
3、多功能电压传感器自带显示屏，可以直接在传感器上进行数据采集和显示，具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、数据列表显示和曲线显示 ；
4、搭建好并联电路，将多功能电压传感器和2个电压传感器接入到电路中；
5、通过多功能电压传感器自带的传感器拓展口同时连接2个电压传感器对其进行数据采集；
6、无需连接计算机、平板电脑等终端设备，直接在多功能光强传感器上采集出电路中不同位置的3个电压值，观察电压的大小关系，得出实验结论。
	个
	1

	8
	◆多功能电流传感器（核心产品）
	量程：-1.5A～+1.5A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	9
	多功能微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA      分辨率：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	10
	多功能力传感器
	量程：-50N～+50N    分辨率：0.006N；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	4

	11
	多功能磁感应强度传感器
	量程：-84mT～+84mT      分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	12
	多功能温度传感器
	量程：-10℃～+150℃  分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	13
	多功能气压传感器
	量程： 0～300Kpa    分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	14
	多功能光强传感器
	量程： 0～8,000 lux      分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
投标人须提供检测报告复印件佐证1.2.5.6.7.9.11.13（原件备查）提供样品一个。
	个
	1

	15
	声传感器
	能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz～20kHz，
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	1

	16
	光电门传感器
	量程：0-∞  分辨率： 0.002mS/ ；用于测量物体通过光电门的挡光时间、周期、速度、滴定计数等，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。
	个
	4

	17
	运动传感器
	量程：0～1.5m    分辨率：0.3mm；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速
1、传感器分为运动接收端和运动发射端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	套
	1

	18
	二维运动传感器
	由二维运动发射和二维运动接收组成，高速数据采集，实时采集发射器的运动状态，采集频率60HZ，支持windows/Linux系统；支持USB2.0高速数据传输；直径>20mm，内置可充电电池，标准MiniUSB接口（5V），独立电源控制开关，可在600mm内清晰发送运动数据，配合不同的二维运动装置，进行多种运动状态分析。
	个
	1

	19
	辐射传感器
	量程：0～40Kcpm          分辨率：≥1cpm；
一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定。
自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	1

	20
	教学演示源
	与辐射传感器配合使用，完成测量本底数实验；
	个
	1

	21
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	1

	22
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本。要求实验手册里面实验超过90个以上。
	套
	1

	23
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张。
	套
	1

	24
	浮力实验器
	带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。
	套
	1

	25
	环形线圈
	无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。
	套
	1

	26
	地磁场发电机
	由底座、竖板、方形线圈、转动装置、接线柱等部件组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。
	套
	1

	27
	温差实验仪
	由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。
	套
	1

	28
	查理定律实验器
	由试管，专用密封塞组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。
	套
	1

	29
	压缩气体做功实验器
	配固定环1对，温度传感器固定位等部件组成，完成压缩气压做功实验。
	套
	1

	30
	螺线管
	可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。
	套
	1

	31
	力学导轨
	标准配置：铝合金轨道1条，小车1套2辆，挡光片1套，支架1套。轨道：铝合金轨道，长度≥1.2m，两侧带 滑槽；运动小车：ABS材料、四轮轴承驱动、带带多种固定孔；支架：L型，I型支架一套；堵头： ABS材质，固定在导轨两头，遮盖导轨金属截面；杆夹：ABC材料，滑轮夹，镀锌蝶型扣，一组。 可完成多种力学、动力学实验。
	套
	1

	32
	人体发电实验器
	由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。
	套
	1

	33
	数字化摩擦力实验器
	实验器由≥80cm铝合金导轨、无极调速装置、电机、处理器、摩擦块、不同的摩擦面等部件组成，1、可以脱机进行摩擦力实验，也可以通过USB与计算机连接完成实验。
2、摩擦块采用一体化设计（不支持力传感器和摩擦块分离设计），一体化设计保证了受力在一条直线上，减少系统误差。
可充电电源供电，方便户外实验。
4、处理器自带不小于3.5吋显示屏，可以实时显示摩擦力的大小；摩擦块自带有调速功能。
	套
	1

	34
	摩擦做功实验器
	由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。
	套
	1

	35
	电阻定律实验器
	由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。
	套
	1

	36
	金属热膨胀实验器
	由底座、力传感器固定位、金属拉丝等部件组成 ，与力传感器配合使用,探究金属热膨胀规律。
	套
	1

	37
	玻璃导电实验器
	实验器配有玻璃导电片，与微电流传感器配合使用。
	套
	1

	38
	风力发电实验器
	由风速大小指示灯，扇叶等部分组成；可与电流传感器连接使用，探究风力发电原理。
	套
	1

	39
	二维平抛运动实验器
	由实验支架（不小于40*60cm）、平抛轨道、小球释放装置、小球收纳装置、二维运动传感器固定支架组成；；配合二维运动传感器和二维平抛视频轨道轨迹分析软件对二维球的平抛运动采集数据，并在软件上实时对平抛状态进行分析。
	套
	1

	40
	二维单摆实验器
	由铝合金底座，立杆，固定装置、轴承、单摆主体等部件组成；实验器带有二维运动接收传感器和二维运动发射传感器固定位，配合二维运动传感器和二维单摆视频轨道轨迹分析软件实验，用于二维单摆实验研究。
	套
	1

	41
	匀速圆周运动实验器
	实验器由底座、支架(不低于50厘米）、二维轨迹传感器、光敏转盘等部件组成。实验器内置调速马达，配有专用电源适配器供电。配合匀速圆周视频轨道轨迹专用分析软件，实时探究在匀速圆周运动时半径、角速度与线速度之间的关系。
	套
	1

	42
	自由落体运动实验器
	配合二维运动传感器和自由落体视频轨道轨迹分析软件实验，用于自由落体实验研究。
	套
	1

	43
	人工智能采集模块
	能进行逻辑训练；理解外界因素如何成为输入；理解自控的原理，可以完成既定的任务如：寻址等。配套人工智能训练软件，软件功能分3级：一级：了解各部件的控制属性（如：驱动控制、声音模块等）； 二级：学习简单的条件控制；完成特定任务（缺氧报警、酸度预警等）；三级：自由设计任务。
参数： 1、TFT 128*160  LCD 显示；带控制菜单
配置4个控制按键
带4个传感器输入端口；
4、带2个马达装置；
5、带2轮驱动装置；
6、带视觉模拟传感器1对；
7、可以蓝牙远程驱动带锂电池，可充电。
	套
	1

	44
	旋风机器人教学软件
	支持在WindowsPC上和linux系统上运行，具有以下功能：提供21种机器人行为模板，包括交替鸣叫、低声私语、公路超重检测、声音渐低、声音渐高、夏天蝉鸣、大声鸣叫、小灯常亮、循环闪烁、楼道声控小灯、气压速度关系、氧气含量检测、溶液酸碱检测、电压异常检测、看路行走、眨巴眼睛、磁性物体探测、自我旋转、街道光控、规避障碍、识别物体提供12种机器人判断模块，包括温度传感器、声强传感器、气压传感器、压力传感器、电压传感器、电流传感器、微电流传感器、磁感应强度传感器、PH值传感器、光强传感器、氧气传感器、红外线传感器。
	套
	1

	（2）学生端专用探究仪器

	45
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2.配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3.自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4.自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5.自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6.自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7.自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8.内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	13

	46
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	13

	47
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	13

	48
	电压传感器
	量程：-15V～+15V  分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	49
	电流传感器
	量程：-1.5A～+1.5A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	50
	微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	51
	力传感器
	量程：-50N～+50N    分辨率：0.006N；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	18

	52
	磁场传感器
	量程：-84mT～+84mT      分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	53
	温度传感器
	量程：-10℃～+150℃  分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	54
	气压传感器
	量程： 0～300Kpa    分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	55
	光强传感器
	量程： 0～8,000 lux      分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	56
	声传感器
	能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz～20kHz，分辨率：0.1hz
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	57
	光电门传感器
	量程：0-∞  分辨率： 0.002mS/ ；用于测量物体通过光电门的挡光时间、周期、速度、滴定计数等，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。
	个
	18

	58
	运动传感器
	量程：0～1.5m    分辨率：0.3mm；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速
1、传感器分为运动接收端和运动发射端，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	套
	13

	59
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	13

	60
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及物理实验手册各一本。
	套
	13

	61
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张。
	套
	13

	62
	浮力实验器
	带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。
	套
	13

	63
	环形线圈
	无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。
	套
	13

	64
	地磁场发电机
	由底座、竖板、方形线圈、转动装置、接线柱等部件组成，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时切割地磁场所产生的交流电。
	套
	13

	65
	温差实验仪
	由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。
	套
	13

	66
	查理定律实验器
	由试管，专用密封塞组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。
	套
	13

	67
	压缩气体做功实验器
	配固定环1对，温度传感器固定位等部件组成，完成压缩气压做功实验。
	套
	13

	68
	螺线管
	可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验；
	套
	13

	69
	力学导轨
	标准配置：铝合金轨道1条，小车1套2辆，挡光片1套，支架1套。轨道：铝合金轨道，长度1.2m，两侧带 滑槽；运动小车：ABS材料、四轮轴承驱动、带带多种固定孔；支架：L型，I型支架一套；堵头： ABS材质，固定在导轨两头，遮盖导轨金属截面；杆夹：ABC材料，滑轮夹，镀锌蝶型扣，一组。 可完成多种力学、动力学实验。
	套
	13

	70
	人体发电实验器
	由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。
	套
	13

	71
	摩擦力实验器
	实验器由底座、无极调速装置、电机、摩擦板、摩擦块、力传感器固定装置等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。
	套
	13

	72
	摩擦做功实验器
	由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。
	套
	13

	73
	电阻定律实验器
	由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。
	套
	13

	74
	金属热膨胀实验器
	由底座、力传感器固定位、金属拉丝等部件组成 ，与力传感器配合使用,探究金属热膨胀规律。
	套
	13

	75
	玻璃导电实验器
	实验器配有玻璃导电片，与微电流传感器配合使用。
	套
	13

	76
	风力发电实验器
	由风速大小指示灯，扇叶等部分组成；可与电流传感器连接使用，探究风力发电原理。
	套
	13

	化学数字化探究实验室仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	（1）教师用多功能探究系列仪器

	1
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2.配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3.自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4.自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5.自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6.自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7.自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8.内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	1

	2
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	1

	3
	数字化实验软件安卓版
	可以直接在手机上安装使用：1、传感器（P&P）自动识别；实时显示实验数据或曲线；2、多种数据显示方式(包括数字表、图表、数据表格)；3、完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。
	套
	1

	4
	专用实验系统软件包
	包含化学辅助实验采集软件、生物辅助实验采集软件：
一、化学辅助实验采集软件：是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
包含数字化实验软件、数字化实验软件linux版、生物辅助实验采集软件、生物虚拟软件：
二、生物辅助实验采集软件：是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
	套
	1

	5
	化学仿真实验软件
	该软件为校园网版，可以同时支持300个用户同时使用(1) 包含 仿真化学实验室、三维分子模型2个模块；(2) 仿真化学实验室模块要求提供一个虚拟的化学实验室；1) 要求提供试管、烧杯、酒精灯、铁架台、烧瓶、锥形瓶、集气瓶、漏斗、导管等这些真实实验室中的器具；2) 要求用户可以自由的搭建实验仪器、添加药品，并让它们进行反应；3) 要求软件不但可以展示逼真的现象，还能提供准确的实验数据以供分析；4) 要求实验课件制作课件简单，一般不超过十分钟就可以完成实验；5) 要求具有的编译功能，可以使制作的课件脱离平台独立运行；(3) 三维分子模型可以展示奇妙的化学微观世界：1) 要求提供一个全三维的、用于分子演示的平台,可以分子结构及晶体结构；2) 要求能够十分轻松的搭建出各种有机分子的微观模型。软件有多种展示方式以供选择；能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。(4) 自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。(5) 支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。(6) 教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化生仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。(7) 支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。(8) 支持300个用户同时在线。(9) 虚拟软件包含新课标Flash课件资源。(10) 虚拟软件包含电子画板功能。(11) 支持独立编译实验课件功能。
	套
	1

	6
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	1

	7
	多功能电压传感器
	量程：-15V～+15V  分辨率：0.1%量程；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速：
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	8
	多功能电流传感器
	量程：-1.5A～+1.5A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	9
	多功能微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	10
	多功能气压传感器
	量程： 0～300Kpa    分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	11
	多功能温度传感器
	量程：-10℃～+150℃  分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	12
	多功能电导率传感器
	量程：0～20000 us/cm   分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	13
	多功能PH传感器
	量程：0～14     分辨率：0.01；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	14
	多功能氧气传感器
	量程：0～100%   分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
投标人须提供检测报告复印件佐证1.2.5.6.7.9.11.13（原件备查）提供样品一个。
现场演示：
1、多功能氧气传感器单独使用，无需连接电脑、平板、采集器或显示模块;
2、打开传感器，测量并观察当前空气中氧气含量的数值，在传感器上直接选择数字显示、仪表显示、数据列表显示或曲线显示模式；
3、在传感器上选择显示2位小数，用嘴对传感器感应部分进行呼气，观察数字变化；
4、待示数回位后，点击录制，重复上一步操作，将实验数据录制保存在传感器上；
5、将保存到的数据通过无线和有线2种方式导出到计算机等终端分析。
	个
	1

	15
	多功能二氧化碳传感器
	量程：0～50000ppm   分辨率：10ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
投标人须提供检测报告复印件佐证1.2.5.6.7.9.11.13（原件备查）提供样品一个。
	个
	1

	16
	多功能湿度传感器
	量程：0～100%，分辨率0.1％，
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	17
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	1

	18
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及生化实验手册一本。
	套
	1

	19
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张。
	套
	1

	20
	磁力搅拌器
	用于各类生化实验，转速快，能快速将反应中的溶液搅拌均匀。
	套
	1

	21
	中和滴定装置
	由固定支架、铁架台、滴定计数器和固定位等构成，配合PH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的PH浓度，并可描绘出中和反应中PH变化的整个过程曲线。
	套
	1

	22
	多功能数字化传感器支架
	有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。
	套
	1

	23
	多功能电极支架
	有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。
	套
	1

	24
	远红外加热器
	铝合金外壳；220V交流供电，功率100W；远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验
	套
	1

	25
	水结冰与融化实验器
	由散热装置、制冷装置等部件组成。可以实验水快速结冰，配合温度传感器探究水结冰和冰融化的规律。配专用电源，输入220v，输出12v5A，配合水结冰与融化实验器使用进行实验。
	套
	1

	（2）学生端探究仪器

	26
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2.配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3.自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4.自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5.自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6.自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7.自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8.内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	13

	27
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	13

	28
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	13

	29
	电压传感器
	量程：-15V～+15V  分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	30
	电流传感器
	量程：-1.5A～+1.5A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	31
	微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	32
	气压传感器
	量程： 0—300Kpa    分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	33
	温度传感器
	量程：-10℃～+150℃  分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	34
	电导率传感器
	量程：0～20000 us/cm   分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	35
	PH传感器
	量程：0～14 PH    分辨率：0.01PH；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	36
	氧气传感器
	量程：0～100%   分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	37
	二氧化碳传感器
	量程：0～50000ppm   分辨率：10ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	38
	湿度传感器
	量程：0～100%，分辨率0.1％，
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	39
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	13

	40
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及生化实验手册各一本。
	套
	13

	41
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张。
	套
	13

	42
	磁力搅拌器
	用于各类生化实验，转速快，能快速将反应中的溶液搅拌均匀。
	套
	13

	43
	中和滴定装置
	由固定支架、铁架台、滴定计数器和固定位等构成，配合PH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的PH浓度，并可描绘出中和反应中PH变化的整个过程曲线。
	套
	13

	44
	多功能数字化传感器支架
	有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。
	套
	13

	45
	多功能电极支架
	有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。
	套
	13

	生物数字化探究实验室仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	（1）教师用多功能探究系列仪器

	1
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2.配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3.自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4.自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5.自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6.自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7.自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8.内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	1

	2
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	1

	3
	数字化实验软件安卓版
	可以直接在手机上安装使用：1、传感器（P&P）自动识别；实时显示实验数据或曲线；2、多种数据显示方式(包括数字表、图表、数据表格)；3、完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能。
	套
	1

	4
	专用实验系统软件包
	包含化学辅助实验采集软件、生物辅助实验采集软件：
一、化学辅助实验采集软件：是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
包含数字化实验软件、数字化实验软件linux版、生物辅助实验采集软件、生物虚拟软件：
二、生物辅助实验采集软件：是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。
	套
	1

	5
	生物虚拟实验室软件(校园网版)
	(1) 要求与新课程标准完全吻合，对新课程标准中，所有的初中加高中生物实验进行全覆盖。教师上课时很容易找到对应的实验。(2) 实验包含简易电子白板功能，界面应有实验目的，实验器材，实验步骤等功能。(3) 要求根据新课程标准的学科内容，提供完整的教学演示实验，学生实验的虚拟软件，要求能按照标准的实验步骤进行实验过程。所有实验，在界面下方提供详细操作步骤，用户第一次使用即可完整进行实验。(4) 实验界面要求风格统一、美观、清晰。(5) 能够体现国家“新课程标准”中强调的“自主性”与“探究性”的教学思路。(6) 自带实验报告模板，学生在做实验的时候可以一边完成仿真实验，一边来填写当前实验的实验报告。(7) 支持微课系统，老师使用数理化仿真软件制作实验的同时可以制作微课，对教师的屏幕进行实验过程进行的录制（视频加音频），并且保存成各种格式的视频加音频文件，任意播放器播放。(8) 教师实时监控学生实验过程，对于网络版的平台，教师可以通过数理化生仿真实验平台的服务器端来实时监控学生做实验的过程，同时，学生也可以将自己的实验报告直接上传到老师的服务器中。(9) 支持Unicode 编码，方便用户进行Unicode 编码，可以在任意的32位或64位windows操作系统上进行运行，不会出现乱码。(10) 支持300个用户同时在线。(11) 虚拟软件包含新课标Flash课件资源。(12) 支持独立编译实验课件功能。
	套
	1

	6
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	1

	7
	多功能光强传感器
	量程：0～8,000 lux  分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	8
	多功能气压传感器
	量程：0～300Kpa  分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	9
	多功能微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA  分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	10
	多功能电流传感器
	量程：-1.5A～+1.5A  分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	11
	多功能电压传感器
	量程：-15V～+15V 分辨率：0.1%量程；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速：
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	12
	多功能温度传感器
	量程：-10℃～+150℃ 分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	13
	多功能电导率传感器
	量程：0～20000 us/cm  分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	14
	多功能PH传感器
	量程：0～14  分辨率：0.01；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	15
	多功能氧气传感器
	量程：0～100%  分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	16
	多功能二氧化碳传感器
	量程：0～50000ppm  分辨率：10ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	17
	多功能湿度传感器
	量程：0～100%，分辨率0.1％，
1、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
2、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关。
3、自带超大存储空间，不小于4GB，具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。
4、内置大容量电池，电池可拆卸，可以利用充电器充电；可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时间。
5、传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
7、具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
8、自带高速USB数据通道，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
9、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
10、具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
11、可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
12、配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。
13、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动及无效4种模式。
	个
	1

	18
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	1

	19
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及生化实验手册各一本。
	套
	1

	20
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张。
	套
	1

	21
	光合作用实验箱I
	研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。
	套
	1

	22
	种子萌发实验器
	由底座、萌发杯，密封盖组成，实验器与温度传感器可紧密连接，研究种子萌发过程中对温度的影响。
	套
	1

	23
	多功能数字化传感器支架
	有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。
	套
	1

	24
	多功能电极支架
	有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。
	套
	1

	25
	水果电池实验器
	由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，探究水果电池原理。
	套
	1

	（2）学生端探究仪器

	26
	一体化探究数据采集器
	融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 
1.自带高清显示屏，不小于10.8英寸，分辨率不低于 1920*1080 ，配有高清多点高强度电容触摸屏,内置Windows操作系统。
2.配置高性能处理器，主频不低于1.44GHz；内存：4GB；存储空间：不小于64GB。
3.自带高性能,低功耗 WiFI；支持蓝牙4.0。
4.自带高容量电池：不小于6600mAh，可支持长时间实验教学。
5.自带多种接口：音频输出接口*1； TF内存卡槽*1；HDMI接口*1；RJ45*1；DC电源接口*1。
6.自带双喇叭输出；内置重力传感器。
7.自带4个USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集。
8.内置一体化传感器数据分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	13

	27
	探究式分析软件
	配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。
	套
	13

	28
	有线拓展模块
	与计算机或者一体化数据采集器接插使用，USB直接供电，4个传感器接口，自动识别传感器，小巧轻便等
	个
	13

	29
	◆光强传感器（核心产品）
	量程： 0～8,000 lux      分辨率：1lux；用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	30
	气压传感器
	量程： 0～300Kpa    分辨率：0.1Kp；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	31
	微电流传感器
	量程：-30μA～+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定;
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	32
	电流传感器
	量程：-1.5A～+1.5A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	33
	电压传感器
	量程：-15V～+15V  分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	34
	温度传感器
	量程：-10℃～+150℃  分辨率：0.01℃；可测量物体气体、液体等的温度，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	35
	电导率传感器
	量程：0～20000 us/cm   分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	36
	PH传感器
	量程：0～14 PH    分辨率：0.01PH；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	37
	氧气传感器
	量程：0～100%   分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	38
	二氧化碳传感器
	量程：0～50000ppm   分辨率：10ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量，测量灵敏、精确，反应快速
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	39
	湿度传感器
	量程：0～100%，分辨率0.1％，
1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定；
2、自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验；
3、可以与多功能系列传感器连接进行数据采集。
	个
	13

	40
	铝合金箱
	铝合金精美演示箱，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定
	个
	13

	41
	配套实验教材
	传感器使用说明书一套及理、化、生实验手册各一本。要求实验手册里面实验超过90个以上。
	套
	13

	42
	传感器连接配件
	传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，可拆卸挂绳2根，软件光盘1张。
	套
	13

	43
	光合作用实验箱Ⅰ
	研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。
	套
	13

	44
	多功能数字化传感器支架
	有传感器及采集器卡位，节约实验时的桌面空间，方便实验连线，实验器可放置在水平桌面上，也可通过实验器边上的圆孔用多功能连接套件转接竖直固定在铁架台上。
	套
	13

	45
	多功能电极支架
	有实验器固定装置，传感器固定卡位、电极放置孔。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。
	套
	13

	46
	水果电池实验器
	由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，探究水果电池原理。
	套
	13

	高中物理仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	计算器
	1、规格：157mm×84mm×17mm；2、10位数双行显示计算器；3、240种函数计算功能；4、塑胶按键；5、使用钮扣电池。
	个
	10

	2
	钢制黑板
	1、中学数学专用教学演示板，规格：900mm×600mm；2、产品由黑板板面、提手、铝合金边框等组成；3、板面喷涂墨绿色树脂漆。提手用塑料制作，便于提携。
	块
	1

	3
	打孔器
	1、供实验中打孔时使用，手持式，四件为一套；2、穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。
	套
	1

	4
	手摇抽气机
	1、产品由箱体、双缸系统、摇动手轮、橡胶管等组成；2、产品由铸铁制成；3、产品基本结构为双缸式；4、产品性能：极限抽气压力133Pa。
	台
	1

	5
	直联泵(直联高速旋片式真空泵)
	1、用于中学物理教学实验中，作为获得真空的基本设备；2、泵主体采用铝质金属材质，为旋片式油封单级真空泵，上部设有倒“L”形提拿把手，把手外部镶嵌适合手指形状的塑料外壳；3、抽气速率1L/S，极限压力为10Pa，电机功率120W，进气口径Φ5mm。
	台
	1

	6
	两用气筒
	1、中学实验室通用仪器，供实验时作抽气和打气之用，手持式；
2、筒身为铝合金材质制作，筒身规格：φ30mm×200mm，气筒长度为300mm，木质手柄。
	个
	1

	7
	抽气筒
	1、中学实验室通用仪器，供实验时作抽气和打气之用，手持式；
2、筒身为铝合金材质制作，筒身规格：φ30mm×200mm，气筒长度为300mm，木质手柄。
	个
	1

	8
	打气筒
	1、用于中学物理教学实验中打气；
2、规格：280mm×80mm×90mm；
3、采用金属材质制作，配有气压表。
	个
	1

	9
	抽气盘
	1、产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口等组成；
2、钟罩采用高透明度聚碳材料制作，规格：φ150mm×250mm，电铃电源工作电压采用电池供电，电铃与底座上垫有防震材料；
3、底座采用工程塑料制作，底座侧面装置有抽气接口阀门，抽气口接口外径8mm，台阶口。
	套
	1

	10
	吹风机
	1、额定电压220V，50Hz，1000W；
2、带有防过热保护装置，冷热风双项选择，冷热风5档，配缩吹直头。
	个
	1

	11
	仪器车
	产品由载物台、车身架、围栏、内六角螺丝、垫片、车轮、挡泥板组成；
2、仪器车整体规格：940mm×480mm×900mm；
3、载物台规格900mm×480mm×30mm，由不锈钢板制成，载物台背面带有防震垫装置；
4、车身架由规格25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高为810mm，车身架开有8个规格13mm的孔用于组装围栏，开有4个规格9mm的孔用于固定载物台；
5、围栏规格475mm×940mm，采用规格φ12mm钢管制成；
6、内六角螺丝为不锈钢制成，规格φ8mm×40mm；
7、垫片不锈钢制成，规格32mm×28mm；
8、车轮规格φ100mm，可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置；
9、挡泥板规格φ85mm×20mm、中间开有规格25mmX25mm的方孔。
需提供该产品的检测报告复印件，佐证招标文件中该产品技术性能要求中的第2项、第4项、第5项，报告需经国家认可具有检验检测机构资质的机构出具，并带有“CMA”标志，投标人同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图，（整体检测结果不合格的视为未提供），（原件备查）。
投标人须提供仪器车样品一辆。
	辆
	2

	12
	充磁器
	1、主要由螺线管、整流器、按钮开关、功能转换开关、外壳组成；
2、使用电源220V/50Hz：充磁器的启动开关应为常开按钮式开关，有充磁、退磁转换开关：充磁器应有N、S的磁极取向标志。
	台
	1

	13
	生物显微镜
	1、总放大倍率：40X～640X；
2、观察镜筒：单目金属直筒，弯臂支架可45°倾斜
3、惠更斯目镜：10X,16X；采用光学玻璃镜片，铝金属外壳；
4、195消色差物镜：4X、10X，40X；采用光学玻璃镜片，金属外壳；  
5、照明：平凹反光镜（金属反光镜支架）。 底座加重、塑料箱
	台
	1

	14
	望远镜
	1、双筒，7×35；2、目镜伸缩可调，目镜、物镜筒均应采用优质橡胶，防止掉落时镜筒破损，观察距离12m～1000m，配背带和擦镜布。
	个
	1

	15
	天文望远镜
	1、光学系统：折射式；
2、口径：60mm(2.4")；
3、焦距：700mm；
4、焦比：11.67；
5、目镜：20mm(35x)-1-1/4"、4mm(175x)-1-1/4"；
6、极限星等：11.4；
7、巴洛镜：3x-1-1/4"；
8、寻星镜：5x24；
9、天顶镜：1.25"；
10、托架：地平经纬仪；
11、三脚架：铝；
12、光学镀膜：多层镀膜。
	套
	1

	16
	酒精喷灯
	1、实验室用，作为热源及玻璃管的加工；2、结构为座式，采用全铜金属材质；3、由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成；4、壶体容积270ml，温度可达800-1000℃；5、壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	个
	1

	17
	注射器
	1、医用，一次性注射器；2、容积：100ml，分度值5ml。
	个
	2

	18
	透明盛液筒
	1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；
2、筒规格：直径105mm×300mm；
3、筒体表面粘贴有0-28刻度，分度值1mm；
4、筒体壁厚度1.85mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观：外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。
	个
	2

	19
	透明水槽
	1、由ABS工程塑料注塑成型，分为储水部分和置放试管部分；
2、整体规格：365mm×220mm×100mm，主体壁厚2mm；
3、储水部分规格：50mm×185mm×95mm，可容纳4000ml的液体；
4、置放试管部分：直径28mm孔1个、直径22mm孔8个、直径9mm孔4个、直径8mm孔2个、上直径8.7mm下直径10mm立柱6个。且试管架上盖板拆装；
	个
	1

	20
	物理支架
	1、产品为组合式：由大A型1个、小A型底座1个、桌边夹1个、烧瓶夹1个、垂直夹2个、平行夹1个、万能夹1个、铁环1个、长立杆1根、短立根1根、吊杆1根、绝綠棒1根、吊钩、圆托盘组成；
2、大A型底座边长260mm、重量2.2kg，小A型底座边长210mm、重量1.5kg，台边夹可夹持厚度64mm、为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边40mm、下部分台边夹与桌面接触部有一35mm×30mm、高1.2mm铣削加工的平整凸面。表面防锈处理；
3、烧瓶，夹口宽30mm有锁紧装置，垂直夹、平行夹、铝合金压铸成型，铁环外经直径100mm，万能夹夹体生铁铸造成型、产品表面镀镍处理，绝綠杆全长335mm、绝綠部分长120mm、直径12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型；
4、长立杆、短立杆、吊杆，直径12mm，长分别：长立杆700mm，短立杆500mm，吊杆200mm，表面镀铬处理。
	套
	2

	21
	方座支架
	1、由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只）；
2、底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×127mm×20mm，重约1.5Kg；
3、立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
4、复夹都为铝制品，不易生锈；
5、烧杯夹为铁制品电镀。烧瓶夹：全长为160mm；
6、大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径为65mm，铁制外层喷黑色防锈、耐热强化漆。
	套
	60

	22
	多功能实验支架
	1、产品为组合式，由大A型1个、小A型底座1个、桌边夹1个、烧瓶夹1个、垂直夹2个、平行夹1个、万能夹1个、铁环1个、长立杆1根、短立根1根、吊杆1根、绝綠棒1根、吊钩、圆托盘2个、试管架板、漏斗架板等组成；
2、大A型底座边长260mm、重量2.2kg，小A型底座边长210mm、重量为1.5kg，台边夹可夹持厚度64mm、为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边40mm、下部分台边夹与桌面接触部有一35mm×30mm、高1.2mm铣削加工的平整凸面，表面防锈处理；
3、烧瓶夹，夹口宽30mm有锁紧装置。最大张口45mm垂直夹，平行夹，铝压铸成型，单个重量18克，铁环外经直径100mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理，绝綠杆全长320mm，绝綠部分长120mm，直径12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型，接合牢固无松动；
4、长立杆规格：直径12mm×700mm、短立杆规格：直径12mm×500mm，吊杆规格：直径12mm×200mm，表面镀铬处理。
	套
	2

	23
	升降台
	1、升降范围150mm，台面最低75mm，最高260mm，升降载重量10KG；
2、工作台面，上、下面板为不锈钢材质板厚1.2mm，上面板规格：150mm×150mm×6mm，下面板规格：150mm×150mm×6mm，升降滑槽为宽座式、规格：75mm×7mm×5mm，升降台链接机构采用弹卡固定。
	台
	2

	24
	三脚架
	1、三脚架由圆环、支撑脚构成；
2、三脚架总高156mm、圆环直径77mm、外径直径100mm、厚4.5mm、圆环采用铁锻造加工成型，圆环上与支撑脚焊接牢固三个脚的间距相等，并向外倾斜22°、支撑脚采用直径6.5mm圆铁制作，高40mm处有一折弯向外倾斜为角度10°；
3、立放后圆环面与台面平行，三脚架整体防锈处理。
	个
	60

	25
	泥三角
	1、由三个圆形泥石柱用三根铁线串接组成，呈三角形；2、可用于灼烧。
	个
	25

	26
	旋转架
	1、对装、仪器由底座、支杆、旋转体构成，三者可拆分；2、底座直径60mm×20mm，转台高95mm，支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm,下底有金属圈用于稳定转台，金属圈直径0.3cm，上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，下端附有配重环。上底有四个1.5cm高的凸起，凸起部分将转台分成通道为2.2cm和1.6cm的十字通道，用于固定磁铁。
	套
	2

	27
	高中学生电源
	1、产品规格：185mm×160mm×110mm；
2、铝面板输出交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档；
3、机身采用铝氧化碳黑，侧板带有塑料提手。接线柱采用全铜有防脱落功能。
	台
	30

	28
	高中学生电源(改进型)
	1、直流稳压输出：输出电压：0～12V连续可调：额定电流：1.5A；
2、交流输出：输出电压：0～15V连续可调、额定电流：3A；
3、过载保护：直流输出：集成电路限流式过载保护、交流输出：超过额定电流3倍以内延时5s关断：3倍以上立刻关断。
	台
	15

	29
	高中教学电源
	1、产品规格：255mm×200mm×130mm；
2、交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A：直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A：40A、8s自动关断。
	台
	2

	30
	蓄电池
	1、蓄电池结构为封闭、免维护式、15Ah/6V；
2、外形规格：110mm×60mmmm×116mm；
3、有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性。
	台
	2

	31
	调压变压器
	1、无级调压自藕变压器由铁芯、绕组、电刷、手轮组成；
2、容量2KVA，单相，�输入电压为220V、50Hz，输出电压为0～250V，连续可调，最大输出电流应8A；
3、铁芯为高矽钢片；
4、绝缘电阻20MΩ；
5、中心轴件采用电刷，电刷表面平整与工作面接触良好，其接触面应在2／3以上调压过程中电压无跳跃现象，刻度盘刻线清晰，字迹清楚。
	台
	1

	32
	电池盒
	1、4个一组；
2、主体采用塑料制作，电池盒上部带有红、黑接线柱各一个；
3、盒体一侧有凸出盒身2mm的插接条，一侧有插口，可做并联使用，盒体前后两端、一端有凸出盒身2mm的插接条，一端有插口，可做串联使用；
4、单个规格：105mm×40mm×43mm。
	组
	60

	33
	感应圈
	1、直接使用220V、50Hz市电；2、输出端放电火花距离为100mm；3、火花条数在两条以上；4、可连续工作15分钟。
	台
	1

	34
	直流高压电源
	1、高压250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V，纹波电压≤0.5V；
2、电流：250V、300V时0.1A：600V、1000V、1200V、1500V时0.05A：有过载保护。
	台
	1

	35
	教学用铅酸蓄电池充电器
	1、微电脑自动监控，数字显示；
2、适用于阀控全密封铅酸蓄电池6V，15Ah以下的一组电池进行充电，充电采用恒压限流方式，充电电流为脉冲方式，以脉宽调制方式控制充电电流，在充电过程中加入适当放电脉冲，以有效地消除极化电压；
3、由4位LED数字显示，设有电池选择容量，显示充电时间，显示充电过程状态，充电终止电压，充电起、停等功能，具有输出端电压短路，电池接反，充电电流过流等保护功能，电池充满后，以声光报警提示，并关断输出电源等多种功能；
4、额定输出电压：DC7.05V，最大输出功率：35W。
	台
	1

	36
	木直尺
	1、量程：1000mm，分度值：1mm；
2、塑料材质。
	只
	60

	37
	钢直尺
	1、采用碳钢材质制作；2、量程200mm，分度值1mm。
	只
	15

	38
	钢直尺
	1、采用碳钢材质制作；2、量程600mm，分度值1mm。
	只
	15

	39
	钢卷尺
	1、量程5000mm，分度值：1mm;塑料外壳；2、外壳由ABS塑料制成，具有抗冲击功能。采用全公制，尺带黄色、亚光、采用钢制；3、金属挂钩由柳丁固定。尺带和挂钩都是大型量规且防腐蚀，在测量内部和外部物件过程中，挂钩会自动矫正。
	盒
	5

	40
	游标卡尺
	1、量程150mm、分度值0.02mm；2、采用低碳钢金属材质制作。
	把
	30

	41
	游标卡尺
	1、量程150mm、分度值0.05mm；2、采用低碳钢金属材质制作。
	把
	30

	42
	外径千分尺(螺旋测微器)
	1、量程25mm、分度值0.01mm；2、采用低碳钢金属材质制作。
	只
	60

	43
	数显游标卡尺
	1、量程：150mm，分度值0.01mm；2、数显、量程可公英转化；3、由内径量爪、外径量爪、尺身组成。
	把
	1

	44
	物理天平
	1、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等；
2、最大载荷500g，标尺称量：0-1000mg，分度值20mg；
3、横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢，称盘直径118mm，制动机构应保证横梁升降平稳；
4、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码1个、100g砝码2个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。
	台
	1

	45
	学生天平
	1、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等；
2、最大载荷200g，标尺称量：0-1000mg，分度值20mg；
3、横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢，称盘直径118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。
	台
	15

	46
	托盘天平
	1、称量：200g，分度值：0.2g；
2、主要结构有底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺、砝码等组成；
3、整机以金属件制作，结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，底坐采用压制镂空成型；
4、有标尺游码装置，游码起点对准零线，标有称量单位“g”，称量范围：0～10g；
5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为100g、50g、20g×2、10g、5g。
	台
	25

	47
	托盘天平
	1、量程：500g，分度值：0.5g；
2、主要结构有底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺、砝码等组成；
3、整机以金属件制作，结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，底坐采用压制镂空成型；
4、有标尺游码装置，游码起点对准零线，标有称量单位“g”，称量范围：0～10g；
5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为200g、100g×2、50g、20g×2、10g，并带有塑料镊子。
	台
	30

	48
	电子天平
	1、秤量：100g，分度值：0.01g；
2、塑料外壳；
3、自动校准功能；
4、不锈钢秤盘；
5、LED显示器。
	台
	1

	49
	电子天平
	1、秤量：1000g，分度值：0.1g；
2、塑料外壳；
3、自动校准功能；
4、不锈钢秤盘；
5、LED显示器。
	台
	1

	50
	金属钩码(高中组)
	1、由50g×4，200g×4组成；
2、金属制。
	套
	30

	51
	金属槽码(高中组)
	1、镀锌，铁质。2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘；
2、塑料外套包装规格：100mm×40mm×44mm。
	套
	15

	52
	机械停表
	1、分针15s/圈、秒针30s/圈；2、延续时间6h、分度值0.1s；3、规格50mm×70mm×16mm。
	块
	75

	53
	电子停表
	1、采用电子芯片，数据显示精度为0.01s。电子停表的读秒面板规格：30mm×15mm，整体规格：60mm×75mm×20mm；
2、秒表计时应带有简易计时、分段计时，带暂停按钮，具有日历、星期、防水，防震结构等功能；
3、外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用吸附式纽扣联接；
4、纸盒规格：110mm×90mm×35mm。
	块
	15

	54
	电子停钟
	1、1粒1.5V锂电池供电；
2、有时钟功能：时、分、秒、AM/PM显示，12小时制。
	块
	25

	55
	电火花计时器
	1、规格：150mm×65mm×42mm；2、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包；3、1、打点周期T0=20mS、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰。
	个
	75

	56
	电火花计时器
	1、规格：150mm×65mm×42mm；2、按钮开关控制打点,分20Hz,50Hz,100Hz三档频率输出，周期:0.01S、0.02S、0.05S，有同步释放功能；3、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包；4、1、打点周期T0=20mS、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙。
	个
	15

	57
	电磁打点计时器
	1、作为教学实验用的计时仪器，能够把物体运动情况定时地记录在专用纸带上；2、仪器为磁电式，由电磁打点计时器、夹具、300mg重锤、17.5mm宽的标准电板纸带（50m）、复写纸片等组成；3、打点周期为0.02s，使用交流电9V/50Hz；、纸带移动速度3m/s时。
	个
	25

	58
	数字计时器
	1、四位及以上，数据存贮，显示10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口；
2、显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度，电磁铁可调释放延时补偿；
3、外观尺寸：198mm×160mm×88mm。
	台
	5

	59
	频闪光源
	1、测试量程：1.0-9999.0Hz：分辨率1Hz；
2、闪光频率：1.0-9999.0Hz：调节精度1Hz；
3、输入电压：AC220V，50Hz；
4、功耗：15W；
5、工作温度：0-500C，80%RH；
6、高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源；
7、外形规格：195mm×160mm×90mm。
	台
	1

	60
	温度计
	1、局浸式，红液；2、测量范围0℃～100℃，分度值1℃。
	支
	60

	61
	温度计
	1、局浸式，水银；2、测量范围0℃～200℃，分度值1℃。
	支
	2

	62
	数字测温计
	1、仪器外壳由塑料一次性成型，集成温度传感器，-50度～+150度，分辨率≥0.1度；
2、仪器是一种直接测量各类液体、气体温度的仪器，可测定-55℃—+200℃范围内的温度，主要供中学物理、化学教学实验时使用。仪器采用智能化电路及新型高精度集成温度传感器，测量精度高，线性误差小，使用过程中及更换传感器后无需调校，显示采用4位超高亮数码管，显示清晰；
 3、仪器规格：195mm×160mm×90mm。
	个
	1

	63
	电子体温计
	1、电子型，LCD液晶显示；2、测量范围32.0℃～42.0℃，分辨率0.1℃。
	支
	1

	64
	红外线快速体温检测仪
	1、用于体温快速测量；
2、摄氏温度/华氏温度可选，测量范围为34℃～42℃，分度值0.1℃；
3、测量时间不超过1S；
4、产品由红外探测器、测量模式选择键、显示屏等组成。
	个
	1

	65
	寒暑表
	1、用于气象观测、测量温度；2、外壳及面板采用优质塑料制成，面板刻度清晰，中间镶嵌红液温度计，刻度由摄氏零下20度到50摄氏度/华氏零度到120度。
	只
	1

	66
	条形盒测力计
	1、量程：10N、分度值：0.2N；2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成；3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”；字迹清晰、均匀、工整；5、外壳：塑料制，一次冲压制成。
	个
	2

	67
	条形盒测力计
	1、量程：5.0N、分度值：0.1N；2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成；3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”；字迹清晰、均匀、工整；5、外壳：塑料制，一次冲压制成。
	个
	75

	68
	条形盒测力计
	1、量程：2.5N、分度值：0.05N；2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成；3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”；字迹清晰、均匀、工整；5、外壳：塑料制，一次冲压制成。
	个
	75

	69
	条形盒测力计
	1、量程：1N、分度值：0.02N；2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成；3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm；4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”；字迹清晰、均匀、工整；5、外壳：塑料制，一次冲压制成。
	个
	50

	70
	圆盘测力计
	1、用于中学教学中测量力的大小、物体的重量；2、由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套；3、刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为∅200mm。
	个
	2

	71
	拉压测力计
	1、量程：10N，分度值：0.2N；2、拉力测力计由耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和分度板等构成。
	个
	2

	72
	双向测力计
	1、量程：5N-0-5N、分度值0.5N；2、由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。
	个
	2

	73
	高中数字演示电表
	1、环保实木外壳，外形尺寸：宽245mm×高330mm×厚70mm，带金属提手；2、使用电压220V±10%  50Hz ，计数范围0～9999.9； 直流电压0～600V，分4档：0～2 V；0～20V；0～200V；0～600V。误差±1%±3字；3、直流电流0～6A，分4档：0～600uA；0～200 mA；0～6A。误差±1%±3字；4、检流计0～600μA;6. 电阻0～20000KΩ，分5档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M。误差±1%±5字。5、绝缘电阻大于20MΩ；6、测温度:0～150℃，数字演示电表前后各一个显示屏，前后显示屏用数码管显示，在距离8m以外能清晰可见；7、显示器显示四位半数字，显示屏幕210mm×65mm，数字清晰、准确，面板各功能键接触良好。
	只
	2

	74
	绝缘电阻表
	1、额定电压500V，测量范围0-500MΩ，准确度10级；2、外形规格：205mm×120mm×145mm。
	只
	1

	75
	直流电流表
	1、产品采用机械指针式，为内磁式，准确度为2.5级，量程分别为为：-0.2A～0～0.6A，-1～0～3A；
2、三旋钮式接线柱，具零点调节器，输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能；
3、采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；
4、重量：180g。
	只
	75

	76
	直流电流表
	1、用于中学教学实验中测量直流电路中的电流的通用仪器；
2、仪表由测量结构、测量路线、外壳等组成；
3、测量结构采用磁电系仪表结构，标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上；
4、准确度等级2.5级，量程200μA。
	只
	15

	77
	直流电压表
	1、产品采用机械指针式，为内磁式，准确度为2.5级，量程分别为：-1V～0～3V，-5V～0～15V；
2、三旋钮式接线柱，具零点调节器，输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能；
3、采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；
4、重量：180g。
	只
	75

	78
	灵敏电流计
	1、产品采用机械指针式，为内磁式，测量范围：-300μA～0～300μA；
2、具零点调节器标度尺刻度均匀，弧长75mm，工作位置与水平面成45°角；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能；
3、采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；
4、重量：180g。
	只
	60

	79
	多用电表
	1、具有高灵敏度的磁电式整流系仪表，具有22档基本量程，2、能分别测量交直流电压、直流电流、电阻；仪表装有反射镜，表头设有硅二极管保护装置；3、测量范围：直流电流：0～50～500μA，0～5～50～500mA；直流电压：0～0.25～0.5～1～2.5～10～50～250V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；电阻：R×1，R×10，R×100，R×1k,，R×10k，100k，R×1M。
	只
	75

	80
	多用电表
	1、数字式，三位半；2、电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。
	只
	15

	81
	多用电表
	1、数字式，4-1/2位；2、电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。
	只
	1

	82
	交流电流表
	1、机械指针式，内磁系，准确度为2.5级；2、量程100mA、500mA,压降75mV，输入电路经过电流互感器转换。
	只
	15

	83
	演示电流电压表
	1、机械指针式，量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V；交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V；2、输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能，指针采用荧光漆上色。
	台
	2

	84
	演示微电流电阻表
	1、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目；2、主要规格及技术参数：DCA：（G）-50µA-0-+50µA，0-100µA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）；灵敏度：DCV：5KΩ/V。
	台
	1

	85
	教学示波器
	1、垂直系统：（1）频率响应：直流DC～5MHz；（2）偏转因素：20mVp-p/格；（3）输入阻容：1M欧//40pF；（4）衰减倍率：1、10、100、1000共四档；
2、扫描系统：（1）扫描频率：10Hz-100kHz分四档，10Hz-100Hz，100Hz-10kHz，10kHz-100kHz；（2）同步：内正同步、内负同步、外同步；（1）频率响应DC～500kHz；
3、校准信号：（1）波形：方波1：1；（2）频率：1000Hz；（3）幅度：100mVp-p；
4、示波管：（1）有效显示面积：8格×10格，1格8mm；（2）余辉：中。
	台
	1

	86
	学生示波器
	1、用于中学教学演示实验；
2、性能稳定。仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，坚固耐用，不易损坏，上表面设有把手，方便提拿，仪器全部采用晶体管电路；
3、DC2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。
	台
	30

	87
	示波器
	1、小型、通用；
2、DC10MHz，5mV/div，触发电平锁定。
	台
	15

	88
	示波器
	1、用于中学教学演示实验；
2、性能稳定。仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，坚固耐用，不易损坏，上表面设有把手，方便提拿，仪器全部采用晶体管电路；
3、通用二踪。采样频率20MHz。
	台
	1

	89
	电阻箱
	1、用于中学物理实验中，测量电源的电动势及内电阻，验证部分电路的欧姆定律，测量电表的内电阻及扩大电压表量程，测定未知电阻，作已知电阻接入电路中来调节所需的电流等；
2、仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，靠电刷旋转到不同的位置而达到阻值变换的目的，所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；
3、仪器主要性能要求：准确等级0.5级，阻值范围0～9999欧姆。
	个
	30

	90
	电阻箱
	1、用于中学物理实验中，测量电源的电动势及内电阻，验证部分电路的欧姆定律，测量电表的内电阻及扩大电压表量程，测定未知电阻，作已知电阻接入电路中来调节所需的电流等；
2、仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，靠电刷旋转到不同的位置而达到阻值变换的目的，所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；
3、仪器主要性能要求：99999.9Ω，0.1级。
	个
	1

	91
	携式直流单双臂电桥
	1、准确度等级: 0.1级；2、测量范围: 1～11.11MΩ；3、单臂电桥。
	台
	1

	92
	低频信号发生器
	1、该仪器能产生输出正弦波、三角波、方波三种波形，其中正弦波具有功率输出功能，并由4位数字显示输出信号频率的低频信号发生器，仪器还可以作为数字频率计对外信号进行测评计量；
2、仪器使用CMOS集成电路及高速率晶体器件，并采用LED数码显示；
3、输出频率范围：10Hz-20KHz。
	台
	1

	93
	高频信号发生器
	1、金属外壳，规格：140mm×100mm×200mm；
2、高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段；
3、高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV连续可调：第5频段大于50mV连续可调。高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。高频信号调幅度：大于20%。
	台
	1

	94
	教学信号发生器
	1、445kHz～1700kHz；中频465kHz；2、低频正弦波、方波、锯齿波信号。
	台
	1

	95
	学生信号发生器
	产品主要由机壳、控制面板、内部元件、电源线、输出电缆线等组成；
仪器能输出正弦波高频信号和低频信号；
主要技术性能：高频信号：频率范围：450KHz～1620KHz连续可调；输出频率误差：5%；输出中频456KHz误差2%；输出幅度300mV、大小可调、负载电阻值300Ω；调幅度30%。低频信号：输出频率：500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz五个点频；输出频率误差：5%；输出幅度：500mV、大小可调、负载电阻值300Ω；波形失真度1%；
4、仪器使用电源：220V50Hz。
	台
	15

	96
	微电流放大器
	用于中学物理中涉及到微小的电流的放大的实验，如电磁感应、光电效应、温差电动势等实验，能够把微小电流放大到足以用教学演示电表演示，从而增强演示效果；
仪器配置微安表、调零旋钮、放大调节旋钮；
3、仪器的主要技术性能指标：放大倍数：7～800倍，连续可调，静态电流：1mA。
	台
	1

	97
	湿度计
	1、圆盘指针式、由底座、仪表盘组成；2、整体规格：直径135mm×30mm、底座规格：直径65mm×15mm、镜面采用透明有机玻璃制成，镜面规格：直径105mm，仪表盘上印有湿度标识、湿度范围：0%RH到100%RH，分度值2%RH、工作温度范围：-10℃到+50℃；3、指针背面带有挂孔，可悬挂于墙壁上，可安装底座立放于水平面上使用。
	个
	1

	98
	空盒气压表
	1、用于中学物理教学、气象测量大气压力；2、由上托板，真空膜盒，连接拉杆，调节螺丝，中间轴，调整器，扇形齿轮，直齿轮，偏心螺钉，游丝指针，刻度盘，安装螺钉，吹气球组成；3、测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa。
	台
	1

	99
	露点测定器
	1、用于测定空气中的相对湿度等实验；2、仪器采用卧式结构，有测定筒、比较环、搅拌器、支杆、底座等组成。
	个
	1

	100
	量角器(圆等分器)
	1、一体式，由工程塑料和金属连接圈组成，刻度采用丝网印刷，分别印有四段量程，最小刻度1°；2、产品规格：230mm×50mm，可形成平行四边形，平行四边形内角可调整，并能准确读出平行四边形内角角度；3、用作量角器时，底边长度125mm；指针长150mm，宽12mm；4、量角器印有四种量程，分别为：0°-180°、180°-0°、90°-0°-90°、0°-110°；指针上分别带有0、30、60测量标识。
	个
	25

	101
	惯性演示器
	1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成；
2、壳体为塑料制品，规格：158mm×76mm×75mm；
3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象；
4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌；
5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动；
6、塑料制品不应有明显变形和伤痕；
7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。
	套
	2

	102
	摩擦计
	1、用于中学物理教学分组实验中，可做研究滑动摩擦的规律实验；
2、仪器由木制磨擦板和磨擦块组成；
3、磨擦板规格：500mm×47mm×8mm，磨擦块外形规格：100mm×35mm×25mm，磨擦块上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。
	套
	60

	103
	螺旋弹簧组
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成；2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N、3N、2N、1N、0.5N；3、表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	组
	2

	104
	螺旋弹簧组
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成；2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N、3N、2N、1N、0.5N；3、表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	只
	60

	105
	帕斯卡球
	1、用于中学物理演示液体对压强的传递；
2、由圆筒、圆球、活塞、手柄等组成。
	个
	1

	106
	摩擦力演示器
	1、产品由机架、摩擦力显示器、带弹性的摩擦块、皮带、摇手等组成；
2、摩擦力显示器分别为最大摩擦力和摩擦力瞬时值两部分，数字不少于3位，电源供电为4节5号干电池，摩擦块为长方形金属材料制作，外形规格为73mm×45mm×25mm，正面为摩擦块粗糙面，中间有一凹孔直径为40mm×6mm，供放置配重块来使用，摩擦块具有弹性拉伸杆，其它三面围光滑面，皮带宽度为75mm；
3、仪器传动方式为手摇式，仪器外形规格：320mm×160mm×175mm。
	台
	1

	107
	微小形变演示器
	1、仪器用于演示物体微小形变形象；
2、由二个平面镜、一个白屏、三个支座光源等组成。
	套
	1

	108
	力的合成分解演示器
	1、用于中学物理静力学教学实验，通过共力点的平衡力系来演示说明力的合成和力的分解；
2、仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、夹具等组成。其中，分力间可调角30°～180°，合力可调角60°。
	套
	1

	109
	支杆定滑轮和桌边夹组
	1、用于高中物理力学教学分组实验；2、每套仪器含支杆、单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。
	套
	15

	110
	高中静力学演示教具
	1、产品为组合式结构，各部件在专用塑料箱内定位放置；
2、产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（直径1mm弹簧钢丝绕制，直径11mm×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，直径8.5mm×150mm及直径8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,直径4.2mm×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，直径270mm×16.5mm）、小车2个(金属，58mm×32mm×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，直径127mm×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68mm×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55mm×16mm×12mm）、重锤1只（铜制，直径8mm×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（直径4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（直径4mm金属杆）、支承杆6支（金属，直径4×80mm）、调节杆2支（直径4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（直径1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（直径1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，直径23mm×1.2mm）、拉簧2只（直径1.2mm弹簧钢丝绕制，直径14mm×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360mm×240mm×20mm、96孔，孔径直径6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，直径7mm×24mm）、小接插座20只（塑料，直径6mm×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中静力学基础实验。
	套
	1

	111
	高中力学演示板
	1、产品为组合式结构，各部件在专用塑料包装箱内定位放置；
2、产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（直径1mm弹簧钢丝绕制，直径11mm×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，直径8.5mm×150mm及直径8.5mm×100mm各2支）、销钉4只（塑料,直径4.2mm×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58mm×32mm×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，直径6mm×52mm）、大滑轮2只（塑料制，φ127mm×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68mm×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270mm×110mm，网框采用φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55mm×16mm×12mm）、重锤1只（铜制，直径8mm×12mm，附锤线1.5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（直径4mm金属杆）、支承杆6支（金属，直径4mm×80mm）、调节杆2支（直径4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（直径1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（直径1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，直径23mm×1.2mm）、卡子1只(直径1.5mm钢板制作，外形约50mm×25mm×12.5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，直径270×16.5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（直径1.2mm弹簧钢丝绕制，直径14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360mm×240mm×20mm、96孔，孔径直径6mm）、紧固销36只（塑料，直径7mm×24mm）、小接插座40只（塑料，直径6mm×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中力学基础实验。
	套
	1

	112
	杠杆
	1、用于中学物理教学中研究杠杆平衡条件的学生分组实验中；2、木质
	套
	25

	113
	滚摆(麦克斯韦滚摆)
	1、产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成；
2、摆轮规格：直径110mm，摆轮以角度分成数等分，并相间涂有红、白油漆；摆轴直径直径10mm，长180mm，表面镀铬；
3、支柱采用两根直径10mm的金属杆制作，高度约400mm，横梁长约270mm，支柱与横梁表面镀铬；底座采用厚度不小于15mm的高密板制作，外形规格：280mm×125mm×30mm，PVC封边处理，悬线长约1000mm。
	个
	2

	114
	离心轨道
	1、用于中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2、仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成；
	套
	2

	115
	手摇离心转台
	1、转台由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成；2、机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠；3、主动轮直径为240mm，从动轮直径为40mm，主动轮和从动轮的中心距可调节。
	台
	1

	116
	电动离心转台
	1、主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成；2、电机功率：85W；3、最高转速：1150r/min；4、使用电源电压:220V 50Hz；5、可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。
	台
	1

	117
	毛钱管(牛顿管)
	1、用于验证高中物理演示质量不同的任何物体在真空状态下，自由下落时，重力加速度都相同；
2、演示器由直管、金属片、羽毛片各一件。
	套
	1

	118
	伽利略理想斜面演示器
	1、用于高中物理教学演示伽利略斜面实验；2、演示器的长度1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。
	套
	1

	119
	运动合成分解演示器
	1、产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成；
2、底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作，面板规格：400mm×320mm，底座规格：400mm×120mm×14mm：小车规格：80mm×50mm×40mm，车轮采用金属材料制作：画板规格：240mm×180mm：笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节：X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，规格：直径39.5mm×5.5mm，小皮带轮采用铜棒制作，规格：直径8mm，皮带采用规格：直径50mm的橡胶皮带；
3、控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。
	套
	1

	120
	演示轨道小车
	1、供中学物理力学教学实验，用以研究、验证匀变速直线运动，牛顿第二定律及斜面重力分解等力学定律，是中学学习力学阶段必备的实验仪器；
2、车拖纸带式，打点有效距离900mm，产品由铝合金轨道，支架，小车，砝码桶，线，标尺，滑轮等组成；
3、铝合金轨道规格：1200mm×71mm×25mm，塑料小车规格：105mm×65mm×40mm，滑轮外径30mm，砝码桶质量6g，吊线长度800mm。
	套
	1

	121
	轨道小车
	1、用于中学物理力学分组实验中，可完成研究匀速直线运动的规律、测定匀变速直线运动的加速度、验证牛顿第二定律、验证动量定理、验证动能定理等实验；
2、实验器由轨道1支、小车1辆、捕获装置1件、定滑轮1个、砝码袋1个、U型夹1个、小车止动卡1个、计时器固定夹1个组成。
	套
	30

	122
	轨道小车
	1、用于中学物理力学分组实验中，可完成研究匀速直线运动的规律、测定匀变速直线运动的加速度、验证牛顿第二定律、验证动量定理、验证动能定理等实验；
2、实验器由轨道1支、小车1辆、捕获装置1件、定滑轮1个、砝码袋1个、U型夹1个、小车止动卡1个、计时器固定夹1个组成。
	套
	30

	123
	演示斜面小车
	1、演示用，仪器由斜面板、底板、小车及砝码桶和滑轮支架等组成；
2、斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm、底板长85mm。
	套
	1

	124
	斜面小车
	1、用于中学物理实验，可完成摩擦定律实验、斜面实验、物体稳度实验；
2、仪器由斜面、小车、摩擦块、砝码桶组成。斜面外形规格：815mm×100mm×20mm，斜面一侧有刻度尺，一端有活动的滑轮，滑轮高低可调，斜面与水平的夹角可调：车面有圆柱形槽安放砝码，车前端有一挂钩，车轮转动顺畅，能量损耗小：摩擦块由木块制成，正面、侧面有圆柱形槽安放砝码。
	套
	30

	125
	气垫导轨
	1、产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成；
2、导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：直径30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平：滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm，50mm，30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。仪器要求气源：风压＞5800Pa。
	台
	3

	126
	小型气源
	1、产品主要由外壳、风机、出气口、送气管、管口夹、电源线等组成；
2、产品外壳采用工程塑料制作，壳身设有出气孔，出气孔规格：11mm×5mm，孔数24个。出气口内径直径23.5mm，外径直径30mm，出气口高49mm。送气管长度1500mm。仪器外形规格：直径230mm×300mm。
	台
	3

	127
	自由落体实验仪
	1、铝合金主体、电磁铁、接球网、钢球、光电门（2个）等组成；
2、仪器总高1400mm，实验有效高度1200mm；
3、电磁铁电源：DC6V，钢球直径16mm。
	套
	5

	128
	水滴运动频闪观察仪
	1、频闪光源25Hz、50Hz；
2、可实时观测运动物体图像。
	套
	1

	129
	牛顿第二定律演示仪
	1、仪器采用阶梯形上下两层轨道，采用特制的释放装置，使两部小车同时释放，方便教师演示操作，也便于学生观察实验；
2、仪器由铝合金双轨道、两部小车、两个砝码桶及一个20g钩码、启动控制盒、倾斜度调节杆、控制小车运动的控制线、捕捉小车的导轴等组成；
3、启动控制盒装在轨道的始端，上有释放按钮，按下按钮小车即可运动，松开按钮小车即被制动，控制盒上有两个带盖的小孔，可调节制动螺母的松紧，使两部小车达到同时制动。铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm。
	套
	1

	130
	牛顿第二定律实验仪
	1、仪器采用阶梯形上下两层轨道，采用特制的释放装置，使两部小车同时释放，方便教师演示操作，也便于学生观察实验；
2、仪器由铝合金双轨道、两部小车、两个砝码桶及一个20g钩码、启动控制盒、倾斜度调节杆、控制小车运动的控制线、捕捉小车的导轴等组成；
3、启动控制盒装在轨道的始端，上有释放按钮，按下按钮小车即可运动，松开按钮小车即被制动，控制盒上有两个带盖的小孔，可调节制动螺母的松紧，使两部小车达到同时制动。铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm。
	套
	30

	131
	反冲运动演示器
	1、用于高中物理教学中演示有关反冲运动的实验，利用空气的反向作用力推动模型；2、仪器由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成。
	套
	1

	132
	超重失重演示器
	1、本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成；2、支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等；3、指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针；4、红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力；5、测力计最大量程：2N、测力计分度为0.02N；   6、槽码3个，每个重约50g。
	个
	1

	133
	超重失重演示仪
	1、本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成；2、支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等；3、指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针；4、红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力；5、测力计最大量程：2N、测力计分度为0.02N；   6、槽码3个，每个重约50g。
	套
	1

	134
	动能势能演示器
	1、使用于高中物理教学中动能和势能的演示实验.根据不同配置（半定量实验）可分别演示:物体的动能跟质量和速度的关系;物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能；2、仪器包括:大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球。
	台
	1

	135
	平抛竖落仪
	1、用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；2、结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。
	个
	1

	136
	平抛运动实验器
	1、高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律，铁质图板，图板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两根标尺，标尺兼有夹持记录纸功能，图板规格：350mm×400mm；
2、双导轨，铝合金型材轨道弯曲成型，两端高度差100mm，间距8mm，平直段长度40mm，配钢球（直径16mm），上端有一挡球板，轨道配固定螺钉，可使轨道收放自如；
3、铁质支座规格：360mm×150mm，用于固定图板，支座上有三只调平螺钉及两只水平仪，螺钉可调节支座高度，水平仪确保支座水平放置。
	套
	30

	137
	平抛和碰撞实验器
	1、结构：由铝合金导轨、钢球（直径16mm）、塑料球（直径16mm）、重锤（铜制）、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成；
2、面板和底座均采用优质铁制品制成，坚固耐用，不易损坏，面板上带有网格线，平整光滑；
3、面板规格330mm×240mm×15mm，底座规格280mm×105mm×15mm。
	套
	30

	138
	碰撞实验器
	1、碰撞实验器由底板，铝合金轨道，支球总成，标尺，调节旋钮，支架，钢球，塑料球，铜锤等组成；2、仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用；3、铁制底座、规格280mm×95×mm15mm，表层喷漆；4、轨道由铝合金制成，平直槽长60mm，在60mm范围内，轨道间距8.1mm；钢球直径16mm；塑料球直径16mm。
	台
	30

	139
	冲击摆实验器
	1、供中学物理教学中学生分组进行“测定弹丸速度”的实验用，并可做平抛运动实验器；
2、结构及技术参数：弹簧枪，冲击摆、指示器、弹丸。
	台
	1

	140
	频闪运动实验仪
	1、用于中学、高校等物理实验教学，也可用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态；
2、观测振动等快速往复类运动的工作状态。主要实验类如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的‘静止’图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察；
3、技术指标：测试量程1.0-9999.0Hz，分辨率1Hz；闪光频率1.0-9999.0Hz，调节精度1Hz。
	套
	13

	141
	二维空间—时间描迹仪
	1、描迹板规格：320mm×360mm、产品由主机、发射枪、运动体、向心力组件、单摆组件、卷纸机、脉冲电源、卷纸机电源组成；
2、主机；
2.1、工作面板安装发射枪位为滑动；
2.2、前面板由导电玻璃制成。导电玻璃参数：δ4mm，钢化，Ω/cm2≤30Ω，全透明；
2.3、卷纸机安装在机体内；
3、发射枪；
3.1、发射枪可变换角度，角度尺有效值0—90°，发射轨道长度可伸缩，轨道平面与描迹板基准面不垂直度公差小于1mm；
3.2、推动位移的游尺上设有刻度尺，有效值0—50mm；
4、运动体：抛体；
5、向心力组件；
5.1、圆柱滑块上的放电针调节距离为6mm≤L≤10mm；
5.2、组件旋转体中心位装有微型轴承；
6、单摆组件；
6.1、摆杆D=2.5mm，摆锤外塑内金属D=30mm，放电针距离可调节为6mm≤L≤10mm；
6.2、卷纸机电源与描迹电源同步，速度均匀，走速为50mm/S≤V≤100mm/S；
6.3、脉冲高压电源：火花距：8mm≤L≤12mm；
6.4、频率调节：100Hz、50Hz、20Hz(误差±5%)；
点迹调节：大、小点迹(大点时I≤5mA：小点时)I≤3mA)；
7、可完成实验；
7.1、平抛物体的运动；
7.2、验证向心力公式；
7.3、简谐振动图象。
	套
	15

	142
	向心力演示器
	1、用于中学物理演示实验，通过转速比、向心力比、质量比及半径比等实验归纳出向心力公式，反之也可以用于验证向心力公式；2、仪器由机座、传动轮、变速盘、旋臂、弹簧、标尺、横臂等组成；3、其中，1、圆球质量分别为95.5和47.8g。
	台
	1

	143
	向心力演示器
	1、 向心力演示器供中学物理教学演示用；2、数显，通过传定器定量分析向心力，以便验证向心力的实际大小，有很好的操纵性和可观性。
	台
	1

	144
	向心力实验器
	1、规格300mm×60mm×125mm；
2、手动指针式；
3、结构：由圆柱体（质量约0.17Kg)：水平横杆、平衡体、水平弹簧、半径指示器（由金属片等组成）、砝码、弹簧调整杆以及金属底座等组成。
	台
	3

	145
	凹凸桥演示器
	1、仪器由两根平行凹凸轨、金属支架、钢球和轨道间隙调节器等组成；
2、外观规格：540mm×120mm×200mm。
	套
	1

	146
	演示力矩盘
	1、力学仪器，供中学物理实验，分为Ｆ型分组力矩盘和Ｙ型演示力矩盘；
2、产品包括圆盘、轴、吊线(6根)组成。
	个
	1

	147
	力矩盘
	1、教学仪器；
2、由圆盘、轴心销、定位销等组成。
	个
	15

	148
	动量传递演示器(碰撞球)
	1、供中学物理演示物体相互作用时动量的传递；
2、由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的刚球组成。各个球都有径向小孔，以便用线悬挂起来。
	套
	1

	149
	微重力实验装置
	1、微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验；
2、仪器由控制面板、起落台、光源、摄像机、静止坐标系、安装软件、吸小钢球的电磁铁和用于观察现象的配件盒等组成；
3、自由落体坐标系和静止坐标系与计算机等配合使用，高速60帧以上摄像捕捉，可截取有效实验图像的播放，界面带测绘功能和打印功能；
4、外观规格：18000mm×650mm×650mm，平台有效行程1000mm。
	套
	1

	150
	音叉
	1、用于中学声学教学中，演示声音的发生、声音的干涉、测定声速、验证声波的传导等各种声学实验；2、仪器由音叉、橡皮槌、共鸣箱组成、频率256Hz以钢印载明；3、音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐。槌头为橡胶。共鸣箱应采用实木制成，空心，木材经脱脂干燥处理。箱体带音叉插孔，插座与音叉柄配合紧密，音叉柄插入后无摇晃现象。箱体底部四段均带有防滑橡胶，立于水平面时，无滑动、无倾斜、无晃动现象。
	套
	1

	151
	音叉
	1、用于中学声学教学中，演示声音的发生、声音的干涉、测定声速、验证声波的传导等各种声学实验；2、仪器由音叉、橡皮槌、共鸣箱组成，频率512Hz以钢印载明；3、音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，共鸣箱应采用实木制成，空心，木材经脱脂干燥处理。箱体带音叉插孔，插座与音叉柄配合紧密，音叉柄插入后无摇晃现象。箱体底部四段均带有防滑橡胶，立于水平面时，无滑动、无倾斜、无晃动现象。
	套
	1

	152
	纵波演示器
	1、中学物理演示纵波的传播、反射等；
2、仪器由支架、固定板、不锈钢弹簧、吊绳、弹性钢片组成。
	套
	1

	153
	声速测量仪
	1、用于物理声学测量声速的实验中，与数字计数器配套使用，用来测量声音在空气中的传播速度，应具有抗干扰能力、测量精度高、使用方便等特点；
2、仪器由一台主机、两个专用传感器、输入连接线组成；
3、主机为塑壳便携式，操作面板上带有三个指示灯，分别表示传感器I、传感器II、主机电源的工作状态。
	台
	1

	154
	共振音叉
	1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用；2、音叉的频率为４４０Ｈｚ，频率误差为0.8Hz（在20°Ｃ时）3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对,击锤1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。
	对
	1

	155
	纵横波演示器
	用于中学物理教学演示实验用，正反两面分别能演示纵波、横波的形成及传播；
2、手摇式，由机械传动机构、横波水平帘、纵波水波帘等部件组成，机械传动机构由偏心轮、横波杆、纵波杆组成，仪器两面各有14个振子，能显示1.25个波长。
	台
	1

	156
	绳波演示器
	1、横波、行波、驻波、模拟偏振，频率连续可调，四位数码显示，振荡功率8W；
2、仪器用于研究在线上形成驻波的条件，证实横波在线上传播的速度与线之间的张力、单位线长的质量，以及线上波动频率的关系；
3、仪器主体规格：1200mm×150mm，计时器规格：160mm×190mm。
	套
	1

	157
	波动弹簧
	1、教学演示用；
2、扁钢丝弹簧，外径60mm，圈数130。
	个
	1

	158
	波动演示器
	1、产品为敞开式手摇波动演示器，可演示纵、横波的形成及传播，横波演示由水平方向的24个振子组成，纵波演示由垂直方向的8个振子组成；
2、仪器由盒体、支架板、偏心轮、摇柄、单振子条、双振子条、拨盘、角度盘、摇柄（含摇把）、六棱杆等组成，偏心轮共24只，为塑料制品，直径36mm，轮厚10mm，六棱杆为铁制品，外表镀镍。
	台
	1

	159
	发波水槽
	1、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；
2、结构：主要由壳体、水槽、振动源，附件及光源等组成；
3、水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45度装有平面镜：振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成：光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗：水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块；
4、主机体规格：290mm×264mm×320mm。
	套
	1

	160
	弹簧振子
	1、产品为立式结构、由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成；
2、底板为木质，附脚；
3、立杆采用直径10mm圆钢制成，表面电镀处理。
	套
	1

	161
	弹簧振子
	1、产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成；2、导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm；3、刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。
	套
	1

	162
	弹簧振子振动图象描绘器
	1、自动稳定走纸，仪器由铝合框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子、大功率的增氧泵（气源自备）等组成；
2、气垫用机玻璃，220mm×40mm，减速电机60转/秒，利用气垫式弹簧振子在平衡位置附近做往复运动，将其轨迹图像描绘。
	台
	1

	163
	简谐振动投影演示器
	1、铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成；2、仪器外观尺寸：320mm×210mm×50mm、产品利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦或余弦的规律变化。
	台
	1

	164
	匀速圆周运动投影器
	1、电流电压：6-8V，外观规格：350mm×250mm×50mm；2、 由塑料机箱、吊杆、单摆球、电磁铁、小球等组成、仪器主要用于演示质点作匀速圆周运动的投影式简谐运动。
	台
	1

	165
	单摆组
	1、用于高中物理学生分组实验，进行“用单摆测定重力加速度”、“研究影响单摆周期的因素”等实验；2、仪器由五个摆球组成。
	组
	25

	166
	单摆振动图象演示器
	1、本机由塑料底座、单摆球、单摆角度板、塑料立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成；
2、其原理是利用高压脉冲击穿纸带并在纸带上留下打点痕迹，从而留下黑点，电机拖动纸带走动留下单摆的正弦曲线；
3、技术参数：电源：AC 220V 50Hz；高压脉冲：9KV；功率：20w；纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz；走纸速度：连续可调
4、整机规格：357mm×256mm×670mm
	台
	1

	167
	单摆运动规律演示器
	1、用于单摆运动规律的验收；
2、仪器由底座、刻度盘、摆球、支杆、摆线、轮盘组成。
	套
	1

	168
	受迫振动和共振演示器
	1、示通过改变策动摆摆长；2、可分别使5个摆长不同的单摆共振。
	台
	1

	169
	共振演示器
	1、由弹簧振子，电动机驱动  仪器由电机、偏心轮、振子、弹簧、金属支架等组成；2、外观规格：400mm×200mm×350mm。
	台
	1

	170
	内聚力演示器
	1、由两只带有金属和挂绳的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器；2、圆柱体直径φ20mm、长45mm；3、铅的纯度99.9％；4、铅圆柱体的有效使用长度18mm；5、挂绳安装在圆柱体侧面的孔心中；6、圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观；7、削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力60牛顿。
	套
	2

	171
	空气压缩引火仪
	1、产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成；2、气缸由有机玻璃制成，缸长130mm，外径φ25mm，内径直径10mm。缸体透明度好，表面无划痕；3、底座直径62mm，高21mm,底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好；4、手柄直径40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径9mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；5、产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；6、连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。
	个
	2

	172
	爆燃器
	1、酒精点火；
2、透明盒,附电子点火器
	套
	1

	173
	双金属片
	1、用于中学物理实验，演示在相同条件下，不同材料的热膨胀系统的不同；2、仪器为手持式，由铜、铁各一片粘合在一起，末端为木制手柄。
	个
	1

	174
	气体做功内能减少演示器
	1、热敏电阻测温，手动冲压，储气瓶内压力为0.1MPA时，温度上升为6-8°C，气体做功时，储气瓶内有明显的灰白色雾气，储气瓶内能承受压力1MPA。2、储气瓶为透明塑料，储气瓶与瓶口密封器为螺旋连接，用硅胶O型圈密封；瓶口密封器出气端用堵头带硅胶密封圈密封，堵头与瓶口密封器用插销固定；瓶口密封器上有金属空气压力表、进气接头和测温仪接口，测温探头在储气瓶内；瓶口密封器固定在底座上，底座为金属材料，表面静电喷涂亚光黑色处理，无划痕。测温仪为液晶显示，测量精度为0.1°；产品配有金属打气筒。
	套
	1

	175
	纸盆扬声器
	扬声器的阻抗8Ω，功率5W；
2、扬声器无杂音，演示效果明显。
	台
	1

	176
	油膜实验器
	1、能测定油酸分子的长度和单分子的排列特点；
2、供学生做”油膜法“估测油酸分子大小的实验；
3、仪器包括：实验盘（塑料制成，底盘呈圆形，面成正方形，整体规格350mm×350mm×40mm：透明计数板1个：注射器（5ml）1个：注射器（1ml）1个：痱子粉1袋：油酸瓶（20ml）1瓶：记号笔2支。
	套
	30

	177
	浸润和不浸润现象演示器
	1、用于中学物理演示浸润和不浸润现象，要求操作方便、效果明显；
2、仪器由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。水银由学校自备。
	个
	1

	178
	液体表面张力演示组
	1、产品由直径为2.2mm的钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成；
2、分别为圆形线框：凸环形线框：三角体线框：正方体线框：收缩线框：双环线框；
3、各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径直径48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm。
	套
	1

	179
	液体表面张力实验组
	1、产品由直径为2.2mm的钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成；
2、分别为圆形线框：凸环形线框：三角体线框：正方体线框：收缩线框：双环线框；
3、各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径直径48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm。
	套
	15

	180
	毛细现象演示器
	1、仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成；
2、盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空规格160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度80mm：毛细管长度均为130mm。
	套
	1

	181
	伽尔顿板(道尔顿板)
	1、用于宏观说明气体分子速率和统计规律，通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律；2、仪器由漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框、狭槽、钢珠、闸门、钢珠出口、钢珠盒、底脚等组成。
	台
	1

	182
	伽尔顿板(道尔顿板)
	1、仪器由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽、小球等组成；
2、有机玻璃规格300mm×400mm，厚度3mm，小球直径6mm；
3、外形规格：420mm×30mm×318mm。
	台
	25

	183
	气体定律实验器
	1、规格180mm×150mm；
2、由铁质固定夹、铁拉环、橡胶皮塞、100ml玻璃针筒、润滑油等组成；
3、供高中物理教学课堂分组用，可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。提供修正体积数据。
	套
	30

	184
	玻意耳定律实验器
	1、仪器有金属底板、压力表、容器和阀门组成；
2、压力表范围：-1000hPa-+3000hPa,容器为拉压两用，阀门为铜制阀门。
	套
	25

	185
	盖·吕萨克定律实验器
	1、由尺度板、玻璃管、橡皮塞、烧瓶、锥形瓶，红液温度计，滴管，90°玻璃弯管，导管，支脚组成；2、配合方座支架实验；用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度成正比，即V-T图像。
	套
	25

	186
	气压模拟演示器
	1、模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象；2、产品由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球（模拟气体分子）、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成
	套
	1

	187
	玻棒(附丝绸)
	1、二支为一对，演示用；2、长度300mm。
	对
	1

	188
	胶棒(附毛皮)
	1、二支为一对，演示用；2、长度300mm。
	对
	1

	189
	箔片验电器
	1、教师演示用，用于物理教学实验中，检验物体是否带电，带正电还是带负电；2、仪器由长方形金属筒、铁板底座、透明玻璃（前）、毛玻璃（后）、绝缘子、镀铬金属杆。镀铬金属杆穿过绝缘子中心插进矩形筒中，金属杆上端装有金属球，下端两片金属箔。
	对
	1

	190
	箔片验电器
	1、学生实验用，用于物理教学实验中，检验物体是否带电，带正电还是带负电；
2、由底座，外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板组成。
	对
	30

	191
	静电计(指针验电器)
	1、可测定两带电体间的电势差：检验物体是否带电：检验物体带的电是正或负：检验物体的绝缘性以及作感应起电的试验等；
2、由圆底座、透明玻璃、金属杆、套筒、指针、水平轴、外壳。
	对
	1

	192
	感应起电机
	1、在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离30mm。2、起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3、起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4、底座采用木质材料制成。5、起电盘径向跳动，两盘跳动量1.5mm。6、两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离2.5mm，最大5.5mm。7、起电盘中心轴横向窜动量1mm。手摇转柄轴横向窜动量2mm。8、起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9、电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10、电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11、起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12、莱顿瓶极板涂敷高度应120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。
	台
	1

	193
	枕形导体
	1、主要用于演示静电感应和带电导体的电荷分布等实验，产品为可拆式枕形导体；
2、主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成。
	副
	1

	194
	小灯座
	1、用于中学电路实验；2、由底座、接线柱、灯座、灯泡组成；3、底座：75mm×35mm×10mm，工作电压36V，工作电流2.5A。
	个
	100

	195
	单刀开关
	1、用于中学电路实验中；2、由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成；3、底座为黑色塑料，工作电压36V，工作电流6A。
	个
	60

	196
	滑动变阻器
	1、用于中学物理实验中，演示滑动变阻器的构造和原理，在电学实验中调节电流强度和电压；仪器由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成；
2、电阻20Ω，额定电流2A，电阻值误差应5％；功率80W；
3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆，滑鞍，接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，电阻瓷管规格：直径30mm×185mm，滑动变阻器规格：230mm×85mm×55mm，质量0.4Kg。
	个
	25

	197
	滑动变阻器
	1、用于中学物理实验中，演示滑动变阻器的构造和原理，在电学实验中调节电流强度和电压；仪器由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成；
2、电阻50Ω；额定电流1.5A，电阻值误差应5％；功率120W；
3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆，滑鞍，接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，电阻瓷管规格：直径30mm×185mm，滑动变阻器规格：230mm×55mm×85mm。
	个
	60

	198
	滑动变阻器
	1、电阻200Ω：额定电流1.25A；
2、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆，铜质滑鞍，磷铜接触片；
3、瓷管规格：直径62mm×300mm，滑动变阻器规格：340mm×93mm×140mm。
	个
	1

	199
	电阻定律演示器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系；
2、底板为喷塑钢板，底板后面带支撑架。
	台
	1

	200
	电阻定律实验器
	1、中学物理电学仪器，用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系；
2、底板为喷塑钢板，规格：560mm×180mm×20mm；三种金属导线分别为：康铜丝（0.5mm）1条、碳钢丝（0.5mm）1条、镍铬丝（0.5mm）2条，其长度均为500mm；连接片2片，接线柱8个。
	台
	30

	201
	演示线路实验板
	1、用于高中物理电学教学演示；
2、由电池盒、开关、紧固销、插头接线等组成。
	套
	1

	202
	学生线路实验板
	1、用于中学物理电学实验中学生分组实验用；
2、由线路底板、元器件插座、电池插座、开关、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。
	套
	30

	203
	单刀双掷开关
	1、用于中学电路实验中；
2、由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成；
3、底座为黑色塑料，工作电压36V，工作电流6A。
	个
	30

	204
	双刀双掷开关
	1、用于中学电路实验；
2、由底座、接线柱、双闸刀，、刀座、双刀承和绝缘手柄组成；
3、工作电压36V，工作电流6A。
	个
	30

	205
	焦耳定律演示器
	1、组合式，由主板、温度计、外接电阻、电源线、闸刀开关、连接铜片、连接导线组成；
2、主板带支架，整体规格为：250mm×125mm×2mm；主板上绘有线路图，带有接线柱，电源指示灯。每个主板有一个瓷管电阻，阻值分别为3欧、2欧、2欧；瓷管电阻为内空式圆瓶型，大口直径21mm,小口直径为13mm。长度67mm；
3、温度计为数显式，规格：90mm×48mm×28mm，测量范围：0-99.9摄氏度。温度计内设有电池盒，带有开关，可安装两个5号电池；温度计底部有测温棒，金属材质制作，直径为7mm,长度为40mm，可插入主板上瓷管电阻组合使用；
4、外接电阻为2欧金属膜电阻，安装在塑料底座上，底座规格：70mm×20mm×2mm；
5、输出端分出两条带U型插口的导线；
6、闸刀开关底座规格：68mm×33mm×8mm；
7、连接铜片规格：65mm×15mm×0.5mm；
8、连接导线，两头为U型插口。
9、需提供该产品的检测报告复印件，佐证招标文件中该产品技术性能要求中的第1项、第5项、第6项，报告需经国家认可具有检验检测机构资质的机构出具，并带有“CMA”标志，投标人同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图，否则视为未提供（整体检测结果不合格的视为未提供），原件备查。
	套
	1

	206
	保险丝作用演示器
	1、导线有允许通过的最大电流强度实验；2、保险丝的作用实验；3、保险丝选用原则实验；4、铜丝代替保险丝的危害性实验；5、短路的特点与危险实验；6、输电线路上的电压降与功率损失；7、金属导体电阻率随温度的升高而增大实验；8、固体的热胀冷缩实验；9、用滑动变阻器改变电流强度实验。仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手，正面面板镶嵌铝金属外框，面板附交流电流表、交流电压表各一，电流表量程为0～20A，电压表量程为0～8V，设有电压表过压自动保护装置。面板长480mm，宽310mm，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落10、仪器的工作环境条件：温度-10℃～40℃，相对湿度90%RH(40℃)，使用交流电源198～242V/50Hz±5Hz。
	套
	1

	207
	范氏起电机
	1、作为物理静电学实验中的高压静电源，可产生几万伏特电势差，可用来演示电荷性质、分布，说明静电感应原理，显示电力场及尖端放电现象；
2、仪器由电极球、调节螺钉、集电梭、胶带、有机玻璃圆筒、灯泡、放电球等组成；
3、技术性能要求：电极球直径约为200mm，放电球直径为60mm，火花放电距离60mm。
	台
	1

	208
	球形导体
	1、演示静电感应和带电导体的电荷分布；
2、由球体、绝缘支杆、底座三部分组成；
3、球体采用铜质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ94mm，绝缘支杆与底座总高度约105mm，支杆直径φ10.5mm，底座底径φ103mm。
	个
	1

	209
	验电器连接杆
	1、用于物理静电学演示实验中；2、由绝缘子、指针等组成。
	个
	1

	210
	移电球(验电球)
	1、供中学物理教学实验用；
2、由有机玻璃棒上端连接金属球构成。
	个
	1

	211
	验电羽
	1、主要用于教师演示电场线实验和学生探究有关静电的实验；
2、产品由圆底座、支架、丝线等组成，每套两只。
	对
	1

	212
	验电幡
	1、用于演示电荷平衡的时候，导体上的电荷只分布在它的外表面，并与导体表面的曲率有关；
2、仪器构造为一面长方形丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。
	个
	1

	213
	尖形布电器
	1、供中学物理静电实验用。演示处于静电平衡状态的导体上的电荷分布；
2、尖形布电器由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成。
	个
	1

	214
	正负电荷检验器
	1、用于中学物理静电实验中检验物体所带电荷正负性；
2、仪器面板上有电源开关、指示灯和电压指示接线柱，可从发光二极管的颜色判定电荷正负也可以从电压表（自备）指针偏转情况判定电荷正负。
	台
	1

	215
	静电实验组
	1、产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成；2、产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。
	套
	25

	216
	金属网罩
	1、结构由金属网罩和绝缘底盘组成，金属网罩顶部有圆孔用来插入连接器。连接器上端附有φ13mm金属球，下端有链条。金属底盘直径215mm，用绝缘支柱固定在底座上；
2、实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等始零，从而说明静电屏蔽原理。
	个
	1

	217
	电荷间作用力演示器
	1、仪器由金属支架，塑料刻度板，小球2个，大球1个等组成；
2、仪器让学生掌握电荷间的作用力大小跟那些因素有关.
	套
	1

	218
	电荷间作用力实验器
	1、产品有透明防风罩、角度指示器、悬挂的轻质铝箔球、可调节距离金属球、底座等组成；
2、透明防风罩尺寸为103mm*55mm*115mm,角度指示器范围0-70度，最小角度1度，轻质铝箔球和金属球直径为20mm,金属球可调距离不小于20mm，带有手柄，两球在自由状态下在应水平，距离底座的高度不小于10mm，仪器总尺寸不小于165mm*90mm*135mm.
	套
	15

	219
	库仑定律演示器
	1、用于演示库仑定律实验，通过静电电荷电量分配，作出定性及定量演示，论证库仑定律，即两点电荷间的作用力与它们所带电量成正比，与它们之间距离的平方成反比；2、仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器等组成。
	台
	1

	220
	电场线演示器
	1、用于中学物理教学实验中，用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象的表示出来；2、用作中学物理中用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象的表示出来。由五块扳子组成，可以做7个实验。
	套
	2

	221
	电势演示仪
	1、电势、电势差、等势面，透明有机玻璃板,模拟电场线，规格240mm×200mm；2、本仪器由两块透明有机玻璃板，电极螺母，表笔，接线叉，导电纸，复写纸，白纸等组成。
	套
	1

	222
	等势线描绘实验器
	1、规格：200mm×150mm×20mm；2、本描绘器可供高中物理学中“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的学生分组实验用，由复写纸，导电纸，坐标纸，底板，表笔，固定螺母等组成。
	套
	15

	223
	平行板电容器
	1、仪器的主体是两块同样的铝圆板，用指旋螺钉将其卡紧在绝缘立柱上，立柱固定在一铸铁的底座上，另附一块绝缘材料制成的圆板，并附手柄；
2、可演示实验：演示平行板电容器所带电量和两板之间的电势差有关系；
3、演示平行板电容器的电容和两板间的距离、两板间的相对面积和两板间的电介质有关系：演示匀强电场的电力线的形象。
	套
	1

	224
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	1、演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成2、工作电压220v，50Hz.模拟屏由12块规格40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格250mm×200mm×45mm.
	套
	1

	225
	常用电容器示教板
	1、金属底板，底板规格：280mm×95mm，面板规格：385mm×285mm；
2、面板上装有电解电容器、云母电容器、涤纶电容器、瓷片电容器、独石电容器、可变电容器，半可变电容器等。
	套
	1

	226
	常用电阻示教板
	1、整体规格：385mm×95mm×300mm；
2、金属底板规格：280mm×95mm，金属面板规格：385mm×285mm；
3、面板上装有定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻，电位器、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。
	套
	1

	227
	演示可调内阻电池
	1、演示用；
2、气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。
	个
	2

	228
	学生可调内阻电池
	1、演示用；
2、气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。
	个
	25

	229
	演示电桥
	1、供中学物理演示实验用；
2、主要由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成。
	个
	1

	230
	条形磁铁
	1、一副2块；
2、磁铁规格：170mm×25mm×10mm。
	对
	25

	231
	蹄形磁铁
	1、产品由铝铁碳制成；
2、规格：80mm，横截面积200平方毫米。
	个
	25

	232
	磁感线演示器
	1、用于中学物理磁场教学，演示磁场周围空间各个点磁场和磁感线的形成；2、磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒内油中自由移动。
	套
	1

	233
	立体磁感线演示器
	1、用于中学物理磁场教学，演示磁场周围空间各个点的磁场方向及磁感线方向和磁感线的形成；2、仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状。
	套
	1

	234
	磁感线演示板
	1、产品主要由上下盖板各1块，多孔板1块。条形磁铁1个及铁针组成；2、塑料产品应表面平整，光洁透明，无明显痕迹，无刺等现象；3、金属制品应无毛刺、表面防锈处理；4、上下盖板用优质透明塑料制作；5、多孔板用优质ABS工程塑料制作；6、支撑脚用橡胶制作、条形磁铁有N、S极标示明显；7、小铁针摆放在多孔板孔内应能灵活转动；8、组装后的磁感线演示板应摆放平移；9、磁感线演示板还可投影使用。塑料产品选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。
	套
	1

	235
	电流磁场演示器
	1、用于中学物理教学中观察电流磁场的磁场方向、磁场分布状况及学习右手定则，要求使用方便、演示直观，可以配合投影仪做演示效果；
2、仪器由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成；
3、底座规格：178mm×138mm×38mm、方线圈规格：80mm×50mm、圆线圈规格：直径45mm、螺线管规格：φ45mm，均采用优质铜线。
	套
	2

	236
	菱形小磁针
	1、每组包含菱形小磁针16支；2、磁针体的中间铆接铜轴承套；3、磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁5mT；4、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色；5、支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针；6、磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差；7、磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。
	套
	2

	237
	翼形磁针
	1、磁针由垂直翼形针体和支座组成；2、磁针体长140mm，宽8mm，两翼斜面向下；3、磁针平均剩磁9mT；4、磁针体的中心面要与两翼面成90°；5、支座为黑色塑料制成，总高度112mm，底座和支柱为可拆式。支柱与底座配合紧密，座底φ71mm；针尖进行防锈处理，针尖无毛刺；6、磁针体在支柱的针尖上转动灵活，磁针体应油漆，北极（N）为红色，南极（S）为白色。
	对
	5

	238
	演示原副线圈
	1、演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成；2、演示原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示付线因底座平整，直立于平面时不应晃动；3、对演示原线圈的要求：绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝；4、绕线表面应有示向胶线三匝；5、对铁芯的要求：表面要求镀锌、钝化处理或镀铬。棒的上端应装塑料手柄；6、进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显。演示原线圈（带铁芯）通以2A的直流电流，插入演示付线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应满刻度的2／3。
	套
	1

	239
	原副线圈
	1、用于中学物理演示电磁感应和验证楞次定律用，可做螺线管实验；2、由原线圈(内径13mm，外径22mm，0.59QZ型漆包线平绕400匝)、副线圈(内径35mm，外径49mm，直径0.27QZ型漆包线平绕1150匝)、软铁芯三部分组成。外接2V直流电。
	套
	25

	240
	演示电磁继电器
	1、卧式；2、电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成；3、控制系统包括：动断和动合触点各一对；4、电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等；
	个
	1

	241
	左右手定则演示器
	1、用于中学物理教学实验中，演示磁场对电流的作用（左手定则）和电磁感应现象（右手定则）：要求操作简单、效果明显；
2、产品由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成；
3、底座采用ABS工程塑料压制而成，规格200mm×150mm×16mm：支架采用2根直径6.5mm的金属杆制成，高度260mm，表面镀铬：接线板采用厚度为4mm的有机板制作，宽度23mm，接线板与两根支架的导通采用厚度0.5mm，宽10mm的铜片连接：方形线圈采用QZ高强度漆包线在方形骨架上绕制而成，方形骨架采用“372”材料制作，规格70mm×65mm，方形线圈直径40mm。线圈两端引线采用φ1.8mm的铜丝，引线长度150mm。产品组装后，线圈框架中部到底座的高度为65mm。
	个
	5

	242
	手摇交直流发电机
	1、工作原理：当电枢线圈在永磁场中旋转时，线圈切割磁力圈产生了感应电动势。由于线圈切割磁力线的方向是周期性改变，其产生感应电动势的方向，大小也跟着作周期性变化，其产生出交流电。电枢线圈发出的交流电，通过集流环电刷输出，外电路就得到交流电，通过换向器电刷输出，外电路就得到直流电。
2、由底座、电压表、电流表、手轮、永磁铁、皮带、小灯泡、收纳盒、轮座、定子、转子、集流环、轴承座、电刷支架、电刷、换挡开关等组成。
3、直流操作方法：使用3.8V0.3A灯泡将电刷移到集流环的中间，直流电压2～2.5V，直流电流150mA，交流电流表电压表不显示，灯泡发光；
4、交流操作方法：使用3.8V0.3A灯泡将电刷移到集流环的两端，交流电压0.4～0.8V，交流电流40～50mA，直流电流表电压表不显示，灯泡发光；
5、整体规格：300mm×200mm×215mm；
6、底座规格：300mm×200mm×15mm；
7、仪表盘规格：55mm×155mm×190mm；
8、电流表规格：63mm×55mm×55m，量程500mA；
9、电压表规格：63mm×55mm×55mm ，量程10V；
10、手轮规格：直径140mm，塑料制；
11、皮带规格：230mm、5mm，橡胶制；
12、灯泡规格：3.8V、0.3A（三颗）；
13、收纳盒规格：35mm×35mm×20mm，透明翻盖；
14、能量转换模块规格：140mm×100mm×90mm。
需提供手摇交直流发电机样品一套用于佐证技术性能要求中的第1至第14项要求，未提供或提供不完整的以及不符合第1至第14项技术性能要求的按无效投标处理。
	个
	1

	243
	阴极射线管(磁效应管)
	1、演示阴极射线使物体发生机械运动的现象，说明阴极射线具有动量和能量；2、由泡壳、导轨支架、小翼轮、园片电极、胶木座等组成。
	个
	1

	244
	阴极射线管
	1、演示阴极射线使物体发生机械运动的现象，说明阴极射线具有动量和能量；2、由泡壳、导轨支架、小翼轮、园片电极、胶木座等组成。
	支
	1

	245
	阴极射线管
	1、演示阴极射线在电场中发生偏转的现象，证明阴极射线是带负电的微粒流（即电子流）；2、由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成。
	支
	1

	246
	阴极射线管
	1、演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象；2、由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成.
	支
	1

	247
	条形强磁体
	1、一副2块；
2、磁铁规格：170mm×25mm×10mm。
	个
	5

	248
	蹄形强磁体
	1、产品由铝铁碳制成；
2、规格：80mm，横截面积200平方毫米。
	个
	5

	249
	强磁针
	1、用于高中物理演示奥斯特实验及验证环形电流磁场方向等；2、由高磁能积磁体和底座组成；3、采用塑料盒包装。
	个
	2

	250
	通电平行直导线相互作用演示器
	1、供高中物理教师演示通电平行直导线相互作用教学演示实验；2、仪器整体由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成；3、底盘应采用全铁质金属材质以保证仪器放置稳固；度盘采用塑料制成。底盘：直径190mm×85mm，整体高约：550mm。
	套
	1

	251
	电流天平
	1、用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）；2、结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。
	套
	1

	252
	安培力演示器
	1、供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验；2、仪器整体采用金属结构，由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成；3、底盘应采用全铁质金属材质，附四个塑料螺钉以保证仪器放置稳固，表层喷漆；4、规格：240mm×180mm×40mm；度盘采用厚钢板制成，量度范围-3～3N，刻度线每0.5N一格，钢板规格220mm×140mm，厚度1mm。
	套
	1

	253
	安培力实验器
	1、用于中学物理教学实验中，直观显示通电直导线在磁场中的受力情况；
2、让学生掌握安培力的产生原理，以及安培力与电流方向、磁场方向三者的关系，同时也可验证左手定则。
	套
	15

	254
	自感现象演示器
	1、产品由面板及底脚构成。面板采用塑料制作；
2、演示电感自感电势及其方向，演示上电自感现象及断电自感现象。
	台
	1

	255
	电磁感应演示器
	1、中学物理教学实验仪器，用于演示磁场和电磁感应部分的左手定则、右手定则、楞次定律等定理和原理；
2、附有直流电机、直流发电机、转动线圈模型，底板、带有方形线圈。
	套
	1

	256
	楞次定律演示器
	1、产品用途：本产品主要用于中学物理教学中，讲解楞次定律实验用。
2、产品材质：旋转支架为铝制，底座为密度纤维板，支架为木质材质金属材质组成，条形棒为L-195型强磁铁。
3、产品结构：旋转支架规格：215mm×74mm，由条形铝板规格：154mm×10mm×2mm，圆环2个（一个闭合一个开口）规格：直径70mm×30mm×1mm组成，底座规格：68mm×68mm×15mm，L-195型条形强磁铁规格：φ21mm×193mm。支架由木柄、针尖、螺丝、垫片组成规格：木质结构长度72mm，针尖长度25mm直径1.4mm。
需提供楞次定律演示器样品一套用于佐证技术性能要求中的第1至第3项要求，未提供或提供不完整的以及不符合第1至第3项技术性能要求的按无效投标处理。
	套
	1

	257
	电磁阻尼演示器
	1、用于高中物理直观形象演示电磁阻尼现象；
2、开窗铝管、磁块、杂物块。
	套
	1

	258
	动能发电手电筒
	高中物理探究实验仪器；
2、手持式，演示利用机械能转化成动能的原理。
	套
	2

	259
	单匝线圈电机原理演示器
	用于高中物理实验教学中演示交直流电的工作原理；
2、演示器由木制底板、接线柱、转子、强磁体组成。
	套
	1

	260
	三相电机原理演示器
	包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理；
2、当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。
	套
	1

	261
	手摇三相交流发电机
	1、用于中学物理演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源使用；
2、发电机的转子为永久磁铁，定子绕组的三个线圈分别用三色绸布捆扎，接线板及输出线整齐地展示在竖直的平面上。
	台
	1

	262
	三线电子开关
	1、教学示波器和学生示波器配套的教学仪器；2、可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。
	台
	1

	263
	交流电路特性演示器
	1、产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成；
2、演示板规格460mm×320mm±2mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。
	台
	1

	264
	可拆变压器
	1、规格：170mm×100mm×190mm；
2、单相芯式结构，铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理，U型铁芯及条形铁轭为可拆式；
3、线圈骨架用塑料压制；
4、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。
	台
	1

	265
	小型变压器
	1、规格：60mm×48mm×50mm；
2、电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。
	套
	30

	266
	变压器原理说明器
	1、规格170mm×100mm×190mm,重量4Kg,供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用；2、仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。增加调压器功能。
	台
	1

	267
	日光灯原理演示器
	1、仪器由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关电感式镇流器，功率20W；
2、本仪器意在使学生了解自感现象的原理，日光灯各元件的使用，掌握日光灯的安装方法。
	套
	1

	268
	洛伦兹力演示器
	1、由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成；2、洛伦兹力管为一个大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的惰性气体励磁线圈又称亥姆霍兹线圈，为一对环形线圈，同轴平行放置。
	台
	1

	269
	电子束演示器
	1、基本结构由电子束管、电源装置、控制面板组成。电子束管的屏幕直径50mm，整体规格：226mm×120mm×200mm；
2、仪器通电预热2min后，应能正常工作；
3、加速极电压：在0～700V范围内连续可调；
4、偏转极板电压：在0～50V范围内连续可调，调至40V时，电子束应偏出屏幕外；
5、电子束径迹亮度：加速极电压为200V时，电子束亮度过5cd/m2。
	台
	1

	270
	阴极射线演示器
	1、产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成；
2、工作电压AC220V，50Hz，功率10W，加速极电压335-440V，Y偏转极电压0-70V，扫描频率范围为25～50Hz。X偏转极电压一75～75V。
	台
	1

	271
	门电路和传感器应用实验箱
	1、由与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件(线性)等传感器应用实验；
2、铝合金箱包装。
	套
	30

	272
	电学元件黑箱
	1、由电学元件黑箱1个、二极管2个、电阻2个、连接线1根、钥匙1把组成；2、元件黑箱采用ABS工程塑料制成，规格：150mm×80mm×40mm。
	套
	30

	273
	低气压放电管组
	1、用来演示稀薄气体中的放电现象；2、仪器由六支大小相同的抽空密封的长玻璃管组成，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02毫米高水银柱。
	套
	1

	274
	电谐振演示器
	1、物理教学演示仪器，又称共振莱顿瓶，可以演示谐振电路的电谐振、电磁波的发送和接收；
2、仪器由发送和接收两大部分组成，配有脉冲高压发生器或感应圈。技术性能要求：发送部分的放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容500pF：接收部分的来顿瓶电容500pF，可变电容350pF～850pF。
	台
	1

	275
	赫兹实验演示器
	1、发射器振子长度：1m、可拉调；
2、接收器振子长度：1m、可拉调；
3、高压输出：10KV～30KV可调；
4、高压线路电流：1mA；
5、空气放电距离：5mm，电火花条数3条以上，(最大放电距离会受空气的相对湿度影响)；
6、指示方式：指针式。
	台
	1

	276
	电磁波的发送和接收演示器
	1、用于高中物理教材中电磁振荡与电磁波的教学，可以演示电磁波的发射和接收、调制、电谐振、调谐及电磁波的波动特性；2、仪器组成包括：1、甚高频振荡器1套：电源及调制器1台、振荡板1块、振子天线1副、滚花固定螺钉2个；2、接收器I：调谐接收器1个、振子天线1副；3、接收器Ⅱ：电表指示接收器1个、检波板1块、指示板1块、短路板1块；4、接收器Ⅲ：放大接收器1个、检波板1块、5号电池4节；3、技术性能要求：1、甚高频振荡器：工作频率约230MHz，震荡功率约3W，内调制信号三种：1kHz、继续、音乐，外调制信号1V、输入阻抗1KΩ，扬声器：8Ω、0.5VA，2、接收器I：指示电珠1.5V100mA，接受距离0.5m；3、接收器Ⅱ：电表灵敏度100μA，接收距离3m；4、接收器Ⅲ：扬声器：8Ω0.1VA，信号灯5个，接收距离4m。
	套
	1

	277
	电磁波的干涉衍射偏振演示器
	1、用于高中物理教学演示电磁波的干涉衍射偏振，由发射器、接收器组成，有声、光、电显示；
2、发射器频率10GHz±1GHz，等幅波输出不小于10mW。接收器的喇叭天线接收距离不小于1m，振子接收距离不小于0.5m。
	套
	1

	278
	密立根油滴仪
	1、用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量；2、结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成。
	台
	1

	279
	电子比荷实验仪
	1、加速电压：1000V～1200V连续可调；
2、可调电流：0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调；
3、电流方向：可换向；
4、单位长度匝数：N=3800匝/米；
5、最大工作电流：3A；
6、荧光屏至y偏转板距离：l=0.148m；
7、y偏转因子：50mVp-p/格；
8、x偏转因子：100mVp-p/格；
9、显示波形有效面积：10×6格，(15px/格)。
	台
	1

	280
	半导体致冷器
	1、致冷、发电两用；2、本仪器主要由致冷器，水槽，风扇，温度计（自备）2支等组成；3、仪器规格：240mm×120mm×80mm、制冷片尺寸：40mm×40mm。
	台
	1

	281
	光具盘
	1、几何光学演示实验仪器，磁吸附式，用于中学物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验；
2、仪器由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成；
3、演示板：铝合金板正面喷白色无光漆，规格660mm×240mm，附带五枚强磁力吸座；
4、演示盘：直径为220mm的铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度(0～90度)和10度格位的黑白间隔；
5、光源：独立激光光源三只(外接6V稳压恒电源电压)，电压6～8V白炽光源一只(供白光的色散与合成和透镜成像用)；
6、附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射和漫反射镜、正三棱镜、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。
	套
	1

	282
	凹面镜
	1、用于中学物理课程光学部分实验；
2、由凹面镜体，托架、支柱、底座组成；
3、托架、支柱、底座均为铁制品、底座直径100mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径8mm，表面电镀。托架呈半圆形，厚度2mm，半圆φ110mm。凹面镜体直径φ95mm，焦距为100mm，外部镶嵌塑料外框。
	个
	1

	283
	凸面镜
	1、用于中学物理课程光学部分实验；
2、由凸面镜体，托架、支柱、底座组成；
3、托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径100mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径8mm，表面电镀。托架呈半圆形，厚度2mm，半圆φ110mm。凸面镜体直径φ95mm，焦距为100mm，外部镶嵌塑料外框。
	个
	1

	284
	玻璃砖
	1、用于中学物理课程光学部分实验；
2、光学玻璃，梯形；
3、外形规格上底长为35mm：两底角为60°和45°：高度为35mm：厚度15mm：下底边长85mm。
	块
	30

	285
	光具座
	1、产品为双轨式光具座；
2、主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成；
3、导轨：采用φ16mm不锈钢；长度为960mm；
4、平行光源：光源用电压6V，功率3W的灯泡；
5、透镜：双凸透镜：F=100mm，φ=40mm；F=50mm，φ=30mm；F=300mm，φ=50mm；F=-75mm，φ=30mm；
6、标尺：总长为960mm，宽为18mm；刻线长度900mm，最小刻度为1mm；
7、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，插杆应准直，表面镀铬。
	套
	30

	286
	三棱镜
	1、用于中学物理课程光学部分实验；
2、由三棱镜体、托架、支柱、底座组成：托架、支柱、底座均为铁制品；
3、底座直径100mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径8mm，表面电镀，托架呈“U”形，厚度2mm，宽109mm，高30mm，镜体形状呈三棱柱，三边长都20mm，高75mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	2

	287
	白光的色散与合成演示器
	1、用于中学演示白光的色散和七种色光合成白光的现象。仪器由棱镜、棱镜台、白屏和光源等组成；
2、三棱镜采用重火石玻璃制作，顶角为60°，折射率为1.67，狭缝宽度为1.5mm。光源额定电压为6-8V；
3、三棱镜的顶角为60°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂。有保护性倒角。棱镜固定可靠，装卸方便；
4、光屏的规格：110mm×90mm×1mm.底座规格：135mm×90mm×2mm。
	套
	1

	288
	光的折射全反射实验器
	1、用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示；2、可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等；3、实验器采用整体式组装结构，三光束入射，由演示刻录盘、水槽、激光发射器、分光束器、底座组成，附配件：平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm)1块、双凹柱透镜（f=-45mm)1块、标尺刻度卡1张。演示刻度盘由优质圆形光学塑料制成，直径140mm，激光发射器可360度旋转观察，由手轮控制转动。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线。水槽为圆柱形，直径110mm，高度25mm。激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化。实验器的工作电压为DC3V，工作电流为3mA，额定功率为3mW，光源波长为635nm。。
	套
	3

	289
	光的干涉衍射偏振演示器
	1、用于中学物理光学实验中，能演示光的干涉（双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉）、衍射（单缝衍射、多缝和光栅衍射）以及光的偏振（人造偏振片起偏、玻璃反射起偏）等现象；2、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心；3、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹5条；4、牛顿环干涉条纹三圈 多缝衍射的明条纹7条 光栅衍射的彩带5条。
	套
	1

	290
	激光光学演示仪
	1、用于中学物理光学演示实验，为大型组合式激光光学演示仪器，主体采用铁质金属材质，防静电漆面；2、仪器由He-Ne激光器（面板采用铝金属材质）、平面镜、扩束器、分束器、下顶尖螺钉、分光镜固紧螺钉、分光镜、上顶尖螺钉、全铁质金属演示屏、度盘、移动尺等组成。
	台
	2

	291
	微型物理光学观察器
	1、用于高中物理学生光学分组实验，演示光的光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)；2、仪器由接收屏、光学元件（1#衍射片、2#衍射片、3#衍射片）、激光器等组成。
	套
	9

	292
	双缝干涉单缝衍射观察仪
	1、用于高中物理光学教学中学生分组实验，与学生电源配套使用，可以观察白光和单色光通过双缝单缝所产生的干涉图样；2、测量观察系统由分划板和目镜组成，在分划板上的干涉条纹可以用目镜放大后观察。双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。
	套
	1

	293
	双缝干涉实验仪
	1、仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上；2、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆；3、规格：φ32mm×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环；4、主要技术指标：双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。滤色片为2mm厚的光学玻璃片；5、测量头滑块的移动范围为0-20mm，螺旋千分尺最小读书为0.02mm；6、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条；7、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm；8、测定钠光波长，相对误差4%；9、泡沫定位包装。
	台
	30

	294
	牛顿环
	1、物理学中，光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”；2、牛顿环用于中学物理光学实验中，由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成，透镜的凸面放在平玻璃上；3、牛顿环的直径32mm.
	个
	1

	295
	光导纤维应用演示器
	1、高中物理演示仪器，利用光导纤维制成的传光束作为传声、传像媒 体，结合光电效应等电子技术制作而成的导光演示装置；
2、仪器由发射、传像传声、接收三大部分组成。
	台
	1

	296
	光的偏振观察器
	1、由检偏片，起偏片和底座组成；
2、直径200mm，厚度3mm，偏振直径160mm，上面印刷有360度刻度线，底座规格：250mm×35mm×32mm。
	套
	13

	297
	紫外线作用演示器
	1、用来说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；2、仪器采用高效低耗的特制紫外线灯管及防护罩，由紫外线灯、滤色片、荧光片等组成。
	套
	1

	298
	红外线作用演示器
	1、用于中学物理光学演示实验中，可就红外线的发现、性质以及应用等方面进行演示实验，要求演示效果明显。2、仪器由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三部分。其中红外线发现实验器由平行白光强光源、狭缝、三楞分光镜、暗室、毛玻璃、红外线接收管、红外线控制器构成；3、红外线性质说明器由凹面镜、热辐射物体和热敏温度计等三部分组成。红外线控制器则由红外线发射装置和红外线接收装置构成。
	套
	1

	299
	手持直视分光镜
	1、分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析；2、主要部件：1.保护片2.单缝3.透镜4.组合棱镜5.保护片。
	套
	4

	300
	棱镜分光镜
	1、用于中学物理实验中说明分光镜的构造，观察连续光谱、明线光谱和吸收光谱、测定谱线的谱线的波长及普朗克恒量等；2、仪器由平行光管、望远镜、波长标度管、三棱镜、托盘、支座等部件组成；3、工作波长为400～800nm，平行光管物镜焦距为150mm，望远镜物镜焦距为150mm、低倍目镜焦距为25mm、高倍目镜焦距12.5mm，波长标准管物镜焦距为100mm。
	台
	3

	301
	光谱管组
	1、用来观察气体的发射光谱，仪器包括六只直形光谱管；2、管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体。
	套
	1

	302
	钠的吸收光谱演示器
	1、用于高中物理教学中，供学生观察钠的吸收光谱线；2、仪器由钠气真空管（简称钠管）、钠管加热炉（24V，5A）、手持分光镜、底盘、立柱、光源（6～8V，3W）组成。
	台
	1

	303
	光电效应演示器
	1、用于中学物理演示光电效应现象；
2、包含紫外灯、日光灯。
	台
	1

	304
	太阳能的应用演示材料
	1、演示器由组成：垫片6个（直径为12mm）、导电模块：5种（150mm×13mm一个、125mm×13mm一个、95mm×13mm两个、70mm×13mm四个、40mm×13mm十个）、电阻5种（100欧、规格70mm×17mm一个、1K欧、规格70mm×17mm一个、5.1k欧、规格70mm×17mm一个、10K欧、规格70mm×17mm一个、100k欧、规格70mm×17mm一个）、振动开关1个（规格70mm×22mm）、触摸板1个（规格70mm×17mm）、干簧管1个（规格70mm×17mm）、按纽开关(电键)1个（规格70mm×22mm）、滑动开关1个（规格70mm×22mm）、光敏电阻1个（规格70mm×22mm）、红色发光二极管1个（规格70mm×17mm）、喇叭1个（规格70mm×22mm×65mm）、音乐模块1个（规格73mm×45mm×20mm）、报警模块1个（规格73mm×45mm×20mm）电动机1个（规格70mm×22mm×40mm）、风叶1个（直径为65mm）、功率放大模块1个（规格73mm×45mm×20mm）、灯座2个（2.5v和6v，规格70mm×22mm）、灯泡2个、磁铁1个（直径为20mm）、电池组2个（规格70mm×55mm×20mm）、彩灯1个（规格70mm×22mm）、话筒1个（规格70mm×22mm）、电容器5个（0.02uf、0.1uf、10uf、100uf、470uf，规格70mm×17mm）、无线发射集成电路1个（规格73mm×40mm×20mm）、PNP三极管1个（规格73mm×45mm）、NPN三极管1个（规格73mm×45mm）、可变电阻1个（规格73mm×45mm）、FM收音模块1个（规格73mm×45mm）、录音模块1个（规格73mm×45mm）、透明底板1个（规格225mm×195mm）、大太阳能板1个（规格145mm×75mm）、手摇发电机1个（规格73mm×45mm×50mm）、绿光二极管1个（规格70mm×17mm）、LED手电筒1个（规格70mm×22mm×30mm）、音频输出线1条等组成；2、可做演示实验500例以上；3、采用太阳能发电；4、材质采用环保ABS塑料原包料和全铜五金件；5、整体规格500mm×360mm×55mm，定位存放。需提供该产品的检测报告复印件，佐证招标文件中该产品技术性能要求中的第2项、第3项、第4项，报告需经国家认可具有检验检测机构资质的机构出具，并带有“CMA”标志，投标人同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图，否则视为未提供（整体检测结果不合格的视为未提供），原件备查。
	台
	1

	305
	X射线演示仪
	高中物理演示仪器，用来观察X射线的特性，采用全封闭结构，带防护箱、萤光屏；
2、仪器由热阴极X射线管、高压电源、防护机箱组成；
3、X射线管由阴极、阳极、管壳、排气管、引出线、阳极棒等构成。
	台
	1

	306
	盖革计数器
	1、一种专门探测电离辐射强度(α粒子、β粒子、γ射线)强度的记数仪器；
2、产品由计数器、探测器及其连线组成。
	台
	1

	307
	威尔逊云雾室
	1、高中物理实验仪器，杠杆式。仪器利用蒸气绝热膨胀，温度降低，达到饱和状态，当带电粒子通过时，蒸气沿粒子轨道发生凝结，从而显示粒子径迹，利用其电离密度还可以测量粒子的能量和速度；
2、仪器由放射源盒、放射源、盖板螺丝、扶手、云室手柄、电源插孔、电源开关、电源指示灯、电源线等组成。仪器外壳采用全金属一次成形；
3、观察室窗口直径约为90mm。
	台
	1

	308
	高温扩散云室
	1、供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹，仪器具有不需干冰寒剂和动态操作就可以长时间连续稳定地观察α粒子、β粒子和宇宙射线等高速带电粒子径迹的特点；
2、高能粒子本身就是一种凝结核，高能粒子穿过空气使空气电离，就沿其径迹产生出一连串凝结核，因此，通过观看小液滴的分布，就可以“看到”高能粒子的径迹；
3、仪器附有镅241放射源，放射α粒子，其表面有一层保护膜，观察室直径90mm，使用电源为220V/50HZ，功率150W。
	台
	1

	309
	普朗克常量测定器
	用来高中物理课程中演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数；
仪器由光源、光接收直流放大显示箱、滤色片等组成，内部还装有稳压电源；
3、技术性能要求：受光元件为真空光电管，滤色片有红色、绿色、蓝色、黄色四种。
	台
	1

	310
	液压机模型
	1、用于中学物理演示实验，说明液压机的构造和原理；2、仪器由大缸体、小缸体、角式截气阀、压力表座和压力弹簧构成；3、正常压强下大活塞的压力约为3.14KN。
	个
	1

	311
	汽油机模型
	用于演示四冲程单缸汽油机的基本结构及其工作原理；
压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成；
3、整体材质为不锈钢和铝合金制成，整体规格120mm×160mm×300mm。
	个
	1

	312
	柴油机模型
	用于演示四冲程单缸柴油机的基本结构及其工作原理；
压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成；
3、整体材质为不锈钢和铝合金制成，整体规格120mm×160mm×300mm。
	个
	1

	313
	磁分子模型
	用来模拟磁体的磁分子结构，说明磁化和退磁等现象；
2、外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。
	套
	1

	314
	离心机械模型
	1、用于中学物理实验演示离心作用原理，由节速器、干燥器、分离器构成；2、离心干燥器由透明塑料外筒、沿壁有交错排列的水孔的内筒和支轴组成；离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成；离心节速器由调节器、节流阀和立轴等组成。
	套
	1

	315
	晶体空间点阵模型
	1、用于有关晶体结构的教学内容演示用；2、可构造组装食盐、金刚石、石墨晶体的空间模型。
	套
	1

	316
	蒸汽机模型
	1、高中物理教学模型，用于高中物理演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程，说明蒸汽机的工作原理及构造；2、吹动式，可用空气压缩机或手动打气筒等供给气源，也可以人工直接吹供给气源；3、模型的缸气阀透明，演示全程可视，气缸外径30mm，铝合金转轮直径70mm，金属底座。
	台
	1

	317
	蒸汽轮机模型
	1、吹动式，蒸汽轮机模型为单级冲动式蒸汽轮机模型和多级冲动式蒸汽轮机模型组成；当气源压力为0.1MPa，流量为1L/min时，单级和多级冲动式汽轮机转轮转速不小于200r/min；2、单级汽缸内有一个动叶栅，多级汽缸内有3个动叶栅，2个静叶栅。两个汽缸外带有质量一样的转轮，主轴、转轮装配相同；动叶栅和静叶栅的叶片为20片，多级第一级动叶栅与单级的动叶栅相同，第二节动叶栅的叶榖直径比第一级小，叶栅直径比第一级大，第三级动叶栅的叶榖直径比第二级小，叶栅直径比第二级大。静叶栅的第一级静叶栅隔板比第二级隔板大，第二级叶栅直径比第一级大；转轮为铝合金，直径为54mm，轮宽8mm，轮面有宽2mm，深1.5mm的凹槽；主轴与汽缸连接处用轴承配合；气缸为透明材料，外直径为100mm；底座采用金属材料，表面静电喷涂黑色亚光处理。
	台
	1

	318
	燃气轮机模型
	1、高中物理教学模型，用于高中物理演示燃气轮机的工作原理；2、可动式，全透明设计，与实验室吹风机配合使用，可手动，也可人工吹气，金属底座。
	台
	1

	319
	高压输变电模拟演示器
	1、用于让学生了解高压输变电原理，立体演示，真实形象；2、演示器由发电厂（手摇三项交流发电机）、升压变压器、电线杆、高压输变线、降压变压器、用户组成，整体尺寸约为285mm×180mm×100mm。
	套
	1

	320
	车床变速器模型
	1、全金属结构，两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程，每档变速学生都可自己操作，齿轮外置设计，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化；2、齿轮、变速齿轮及转轮采用铝合金材料制作而成，转轮直径为54mm。变速齿轮由操纵杆控制，操纵杆固定在操纵导轨上，可以来回滑动，变速齿轮由一个大齿轮和一个小齿轮固定在操纵轮两边形成，操纵轮上有导槽，齿轮轴和变速齿轮轴为铝合金制作，轴上和齿轮上有相对应的啮合键和键槽；轴两端与变速箱体用轴承装配连接。规格：170mm×185mm×75mm。
	套
	1

	321
	汽车变速箱模型
	1、全金属，两档齿轮变速，真实演示汽车变速过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。2、全金属结构。
	套
	1

	322
	四连杆机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	323
	曲柄连杆机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	324
	螺旋机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	325
	曲柄摇杆机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	326
	缝纫机踏板机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	327
	双曲柄机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	328
	双摇杆机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	329
	曲柄滑块机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	330
	凸轮机构模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	331
	齿轮传动模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	332
	皮带传动模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	333
	链传动模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	334
	螺旋传动模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	335
	摩擦轮传动模型
	1、物理模型；
2、全金属结构。
	套
	1

	336
	液压传动模型
	1、液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明，真正演示液压传动系统的工作原理，2、直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。
	套
	1

	337
	汽车刹车系统模型
	1、演示汽车碟刹系统，液压泵和液压管透明，真实演示汽车刹车的工作原理和工作全过程，2、全金属结构。
	套
	1

	338
	运动的描述
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	339
	相互作用与运动规律
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	340
	机械能和能源
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	341
	抛体运动与圆周运动
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	342
	经典力学的成就与局限性
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	343
	电磁现象与规律 电场
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	344
	电磁技术与社会发展 电路
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	345
	家用电器与日常生活 磁场
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	346
	电磁感应
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	347
	交变电流
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	348
	传感器
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	349
	热现象与规律
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	350
	热与生活
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	351
	能源与社会发展
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	352
	分子动理论与统计思想
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	353
	固体、液体与气体
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	354
	热力学定律与能量守恒
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	355
	能源与可持续发展
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	356
	机械振动与机械波
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	357
	电磁振荡与电磁波
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	358
	光
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	359
	相对论
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	360
	碰撞与动量守恒
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	361
	原子结构
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	362
	原子核
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	363
	波粒二象性
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	364
	电工
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	365
	信息技术
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	366
	力与机械
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	367
	热与热机
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	368
	光与光学仪器
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	369
	原子结构与核技术
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	370
	实验规范操作和安全要求
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	371
	中外著名物理学家
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	372
	运动的描述
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	373
	相互作用与运动规律
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	374
	机械能和能源
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	375
	抛体运动与圆周运动
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	376
	经典力学的成就与局限性
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	377
	电磁现象与规律 电场
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	378
	电磁技术与社会发展 电路
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	379
	家用电器与日常生活 磁场
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	380
	电磁感应
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	381
	交变电流
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	382
	传感器
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	383
	热现象与规律
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	384
	热与生活
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	385
	能源与社会发展
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	386
	分子动理论与统计思想
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	387
	固体、液体与气体
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	388
	热力学定律与能量守恒
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	389
	能源与可持续发展
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	390
	机械振动与机械波
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	391
	电磁振荡与电磁波
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	392
	光
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	393
	相对论
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	394
	碰撞与动量守恒
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	395
	原子结构
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	396
	原子核
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	397
	波粒二象性
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	398
	电工
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	399
	信息技术
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	400
	力与机械
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	401
	热与热机
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	402
	光与光学仪器
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	403
	原子结构与核技术
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	404
	运动的描述
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	405
	相互作用与运动规律
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	406
	机械能和能源
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	407
	抛体运动与圆周运动
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	408
	经典力学的成就与局限性
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	409
	电磁现象与规律 电场
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	410
	电磁技术与社会发展 电路
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	411
	家用电器与日常生活 磁场
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	412
	电磁感应
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	413
	交变电流
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	414
	传感器
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	415
	热现象与规律
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	416
	热与生活
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	417
	能源与社会发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	418
	分子动理论与统计思想
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	419
	固体、液体与气体
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	420
	热力学定律与能量守恒
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	421
	能源与可持续发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	422
	机械振动与机械波
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	423
	电磁振荡与电磁波
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	424
	光
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	425
	相对论
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	426
	碰撞与动量守恒
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	427
	原子结构
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	428
	原子核
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	429
	波粒二象性
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	430
	电工
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	431
	信息技术
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	432
	力与机械
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	433
	热与热机
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	434
	光与光学仪器
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	435
	原子结构与核技术
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	436
	虚拟信号发生器
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	437
	虚拟示波器
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	438
	高中物理实验教学指导书
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	2

	439
	高中物理实验仪器手册
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	2

	440
	量筒
	规格：10mL
	个
	30

	441
	量筒
	规格：50mL
	个
	2

	442
	量筒
	规格：100mL
	个
	30

	443
	量杯
	规格：250mL
	个
	2

	444
	试管
	规格：直径15mm×150mm
	支
	30

	445
	试管
	规格：直径30mm×200mm
	支
	30

	446
	烧杯
	规格：250mL
	个
	60

	447
	烧杯
	规格：500mL
	个
	5

	448
	烧瓶
	圆、长，500mL
	个
	5

	449
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	5

	450
	酒精灯
	规格：150mL，单头
	个
	30

	451
	漏斗
	规格：90mm
	个
	5

	452
	分液漏斗
	筒形，250mL
	个
	1

	453
	平底管
	直径12mm×150mm
	支
	2

	454
	T形管
	产品选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流
	个
	5

	455
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	2

	456
	广口瓶
	规格：250mL
	个
	30

	457
	镊子
	1、产品由不锈钢制成，表面作镀铬处理；
2、夹持端为半圆嘴形，长度为125mm。
	支
	2

	458
	石棉网
	1、产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2、金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，规格：直径80mm，厚度为3mm；
3、金属网规格：边长125mm的正方形。
	个
	30

	459
	玻璃管
	直径5mm～直径8mm
	千克
	2

	460
	乳胶管
	乳胶制品
	米
	5

	461
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	25

	462
	碘
	规格：100g/瓶
	瓶
	1

	463
	硫酸铝钾(明矾)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	464
	硫代硫酸钠(海波)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	465
	硫酸铜(无水)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	466
	甘油
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	467
	乙醇(酒精)
	规格：500ml/瓶
	瓶
	2

	468
	煤油
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	469
	石腊
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	470
	油酸
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	471
	家庭电路器材
	1、家庭常用电路器材；
2、包含空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。
	套
	3

	472
	彩色透光片
	1、用于进行色光的合成实验；2、由红、绿、蓝三个直径50mm的透光片组成；3、透光度良好，颜色纯正，红色透光片和绿色透光片叠加后透黄色光，红色透光片和蓝色透光片叠加后透紫红色光，蓝色透光片和绿色透光片叠加后透天蓝色；4、透光片边缘整齐，圆滑无毛刺。
	套
	3

	473
	甲电池
	1、标准电压1.5V，可作稳压电源；2、用于物理实验室或电教实验室电脑数据保存等。
	个
	25

	474
	1号电池
	1、1.5V；2、碱性电池；3、无汞；4、1号。
	组
	100

	475
	电珠(小灯泡)
	1、2.5V；2、螺口；3、用于物理电学实验。
	个
	100

	476
	洗洁精
	1、日常清洁用品；
2、可制备肥皂膜。
	毫升
	1000

	477
	蜂蜡
	1、密封用；
2、固体状态。
	克
	500

	478
	集成电路实验板(面包板)
	1、物理探究实验用；
2、面包板。
	个
	15

	479
	传感器器材
	1、物理探究实验用；
2、色标传感器、各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、应变式力传感器、电容式压力传感器、冲击传感器、气体压强传感器、加速度传感器、酒精气体传感器、感温铁氧体等。
	套
	2

	480
	晶体和非晶体样品
	1、物理探究实验用；
2、石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体：玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶。
	套
	1

	481
	滚珠盒
	1、物理探究实验用；
2、自行车小滚珠200粒。
	盒
	1

	482
	演示实验器材
	1、物理探究实验用；
2、云母片、温差电偶(铜、铁丝)、电解电容器(25V，470～1000µF)、9013三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00。
	套
	1

	483
	学生实验纸材
	1、物理探究实验用；
2、打点纸带、墨粉纸。
	套
	25

	484
	温度报警实验器材套件
	1、物理探究实验用；
2、热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。
	套
	30

	485
	电熨斗控温电路套件
	1、物理探究实验用；
2、电熨斗控温电路。
	盒
	1

	486
	防盗报警电路器材套件
	1、物理探究实验用；
2、小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。
	套
	30

	487
	光控开关实验器材套件
	1、物理探究实验用；
2、光敏电阻、74LS14、发光二极管、51kΩ可变电阻、330Ω电阻。
	套
	30

	488
	火灾报警器
	1、物理探究实验用；
2、火灾报警器。
	个
	1

	489
	电子闹钟套件
	1、物理探究实验用；
2、电子闹钟套件。
	套
	30

	490
	桥梁模型器材套件
	1、物理探究实验用；
2、梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。
	套
	30

	491
	走马灯器材套件
	1、物理探究实验用；
2、走马灯器材套件。
	套
	30

	492
	箔片验电器器材套件
	1、物理探究实验用；
2、箔片验电器器材套件。
	套
	30

	493
	简易无线话筒器材套件
	1、物理探究实验用；
2、三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒。
	套
	30

	494
	环保动能手电筒器材套件
	1、物理探究实验用；
2、环保动能手电筒器材套件。
	套
	15

	495
	简易收音机器材套件
	1、物理探究实验用；
2、电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机。
	套
	15

	496
	三极管放大电路器材套件
	1、物理探究实验用；
2、三极管、电容、电阻、电池。
	套
	15

	497
	光控路灯开关器材套件
	1、物理探究实验用；
2、光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源。
	套
	15

	498
	遥控器器材套件
	1、物理探究实验用；
2、遥控器器材套件。
	套
	15

	499
	简易微型汽轮发电机器材套件
	1、物理探究实验用；
2、微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。
	套
	15

	500
	模型火箭器材套件
	1、物理探究实验用；
2、模型火箭器材套件。
	套
	15

	501
	滚上体
	1、产品由金属支架、陀螺等组成；2、规格：595mm×165mm；3、实验的核心在于锥体在重力场中的平衡问题，而自由运动的物体在重力的作用下总是平衡在重力势能极小的位置。如果物体不是处于重力场中势能极小值状态，重力的作用总是使它往势能减小的方向运动。本实验演示锥体在斜双杠上自由滚动的现象，巧妙地利用锥体的形状，将支撑点在锥体轴线方向上的移动(横向)对锥体质心的影响同斜双杠的倾斜(纵向)对锥体质心的影响结合起来，当横向作用占主导时，甚至表现为出人意料的反常运动，即锥体会自动滚向斜双杠较高的一端。
	套
	1

	502
	简单机器人
	1、物理探究实验用；
2、探究如何控制机器人。
	套
	1

	503
	频闪观察器
	1、符合高中物理新编教材要求，通过频闪光源观察静态运动图片产生电影动态效果；
2、仪器由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成。
	套
	25

	504
	各种陀螺
	1、物理探究实验用；
2、展示圆周运动、离心运动。
	套
	1

	505
	大回转轮
	1、本仪器用于演示说明动能和势能的互动转化及机械能的守恒；
2、仪器构造：轮子，滚摆轴，底座，立座，横梁，滚摆轴的两端小孔供穿线用。
	套
	1

	506
	三轨竟速
	1、产品由金属支架、三路塑料轨道组成；
2、让学生了解动、势能的基本原理。
	套
	1

	507
	翻转环实验器
	1、仪器由钢圈、金属底座、轨道、钢球等组成；
2、仪器主要是探究三个同样的钢球在不同的运行轨道上路程、速度与时间的关系以及力的分解和分力的作用。
	套
	1

	508
	离心力铁环
	1、仪器由转台、电机、铁环、转轴等组成；
2、仪器主要演示弹形圆环在离心力的作用下变扁的物理现象。
	套
	1

	509
	滚动的方轮
	1、仪器由金属支架、一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成；
2、通过实验了解方轮滚动的稳定性，这是与众不同的一种设计，培养创新思纺的设计思想。
	套
	1

	510
	玩具赛车
	1、物理探究实验用；
2、向心力实验，探究向心力与速度关系。
	套
	1

	511
	饮水鸟
	1、用于物理探究实验中探究物态变化；
2、说明永动机能够永动的原动力从何而来
	套
	1

	512
	鱼洗
	1、用于物理探究实验；
2、探究水花四溅现象的原因。
	套
	1

	513
	水火箭
	1、物理探究实验用；
2、研究反冲力。
	套
	2

	514
	滴水起电机
	1、滴水起电机又名开尔文滴水起电机，其实质就是感应起电，这一起电装置巧妙的利用静电感应原理分离水中的正负自由电荷，依靠水滴作为携带电荷的媒体源源不断将感应电荷搬运到盛水筒中完成起电过程；
2、仪器由电机、有机支架，滴水装置，感应圈，盛水筒，绝缘垫等组成。
	套
	1

	515
	气体辉光球
	1、物理探究实验用；
2、研究分析滴水起电的实验现象。。
	套
	2

	516
	测电笔
	1、由测电头、绝缘手柄组成；2、测量范围：交流80-500V；3、手柄绝缘性能良好，整体长度：160mm。
	支
	3

	517
	一字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，长度230mm2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，长度为120mm；3、刀身包有蓝色塑料直至手柄，长度110mm。
	支
	30

	518
	十字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，长度230mm2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，长度为120mm；3、刀身包有蓝色塑料直至手柄，长度110mm。
	支
	30

	519
	尖咀钳
	1、规格：长度160mm；2、使用优质钢材精工锻造，镀镍处理；3、钳柄套有防滑塑料。
	个
	5

	520
	电工刀
	1、电工常用的一种切削工具；2、电工刀由刀片，刀把、刀挂等构成；不用时，把刀片收缩到刀把内；3、具有结构简单、使用方便。
	个
	9

	521
	手摇钻
	1、物理实验室木工操作及维修工具；2、塑料手柄为聚丙烯塑料；3、单齿轮驱动。
	个
	1

	522
	木锉
	1、10寸；2、锉刀双面开齿，总长度为300mm，锉身长度200mm；手柄应为胶制，防滑。
	个
	1

	523
	木工锯
	1、板锯整体长度为440mm，由木质手柄及钢锯板组成；2、锯采用碳素结构钢制成，边缘有尖齿，钢片厚度为0.1mm，锯齿为波浪式，齿数90齿。
	个
	1

	524
	木工锤
	1、羊角锤，实心固定式，由锤头和锤柄组成，0.5kg；2、锤头为钢制，锤柄为硬质木制；锤头一端为圆柱平面，用于一般锤击，另一端的羊角状用于双爪卡紧并起拔铁钉。
	个
	1

	525
	木工铇
	1、木工手用刨刀；2、把一寸宽的嵌钢铁片磨得锋利，斜向插入木刨壳中，稍微露出点刃口，用来刨平木料。
	个
	1

	526
	木工斧
	1、一种用于砍削的工具、斧是利用杠杆原理和冲量等于动量的改变量原理来运作的；2、分为两个部分：斧头和斧柄；斧头为金属所制，斧柄为木质。
	个
	1

	527
	钢手锯
	1、规格：440mm×100mm，锯架前部采用规格：4.5mm×20mm高强度扁钢；2、可调式，可供8”到12“锯条调节锯架长度，锯架后部采用铸铁表面喷塑。
	个
	1

	528
	剥线钳
	1、为内线电工，电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一；2、是由刀口、压线口和钳柄组成；剥线钳的钳柄上套有额定工作电压500V的绝缘套管。
	个
	1

	529
	钢丝钳
	1、规格：长度160mm；2、使用优质钢材精工锻造，镀镍处理；3、钳柄套有防滑塑料。
	个
	1

	530
	手锤
	1、圆头锤，实心固定式；2、由锤头和锤柄组成，0.5kg，锤头为钢制，锤柄为硬质木制；3、锤头一端呈圆球状，用来敲击铆钉；另一端为圆柱平面，用于一般锤击；4、规格；长270mm，φ20mm。
	个
	1

	531
	木工錾子
	1、用于凿、刻、旋、削加工材料的工具；2、金属制。
	个
	1

	532
	平板锉刀
	1、10寸；2、锉刀双面开齿，总长度为300mm，锉身长度200mm；手柄应为胶制，防滑。
	个
	1

	533
	三角锉刀
	1、10寸；2、锉刀双面开齿，总长度为300mm，锉身长度200mm；手柄应为胶制，防滑。
	个
	1

	534
	什锦锉
	1、平、半圆、三角、四方、园形、尖平、两圆、刀形、单面三角、椭圆10份；2、规格：5mm柄径、185mm总长、85mm的工作面长度,锉纹号为4号；3、手柄处有黑色防滑塑料包裹。
	个
	1

	535
	活扳手
	1、其开口宽度可在一定范围内调节，是用来紧固和起松不同规格的螺母和螺栓的一种工具；2、中号，金属制，规格：长度150mm，开口φ20mm，表面做防锈处理；调节螺栓旋转灵活不卡槽，手柄尾端带有悬挂孔。
	个
	2

	536
	手剪
	1、钳工工具；2、可用于剪铁皮、铜片。
	个
	1

	537
	直角尺
	1、钳工测量工具；2、量程为30cm，最小测量值为1mm；3、尺柄为低碳钢材制成，尺柄与尺身为铜焊接，不易掉落。
	个
	1

	538
	电烙铁
	1、主要用途是焊接元件及导线；2、60W。
	支
	2

	539
	平口钳
	1、通用夹具，常用于安装小型工件，它是铣床、钻床的随机附件，将其固定在机床工作台上，用来夹持工件进行切削加工；2、规格：80mm；3、金属制。
	个
	1

	540
	台钻
	1、整体规格：380mm×175mm×420mm，功率250W,频率50Hz，工作电压220V，工作电流1.14A,转速为1400r/min；2、三根转动杠的规格均为直径7mm×130mm，顶部用塑料包裹，最大钻孔直径为13mm，主轴端锥度为B16型，连接顶部和底座的是一根钢制管，规格为400mm×直径45mm，工作台面有固定夹，可固定于钢管上的任意位置；3、工作台面规格；160mm×160mm，高度为13mm-20mm，倾斜状，主轴锥端面至工作台面的最大距离为200mm，底部整体规格：280mm×175mm×40mm，其工作面规格：140mm×175mm×40mm，主轴锥端面至底座工作面的距离为290mm。
	台
	1

	541
	手电钻
	1、额定功率：710W，转速：0-2700r/min；2、产品规格：260mm×200mm，可调速，带有正反转功能，净重1.5Kg；3、配有钻头，手枪钻及钻头均采用工具箱内定位包装，工具箱采用塑制，规格360mm×270mm×80mm。
	台
	1

	542
	麻花钻头
	1、直径1mm～直径13mm；金属制；2、全金属外壳包装。
	套
	2

	543
	桌虎钳
	1、规格：5寸,转式，由活动钳口、固定钳口、丝杆和底座4部分组成；2、钳体是铸件,钳口是优质横具钢材；3、咀宽125mm，最大张口有效间距125mm，全长300mm，全高130mm；4、中间丝杆、钳咀都咬合紧凑，台钳可360度旋转方便工作角度，表面静电喷涂。
	台
	1

	544
	砂轮机
	1、规格：5寸，砂轮直径125mm；2、砂轮安全线速度35m/s4.额定电压220V。
	台
	1

	545
	钳工工作台
	1、用于中学物理实验操作，作为钳工操作平台；2、规格：1800mm×800mm。
	个
	1

	546
	投影片绘制工具
	1、供教师制作投影片；
2、产品主要由彩色画笔、透明塑料胶片、三角板、直尺、擦板等组成。
	套
	1

	547
	烙铁架
	1、由金属支架和底座组成；2、配合电烙铁使用。
	个
	2

	548
	油石
	1、手工用品；2、粗细两面。
	个
	2

	549
	冲子
	1、教学用具；2、钳工工具。
	个
	1

	550
	水平尺
	1、用于检测或测量水平和垂直度，三水泡型；2、水平面工作长度：160mm～250mm。
	个
	1

	551
	工作服
	1、实验室防护用具，成人用；
2、白大褂，由白色布料制成。
	件
	50

	552
	防强光护目镜
	1、实验防护用具；2、由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能，附擦镜布一块。
	个
	50

	553
	手套
	1、器件加工时的防护工具；2、采用细纱棉制成。
	双
	50

	554
	防机械冲击护目镜
	1、实验防护用具；2、由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能，附擦镜布一块。
	个
	50

	555
	高压绝缘凳
	1、由玻璃钢材质和具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板组成；2、两层、规格为：300mm×500mm×800mm。
	个
	1

	高中化学仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	1、中学数学专用教学演示板，规格：900mm×600mm；2、产品由黑板板面、提手、铝合金边框等组成；3、板面喷涂墨绿色树脂漆。提手用塑料制作，便于提携。
	块
	1

	2
	打孔器
	1、供实验中打孔时使用，手持式，四件为一套；2、穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。
	套
	2

	3
	打孔夹板
	1、供实验中打孔时使用，由上下夹板组成；2、夹板表面应光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面应平行。
	个
	1

	4
	打孔器刮刀
	1、产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2、刀架采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。3、刀片采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆。6、其余要求符合 JY0001─2003的规定。
	个
	1

	5
	手摇钻孔器
	1、可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为约7mm，9mm，11mm,13mm,最大钻孔深度35mm；2、由架体、手轮、钻杆及钻管组成。
	台
	1

	6
	电动钻孔器
	1、为实验室用胶塞钻孔配备的电动机械， 3mm，5mm，7mm钻头各一支；2、结构：由电源开关、全金属底座（外观喷漆）、电机罩、卡头、钻头、卡盘、锁紧螺母、卡盘手柄、进给手柄等组成。
	台
	1

	7
	仪器车
	1、产品由载物台、车身架、围栏、内六角螺丝、垫片、车轮、挡泥板组成；
2、仪器车整体规格：940mm×480mm×900mm；
3、载物台规格900mm×480mm×30mm，由不锈钢板制成，载物台背面带有防震垫装置；
4、车身架由规格25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高为810mm，车身架开有8个规格13mm的孔用于组装围栏，开有4个规格9mm的孔用于固定载物台；
5、围栏规格475mm×940mm，采用规格φ12mm钢管制成；
6、内六角螺丝为不锈钢制成，规格φ8mm×40mm；
7、垫片不锈钢制成，规格32mm×28mm；
8、车轮规格φ100mm，可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置；
9、挡泥板规格φ85mm×20mm、中间开有规格25mmX25mm的方孔。
	辆
	2

	8
	电动离心机
	1、中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点；2、仪器外观呈银白色，下半部呈圆柱体，上半部呈圆台状；3、主技术指标要求：最高转速4000r∕min、容量15ml×6管、最大相对离心场1795g。
	台
	1

	9
	离心沉淀器
	1、手摇式；2、产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成；3、机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆；3、蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成；4、蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。蜗轮轴由碳钢制成。离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。
	台
	1

	10
	磁力加热搅拌器
	1、用于实验中对液体配剂混合、加热、分析；2、由机体，四氟乙烯搅拌子，加热电热盘，旋转磁化器，电动机，支承架，电器调速件，连接紧固件等组成。
	台
	25

	11
	金属酒精灯
	1、200ml；2、底座直径：8cm。
	个
	8

	12
	酒精喷灯
	1、实验室用，作为热源及玻璃管的加工；2、结构为座式，采用全铜金属材质；3、由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成；4、壶体容积270ml，温度可达800-1000℃；5、壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	个
	4

	13
	电加热器
	1、恒温可调；2、技术指标：额定电压：AC220V，工作频率：50HZ，额定功率：100W-1000W；3、结构：电源线、发热盘、调节开关、指示灯；4、外形规格：220mm×220mm×35mm。
	个
	1

	14
	蒸馏水器
	1、本电热蒸馏水器外壳及主体的制造材料采用不锈钢；2、电热蒸馏水器所制得的蒸馏水应符合教学实验中一般质量要求；3、5L/H、冷凝器为可拆式，加热款式为金属管状内热式电热管；冷凝芯、焊接件、连接件、管道、座体等总装后蒸馏工作系统密封良好，应能承受0.1MPa的气压测试，无渗漏；4、水位控制可靠，工作状态时当低于水位时，应能切断工作电源或能自动补足水源，并有通电安全显示装置。
	台
	1

	15
	列管式烘干器
	1、产品规格：直径280mm×380mm。材质：不锈钢；
2、结构：仪器主要由不锈钢锅、列管(11管)、风机、发热器件和电子部分组成；
3、不锈钢锅由锅体和不锈钢锅盖组成；
4、列管和列管帽组装为一体后组合在锅盖上；
5、风机组合在不锈锅内侧底部，安装牢固可靠；
6、发热器件组合在列管中，安装牢固可靠；
7、电子部份由开关和指示灯等组成，安装牢固可靠；
8、使用电源：AC220V，50Hz；
9、额定功率：260W。电机功率：20W；
10、发热功率240W。
	台
	1

	16
	烘干箱
	1、用于实验室物品的干燥、烘焙、灭菌只用，由箱体、电加热鼓风系统、控温系统三部分组成；
2、箱体由内腔（工作室）和外箱壳组成，外壳采用优质钢板表面喷塑处理。室内采用不锈钢制成的搁板，高度可调。箱门上有观察窗，可观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装有耐热硅橡胶密封圈；
3、工作室规格：550mm×450mm×550mm。
	台
	1

	17
	水浴锅
	1、中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热；2、结构：紫铜制品，均冲压成形，盖由从小到大的五层圈组成。
	个
	1

	18
	保温漏斗
	1、保温漏斗整体用约0.5mm厚的黄铜皮制成；2、分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。外径约90mm，高100mm.
	个
	2

	19
	注射器
	1、规格10mL，塑料2、医用
	只
	50

	20
	注射器
	1、医用，一次性注射器；2、容积：100ml，分度值5ml。
	只
	50

	21
	塑料洗瓶
	1、产品容积为250ml2、主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，3、瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。
	个
	50

	22
	试剂瓶托盘
	1、化学实验用具，用于盛放玻璃药品等。托盘整体采用硬质塑料制成，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；2、长方型，由两块相同的置瓶支架插入组成，每块有11个孔，其中直径8mm有4个，直径16mm有4个，直径20mm有3个；3、整体规格：305mm×205mm×80mm。
	个
	50

	23
	实验用品提篮
	1、由篮体、提柄、固定板、试管架组成；
2、篮体采用5mm厚度的有机玻璃板制作，篮体规格：470mm×300mm×80mm；
3、提柄规格直径15mm的不锈钢制成，提柄规格335mm×390mm×15mm；
4、固定板，采用有机玻璃制作、固定板规格：357mm×288mm×3mm，上面分别开有直径108mm固定位2个，直径90mm固定位1个，直径85mm固定位1个、直径60mm固定位4个、直径50mm固定位2个、直径30mm固定位3个；5、试管架：规格：280mm×70mm×93mm，试管架有直径30mm孔2个、直径26mm孔4个、直径21mm孔5个、直径18mm孔5个用于固定试管、另一端为6根有机玻璃立柱、规格：直径7mm×55mm。
5、需提供该产品的检测报告复印件，佐证招标文件中该产品技术性能要求中的第1项、第2项、第3项，报告需经国家认可具有检验检测机构资质的机构出具，并带有“CMA”标志，投标人同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图，否则视为未提供（整体检测结果不合格的视为未提供），原件备查。
	个
	4

	24
	塑料水槽
	1、产品呈圆形、采用硬质塑料制成，半透明，可视，有一定耐腐蚀性及柔韧性，不易破碎；2、规格：直径250mm×100mm，壁厚2mm。
	个
	50

	25
	碘升华凝华管
	1、该仪器是了解碘升华的原理与现象的实验用；
2、结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气、该仪器为T形玻璃制品、上端为两头密封的玻璃管，中间接空心玻璃管；
3、接点应是空心，密封不漏气，管内盛有适量的固体碘，要求玻璃材料耐高温，以免做实验时破裂。
	个
	50

	26
	激光笔
	1、由金属外壳、激光笔、纽扣电池组成；2、激光笔，功率1mw，笔头带有红色激光，射程100m，和照明白灯，有笔芯可用于写字；3、激光笔笔长135mm。
	支
	50

	27
	方座支架
	1、由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只）；
2、底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×127mm×20mm，重约1.5Kg；
3、立杆：直径为12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
4、复夹都为铝制品，不易生锈；
5、烧杯夹为铁制品电镀。烧瓶夹：全长为160mm；
6、大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径为65mm，铁制外层喷黑色防锈、耐热强化漆。
	套
	50

	28
	万能夹
	1、实验通用仪器2、最大夹持范围为60mm。
	个
	5

	29
	三脚架
	1、三脚架由圆环、支撑脚构成；2、三脚架总高156mm；圆环直径77mm；外径直径100mm、厚4.5mm、圆环采用铁锻造加工成型，圆环上与支撑脚焊接牢固三个脚的间距相等，并向外倾斜22°、支撑脚采用直径6.5mm圆铁制作，高40mm处有一折弯向外倾斜角度为10°；3、立放后圆环面与台面平行，三脚架整体防锈处理。
	个
	50

	30
	泥三角
	1、由三个圆形泥石柱用三根铁线串接组成，呈三角形；2、用于灼烧。
	个
	25

	31
	试管架
	1、12孔、12架；
2、塑料材质。
	个
	50

	32
	漏斗架
	1、有底座、立杆、漏斗安装板组成；
2、底座为铸铁底座、漏斗安装板为铝合金材质；
3、漏斗安装板上有4个橡胶圈，可用于固定漏斗。
	个
	1

	33
	滴定台
	1、化学实验仪器，由底座和立杆组成；
2、底座规格为：285mm×145mm×24mm，重量：为1.2Kg，采用环氧树脂实验台面板制作，模具底座和四个支撑脚一次成型，整个底座具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂、表面光亮、美观大方；
3、杆的直径为10mm，长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
4、环氧树脂台面板甲醛释放量应小于0.1mg/L、②弯曲强度应≧41.2MPa、③弯曲弹性模量应≧12470MPa、④巴氏硬度应≧55Hba、⑤悬臂梁缺口冲击强度应≧2.2KJ/㎡。
投标人需提供滴定台的环氧树脂台面板的产品检测报告佐证资料，报告应为经国家认可第三方权威检测机构出具的检测报告完整复印件，原件备查。检测报告上须体现“CMA”标志，检测报告中需体现该产品技术性能指标要求中第4项检测结果均满足，检测报告复印件未提供或提供不完整的以及检测结果不符合第4项技术要求的，同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图或二维码查询，否则视为未提供。
	个
	50

	34
	滴定夹
	1、用于化学实验，配合滴定台使用；2、蝶式结构，金属材质。
	个
	50

	35
	多用滴管架
	1、由ABS塑料制成，产品由上架板、中架板、下架板和两块侧板组装而成，拆装方便.规格：225mm×85mm×60mm；
2、滴管架应为阶梯三层，上架板为9个直径16mm通孔，孔距20mm；
3、中架板与上架板垂直对应的孔为封闭式，直径16mm，孔深6mm，与下架板对应的是10个直径16mm通孔；
4、下架板与中架板垂直对应的孔为封闭式，直径16mm：另有3个直径22，5个直径10mm和长90mm，宽6.5mm的长方形孔，深都为6mm。
	个
	50

	36
	高中学生电源
	1、产品规格：185mm×160mm×110mm；
2、铝面板输出交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档；
3、机身采用铝氧化碳黑，侧板带有塑料提手。接线柱采用全铜有防脱落功能。
	台
	25

	37
	高中教学电源
	1、产品规格：255mm×200mm×130mm；
2、交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A：直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A：40A、8s自动关断。
	台
	1

	38
	托盘天平
	1、称量：100g，分度值：0.1g；
2、主要结构有底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺、砝码等组成；
3、整机以金属件制作，结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，底坐采用压制镂空成型；
4、有标尺游码装置，游码起点对准零线，标有称量单位“g”，称量范围：0～10g；
5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为50g、20g×2、10g、5g。
	台
	50

	39
	托盘天平
	1、量程：500g，分度值：0.5g；
2、主要结构有底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺、砝码等组成；
3、整机以金属件制作，结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，底坐采用压制镂空成型；
4、有标尺游码装置，游码起点对准零线，标有称量单位“g”，称量范围：0～10g；
5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为200g、100g×2、50g、20g×2、10g，并带有塑料镊子。
	台
	1

	40
	电子天平
	1、量程：200g，分度值：0.001g；
2、塑料外壳；
3、自动校准功能；          
4、不锈钢秤盘；
5、LED显示器。
	台
	1

	41
	电子天平
	1、量程：400g，分度值：0.1g；
2、塑料外壳；
3、自动校准功能；          
4、不锈钢秤盘；
5、LED显示器。
	台
	1

	42
	分析天平
	1、量程：200g，分度值：0.0001g；
2、数显；
3、高灵敏度轻触按键、过载保护秤盘、玻璃移门运输保护锁；
4、功能：四级防震，单位转换、去皮、自动校准、过载保护。
	台
	1

	43
	电子停表
	1、采用电子芯片，电池电压为1.5V；2、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。规格：110mm×90mm×35mm，数据可精确到0.01s；3、机体显示屏表面，便于操作应多配一个秒表计时按钮。秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示。具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。
	只
	1

	44
	温度计
	1、局浸式，红液；2、测量范围0℃～100℃，分度值1℃。
	支
	50

	45
	温度计
	1、局浸式，水银；2、测量范围0℃～200℃，分度值1℃。
	支
	2

	46
	数字测温计
	1、仪器外壳由塑料一次性成型，集成温度传感器，-50度～+150度，分辨率0.1度；2、仪器是一种直接测量各类液体、气体温度的仪器，可测定-55℃—+200℃范围内的温度，主要供中学物理、化学教学实验时使用。仪器采用智能化电路及新型高精度集成温度传感器，测量精度高，线性误差小，使用过程中及更换传感器后无需调校，显示采用4位超高亮数码管，显示清晰； 3、仪器规格：195mm×160mm×90mm。
	台
	3

	47
	直流电流表
	1、产品采用机械指针式，为内磁式，准确度为2.5级，量程分别为为：-0.2A～0～0.6A，-1～0～3A；
2、三旋钮式接线柱，具零点调节器，输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能；
3、采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；
4、重量：180g。
	只
	25

	48
	灵敏电流计
	1、产品采用机械指针式，为内磁式，测量范围：-300μA～0～300μA；
2、具零点调节器标度尺刻度均匀，弧长75mm，工作位置与水平面成45°角；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能；
3、采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；
4、重量：180g。
	只
	25

	49
	多用电表
	1、具有高灵敏度的磁电式整流系仪表，具有22档基本量程，2、能分别测量交直流电压、直流电流、电阻；仪表装有反射镜，表头设有硅二极管保护装置；3、测量范围：直流电流：0～50～500μA，0～5～50～500mA；直流电压：0～0.25～0.5～1～2.5～10～50～250V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；电阻：R×1，R×10，R×100，R×1k,，R×10k，100k，R×1M。
	个
	1

	50
	演示电流电压表
	1、机械指针式，量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V；交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V；2、输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能，指针采用荧光漆上色。
	台
	1

	51
	密度计
	1、计量范围：密度1.000-2.000之间；2、分度值：0.001。
	支
	1

	52
	密度计
	1、计量范围：密度0.7000-1.000之间；2、分度值：0.001。
	支
	1

	53
	酸度计(pH计)
	1、测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH(at20℃）±0.2pH；4、工作电压：3×1.5V；5、工作温度：0℃～50℃；6、校正：1点校正；7、体积：142mm×29mm×15mm；重量：51g、配有pH缓冲剂。
	台
	25

	54
	原电池实验器
	1、主要由透明圆形塑料电解槽、盖、电极、接线柱组成；
2、电解槽下底直径70mm，开口直径73mm，高75mm；
3、电解槽上盖的直径79mm，与电解槽紧密结合；
4、电极有铜、锌两种，规格：60mm×14mm×0.5mm。
	个
	50

	55
	贮气装置
	1、利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放气体；2、产品由底座、贮气室、贮水室、导气阀、进排水口、出水管等组成；3、底座采用ABS工程塑料制作；贮气室及贮水室采用透明性好的“372”材料制作，贮气容积3000ml，贮气室的侧面有容积刻度，便于观察装置内所贮气体容量。
	台
	2

	56
	高中微型化学实验箱
	1、仪器以微型玻璃仪器为主，覆盖了高中化学分组实验、演示实验，含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%；2、可做、氧气的制取和性质的研究；二氧化碳的制取和性质的研究；估算高锰酸根离子的大小；粗盐的提纯；配制一定溶质质量分数的溶液；测定硫酸铜晶体中结晶水的含量；酸的性质。
	个
	25

	57
	溶液导电演示器
	1、用于中学化学教学中电解质溶液实验，使学生了解强电解质与弱电解质的概念，理解电解质溶液导电的实质；
2、演示器由灯泡、碳棒、支架组成；
3、用灯泡的亮暗来标识电解质的强弱。
	台
	1

	58
	微型溶液导电实验器
	1、用于中学化学教学中讲解电解质溶液的导电特性；
2、由溶液盒、电极、电池盒、开关、灯泡、导线组成；
3、规格：170mm×140mm。
	套
	50

	59
	中和热测定仪
	1、仪器主要应用于化学实验中不同液体混合后产生不同温度的测定，并能实时测量出温度值的大小，帮助学生进一步理解中和热的概念；2、仪器由容器、容器盖、温度计、搅拌棒组成；3、外型规格：96mm×96mm×152mm，里层为锥型玻璃烧杯，容积为150mL，中间层采用保温材料，外层使用塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。
	套
	50

	60
	高中微型气体实验仪
	1、仪器为微型玻璃仪器；2、能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。
	套
	25

	61
	化学实验废水处理装置
	1、学校化学实验室常规设备，用于处理化学实验后废水，让学生了解废水处理的过程及原理；2、结构：整体采用优质有机塑料，结构由主机(含搅拌机)1台、500ml试剂瓶4只、专用电源1只、水管1根、活性炭包1包、刷子1把、过滤网袋1只、胶皮手套1双等组成3、产品采用优质塑料模具一次成型，外观为小车式，下面带有四个轮子，其中二个轮子带刹车的，移动方便。
	套
	2

	62
	氢氧燃料电池演示器
	1、产品规格:350mm×150mm×130mm。部件为透明有机玻璃采用注塑一次成型。2、结构:由两个质子交换膜电极，膜电极33mm×33mm、电机、风扇、电流表、电压表、恒流电路等部分组成；3、规格参数：输入电压：DC6V输出电压：>0.5V。
	套
	1

	63
	氢氧燃料电池实验盒
	1、用于氢燃料电池的演示实验‘
2、演示器由带风扇电机、电流表、电压表、氢燃料电池、质子交换膜水电解器、底座组成。
	盒
	25

	64
	立式隔膜电解槽
	1、用于演示食盐水的电解过程；
2、塑料材质。
	台
	1

	65
	离子交换柱
	1、用于中学化学关于硬水软化的实验；2、仪器采用离子交换法软化硬水，由阴阳例子交换柱（内装阴阳离子交换树脂）、底座、支架等组成。
	支
	50

	66
	电泳演示器
	1、用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；2、演示器由底座电源装置、带刻度的U形管、电极插座和开关等组成。
	台
	1

	67
	丁达尔现象实验器
	1、用于中学化学有关丁达尔现象的实验，观察认识胶体的光学性质；2、实验器由盒体、电池盒、方形试管等组成。盒体呈长方形，通过盒体的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。
	台
	50

	68
	二氧化氮球
	双球，内封NO2和N2O4
	套
	50

	69
	渗析实验器
	1、仪器由提把和一个由五个面构成的容器，容器的侧面上覆有圆型半透膜，可以很好地与容器内外的溶液接触；
2、仪器规格51mm×51mm×51mm。
	套
	50

	70
	放电反应装置
	1、用于高中化学教学实验中制取二氧化氮等气体；2、通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率30W。
	套
	13

	71
	气体摩尔体积测定仪
	1、用于测气体摩尔体积；2、由气体反应器 1个、注射器  1个、玻璃直管 1根、乳胶管2根、带刻度透明有机管 2根、止水夹 2个、支架 1付组成。
	台
	13

	72
	光催化降解净化实验盒
	1、光催化降解净化实验盒是采用光催化触媒经特种波长的光线照射下，价带电子被发到导带，形成了电子和空穴与吸附在其表面的O2和HO2产生作用，生成超氧化物阴离子自由基，这些自由基具有光催化分解有害气体，有机污染物和抗菌的功能；2、光源：LED410nm、光型：平行光。
	盒
	13

	73
	炼铁高炉模型
	1、化学教学模型，用于中学化学讲解炼铁过程；2、模型为纵剖，能明确地观察到炉喉、炉身、炉腹、炉缸等部分的结构。
	个
	1

	74
	分子结构模型
	1、用于演示搭建无机物和有机物各种分子的结构式，模型采用球棍式；2、氢原子球直径23mm，其他原子球直径30mm。
	套
	25

	75
	金刚石结构模型
	1、直径为23mm，黑色塑料球及直径3mm镀镍金属键组成，球径直径与键长L为自由公差；2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形；3、塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。
	套
	1

	76
	石墨结构模型
	1、直径为23mm黑色塑料球和直径3mm的镀镍金属键组成。球径直径与键长L为自由公差；2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形；3、塑料球应用全新塑料压制而成，无毒，表面光洁，无裂痕。
	套
	1

	77
	碳-60结构模型
	1、模型由直径为23mm黑色塑料球与绿色与黄色的管状塑料键组成。球径直径与键长L为自由公差；2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形；3、塑料球应用全新塑料压制而成，无毒，表面光洁，无裂痕。
	套
	1

	78
	氯化钠晶体结构模型
	1、模型由直径23mm绿色与银灰色塑料球和直径3mm的金属镀镍键组成。球径直径与键长L为自由公差；2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形；3、塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。
	套
	1

	79
	碳的同素异形体结构模型
	1、模型由直径为8mm的黑色塑料球和透明塑料管键组成。可组搭石墨、金刚石、氯化钠模型。2、球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3、塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。
	套
	13

	80
	氯化铯晶体结构模型
	1、用于搭建氯化铯晶体结构；2、模型由氯原子（8孔绿球）1个、铯原子（8孔红球）8个、金属键等组成。
	套
	1

	81
	二氧化碳晶体结构模型
	1、模型主要供搭建新教材中的二氧化碳（CO2)的晶体结构用；2、结构由：氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、单键1（130mm金属杆12根）；单键2（90mm金属杆24根）；单键3（20mm金属杆28根）等组成.规格：140*140*140mm。塑料球,金属键。
	套
	1

	82
	二氧化硅晶体结构模型
	1、用于搭建二氧化硅晶体的分子结构；2、模型由硅原子（4孔、白球）14个、氧原子（5孔、天蓝球）16个、单键等组成。
	套
	1

	83
	金属晶体结构模型
	1、供搭建新教材中的金属晶体结构模型；2、结构：由堆积、晶胞模型和延展性模型组成。
	套
	1

	84
	电子云杂化轨道模型
	1、S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz；2、原子为塑料材质,金属键为金属材质。
	套
	1

	85
	气体摩尔体积模型
	1、模型采用拆装式；2、由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282mm×282mm×282mm，厚度为3mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。
	个
	1

	86
	沸腾焙烧炉模型
	1、化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质；2、结构：由外筒,炉膛,进气口组成、规格：180mm×500mm。
	个
	1

	87
	硫酸接触室模型
	1、化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质；2、由气体进气口,热交接器,架板,花板组成、规格：170mm×450mm。
	个
	1

	88
	氨合成塔模型
	1、化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内筒和电热器组成；2、规格：170mm×670mm。
	个
	1

	89
	炼钢转炉模型
	1、化学教学模型；
2、用于中学化学讲解炼钢转炉过程。
	个
	1

	90
	金属矿物、金属及合金标本
	1、地质材料标本，由铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板组成；2、采用优质木盒包装，木盒尺寸175mm×120mm×30mm。
	盒
	1

	91
	原油常见馏分标本
	1、材料标本，由8种的材料组成。2、标本盒内贴有标本名称，标本盒为木质材料，应经脱脂干燥处理，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣，具有耐压、防潮。
	盒
	1

	92
	合成有机高分子材料标本
	1、材料标本，标本10种；2、优质木盒包装、木盒规格200mm×130mm×30mm。
	盒
	1

	93
	新型无机非金属材料标本
	1、材料标本，由氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、普通陶瓷四种材料标本组成；2、标本盒内贴有标本名称，标本盒为木质材料，应经脱脂干燥处理，标本盒规格170mm×110mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣，具有耐压、防潮。
	盒
	1

	94
	复合材料标本
	1、材料标本，展示复合材料五种；2、木盒规格、175mm×120mm×30mm。
	盒
	1

	95
	认识化学科学
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	96
	化学实验基础
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	97
	常见无机物及其应用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	98
	物质结构基础
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	99
	化学反应与能量
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	100
	化学与可持续发展
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	101
	化学与健康
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	102
	生活中的材料
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	103
	化学与环境保护
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	104
	化学与资源开发利用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	105
	化学与材料的制造、利用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	106
	化学与工农业生产
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	107
	原子结构与元素性质
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	108
	化学键与物质的性质
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	109
	分子间作用力与物质的性质
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	110
	研究物质结构的价值
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	111
	化学反应与能量
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	112
	化学反应速率与化学平衡
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	113
	溶液中的离子平衡
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	114
	有机化合物的组成业结构
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	115
	烃及其衍生物的性质与应用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	116
	糖类、氨基酸和蛋白质
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	117
	合成高分子化合物
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	118
	化学实验基础
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	119
	化学实验探究
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	120
	元素周期表
	1、符合新课标要求；
2、带轴。
	件
	1

	121
	元素周期表
	1、符合新课标要求；
2、带轴。
	件
	1

	122
	认识化学科学
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	123
	化学实验基础
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	124
	常见无机物及其应用
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	125
	物质结构基础
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	126
	化学反应与能量
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	127
	化学与可持续发展
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	128
	化学与健康
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	129
	生活中的材料
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	130
	化学与环境保护
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	131
	化学与资源开发利用
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	132
	化学与材料的制造、利用
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	133
	化学与工农业生产
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	134
	原子结构与元素性质
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	135
	化学键与物质的性质
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	136
	分子间作用力与物质的性质
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	137
	研究物质结构的价值
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	138
	化学反应与能量
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	139
	化学反应速率与化学平衡
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	140
	溶液中的离子平衡
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	141
	有机化合物的组成业结构
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	142
	烃及其衍生物的性质与应用
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	143
	糖类、氨基酸和蛋白质
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	144
	合成高分子化合物
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	145
	化学实验基础
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	146
	化学实验探究
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	147
	中学化学投影拼板
	1、符合新课标要求；2、有机板。
	套
	1

	148
	高中化学教学光盘
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	5

	149
	高中化学多媒体教学软件
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	5

	150
	分子立体结构模型绘制软件
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	151
	高中化学实验指导书
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	1

	152
	高中化学实验仪器手册
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	1

	153
	量筒
	规格：10mL
	个
	50

	154
	量筒
	规格：25mL
	个
	50

	155
	量筒
	规格：50mL
	个
	50

	156
	量筒
	规格：100mL
	个
	2

	157
	量筒
	规格：500mL
	个
	2

	158
	量杯
	规格：250mL
	个
	2

	159
	容量瓶
	规格：100mL
	个
	50

	160
	容量瓶
	规格：250mL
	个
	4

	161
	容量瓶
	规格：500mL
	个
	30

	162
	容量瓶
	规格：1000mL
	个
	2

	163
	滴定管
	酸式，25mL
	支
	50

	164
	滴定管
	酸式，50mL
	支
	25

	165
	滴定管
	碱式，25mL
	支
	50

	166
	滴定管
	碱式，50mL
	支
	25

	167
	滴定管
	聚四氟乙烯活塞，50mL
	支
	1

	168
	移液管
	规格：1mL
	支
	25

	169
	移液管
	规格：2mL
	支
	25

	170
	移液管
	规格：5mL
	支
	25

	171
	移液管
	规格：25mL
	支
	25

	172
	试管
	规格：直径12mm×70mm
	支
	500

	173
	试管
	规格：直径15mm×150mm
	支
	500

	174
	试管
	规格：直径18mm×180mm
	支
	150

	175
	试管
	规格：直径20mm×200mm
	支
	150

	176
	试管
	规格：直径32mm×200mm
	支
	30

	177
	具支试管
	规格：直径18mm×180mm
	支
	20

	178
	具支试管
	规格：直径20mm×200mm
	支
	20

	179
	硬质玻璃管
	规格：直径15mm×150mm
	支
	30

	180
	硬质玻璃管
	规格：直径20mm×250mm
	支
	10

	181
	烧杯
	规格：25mL
	个
	100

	182
	烧杯
	规格：50mL
	个
	100

	183
	烧杯
	规格：100mL
	个
	100

	184
	烧杯
	规格：250mL
	个
	100

	185
	烧杯
	规格：500mL
	个
	20

	186
	烧杯
	规格：1000mL
	个
	30

	187
	烧瓶
	圆、长，250mL
	个
	50

	188
	烧瓶
	圆底，短颈，厚口 250mL
	个
	30

	189
	烧瓶
	圆、长，500mL
	个
	50

	190
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	5

	191
	锥形瓶
	规格：100mL
	个
	50

	192
	锥形瓶
	规格：250mL
	个
	15

	193
	蒸馏烧瓶
	规格：250mL
	个
	50

	194
	三颈烧瓶
	规格：250mL
	个
	5

	195
	酒精灯
	规格：250mL，双头
	个
	50

	196
	抽滤瓶
	规格：500mL
	个
	2

	197
	抽气管
	1、化学实验中进行洗气等操作使用；
2、产品选用钠钙玻璃制成。
	个
	2

	198
	干燥器
	规格：160mm
	个
	25

	199
	气体发生器
	规格：250mL
	个
	4

	200
	冷凝器
	直行，规格：300mm
	支
	2

	201
	冷凝器
	球形，规格：300mm
	支
	1

	202
	牛角管
	弯形，规格：φ18mm×150mm
	支
	2

	203
	漏斗
	规格：60mm
	个
	50

	204
	漏斗
	规格：90mm
	个
	6

	205
	安全漏斗
	直形
	个
	2

	206
	安全漏斗
	双球
	个
	2

	207
	分液漏斗
	锥形，规格：100mL
	个
	50

	208
	分液漏斗
	球形规格：，50mL
	个
	2

	209
	布氏漏斗
	瓷，规格：80mm
	个
	2

	210
	T形管
	规格：直径7mm～8mm
	个
	3

	211
	Y形管
	Y形试管  规格：直径7mm～8mm
	个
	3

	212
	滴管
	玻璃制品
	支
	100

	213
	离心管
	离心管容量规格：10ml
	支
	10

	214
	干燥管
	单球，规格：150mm
	支
	50

	215
	干燥管
	U型，规格：直径15mm×150mm
	支
	50

	216
	干燥管
	U型，规格：直径20mm×200mm
	支
	3

	217
	干燥管
	U型，规格：直径15mm×150mm
	支
	3

	218
	比色管
	规格：25mL
	支
	125

	219
	活塞
	直形
	支
	5

	220
	圆水槽
	规格：直径200mm×100mm
	个
	8

	221
	圆水槽
	规格：直径270mm×140mm
	个
	4

	222
	玻璃钟罩
	规格：直径150mm×280mm
	个
	2

	223
	钴玻璃片
	玻璃片
	个
	50

	224
	集气瓶
	规格：125mL
	个
	150

	225
	集气瓶
	规格：250mL
	个
	20

	226
	集气瓶
	规格：500mL
	个
	5

	227
	液封除毒气集气瓶
	规格：250mL
	个
	5

	228
	广口瓶
	规格：60mL
	个
	600

	229
	广口瓶
	规格：125mL
	个
	80

	230
	广口瓶
	规格：250mL
	个
	50

	231
	广口瓶
	规格：500mL
	个
	10

	232
	广口瓶
	茶（棕），规格：60mL
	个
	100

	233
	广口瓶
	茶（棕），规格：125mL
	个
	20

	234
	广口瓶
	茶（棕），规格：250mL
	个
	20

	235
	细口瓶
	规格：60mL
	个
	70

	236
	细口瓶
	规格：125mL
	个
	600

	237
	细口瓶
	规格：250mL
	个
	80

	238
	细口瓶
	规格：500mL
	个
	30

	239
	细口瓶
	规格：1000mL
	个
	30

	240
	细口瓶
	规格：3000mL
	个
	3

	241
	细口瓶
	茶（棕），规格：60mL
	个
	100

	242
	细口瓶
	茶（棕），规格：125mL
	个
	100

	243
	细口瓶
	茶（棕），规格：250mL
	个
	25

	244
	细口瓶
	茶（棕），规格：500mL
	个
	2

	245
	细口瓶
	茶（棕），规格：1000mL
	个
	2

	246
	细口瓶
	棕色，规格：3000mL
	个
	1

	247
	下口瓶
	规格：5000mL
	个
	4

	248
	滴瓶
	规格：30mL
	个
	100

	249
	滴瓶
	规格：60mL
	个
	500

	250
	滴瓶
	茶（棕），规格：30mL
	个
	50

	251
	滴瓶
	茶（棕）规格：，60mL
	个
	80

	252
	坩埚
	瓷，规格：30mL
	个
	50

	253
	坩埚钳
	规格:200mm
	个
	50

	254
	烧杯夹
	扁钢电镀  20cm  8"
	个
	4

	255
	镊子
	1、产品由不锈钢制成，表面作镀铬处理；
2、夹持端为半圆嘴形，长度为125mm。
	个
	50

	256
	试管夹
	木质
	个
	50

	257
	水止皮管夹
	铁制品，表面光滑，在实验中使用，与玻璃导管、乳胶管等组合搭配使用。
	个
	50

	258
	螺旋皮管夹
	铁制品
	个
	5

	259
	石棉网
	1、产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2、金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，规格：φ80mm，厚度为3mm；
3、金属网规格：边长125mm的正方形。
	个
	50

	260
	隔热网
	1、功能与石棉网相同；
2、热材料不是石棉，是环保型的。
	个
	50

	261
	燃烧匙
	由半圆面和金属丝结合制成
	个
	50

	262
	药匙
	塑料，长度为规格：100mm。
	个
	100

	263
	玻璃管
	规格：直径5～直径6mm
	千克
	6

	264
	玻璃管
	规格：直径7mm～直径8mm
	千克
	5

	265
	玻璃棒
	规格：直径3～直径4mm
	千克
	4

	266
	玻璃棒
	规格：直径5mm～直径6mm
	千克
	4

	267
	软胶塞
	橡胶制品
	千克
	15

	268
	橡胶管
	橡胶制品
	千克
	4

	269
	乳胶管
	乳胶制品
	米
	60

	270
	洗耳球
	规格：60mL
	个
	30

	271
	试管刷
	由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成
	个
	50

	272
	烧瓶刷
	由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成
	个
	25

	273
	结晶皿
	规格：80mm
	个
	2

	274
	表面皿
	规格：60mm
	个
	50

	275
	表面皿
	规格：100mm
	个
	4

	276
	研钵
	瓷，规格：60mm
	个
	50

	277
	研钵
	瓷，规格：90mm
	个
	2

	278
	蒸发皿
	瓷，规格：，60mm
	个
	50

	279
	蒸发皿
	瓷，规格：100mm
	个
	5

	280
	反应板
	至少6穴
	个
	50

	281
	井穴板
	9孔，规格：0.7mL×9
	个
	50

	282
	井穴板
	6孔，规格：5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	个
	50

	283
	塑料多用滴管
	规格：4mL
	支
	1000

	284
	白金丝
	1、用于燃烧实验；
2、规格：0.5mm×50mm。
	支
	2

	285
	铝条
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	286
	铝片
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	287
	铝箔
	规格：50g/瓶
	瓶
	1

	288
	锌粒
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	289
	锌片
	规格：500g/瓶
	瓶
	6

	290
	铁(还原铁粉)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	291
	铁(丝)
	规格：250g/瓶
	瓶
	2

	292
	铜(紫铜片)
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	293
	铜(丝)
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	294
	铜(粉)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	295
	碘
	规格：100g/瓶
	瓶
	1

	296
	活性炭
	规格：250g/瓶
	瓶
	2

	297
	碳粉
	规格：250g/瓶
	瓶
	1

	298
	二氧化锰
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	299
	三氧化二铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	300
	氧化铜
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	301
	氧化铝
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	302
	氧化锌
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	303
	氟化铵
	规格：250g/瓶
	瓶
	1

	304
	氯化铝
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	305
	氯化钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	306
	氯化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	307
	氯化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	6

	308
	氯化钙
	规格：500g/瓶
	瓶
	3

	309
	氯化钙(无水)
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	310
	氯化镁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	311
	三氯化铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	312
	氯化铵
	规格：500g/瓶
	瓶
	5

	313
	氯化钴
	规格：50g/瓶
	瓶
	2

	314
	氯化锰
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	315
	氯化铜
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	316
	氯化锌
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	317
	氯化亚铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	318
	氯化亚锡
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	319
	溴化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	320
	溴化钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	321
	溴化铜
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	322
	碘化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	323
	碘化铅
	规格：100g/瓶
	瓶
	1

	324
	碘化钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	325
	亚硫酸钠(无水)
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	326
	硫酸亚铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	327
	莫尔盐(硫酸亚铁铵)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	328
	硫酸钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	329
	硫酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	330
	硫酸镁
	规格：500g/瓶
	瓶
	3

	331
	硫酸铝
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	332
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	规格：500g/瓶
	瓶
	6

	333
	硫酸铜(无水)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	334
	硫酸铵
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	335
	硫酸铝钾(明矾)
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	336
	硫酸铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	337
	硫酸锰
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	338
	硫酸锌
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	339
	硫化亚铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	340
	碳酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	5

	341
	碳酸氢钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	342
	大理石
	规格：500g/瓶
	瓶
	4

	343
	碳酸氢铵
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	344
	硅酸钠(水玻璃)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	345
	草酸铵
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	346
	草酸亚铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	347
	铬酸钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	348
	乙酸铅
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	349
	硫代硫酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	350
	磷酸二氢铵
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	351
	硼酸
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	352
	氢氧化钡
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	353
	氧化钙(生石灰)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	354
	氢氧化钙(熟石灰)
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	355
	碱石灰
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	356
	无水乙酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	357
	乙醚
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	358
	葡萄糖
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	359
	蔗糖
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	360
	可溶性淀粉
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	361
	酒精
	规格：500g/瓶
	升
	3

	362
	煤油
	规格：500g/瓶
	瓶
	3

	363
	植物油
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	364
	石蜡
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	365
	甘氨酸
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	366
	色氨酸
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	367
	茚三酮
	规格：5g/瓶
	瓶
	1

	368
	水杨酸
	规格：250g/瓶
	瓶
	1

	369
	苯甲酸
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	370
	硬脂酸
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	371
	硬脂酸丁酯
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	372
	尿素
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	373
	石蕊
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	374
	酚酞
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	375
	品红
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	376
	亚甲基蓝
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	377
	甲基橙
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	378
	甲基红
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	379
	pH精密试纸
	规格：5.5﹣9.5
	本
	3

	380
	pH广范围试纸
	1～14
	本
	20

	381
	蓝石蕊试纸
	本/100s，用于检验酸性物质。
	本
	15

	382
	红石蕊试纸
	本/100s，用于检验碱性物质。
	本
	15

	383
	淀粉碘化钾试纸
	本/100s
	本
	10

	384
	定性滤纸
	作为过滤介质，使溶液与固体分离。
	盒
	15

	385
	汽油
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	386
	乙醛
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	387
	苯
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	388
	无水乙醇
	规格：500ml/瓶
	瓶
	4

	389
	乙酸乙酯
	规格：500ml/瓶
	瓶
	2

	390
	石油醚
	规格：500ml/瓶
	瓶
	2

	391
	原油
	规格：500ml/瓶
	瓶
	2

	392
	二甲苯
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	393
	镁条
	规格：25ml/瓶
	瓶
	1

	394
	硫化钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	395
	碳化钙
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	396
	三氧化铬
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	397
	重铬酸钾
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	398
	草酸
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	399
	氯化钡
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	400
	氯化汞
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	401
	氟化钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	402
	三氯甲烷
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	403
	四氯化碳
	规格：500ml/瓶
	瓶
	3

	404
	溴乙烷
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	405
	苯酚
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	406
	苯胺
	规格：500ml/瓶
	瓶
	3

	407
	乙酸
	规格：500ml/瓶
	瓶
	4

	408
	冰乙酸
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	409
	三氯化铝
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	410
	溴
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	411
	氢氧化钾
	规格：500ml/瓶
	瓶
	4

	412
	氢氧化钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	6

	413
	氢氧化钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	8

	414
	次氯酸钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	415
	甲醛
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	416
	高中化学实验材料
	1、组合式；
2、由小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、电池、电珠、砂纸等组成。
	份
	25

	417
	一字螺丝刀
	1、规格：75mm×5mm； 2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；3、刀身包有透明塑料直至手柄。
	支
	1

	418
	十字螺丝刀
	1、规格：75mm×5mm； 2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；3、刀身包有透明塑料直至手柄。
	支
	1

	419
	钢丝钳
	1、可以把坚硬的细钢丝夹断；2、中号，长度160mm；3、高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄。
	把
	1

	420
	手锤
	1、圆头锤，实心固定式；2、由锤头和锤柄组成，0.5kg，锤头为钢制，锤柄为硬质木制；3、锤头一端呈圆球状，用来敲击铆钉；另一端为圆柱平面，用于一般锤击。
	把
	1

	421
	锉刀
	1、10寸；2、锉刀双面开齿，总长度为300mm，锉身长度200mm。手柄应为胶制，防滑。
	个
	1

	422
	剪刀
	1、大号，不锈钢制；2、长度200mm，耐腐蚀，刀口结合度好，刃口锋利；3、手柄上带有杏仁闸、夹核桃、罐头抽、开瓶器功能。
	把
	1

	423
	玻璃瓶盖开启器
	1、运用杠杆原理开启玻璃瓶盖；2、金属制。
	套
	1

	424
	玻璃管切割器
	1、用于切割玻璃管；2、刀具是锌合金制成。刀片硬质合金制成，可以切割直径为30mm的玻璃管3、切割刀呈V字形，一边长度65mm，另一边长度75mm，张开直径40mm。
	个
	1

	425
	工作服
	1、实验室防护用具，成人用；2、白大褂，由白色布料制成。
	件
	2

	426
	护目镜
	1、实验防护用具；2、由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能，附擦镜布一块。
	个
	52

	427
	防护面罩
	1、化学实验防护用具；2、材质为厚2mm的有机玻璃。能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。面罩呈弧形宽210mm，深70mm，高220mm。
	个
	1

	428
	防毒口罩
	1、化学实验防护用品；2、由橡胶口罩与滤毒盒组成，可防护有机物蒸气，如：苯、煤油、汽油、丙酮、甲苯、二甲苯、苯胺、硝基苯以及氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳等无机物毒气引起的损伤。
	个
	1

	429
	耐酸手套
	1、实验室防护用具；2、手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油；3、防滑纹理设计、加厚型。
	双
	1

	430
	洗眼器
	1、实验室用品；
2、玻璃制品。
	套
	1

	431
	简易急救箱
	1、采用手提式，聚丙烯PP制造，储藏格子分二层，，带有折叠式箱扣；2、配碘酒、创可贴、绑带、清凉油、纱布、风油精等。3、箱体规格：270mm×185mm×170mm。
	件
	1

	432
	实验防护屏
	1、产品采用厚度2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成2、面板尺寸为300mm×300mm，侧板尺寸为140mm×300mm。
	件
	1

	433
	室内环境监测套件
	主机：
1、内置3.2吋彩屏，分辨率：400dpi×240dpi：内置2G存储空间；
2、具备RJ45以太网接口，内置wifi传输模块、内置GPRS移动数据传输模块，内置sim卡槽；
3、锂电池；
4、可实时显示日期、时间和室内的温度、湿度、二氧化碳含量和光照强度，并能查看温度、湿度、二氧化碳含量和光照强度历史数据；
5、可在主机上设置报警值；
6、主机具备壁挂固定方式；
7、主机规格：180mm×180mm×28mm；
二、传感器；
1、内置锂电池，光照度传感器、温湿度传感器，二氧化碳传感器，可固定在桌面上，测量教室内的光照强度、温度、湿度、二氧化碳，具备无线传输功能，与主机实现无线通讯，将实时测量数据传输给主机，并在主机上实现显示；
2、温度传感器量程：-40℃～60℃，分度：0.1℃；
3、湿度传感器量程：0～100%，分度：0.1%；
4、光照度传感器量程：0～200000lux，分辨率1lux；
5、二氧化碳传感器指标：量程：0～50000ppm；
6、传感器规格：125mm×125mm×15mm。
	个
	1

	434
	易燃品储存柜
	1、规格：1840mm×900mm×510mm，门类型、双开门；
2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm，柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口、进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀，柜体的底板中部有φ10mm漏液孔、漏液孔上面盖上60目304不锈钢网，柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；
4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动：前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位；
5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值4.4mm，每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值3.8mm，最大可能防止液体外溢，每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度55mm（包括积液盘的高度）；
6、柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min，环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；
7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；
8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉；
9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度；
10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能，天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强；
11、环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3：苯含量不得超过0.09mg.m3；
12、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用直径160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀；
13、温湿度及VOC传感器控制报警装置；
13.1、高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%；
13.2、高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH。时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机；
13.3、集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，分辨率1024×600像素，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制。
	个
	1

	435
	毒害品储存柜
	1、规格：1840mm×900mm×510mm，门类型、双开门；
2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm，柜底部设置90mm×50mm×145mm进风口、进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀，柜体的底板中部有φ10mm漏液孔、漏液孔上面盖上60目304不锈钢网，柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；
4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动：前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位；
5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值4.4mm，每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值3.8mm，最大可能防止液体外溢，每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度55mm（包括积液盘的高度）；
6、柜顶部中间开有直径160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min，环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；
7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；
8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉；
9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度；
10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能，天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强；
11、环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3：苯含量不得超过0.09mg.m3；
12、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用直径160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀；
13、温湿度及VOC传感器控制报警装置；
13.1、高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%；
13.2、高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH。时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机；
13.3、集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，分辨率1024×600像素，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制。
	个
	1

	高中生物仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	打孔器
	1、供实验中打孔时使用，手持式，四件为一套；2、穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。
	套
	5

	2
	仪器车
	1、产品由载物台、车身架、围栏、内六角螺丝、垫片、车轮、挡泥板组成；
2、仪器车整体规格：940mm×480mm×900mm；
3、载物台规格900mm×480mm×30mm，由不锈钢板制成，载物台背面带有防震垫装置；
4、车身架由规格25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高为810mm，车身架开有8个规格13mm的孔用于组装围栏，开有4个规格9mm的孔用于固定载物台；
5、围栏规格475mm×940mm，采用规格直径12mm钢管制成；
6、内六角螺丝为不锈钢制成，规格直径8mm×40mm；
7、垫片不锈钢制成，规格32mm×28mm；
8、车轮规格直径100mm，可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置；
9、挡泥板规格直径85mm×20mm、中间开有规格25mmX25mm的方孔。
	辆
	2

	3
	生物显微镜
	1、目镜：大视野广角目镜WF16/13mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。配目镜内定位锁定，减少显微镜搬动造成的目镜脱落；
2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm；
3、放大倍率：64X-640X；
4、转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025；
5、载物台：复合金属载物台110×120mm，揿压式压片夹，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003；
6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=0.65、光栏：五孔转盘光栏；
7、显微镜内置高亮3W  LED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上，且可与反光镜互配。
	台
	56

	4
	◆数码显微镜（核心产品）
	1、光学系统：全谱色差校正无限远光学系统；
2、目镜：带有指针定位的WFPL10X/20大视场、高眼点视度可调广角目镜，目镜放大率准确度1.10%；
3、物镜：无限远宽带镀膜平场消色差COS物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径16mm，景深范围内像面的偏摆0.04mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径16.8mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径14.8mm，所有物镜均保证齐焦；
4、物镜工作距离：超长工作距离无限远COS物镜，4X工作距离W.D.29.5mm，10X工作距离W.D.8.5mm；40X工作距离W.D.0.85mm； 100X工作距离W.D.0.16mm；
5、镜筒：铰链式三目，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移0.20mm，左右两系统放大率差0.25%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差8.5%；双目系统左右系统像面方差12；
6、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位0.003mm；
7、齐焦：10-4倍时0.020mm、10-40倍时0.004mm、40-100倍时0.008mm；
8、粗微调：粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回0.007mm。调焦范围：粗调范围25mm，微调范围2mm/转。0.001mm/格；
9、照明：电源调节旋钮和电压开关分开，亮度可调的LED冷光源，灯泡使用寿命：不少于10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；
10、聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，NA1.25阿贝聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.2（mm）；
11、载物台：械移动载物台，规格：135mm×140mm，移动范围：76mm×50mm，最小读数值0.1mm精密分度的左右可选低位同轴手轮，载物台工作台面覆硬膜涂层，X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移0.015mm；不重复性0.003mm。 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量0.004mm；
12、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差6.5度；
13、内置一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态200万像素，静态800万像素，USB2.0信号传输。USB Camera驱动适用于PLUS1.2-PLUS3.0各个版本及Advanced1.3-Advanced3.2版本的图像分析软件；软件需要满足Windows，IOS，Android操作系统，并可以设置USB，无线和RJ45三种连接方式；
14、PLUS3.0版本以上图像分析软件。
	台
	1

	5
	放大镜
	1、产品有效通光孔径为直径30mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜；2、镜框材质不能用再生材料制作；3、手柄长60mm。
	个
	25

	6
	电动离心机
	1、中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点；2、采用微机控制，直流无刷电机，采用多层减振结构，振动小、噪声低，钢制机身、不锈钢离心腔；3、数码实时显示转速和定时时间，最高转速16000r/min，容量1.5ml×12角转子，最大相对离心力17800×g，定时范围1～99min。
	台
	1

	7
	电动离心机
	1、由机箱，转子塑料架，试管，电动机，防震架，吸盘，电器调速件，连接紧固件等组成；2、电器调速装置应能有效调速电动机的转速；3、电动机转速 500～4000转/分。4、外形规格: 235mm×290mm×215mm。
	台
	1

	8
	磁力加热搅拌器
	1、用于实验中对液体配剂混合、加热、分析；2、由机体，四氟乙烯搅拌子，加热电热盘，旋转磁化器，电动机，支承架，电器调速件，连接紧固件等组成。
	台
	1

	9
	高压灭菌锅(高压蒸汽灭菌器)
	1、中学生物实验仪器，仪器为大型手提式全不锈钢高压灭菌器，锅体和消毒桶皆采用不锈钢，容积18升；2、仪器由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成；3、并装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。
	台
	1

	10
	高压灭菌锅(高压蒸汽灭菌器)
	1、自控型、微电脑智能化控制；2、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；3、超温保护装置、自涨式密封圈，自动排放冷空气、低水位报警，断水自控、超压自泄、灭菌终了蜂鸣器提醒；4、容积：30L；5、功率：2kW；6、最高工作/设计温度：126℃/128℃；7、最高工作/设计压力：0.14MPa/0.165MPa；8、定时范围（分钟）：0-120min；9、内腔规格：直径300mm×420mm；10、提篮规格：直径280mm×340mm×1个；11、外形规格：395mm×395mm×780mm。
	台
	1

	11
	恒温水浴锅
	1、工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：140mm，115mm，95mm，70mm，48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温；2、技术指标：孔数：4孔；加热功率：800W；熔丝管：8A；温控范围：室温—100摄氏度；搅拌速度：0-1000转/分钟；3、整体规格：455mm×310mm×210mm。
	台
	4

	12
	电冰箱
	1、制冷控制系统：电脑控温 中门变温，制冷方式：直冷，压缩机：定频，冷藏、冷冻独立保鲜；2、箱内钢化玻璃隔板，安全防溢，透明抽屉，轻松制冰；3、多角度照明，温和照明，可调节搁物架上下只有调节，PVC门封边可拆卸设计，可调节底座；4、容积200L。
	台
	1

	13
	恒温培养箱
	1、用于生物细菌培养、育种发酵及其他恒温试验等使用；
2、最高温控：环境温度至70℃，额定功率400-600W；
3、箱体外壳采用优质冷轧薄板制成，隔热层采用优质硅棉绝热材料，正门有玻璃门可供观察，箱体侧门内为电气控制室。
	台
	1

	14
	光照培养箱
	1、用于植物的生长组织培养，种子发芽、育苗，微生物的培养，昆虫、小动物的饲养等。仪器具有制冷和加热双向调温系统，用于植物生长种子培养等所需的低温、培育、环境试验等；2、箱体内部采用气流循环设 计方式，以确保温度的均匀度和空气的更换，内壁采用工程塑料整体成型，可提高光效率；箱门采用保温性和透光性良好的特种玻璃，以便观察箱内样品的变化；箱内顶部装有相应功率的白光灯，采用两路独立控制方式；3、制冷系统采用压缩机制冷方式，以提高降温的可靠性和稳定 性；制热系统采用高性能发热板，具有限温热保护功能；温度自动控制，采用LED显示实时温度，显示数字直观清晰；4、主要技术指标：温控范围10～60℃，压缩机功率125W，加热功率200W，光照功率40W，光照度0～15000LX可调，有效容积160L。
	台
	1

	15
	超净工作台
	1、工作区规格：1150mm×500mm×520mm；
2、外形规格：1300mm×580mm×1600mm；
3、平均风速：0.25m/s-0.45m/s；
4、洁净等级：100级@0.5um；
5、菌落数：≤0.5个/皿*时（φ90mm培养皿）；
6、功率：300WW；
7、高效过滤器规格：1135mm×455mm×38mm。
	张
	8

	16
	恒温震荡器
	1、用于生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热，仪器由温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合而成的生化仪器；2、仪器为往复振荡式，振荡频率260次/min，温控范围为室温～50℃，振荡幅度20mm。
	台
	1

	17
	组织捣碎匀浆机
	1、适用于科学研究、医学治疗、化工制品、食品加工类捣碎及生物化学、植物、营养物质等实验之用；2、电源电压：交流220V，50Hz；3、电机功率：120w；4、调速：启动—12000转/分；5、定时：5—60分；6、容量范围：50—500ml、最大可达1000ml；7、不锈钢容器，容积1000ml。
	台
	1

	18
	注射器
	1、塑料材质注射器；2、容积：100ml，分度值5ml。
	支
	25

	19
	整理箱
	1、用于储存及分发药品用，矮型，采用移动折叠式箱扣，方便开关；2、箱体采用PP塑料制成，整理箱的储藏格子分三层，一、二层为可伸缩架空层，一层三小格大小不一，第二层分成五小格平行排列，最底层即箱体下部，空间大，可储藏大量物品；3、外形规格：310mm×180mm×135mm。
	个
	10

	20
	方座支架
	1、由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只）；
2、底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×127mm×20mm，重约1.5Kg；
3、立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
4、复夹都为铝制品，不易生锈；
5、烧杯夹为铁制品电镀。烧瓶夹：全长为160mm；
6、大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径为65mm，铁制外层喷黑色防锈、耐热强化漆。
	套
	25

	21
	三脚架
	1、三脚架由圆环、支撑脚构成；2、三脚架总高156mm；圆环直径77mm；外径直径100mm、厚4.5mm、圆环采用铁锻造加工成型，圆环上与支撑脚焊接牢固三个脚的间距相等，并向外倾斜22°、支撑脚采用直径6.5mm圆铁制作，高40mm处有一折弯向外倾斜角度为10°；3、立放后圆环面与台面平行，三脚架整体防锈处理。
	个
	25

	22
	试管架
	1、12孔、12架；
2、塑料材质。
	个
	25

	23
	试管架
	1、12孔、12柱；2、产品由亚克力材质制作而成；3、规格：345mm×78mm×75mm；4、立柱规格：直径8mm×66mm；5、开孔直径21mm；6、底板、背板、表面均采用5mm亚克力板制作。
	个
	4

	24
	托盘天平
	1、称量用具，称量200g，分度值0.2g，标尺称量0～5g；2、仪器为双盘、单杠杆、等臂、非封闭式铝合金横梁结构。托盘天平的刀子由钢制成。标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固；3、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为100g、50g、20g×2、10g、5g。
	台
	8

	25
	电子天平
	1、量程：200g，分度值：0.01g；
2、塑料外壳；
3、自动校准功能；          
4、不锈钢秤盘；
5、LED显示器。
	台
	8

	26
	分析天平
	1、量程：200g，分度值：0.0001g；
2、数显；
3、高灵敏度轻触按键、过载保护秤盘、玻璃移门运输保护锁；
4、功能：四级防震，单位转换、去皮、自动校准、过载保护。
	台
	1

	27
	温度计
	1、感温物质：红液；2、测量范围：0℃到100℃；分度值：1℃。
	支
	25

	28
	温度计
	1、感温物质：水银；2、测量范围：0℃到200℃；分度值：1℃。
	支
	5

	29
	酸度计(pH计)
	1、测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH(at20℃）±0.2pH；4、工作电压：3×1.5V；5、工作温度：0℃～50℃；6、校正：1点校正；7、体积：142mm×29mm×15mm；重量：51g、配有pH缓冲剂。
	台
	5

	30
	血球计数板
	1、用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况；2、结构：在计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通；在计数池的背面磨有凹窝，可保护背面；3、主要规格：计数池的深度：0.1mm，计数池划格：1平方毫米，白血球计数大方格：1/16平方毫米，红血球计数中方格：1/25平方毫米，白血球小方格：1/400平方毫米。
	片
	25

	31
	接种环
	1、微生物实验教室器材；2、手柄长应75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长890mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长60mm的银白色金属丝。
	支
	25

	32
	研磨过滤器
	1、容量20mL，聚丙烯工程塑料，耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳。2、产品主要由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。
	个
	25

	33
	光照培养架
	1、用于中学生物组织培养等实验，仪器以优质钢材经特殊加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护；
2、培养架由支架、层搁架、连接角铁、螺丝、荧光灯、电线组成，可组装成实用的四层，支架上设计有安装孔，每层上下可调节高度；
3、层搁板采用隔热反光板，规格：1000mm×400mm。
	台
	4

	34
	普通手术剪
	1、直尖头；2、规格：140mm；3、不锈钢制作。
	把
	27

	35
	眼用手术剪
	1、直尖头；2、规格：100mm；3、不锈钢制作。
	把
	2

	36
	手术刀柄
	1、长度：140mm;2、不锈钢制作。
	把
	2

	37
	手术刀片
	1、生物解剖实验工具；2、不锈钢制品。
	包
	2

	38
	解剖镊
	1、尖头；2、规格：125mm；3、不锈钢制作。
	把
	27

	39
	解剖镊
	1、弯头；2、规格：125mm；3、不锈钢制作。
	把
	27

	40
	解剖镊
	1、阔头；2、规格：125mm；3、不锈钢制作。
	把
	27

	41
	眼用镊
	1、直唇头齿；2、规格：100mm；3、不锈钢制作。
	把
	2

	42
	电泳仪
	1、用于高中生物工程实验中给电泳提供电源的专用电源设备；2、仪器由四组输出组成，输出电压范围：2V～200V，输出电流范围：2mA～200mA，具有36V电压限制功能。
	台
	2

	43
	水平电泳槽
	1、聚碳酸脂注塑成型，托盘带荧光标尺，开盖断电，凝胶板60mm×60mm；
2、电泳是指带电粒子在电场的作用下发生迁移的过程。许多重要的生物大分子，如多肽、核酸等都具有可解离的基团；
3、在一定的PH下，这些基团会带上正电或负电。在电场的作用下，这些带电分子会向着与其所带电荷相反的电极移动；
4、电泳利用了待分离样品中各种分子带电性质的差异以及分子本身的大小、形态的不同，使带电分子产生不同的迁移速度，从而实现样品中各种分子的分离。
	个
	8

	44
	垂直电泳槽
	1、聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能；
2、凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳，产品规格：150mm×100mm×140mm；
3、产品电泳槽主体1个，电泳槽下槽1个、电泳上盖1个组成。
	个
	4

	45
	微量进样器
	1、用于液相或气相分校时进样；
2、量程：50μL、分度值1ul。
	个
	8

	46
	凝胶色谱柱
	1、用于高中生物蛋白质分离提纯；2、仪器由规格为16mm×500mm的PC管组成。
	个
	25

	47
	微量移液器
	1、是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具；
2、量程：1μL～10μL。
	支
	25

	48
	微量移液器
	1、是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具；
2、量程：20μL～200μL。
	支
	25

	49
	微量移液器
	1、是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具；
2、量程：100μL～1000μL。
	支
	25

	50
	微量移液器
	1、是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具；
2、量程：500μL～5000μL。
	支
	25

	51
	移液器架
	1、平板式有机玻璃材质，经摔耐用2、可同时放置5支移液器。
	个
	25

	52
	DNA电泳图谱观察仪
	1、提供教师做DNA电泳凝胶实验，并对其结果作观察之用；2、DNA电泳图谱观察仪采用LED光源；3、观察口规格：100mm×100mm。
	台
	2

	53
	精油提取器
	1、高中生物实验仪器，用于提取植物芳香油，还可以用于制备少量的蒸馏水；
2、仪器采用电加热方式，且功率可调，具有缺水断电功能，容积5L。
	台
	1

	54
	PCR仪
	1、采用体外酶合成特异DNA片段的一种方法，由高温变性，低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期，循环进行，使DNA得以迅速扩增；2、能精确控制工作运行时的高温变性，低温退火及适温延伸时的各段温度及其保温时间；控制精度高，并设有自动断电超温保护装置，保证扩增全过程安全运行；3、本仪器采用中文显示；4、半导体制冷片：2×65W；5、置物井：32×0.2ml；6、温度设定范围：1℃至99.9℃， 最小增量0.1℃；7、规格: 320mm×290mm×175mm。
	台
	1

	55
	果酒果醋发酵装置
	1、透明，最大容积1L；2、具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。
	个
	25

	56
	纯水机
	1、电阻率：15-18MΩ-cm25℃；2、电导率：≤0.07 μs/cm；3、氨：≤0.3ug/ml；4、硝酸盐≤0.06ugml；5、TDS(RO 水)：<10ppm；6、出水口2个:RO水；去离子水；7、进水要求: 城市自来水：TDS<200 ；8、水质监测: TDS(总固体溶解度)笔加在线电阻率实时检测；9、出水口:  2个：RO水；去离子水；10、出水量：10升/小时；12、水温/进水压力: 5-40℃ ; 1atm；13、出水量（25℃）: 1.8L/Min(需配备压力储水桶)。
	台
	1

	57
	始祖鸟化石及复原模型
	1、始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定；2、展示头、颈、躯干、尾、翼、足。头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列；头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端；上三指彼此分离，指分节指端具爪；趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片；齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别；3、模型材质采为PVC材料，无毒且环保耐用。
	件
	1

	58
	心脏血液循环模型
	心脏血液循环模型由透明聚苯乙烯制成；
2、模型包括心脏四腔室、肺静脉动脉血管、主动脉血管、左右心室弹射控制开关、上下大静脉、微血管、肺部微血管、左肺静脉。心脏四腔室分别为左心房、左心室、右心房、右心室，分别驱动体循环和肺循环。主动脉的输入与左心室的输出相连，上大静脉的输出与右心房的输入相连。肺动脉的输入与右心室的输出相连，肺静脉的输出与左心房的输入相连；
3、模型的左、右心室安装有弹射装置，可以使小钢珠模拟血液循环，模型内标有红、蓝循环路径；
4、模型配有小钢珠4颗，直径10mm；
5、模型外形为心形，规格：200mm×240mm×50mm，主动脉（上大静脉）、肺动脉（肺静脉）直径19mm，下大静脉、左肺静脉直径16mm。弹射装置的拉动距离10mm；
6、模型背面带有四个圆柱形脚，直径19mm，下部的高度为8mm，上部的高度为14mm。左心室带有斜度与主动脉平滑相连。右（左）心室与右（左）心房之间带有隔板，长度60mm，厚度2mm。
需提供该产品的检测报告复印件，佐证招标文件中该产品技术性能要求中的第1项、第3项、第4项，报告需经国家认可具有检验检测机构资质的机构出具，并带有“CMA”标志，投标人同时需提供检测报告查询网址及查询结果截图，（整体检测结果不合格的视为未提供），原件备查。
需提供心脏血液循环模型样品一套用于佐证技术性能要求中的第1至第6项要求，未提供或提供不完整的以及不符合第1至第6项技术性能要求的按无效投标处理。
	件
	8

	59
	细胞亚显微结构模型
	1、用于讲解真核细胞的内部结构、动植物细胞结构的相互联系和区别；2、模型为放大两万倍的高等动物细胞立体亚显微结构，换装部分细胞器和细胞壁可演示高等植物细胞的亚显微结构。细胞表面呈不规则的高低起伏，展示内吞、外排。细胞核呈半球形，位于细胞的近中心处。核表面有一极薄的核膜，腹上有许多核孔，核内有核仁和染色质。
	件
	1

	60
	细胞膜结构模型
	1、生物模型，用于讲解细胞膜结构结构；2、材质为PVC。
	件
	1

	61
	细胞膜流动镶嵌模型组件
	1、用于中学生物教学中直观讲授细胞膜结构；2、模型由细胞膜流动镶嵌模型、磷脂分子、蛋白分子等组成；3、材质为PVC。
	件
	1

	62
	减数分裂中染色体变化模型组件
	1、生物模型，通过模拟减数分裂过程中染色体变化的活动，了解减数分裂过程中染色体数目和行为变化；2、染色体科拆分、自由组合。
	件
	1

	63
	DNA结构模型
	1、用于讲解DNA双螺旋结构，模型的各部分用塑料管连接而成；2、DNA分子是两条多核苷酸链以右手螺旋围绕同一根轴盘旋而成。
	件
	1

	64
	DNA双螺旋结构模型组件
	1、用于高中生物教学课堂分组式样，让学生自己插接制作DNA双螺旋结构模型；2、模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根、连接棒B(粗)20根、脱氧核糖20个、磷酸20个、碱基A5个、碱基B5个、碱基C5个、碱基D5个。
	件
	25

	65
	验证基因的分离规律标本
	1、通过对标本的学习，使学生对验证玉米跗基因的分离规律有一个深刻的认识；2、以玉米粒的自然生长态固定在盒内。
	套
	25

	66
	验证基因的自由组合规律标本
	1、通过对标本的学习，使学生对验证玉米跗基因的分离规律有一个深刻的认识；2、以玉米粒的自然生长态固定在盒内。
	套
	25

	67
	验证基因的连锁与互换规律标本
	1、通过对标本的学习，使学生对验证玉米跗基因的分离规律有一个深刻的认识；2、以玉米粒的自然生长态固定在盒内。
	套
	25

	68
	蚕豆叶下表皮装片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	69
	植物细胞有丝分裂
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	70
	胞间连丝切片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	71
	黑藻叶装片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	72
	大肠杆菌涂片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	73
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	74
	蝗虫精巢减数分裂切片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	75
	鱼血涂片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	76
	表皮细胞装片(蛙或蝾螈)
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	77
	骨骼肌切片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	78
	平滑肌分离装片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	79
	心肌切片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	80
	运动神经元装片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	81
	胰腺切片(示胰岛)
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	82
	正常人染色体装片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	83
	DNA和RAN在细胞中的分布
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	84
	示线粒体切片
	1、切片规格：75mm×25mm；2、在200X和500X的显微镜下能清楚看到其细胞结构。
	片
	60

	85
	中学生物显微图谱
	1、符合新课标要求；2、16开、248图。
	本
	1

	86
	分子与细胞教学挂图
	1、符合新课标要求；2、12幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	87
	遗传与进化教学挂图
	1、符合新课标要求；2、8幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	88
	稳态与环境教学挂图
	1、符合新课标要求；2、12幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	89
	生物技术实践教学挂图
	1、符合新课标要求；2、4幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	90
	生物科学与社会教学挂图
	1、符合新课标要求；2、4幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	91
	现代生物科技专题教学挂图
	1、符合新课标要求；2、4幅,对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	92
	分子与细胞
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	93
	遗传与进化
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	94
	稳态与环境
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	95
	生物技术实践
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	96
	生物科学与社会
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	97
	现代生物科技专题
	1、符合新课标要求；2、CD-ROM，一碟。
	套
	1

	98
	分子与细胞
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	99
	遗传与进化
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	100
	稳态与环境
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	101
	生物技术实践
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	102
	生物科学与社会
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	103
	现代生物科技专题
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	104
	分子与细胞
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	105
	遗传与进化
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	106
	稳态与环境
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	107
	生物技术实践
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	108
	生物科学与社会
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	109
	现代生物科技专题
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	110
	高中生物实验指导
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	1

	111
	高中生物实验仪器手册
	1、符合新课标要求；2、16开。
	套
	1

	112
	量筒
	规格：10mL
	个
	30

	113
	量筒
	规格：100mL
	个
	30

	114
	量筒
	规格：500mL
	个
	5

	115
	量筒
	规格：1000mL
	个
	5

	116
	容量瓶
	规格：250mL
	个
	5

	117
	容量瓶
	规格：500mL
	个
	5

	118
	容量瓶
	规格：1000mL
	个
	5

	119
	移液管
	规格：1mL
	支
	25

	120
	移液管
	规格：5mL
	支
	25

	121
	试管
	规格：直径15mm×150mm
	个
	100

	122
	烧杯
	规格：50mL
	个
	300

	123
	烧杯
	规格：100mL
	个
	60

	124
	烧杯
	规格：250mL
	个
	60

	125
	烧杯
	规格：500mL
	个
	30

	126
	烧杯
	规格：1000mL
	个
	30

	127
	锥形瓶
	规格：50mL
	个
	500

	128
	锥形瓶
	规格：500mL
	个
	90

	129
	蒸馏烧瓶
	规格：250mL
	个
	25

	130
	酒精灯
	规格：150mL，单头
	个
	30

	131
	干燥器
	规格：160mm
	个
	1

	132
	冷凝器
	规格：直行，300mm
	个
	25

	133
	漏斗
	规格：60mm
	个
	30

	134
	滴管
	玻璃制品
	支
	300

	135
	比色管
	规格：25mL
	支
	150

	136
	细口瓶
	规格：250mL
	个
	5

	137
	细口瓶
	规格：500mL
	个
	10

	138
	细口瓶
	规格：1000mL
	个
	10

	139
	滴瓶
	规格：30mL
	个
	300

	140
	滴瓶
	规格：60mL
	个
	300

	141
	滴瓶
	茶（棕），规格：30mL
	个
	200

	142
	滴瓶
	茶（棕），规格：60mL
	个
	200

	143
	试管夹
	木质
	把
	25

	144
	石棉网
	1、产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2、金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，规格：φ80mm，厚度为3mm；
3、金属网规格：边长125mm的正方形。
	个
	25

	145
	药匙
	塑料，长度为规格：100mm。
	把
	25

	146
	玻璃棒
	规格：φ3～φ4mm
	千克
	1

	147
	洗耳球
	规格：60mL
	个
	25

	148
	培养皿
	规格：60mm
	个
	500

	149
	碘
	规格：100g/瓶
	瓶
	3

	150
	氯化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	151
	氯化钙
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	152
	碘化钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	153
	三氯化铁
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	154
	硫酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	155
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	156
	氢氧化钙
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	157
	氢氧化铝
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	158
	氯化镉
	规格：250g/瓶
	瓶
	1

	159
	乙酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	160
	柠檬酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	161
	琼脂
	规格：100g/瓶
	瓶
	1

	162
	葡萄糖
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	163
	蔗糖
	规格：500g/瓶
	瓶
	2

	164
	可溶性淀粉
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	165
	医用酒精
	规格：10L/桶
	瓶
	4

	166
	对氨基苯磺酸
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	167
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	规格：10g/瓶
	瓶
	3

	168
	海藻酸钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	169
	二苯胺
	规格：100ml/瓶
	瓶
	1

	170
	果胶酶
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	171
	pH广范围试纸
	试纸、1-14
	本
	25

	172
	甲基绿
	规格：10g/瓶
	瓶
	1

	173
	亚甲基兰
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	174
	定性滤纸
	规格：10*10cm
	盒
	5

	175
	胭脂红(洋红)
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	176
	龙胆紫
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	177
	曙红B(伊红B)
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	178
	吡罗红
	规格：5g/瓶
	瓶
	2

	179
	苏丹Ⅲ
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	180
	健那绿
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	181
	品红
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	182
	结晶紫
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	183
	刚果红
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	184
	考马斯亮蓝
	规格：25g/瓶
	瓶
	1

	185
	乙醛
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	186
	无水乙醇
	规格：500ml/瓶
	瓶
	5

	187
	乙酸乙酯
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	188
	石油醚
	规格：500ml/瓶
	瓶
	4

	189
	重铬酸钾
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	190
	氯化钡
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	191
	冰乙酸(冰醋酸)
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	192
	氢氧化钠
	规格：500g/瓶
	瓶
	1

	193
	次氯酸钠
	规格：500ml/瓶
	瓶
	1

	194
	氯化钙
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	195
	硫酸镁
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	196
	磷酸二氢钾
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	197
	碘化钾
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	198
	硼酸
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	199
	硫酸锰
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	200
	硫酸锌
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	201
	钼酸钠
	规格：100克/瓶
	瓶
	1

	202
	硫酸铜
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	203
	氯化钴
	规格：50克/瓶
	瓶
	1

	204
	硫酸铁
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	205
	肌醇
	规格：25克/瓶
	瓶
	1

	206
	烟酸
	规格：25克/瓶
	瓶
	1

	207
	吡哆辛盐酸
	规格：25克/瓶
	瓶
	1

	208
	盐酸硫胺(盐酸硫胺素)
	规格：25克/瓶
	瓶
	1

	209
	甘氨酸
	规格：25克/瓶
	瓶
	1

	210
	6-苄基腺嘌呤
	规格：1克/瓶
	瓶
	1

	211
	萘乙酸
	规格：10克/瓶
	瓶
	1

	212
	赤霉酸
	规格：1克/瓶
	瓶
	1

	213
	吲哚丁酸
	规格：1克/瓶
	瓶
	1

	214
	吲哚乙酸
	规格：1克/瓶
	瓶
	1

	215
	牛肉膏
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	216
	蛋白胨
	规格：200克/瓶
	瓶
	1

	217
	磷酸二氢钾
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	218
	磷酸氢二钠
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	219
	硫酸镁
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	220
	脲
	规格：500克/瓶
	瓶
	1

	221
	植物组织培养基试剂盒
	1、MS培养基，附适用于月季生根和发芽的相关激素；2、由硝酸铵、氯化钙、磷酸二氢钾、硼酸、硫酸锌、硫酸铜、乙二胺四乙酸二钠、蔗糖、烟酸、盐酸硫胺素、萘乙酸、琼脂、硝酸钾、硫酸镁、碘化钾、硫酸锰、钼酸钠、氯化钴、硫酸亚铁、肌醇、盐酸吡哆醇、甘氨酸、苄基腺嘌呤、吲哚乙酸组成。
	套
	2

	222
	牛肉膏蛋白胨培养基
	1、牛肉膏蛋白胨培养基试剂盒；2、由牛肉膏、蛋白胨、磷酸二氢钾、氯化钠、琼脂、医用酒精组成。
	套
	2

	223
	分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基
	1、分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基试剂盒；2、由尿素、脲土、葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、硫酸镁、琼脂粉组成。
	套
	2

	224
	纤维素分解菌培养及鉴别培养基
	1、纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂盒；2、由羟甲基纤维素、磷酸二氢钠、硫酸镁、羟甲基纤维素钠、草灰土、水解络素、硝酸钠、磷酸二氢钾、氯化钾、酵母浸膏、卷烟纸组成。
	套
	2

	225
	血红蛋白提取及分离试剂盒
	1、血红蛋白提取及分离试剂；2、由丙烯酰胺、磷酸氢二钠、交联葡萄糖、过硫酸铵、柠檬酸钠、聚丙烯酰胺、磷酸二氢钠、磷酸缓冲液、甲苯、活性炭、生理盐水、十二烷基硫酸钠组成。
	套
	2

	226
	PCR扩增实验试剂盒
	1、PCR全套试剂；2、由TBE缓冲液、Tris、硼酸、DNA标样、dNTP、EDTA、琼脂糖、引物、模板DNA、氯化镁、Taq聚合酶、亚甲基蓝组成。
	套
	2

	227
	琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒
	1、电泳全套试剂；2、由Tris、硼酸、EDTA、NaOH、琼脂糖、EDTANa2、CH3COOH、溴化乙锭、溴酚蓝、甘油组成。
	套
	2

	228
	转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒
	1、转基因植物DNA杂交鉴定试剂；2、TBE缓冲液、Tris、硼酸、DNA标样、dNTP、水解蛋白、琼脂糖、引物、模板DNA、氯化镁、Taq聚合酶、聚丙烯酰胺、
	套
	2

	229
	载玻片
	1、产品为钠钙玻璃制品；2、产品尺寸应为25mm×76mm；3、玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。
	盒
	10

	230
	盖玻片
	1、产品为钠钙玻璃制品；2、产品尺寸应为18mm×18mm；3、玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。
	包
	50

	231
	测电笔
	1、测电头、绝缘手柄组成；2、测量范围：交流80-500V；3、手柄绝缘性能良好。
	支
	1

	232
	一字螺丝刀
	1、规格：75mm×5mm； 2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；3、刀身包有透明塑料直至手柄。
	支
	1

	233
	十字螺丝刀
	1、规格：75mm×5mm； 2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；3、刀身包有透明塑料直至手柄。
	支
	1

	234
	钢手锯
	1、长度440mm，高100mm，锯架前部采用4.5mm×20mm，高强度扁钢；2、可调式，可供8”-12“锯条调节锯架长度，锯架后部采用铸铁表面喷塑，使用时不易滑落。
	把
	1

	235
	剥线钳
	1、为内线电工，电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一；2、是由刀口、压线口和钳柄组成。剥线钳的钳柄上套有额定工作电压500V的绝缘套管。
	把
	1

	236
	钢丝钳
	1、它可以把坚硬的细钢丝夹断；2、中号，长度160mm；3、高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄。
	把
	1

	237
	手锤
	1、圆头锤，实心固定式；2、由锤头和锤柄组成，0.5kg，锤头为钢制，锤柄为硬质木制；3、锤头一端呈圆球状，用来敲击铆钉；另一端为圆柱平面，用于一般锤击。
	把
	1

	238
	活扳手
	1、其开口宽度可在一定范围内调节，是用来紧固和起松不同规格的螺母和螺栓的一种工具；2、中号，金属制，长度150mm，开口φ20mm，表面做防锈处理。调节螺栓旋转灵活不卡槽，手柄尾端带有悬挂孔。
	把
	1

	239
	工作服
	1、实验室防护用具，成人用；2、白大褂，由白色布料制成。
	件
	55

	240
	护目镜
	1、实验防护用具；2、由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能，附擦镜布一块。
	个
	55

	241
	乳胶手套
	1、实验室防护用具；2、手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油；3、防滑纹理设计、加厚型。
	付
	5

	242
	洗眼器
	1、实验室用品；
2、玻璃制品。
	套
	1

	243
	急救包
	1、采用牛津布包装，急救包规格：190mm×160mm×50mm； 2、包含剪刀、镊子、酒精片、创可贴、手套、胶带、绷带、三角巾、别针。
	个
	1

	高中音乐器材

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	收录机
	1、手提式立体声；
2、USB接口，能播放磁带、U盘等音乐文件；
3、220V直接供电。
	台
	1

	2
	节拍器
	1、机械式节拍器；
2、机芯：金属；
3、速度范围：40-208拍/分。
	台
	1

	3
	音乐教学挂图
	1、铜版纸彩色印刷，规格：740mm×520mm，全对开；2、小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张，教育部教育装备研究与发展中心研发（监制）。3、含中国音乐家：赵元任、刘天华、贺渌汀、黄 自、冼星海、丁善德、聂耳、马思聪；4、外国音乐家：约翰.塞巴斯蒂安.巴赫、乔治.弗里德里希.亨德尔、约瑟夫.海顿、沃尔夫冈.阿玛多伊斯.莫扎特、路德维希.冯.貝多芬、弗朗兹.彼得.舒伯特、弗雷德里克.弗朗西斯克.肖邦、罗伯特.舒曼、朱塞佩.威尔第、约翰.施特劳斯、约翰内斯.勃拉姆斯、夏尔.卡米尔.圣桑、乔治.比才、彼得?伊里奇.柴科夫斯基、爱德华.格里格、克罗德.德彪西、德米特里.肖斯塔科维奇；5、民族乐器：二胡、京胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、扬琴、筝、古琴、埙、云锣；6、我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴；7、西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、提琴家族、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、大号、萨克斯管 、民族管弦乐队、西洋管弦乐队；8、乐理部分：五线谱、谱号、谱表、音名与长鸣、音符与休止符、拍子与拍号、三连音与切分音、装饰音、音阶与调式、音程、常用记号、常见的歌曲基本结构。
	套
	1

	4
	音乐教学用品柜
	1、规格：1800mm×900mm×400mm，全木结构；2、柜子上下部分的左边、右边、侧板采用高级三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用5mm三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板18mm厚，二层隔板上下可活动调节；3、截面采用优质厚度为2mm的PVC封边条，利用机械封边机配以胶王热熔高温封边处理，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用；4、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。整体外形美观，经久耐用。
	套
	1

	5
	《全国学生欣赏曲库》
	1、国家正规音像出版物；
2、材质：CD；
3、包含民族民间音乐、歌曲、大型声乐套曲、乐器独奏曲、民族管弦乐曲、管弦乐曲、组曲、序曲、交响乐、交响诗、协奏曲、舞剧、歌剧、舞曲等；
4、共14碟。
	套
	1

	6
	电子琴
	1、61键标准力度响应键盘；2、中文面板印刷，方便教学使用；3、直触式按钮选择与数字键选择双模式；4、面板按钮个性化记忆功能；5、100种音色，含4种中国民族音色，2组中国打击乐器；6、超宽立体声功能；7、AWM（声波记忆）音源技术，复音数32；8、100种伴奏型，含4种中国民族及流行中国风考试需求；11、可以进行实时控制的滑音轮。
	台
	1

	7
	手风琴
	1、120BS三排簧；
2、产品介绍：120贝司三排簧新结构回声手风琴,具有独特的回声结构设 计,绝妙的印象效果,模拟多种乐器音色,丰富了手风琴演奏功能。
	台
	1

	8
	教材录音带
	符合新课标要求
	套
	1

	9
	教材资料录音带
	符合新课标要求
	套
	1

	10
	音乐欣赏教学录像带
	符合新课标要求
	套
	6

	11
	音乐教学投影片
	符合新课标要求
	套
	1

	12
	音叉
	1、材质：钢制；2、音叉频率：440Hz；3、规格：总长114mm，把手长度40mm，叉长70mm，叉厚3mm，音叉直径18mm；4、结构：呈“Y”形的钢质音叉，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成；5、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图。
	套
	1

	13
	多用划线规
	塑制，可画五线，四字格，圆。
	套
	1

	14
	响板
	1、材质：果木材质；2、规格：全长为190mm，头长为75mm，宽为50mm；头为3片组装，每片厚度为10mm，系绳组装，把长为135mm，圆把直径为13mm；3、颜色：浅红；4、手持上下摇摆发声，音质清脆。
	付
	16

	15
	木鱼
	1、材质为椿木，七个为一组(7音)；2、规格分别为：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm；3、颜色：红色，手工制作，设有发音孔；4、附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为20mm，圆球形，把为圆柱形，直径为5mm，全长为200mm。敲击发出不同的声音。
	套
	1

	16
	碰钟
	1、材质：黄铜；2、规格：碰钟外直径40mm，高度40mm；3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮。
	付
	2

	17
	双响筒
	1、材质：椿木；2、规格：190mm×180mm；3、两端掏孔，开缝，一端孔深为60mm，缝长为49mm，另一端孔深为70mm，缝长为57mm，缝宽为2mm；4、附插把，圆柱形，直径15mm×160mm；5、另附：打棒一支，长为180mm，圆柱形。
	付
	5

	18
	串铃
	1、规格：长度120mm；2、材质：木制把，铁制铃铛，仿羊皮皮带；3、结构：手持式半圆形状，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，比一般的手铃更结实耐用。
	付
	10

	19
	三角铁
	1、3副为一套，均为等边三角形，边长分别为178mm、200mm、250mm；2、材质：65号锰钢，直径为8mm；3、金属打棒，打棒长度为120mm，打棒直径为5mm。
	付
	1

	20
	沙锤
	1、材质：木制把手松木，头为桦木；2、规格：总长度为210mm；3、红色印花；4、两个一对，内装铁砂。
	付
	2

	21
	小锣
	1、材质：优质响铜；2、规格：直径220mm，主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音；3、配件：附槌。
	个
	1

	22
	大锣
	1、材质：优质响铜；2、规格：直径：300mm、质量：0.9kg、主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音；3、配件：附槌。
	个
	1

	23
	小堂鼓
	1、材质：木制鼓腔，优质头层牛皮；2、规格：直径260mm，高330mm；3、颜色：红色；4、配件：带槌，带架。
	个
	1

	24
	小钹
	1、材质：优质响铜，钵形，镲体较小而厚；2、规格：镲面直径120mm，碗径60mm，碗高15mm；3、演奏时，双手持一对小水镲的粗线绳，相互对击应发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声；4、两面为一副。
	付
	1

	25
	吊钹
	1、材质：优质响铜。                                                                                                                          2、产品直径约250 mm，厚度约为2mm。                                                                                   3、配打锤一只，打锤长度约300mm。                                                                                                            4、打锤敲打吊时发出响亮的声音。
	片
	1

	26
	铝板琴
	1、中小学音乐教学使用：1、f1-c4，共32音，音域更宽广。在琴片上面能明显区分低音、中音、高音，二排桌式。                                                                                                        2、带金属支架，架为镀镍铁架。固定方便，拆装简便，可调高低。                                                                                                         3、音锤采用优质橡胶，柔韧性强，不易折断，更适宜学生使用。                                                                                                                                                     4、琴长600mm,宽320mm；琴片由32块不同的铝板组成，统一宽度为：24mm，厚4mm.长：185MM之75MM组成。
	套
	1

	27
	小木琴
	1、25音红木木琴,大头宽42CM,小头宽27CM,长53CM。                                                                                                                 2、琴键要红木材质，要求音准。                                                                                   3、配两根打锤，配黑色皮质手提箱。
	个
	1

	28
	成套打击乐器
	1、组成：13音红木木琴、13音彩板铝板琴、印地安鼓、泡钉手鼓、木制沙锤、木沙蛋、方梆子、13铃摇铃、7铃手铃、西班牙响板、带木柄碰钟、大号三角铁等。                                                          2、优势：环保，外形美观，不易磨损等。
	套
	1

	高中美术器材

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	衬布
	1、规格：1000mm×2000mm；2、材质：棉布。
	块
	16

	2
	遮光窗帘
	1、规格：2200mm×1800mm；2、材质：平绒，红黑双面。
	块
	8

	3
	聚光灯
	1、规格：立式三节可升降杆，调节高度可升至2.1m；2、材质：全不锈钢支架；3、五脚落地、带万向脚轮；4、塑料旋钮、可移动，照射角度0°-120°，球型罩灯；5、自带电源线总长度2m，中间加装电源开关。
	只
	4

	4
	工作台
	1、规格：1600mm×800mm×760mm，全木结构；                                     2、台面：采用高级三聚氰胺饰面板，厚度为18mm，截面采用优质厚度为2mm的PVC封边条，利用机械封边机配以胶王热熔高温封边处理，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用；                                                3、台身：采用高级三聚氰胺饰面板，厚度为18mm，截面采用优质厚度为2mm的PVC封边条，利用机械封边机配以胶王热熔高温封边处理，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用；4、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。
	个
	6

	5
	磁性白板
	1、规格为1000mm×800mm×13mm；                                                               2、绿背白板，表面平整，优质铝合金包框。
	块
	1

	6
	初中美术教学挂图
	1、符合新课标要求；2、45幅、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	7
	教具橱
	1、规格：1800mm×900mm×400mm，全木结构；2、柜子侧板采用高级三聚氰胺贴面纤维板18㎜厚，背板采用5mm三聚氰胺贴面纤维板，内部隔板采用三聚氰胺板18㎜厚，隔板上下可活动调节；3、截面采用优质厚度为2mm的PVC封边条，利用机械封边机配以胶王热熔高温封边处理，高密封性不吸水、不膨胀，外形美观、经久耐用；4、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。整体外形美观，经久耐用。
	个
	4

	8
	写生画板
	1、规格：450mm×320mm；2、材质：板面采用优质合板，四周用PVC封边，板面无拼接，平整光洁。
	块
	55

	9
	写生画箱
	1、材质：优质榉木、环保清漆处理；2、规格：470mm×330mm×80mm；3、铝合金腿，可伸缩折叠，全长770mm；4、内配调色板，规格380mm×300mm，适合各种阶段的绘画者。
	只
	1

	10
	写生教具1
	1、阿古力巴切面1件，规格300mm；2、腊空半面1件，规格300mm；3、太阳神头像1件，规格300mm；4、海盗头像1件，规格450mm；5、小大卫头像1件，规格670mm；6、亚历山大1件，规格420mm；7、以上头像教具均采用石膏制作。
	套
	1

	11
	写生教具2
	1、圆球直径180mm；2、长方体规格100mm×100mm×220mm；3、正方体边长160mm；4、圆柱体规格120mm×220mm；5、六棱柱底面棱长60mm，高220mm；6、圆锥底面直径160mm，高220mm；7、方锥底面边长80mm，高220mm；8、方带方底面边长90mm，高220mm；9、圆锥带圆底面直径160mm，高220mm；10、十二面体棱长70mm；11、以上几何体模型教具均采用石膏制作。
	套
	1

	12
	写生教具3
	写生教学用。陶器，仿真水果，标本，塑花等。25件/套
	套
	1

	13
	画架
	1、规格：1.5m-2m升降式红榉木画架，支持画框高度：1m；2、材质：红榉木；3、材料：红榉木和电镀五金配件；4、特点：画架分为二块调节，第一个是调节放画板的大小和高低，第二个是根据你身高或者站着或者座姿画，整体升高。
	个
	2

	14
	画板
	1、规格：600mm×450mm×10mm；2、材质：板面采用优质合板，四周用PVC封边，板面无拼接，平整光洁。
	块
	2

	15
	绘图仪器
	1、规格：140mm×250mm；2、内含：直角三角尺1把、等腰三角形1把、铅笔3支、透明胶带1个、曲线板1把、橡皮1块、圆规1套。
	套
	1

	16
	大圆规
	1、教师演示用；
2、圆规由规身、粉笔套、规脚三部分组成。
	把
	1

	17
	丁字尺
	1、教师演示用；2、量程：800mm，分度值：1mm，厚度3mm；3、材质：透明有机塑料。
	只
	1

	18
	直尺
	1、塑料制成；2、量程1000mm。
	只
	1

	19
	曲线板
	25cm
	块
	1

	20
	三角板
	1、规格：250mm，45°、60°各1件；2、材质：有机塑料。
	付
	1

	21
	版画工具
	1、内含：木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，电烙铁1把，木蘑托1把，胶辊1套，油石1件，调墨刮刀2把，去刺刮刀1把，6B绘图铅笔2只；2、外包装：中空吹塑定位包装箱。3、规格：340mm×210mm×50mm。
	套
	1

	22
	绘画工具
	1、内含：水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、24眼调色盒1件、17眼调色盘1件；2、外包装：中空吹塑定位包装箱。3、规格：340mm×330mm×65mm。
	套
	1

	23
	泥工工具
	1、内含：泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块；2、外包装：中空吹塑定位包装箱。3、规格：350mm×250mm×70mm。
	套
	3

	24
	制作工具
	1、内含：美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1把（带钻头3支）、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件、打孔器1件、钩刀1件；2、外包装：中空吹塑定位包装箱。3、规格：510mm×440mm×95mm。
	套
	1

	25
	书法工具
	1、竹制笔筒1个，规格：100mm×62mm×62mm；
2、竹制洗笔缸1个，直径160mm×80mm，内深63mm；
3、竹制镇尺1付，规格：300mm×45mm×25mm；
4、普竹笔架1个，规格：275mm×360mm×125mm；
5、竹制山字笔山1个，规格：95mm×45mm×20mm。
	套
	1

	26
	画夹
	1、规格：400mm×550mm；2、优质画夹。
	个
	25

	27
	学生制作工具
	1、剪刀1把；2、美工刀1把；3、泥塑刀5把；4、石刻刀3把；5、木刻刀3把；6、钢直尺1条；7、镊子1把；8、三角板1套；9、漆刷1把；10.透明塑料包装盒1个。
	套
	50

	28
	美术课配套材料
	1、内含：勾线笔，油画棒，固体胶，彩色水笔，彩泥，彩色铅笔，双面胶，陶泥，水粉画颜料，墨汁100m，中国画颜料，胶滚，胶版，水溶性油墨；
2、包装：塑料箱包装。
	套
	1

	29
	木刻刀、剪刀
	1、刻刀：木制手柄，金属刀头；2、剪刀为手工剪纸刀。
	把
	60

	30
	橡胶滚碾
	木制
	个
	30

	31
	木搭子
	木制
	个
	30

	32
	木拍子
	木制
	个
	30

	33
	木擀面杖
	木制
	个
	30

	34
	五合板
	木制
	块
	60

	35
	竹刀
	木制手柄
	把
	60

	36
	其他泥工工具或雕塑工具
	1、纯手工竹制品，每套5件；2、一头扁圆一头斜口，一头扁薄一头斜口，一头细尖一头粗尖，一头扁平口一头斜弯，一头扁薄一头刀口。
	个
	30

	37
	金工工具箱
	1、专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理；2、工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。
	套
	1

	38
	木工工具箱
	1、专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理；2、工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。
	套
	1

	39
	头、颈、躯干模型
	1、生物模型，用于讲授人体头、颈、躯干的解剖结构及各器官的相互关系，模型为高约850mm男性成人头、颈、躯干解剖模型；2、展示人体内脏器官的正常位置，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。
	件
	1

	40
	心脏解剖模型
	1、心脏模型由透明聚苯乙烯制成，供学生了解心脏的血液循环的途径。2、模型包括心脏四腔室、肺静脉动脉血管、主动脉血管、左右心室反射控制开关。心脏四腔室设有连接左心房的左心室和连接右心房的右心室，分别驱动体循环和肺循环。主动脉的输入与左心室的输出相连，上大静脉的输出与右心房的输入相连。肺动脉的输入与右心室的输出相连，肺静脉的输出与左心房的输入相连。3、模型的左、右心室安装有弹射装置，可以使小钢珠模拟血液循环，模型内标有红、蓝循环路径。4、模型配有小钢珠4颗，直径10mm。5、模型外形为心形，尺寸约：200mm×240mm×55mm，主动脉（上大静脉）、肺动脉（肺静脉）直径20mm，下大静脉、左肺静脉直径17mm。弹射装置的拉动距离12mm。6、模型背面带有四个圆柱形脚，直径20mm，下部的高度为9mm，上部的高度为15mm。左心室带有斜度与主动脉平滑相连。右（左）心室与右（左）心房之间带有隔板，长度60mm，厚度2mm。
	件
	1

	41
	人体肌肉模型
	1、生物模型，用于讲解人体肌肉形态结构，为正常的成年男性的肌肉模型；2、高度850mm，展示人体浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓，手指、脚趾、阴囊及阴茎处的皮肤，材质为合成树脂料或玻璃钢材料，无毒且环保耐用。
	件
	1

	42
	油画箱
	1、立式；2、材质：榉木。
	个
	2

	43
	油画架
	1、材质：红榉木；2、规格:500mm×430mm×220mm。
	个
	2

	44
	画笔
	1、水粉画笔；2、13支套。
	只
	54

	45
	毛毡
	1、规格：2000mm×1000mm；2、质地细腻平整柔软不起毛无杂质。
	张
	54

	46
	国画工具
	1、内含：毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶；
2、塑料盒包装。
	套
	54

	47
	原料
	国画原料、24色
	套
	54

	48
	写生台
	1、木质；2、A2画架；3、高度可调。
	个
	4

	高中数学仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	直角坐标黑板
	1、中学数学专用教学演示板，规格：900mm×600mm，双面使用；2、产品由黑板板面、提手、铝合金边框等组成；3、板面喷涂墨绿色树脂漆，提手用塑料制作，便于提携，书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干方格
	个
	1

	2
	几何形体模型
	1、用于中学数学学生分组，由长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、四棱柱、四棱锥、球组成；
2、长方体规格130mm×90mm×50mm，正方体规格90mm×90mm×90mm，圆柱体、圆锥体规格Φ55mm×90mm，四棱柱、四棱锥规格55mm×55mm×95mm，球体直径Φ50mm；
3、整体采用优质透明塑料盒包装，盒体采用搭扣式连接。
	套
	50

	3
	圆锥曲线模型
	1、红、黄、蓝三种颜色的塑料平面截两对顶透明圆锥成椭圆，双曲线、抛物线；
2、红色椭圆截面板长160mm，宽100mm，厚1mm，黄色抛物线截面板长170mm，宽156mm，厚1mm，蓝色双曲线截面板长208mm，宽156mm，厚1mm，两圆锥锥角60度，由底座直径100mm大锥盘直径145mm，小锥盘直径105mm，支杆、中心轴、锥形节头、等组成，模型高305mm。
	套
	50

	4
	凸凹多面体模型
	1、凸面体：四面体棱长120mm，六面体棱长100mm，八面体棱长120mm，十二面体棱长60mm，二十面体棱长90mm。凹面体底面梯形（上底长70mm，下底长100mm，高85mm）中心高度120mm，用1.5mm厚透明塑料片制成；
2、各边棱用10mm透明胶带粘接。
	套
	50

	5
	数学史资料图
	符合新课标要求
	套
	1

	6
	球面几何教学挂图
	符合新课标要求
	套
	1

	7
	对称与群教学挂图
	符合新课标要求
	套
	1

	8
	绘图软件
	符合新课标要求
	套
	1

	9
	球面几何教学素材库
	符合新课标要求
	套
	1

	高中地理仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	计算器
	1、规格：157mm×84mm×17mm；2、10位数双行显示计算器；3、240种函数计算功能；4、塑胶按键；5、使用钮扣电池。
	个
	4

	2
	望远镜
	1、双筒，7×35；2、目镜伸缩可调，目镜、物镜筒均应采用优质橡胶，防止掉落时镜筒破损，观察距离12m～1000m，配背带和擦镜布。
	个
	1

	3
	天文望远镜
	1、光学系统：折射式；
2、口径：60mm(2.4")；
3、焦距：700mm；
4、焦比：11.67；
5、目镜：20mm(35x)-1-1/4"、4mm(175x)-1-1/4"；
6、极限星等：11.4；
7、巴洛镜：3x-1-1/4"；
8、寻星镜：5x24；
9、天顶镜：1.25"；
10、托架：地平经纬仪；
11、三脚架：铝；
12、光学镀膜：多层镀膜。
	套
	1

	4
	数字式天文望远镜
	1、光学系统：折射式；
2、口径：80mm(3.1")；
3、焦距：900mm；
4、焦比：F10；
5、目镜：20mm(45x)4mm(225x)10mm(90X)；
6、巴洛镜：3x；
7、寻星镜：SE红点寻星镜；
8、天顶镜：正像天顶；
9、托架：EQ2赤道仪；
10、三脚架：加强型不锈钢脚架；
11、极限星等：12；
12、光学镀膜：多层镀绿膜；
13、捕捉模式：
14、静态照片和动态视频；
15、最高分辩率图片：640*480；
16、最高分辩率视频：640*480；
17、目镜接口规格：24.5mm、31.75mm；
18、供电方式：USB接口；
19、装置重量：0.25kg；
20、装置规格：93*60*25；
21、USB线长：1.5m；
22、软件功能：图像和视频的捕获，编辑和图文管理；
23、操作系统兼容性：Windows2000，XP，Vista，Win7，Win8，MAC；
24、软件语言版本：英语，法语，德语，西班牙语，日语，中文，俄语；
25、PC配置要求：CPU：PIII800HZ或更高配置；存储卡：256M或更高；USB接口：USB2.0高速接口26、传感器参数：1/4”0.35MPColorCMOS；
27、物理分辨率：640*480；
28、像素元规格：5.6µm*5.6µm；29、灵敏度：1.9V/lux-sec
30、动态范围：60dB；
31、信噪比：45dB；
32、响应波长：400-650nm(配滤波片)；
33、帧速：30fps@640*480；
34、预览模式：640x480，352x288，320x240；
35、曝光方式：ERS或手动；
36、功耗指标：70mW；
37、白平衡：自动或手动；
38、输出接口：USB2.0。
	套
	1

	5
	温度表支架
	1、铁制，镀铬；2、高度520mm，横向尺寸220mm；3、可放置干湿温度计，最高温度计，最低温度计。
	付
	1

	6
	百叶箱支架
	1、直立式，铁制；
2、由支架座、2根长355mm支架条、2根长490mm支架条及4根长1000mm直角支架条组成；
3、支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	个
	1

	7
	百叶箱
	1、箱体内规格：510mm×255mm×380mm；
2、选用松木并经干燥脱脂处理，百叶箱叶面向下，每面有17片叶面；
3、箱内外涂白色漆，箱体榫接成形，牢固，无变形；
4、百叶箱顶盖为横竖两层木板镶合而成，规格：480mm×400mm×18mm，以保护箱内仪器免受损害。
	个
	1

	8
	钢卷尺
	1、量程2000mm，分度值：1mm;塑料外壳；2、外壳由ABS塑料制成，具有抗冲击功能。采用全公制，尺带黄色、亚光、采用钢制；3、金属挂钩由柳丁固定。尺带和挂钩都是大型量规且防腐蚀，在测量内部和外部物件过程中，挂钩会自动矫正。
	盒
	1

	9
	布卷尺
	1、外壳由ABS塑料制成，具有抗冲击功能；2、采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带亚光，量程50m，分度值：1cm；3、尺带头带有手持钩，盒体中心带锁扣，有锁定尺带长度功能以及回缩卷尺功能。
	盒
	1

	10
	世界钟
	1、地理教学演示仪器，普及型，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟；2、规格：直径480mm。
	个
	1

	11
	温度计
	1、局浸式，红液2、测量范围0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应±1℃。
	支
	25

	12
	寒暑表
	1、用于气象观测、测量温度；2、外壳及面板采用优质塑料制成，面板刻度清晰，中间镶嵌红液温度计，刻度由摄氏零下20度到50摄氏度/华氏零度到120度。
	只
	25

	13
	最高温度表
	1、地理气象科学仪器，测定一定时段内最低温度的温度表；2、量程：-16℃～+81℃。
	支
	1

	14
	最低温度表
	1、地理气象科学仪器，测定一定时段内最低温度的温度表；2、量程：-52℃～+41℃。
	支
	1

	15
	地面温度表
	1、地理气象科学仪器，用于测量地面温度；2、量程-36℃～+81℃。
	支
	1

	16
	自记温度计
	1、外形规格：235mm×160mm×100mm；2、自动记录式；3、温度测量范国：-40℃～60℃；4、当前测量值、最大和最小值显示功能；5、曲线显示和记录功能；6、显示精度：0.1℃；7、测量误差：0.5℃。
	台
	1

	17
	酸度计(pH计)
	1、测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH(at20℃）±0.2pH；4、工作电压：3×1.5V；5、工作温度：0℃～50℃；6、校正：1点校正；7、体积：142mm×29mm×15mm；重量：51g、配有pH缓冲剂。
	台
	5

	18
	地质罗盘
	1、材质：不锈钢，玻璃；
2、规格：直径75mm；
3、指南针。
	只
	25

	19
	指南针
	1、分组实验用、指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合；2、塑料圆盒规格：直径50mm，并带有悬挂孔；3、塑料圆盒内的方位盘中央印有东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八方向标志，边缘每2度有一短细分度线，每10度有一长分度线，划线应均匀，清晰无断线，每30度标明不同方位的刻度，字迹清楚；4、指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。
	个
	25

	20
	天文历
	可演示太阳直射点的纬度变化、正午太阳高度角的概念和昼夜长短的形成原理。
	个
	25

	21
	空盒气压表
	1、用于中学物理教学、气象测量大气压力；2、由上托板，真空膜盒，连接拉杆，调节螺丝，中间轴，调整器，扇形齿轮，直齿轮，偏心螺钉，游丝指针，刻度盘，安装螺钉，吹气球组成；3、测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa。
	台
	1

	22
	气压计
	1、专门用于连续自动记录环境中大气气压变化的仪器；2、测量范围：50～106KPa；3、记录范围：50～106KPa；4、显示精度：0.1KPa（测量值） 0.1KPa（液晶屏曲线显示）；5、显示范围：3/6/12/24小时.
	个
	1

	23
	毛发湿度表
	1、外形规格：215mm×115mm×5mm。材质:塑料；2、由若干股脱脂毛发组成的一束毛发悬挂在毛发吊钩上，吊钩固定在吊紧螺丝上，毛发束下端系有补偿锤，指针可以一起绕轴转动，指针前面富有刻度板，附有水银温度计。
	个
	2

	24
	蒸发器
	1、外形规格：直径320mm×850mm。材质:喷塑铁皮立柱+不锈钢蒸发皿；2、安装底板130mm×130mm，立柱直径40mm×580mm，小型蒸发皿为口径直径20cm，高10cm的不锈钢金属圆桶，旁边有一倒水小咀，不锈钢网罩，1000mL塑料储水瓶一只；3、 蒸发器面积314cm24、 重量：约6.5kg
	套
	1

	25
	雨量器
	本仪器整体采用工程塑料制作，防腐浊、承水口采用ABS塑料注塑成形，筒体表面喷漆处理、承水口底部是锥形、承水口测量口径：直径200±0.23mm、外形尺寸：直径210mm×700mm承水口是刀口斜面（防止外面雨水流入）、承水口深度150mm、承水口容积是3.5升、雨量器中间放置量筒，量筒是圆柱形、透明、标有容积和雨量刻度线、可直接读数、无需再计算。量筒放置在筒体中部的一块三角形的搁板上。搁板是黑色，搁板中间有一个凹形状、确保雨量筒放置的基准点。三角板上有加强筋、提高搁板强度。底座是圆形铁板,直径197mm底板上有3个腰圆形孔、孔径12mm*20mm筒体和底座由3根3X2.5扁铁连接、扁铁两头折弯成直角、两头打有6mm孔,雨量器上方贴有标牌，雨量器整体重量3.8km.
	套
	1

	26
	雨量计
	1、翻斗式，承水口内径200mm、仪器规格：235mm×160mm×100mm。承水器尺寸：210mm（直径）×650mm（高）；2、雨量计由雨量传感器、连接电缆、记录仪等组成；4、测量口径：直径200mm；5、测量范围：0～4mm/min；6、电源：DC5V；7、重量：5Kg；
	台
	1

	27
	轻风表
	1、采用单片机技术，LCD液晶显示屏，功能及单位直接用显示汉字，显示数字高度：18mm，可同时测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；2、风速指标达到：风速测量范围：0到30米/秒，风速传感器启运动风速：0.8米/秒；显示分辩率：0.1米/秒（风速）、1级（风级）、0.1米（浪高）；4、风向指标达到：风向测量范围：0°到360°，16个方位，风向传感器启动风速：1.0米/秒，风向定北：自动；5、供电电源：电源电压：4.5V、5#干电池3节。
	台
	1

	28
	电接风向风速计
	1、 风速指标：
1） 风速测量范围：0.4m/s～60m/s
2） 风级测量范围:0～12级
3） 风速传感器启动风速：≤1m/s
4） 风速测量精度：0.1m/s
风速的修正值不大于±（0.5+0. 05×V）m/s   （V实际风速）
5） 可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级.
6)  显示分辨率：0.1m/s（风速）
  1级（风级）
0.1m（浪高）
7)  警报范围:   1～12级，0.4～50 m/s
2、 风向：
风标：     16方位
测量精度： ±11°15′
3、 风速警报范围：
1～12级    0.4 m/s～50m/s
4、工作环境
温度；  室外传感器   -20℃～45℃
室内主机   -20℃～45℃
湿度：  室外传感器   相对湿度  95%
室内主机     相对湿度  85%
5、电源：  AC220V/50Hz或DC12V
	件
	1

	29
	日照计
	1、中学地理教学实验仪器，用以观测阳光照射的起讫时间及统计日照时数；2、仪器由金属圆柱筒、隔光板、纬度标尺及座架组成。筒的一端密闭，一端装有圆盖。筒身两侧各有一个圆锥形进光小孔，两孔位置前后错开角度120°、筒的上部有一块隔光板，用于使上、下午的日光分别进入孔内。筒内有一弹性金属压纸夹，用于固定记录纸。
	件
	1

	30
	简易日照计
	1、中学地理教学实验仪器，用以观测阳光照射的起讫时间及统计日照时数；2、仪器由金属圆柱筒、隔光板、纬度标尺及座架组成。筒的一端密闭，一端装有圆盖。筒身两侧各有一个圆锥形进光小孔，两孔位置前后错开角度120°、筒的上部有一块隔光板，用于使上、下午的日光分别进入孔内。筒内有一弹性金属压纸夹，用于固定记录纸。
	件
	1

	31
	噪声测定仪
	量测范畴 A环境 噪声:40～130dB
C机械 噪声:45～130dB
分 辩 率 0.1dB
准 确 度 ±2dB
频率 加权 特性 A/C 
量测档位 (4档) 40～70dB，60～90dB，80～110dB，100～130dB
响应时间 选择 FAST(快 )/SLOW(慢 )
频率 范畴 31.5Hz～8KHz
显 示 3 1/2位 液晶 及 条码 显现,屏幕尺寸 :37x40mm
信号 输出 AC信号 输出 AC:0.707Vrms 
工作条件 温度 0℃～50℃
相对湿度0～90%RH
储存环境 温度 -10℃～60℃
相对湿度0～70% RH
尺 寸 72×182×30（mm）
 重 量 190g
供电 电源 9V电池
	台
	1

	32
	粉尘测定仪
	气体流量范围    0～6L/min
流 量 误 差    ≤±5%
定 时 误 差    ≤±1min/天
电       源    DC12V，  AC220V 50Hz 
工 作 温 度    -25～45℃
相 对 湿 度    ≤85%
	台
	1

	33
	透明度计
	1、用于天然水和轻度污染水质透明度的测定；2、仪器由六只标准管、一只试管、一件试样架组成。
	件
	1

	34
	电导率计
	1、用于高中地理教学过程中测量各种液体介质的电导率值，还可以配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率；2、测量范围：1～990US/cm
	件
	1

	35
	简易比色计
	1、产品尺寸:270mm×200mm×80mm、材质：塑料；2、结构:右显示屏、A/T调整按钮、透光度选择键、吸光度选择键、浓度选择键、浓度调整按钮、滤色片插槽、测量槽等部件组成；3、测量波长范围：340～1100nm；4、测量范围：透光率：0～100.0%、吸光度：0～2.000、浓度：0～100.0%；5、滤色片：红/黄/蓝三色。
	件
	1

	36
	手持水质分析仪
	1、数显；2、可测总氮、ph、总碱度。
	台
	1

	37
	紫外线测定器
	1、紫外线侦测器光谱：290nm-390nm；
2、测量范围：3999uw/cm²-39.99w/cm²；
3、ZERO即可归零按钮。
	件
	1

	38
	地球运行仪
	1、用于地理教学中演示昼夜的交替、昼夜的长短、太阳光直射点在南北回归线之间移动、近日点远日点以及时差、四季的形成等内容；2、仪器由太阳模型、地球模型、支架以及转动装置组成。
	件
	1

	39
	日、地、月运行仪
	1、中学地理演示教学仪器，能够直观观察日、地、月三者之间的运行情况及相互影响，由此解释某些地理自然现象。2、运行仪的直径为1m，外观为飞碟式。
	件
	1

	40
	太阳视运动仪
	用于中学地理教学中有关太阳的周日视运动内容的演示，说明在不同季节、不同纬度的日出日落方位、昼夜长短、正午太阳高度等太阳周日视运动规律；
2、仪器由地球仪、地平演示板、北极星方向、纬度尺、太阳模型、太阳周日运动演示环、太阳光线、时刻盘等组成。
	件
	1

	41
	天体运行仪
	1、地理教学模型，光纤演示星座，可观看八大行星分布；2、展开后直径420mm。
	件
	1

	42
	三球仪
	1、整体规格：400mm×310mm×160mm；2、具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0V到4.5V；3、有地球、月球、月相板、季节盘、太平齿轮、插头、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。
	件
	1

	43
	沉积作用演示装置
	用于中学地理教学时讲授地壳演变过程。
	套
	1

	44
	流水作用演示装置
	1、用于中学地理学科演示讲解流水作用，以黄土地貌成因为依据，演示出流水作用的过程与结果；2、展示流水作用的坡面流和河谷流、大气降水在地表的汇集过程、流水作用的侵蚀作用、流水作用的搬运作用、流水作用的沉积作用；能够让学生观察流水作用的典型面貌，如冲沟、沟谷、堆积物崩、滑坡等。
	套
	1

	45
	断层、褶皱演示器
	1、地理教学模型；2、用于展示地质地貌形态，如断层、褶皱等。
	套
	1

	46
	地壳变动演示器
	1、用于地理教学中讲授地形变化和地质构造，能够通过模拟实验装置演示地壳变动过程，展示岩层的发展、岩层的弯曲变形；2、演示器由两块模型组成，上层可以活动。模型采用优质合成树脂制成，牢固，不变形，着色鲜明。
	套
	1

	47
	平面政区地球仪
	1、直径为320mm，平面比例尺1：4000万；2、地理教学演示仪器，仪器由球体、支架、时区环组成。球体可在支架上自由转动，稳定性好，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。
	个
	4

	48
	平面地形地球仪
	1、直径为320mm，平面比例尺1：4000万；2、地理教学演示仪器，仪器由球体、支架、时区环组成。球体可在支架上自由转动，稳定性好，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。
	个
	4

	49
	平面地形地球仪
	1、直径为214mm，平面比例尺1：6000万，地理教学演示仪器；2、仪器由球体、支架、时区环组成。球体可在支架上自由转动，稳定性好，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。
	个
	50

	50
	立体地形地球仪
	1、直径为320mm，平面比例尺1：4000万，地理教学演示仪器；2、仪器由球体、支架、时区环组成。球体可在支架上自由转动，稳定性好，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。
	个
	1

	51
	经纬度模型
	1、用于中学地理教学演示，能够直观说明地球自转方向，解释地轴、两极、赤道、南北回归线、经纬线、经纬度等概念；2、模型由球体、支座组成，球体直径320mm，模型全高480mm，内装有固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针。
	件
	1

	52
	天球仪
	1、地理教学模型，用于天文教学和普及天文知识的辅助仪器；2、球体直径不小于320mm，灯光两用。
	个
	1

	53
	中国地形模型
	1、地理教学模型，采用分层设色法对中国地形地貌进行描述；2、模型比例尺为1：800万。
	件
	1

	54
	板块构造及地表形态模型
	1、本模型用于中学地理教学使用2、教授地表基本面貌：海洋部分和陆地部分3、地球的内部圈层及地壳结构、显示地幔和地壳4、显示地球的内部活动5、整体规格：480mm×250mm×105mm
	件
	1

	55
	褶皱构造及其地貌演变模型
	1、用于中学地理教学直观演示讲授地形变化和地址构造，展示褶皱构造现象及其它地表形态的动态变化过程。2、采用玻璃纤维增强塑料制作、整体规格：440mm×195mm×130mm
	件
	1

	56
	断裂构造及地垒地堑发育模型
	1、用于中学地理教学中演示说明断裂构造的形成、地垒地堑的形成，演示断裂构造形成的地形和外力作用影响形成的地貌形态。2、模型采用复合材料制作，具有轻便牢固、不变形的特点。模型由两部分五件组成，整体部分规格为445mm×115mm×125mm，活动部分组合规格为445mm×115mm×125mm
	件
	1

	57
	地球内部构造模型
	1、球体直径320mm、支架、底座组成；2、内部有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层的位置，厚度以及莫霍面，古墱堡面等圈层分界线，球面没有裂纹和起皱，球体无变形，图案明显，色彩均匀；3、地轴采用金属制作，表面电镀处理，宽度20mm，倾斜为66.5°，并垂直于赤道面，地轴为金属制，外面做防锈处理，有0-90°的半圆经度标示，最小经度值为1°。底座规格：φ225mm×15mm，地轴插柱直径23mm、高60mm，模型整体高约为：470mm。
	件
	1

	58
	世界立体地形模型
	1、中学地理教学模型，由树脂制作，边框用装饰条，造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动；2、模型的平面比例尺为1：1600万。地形采用分层对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，并根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示。
	件
	1

	59
	中国立体地形模型
	1、地理教学模型，地形地貌采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，根据教材需要，对我国的部分地形等作注字表示，突出教学重点。其中，两大河流长江、黄河比其它河流线条粗，自然清晰；2、模型平面比例尺为1：400万，采用树脂制作而成，边框加装饰条，造型美观，重点突出，轮廓适中，比例正确，形象生动。
	件
	1

	60
	活动星图
	1、采用硬卡纸制成；2、深兰色主体；3、黑色全天星空图；4、标注赤道,黄道,各星座名称；5、背面有详细的星图片说明；6、此星图适合我国大部分地区,北纬15度至北纬35度。
	个
	50

	61
	岩石矿物标本
	1、地质标本，含三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)和常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等)；2、木盒包装。
	套
	1

	62
	土壤剖面及标本
	1、标本盒规格约145mm×150mm×35mm；2、标本盒为木质材料，应经脱脂干燥处理，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣；3、土壤标本用小玻璃瓶封装，采用木格定位存放，玻璃瓶尺寸约Φ28mm×58mm，瓶上贴有所装土壤的名称标签，土壤标本8种分别为：砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、黄棕壤、褐土和棕壤组成。
	套
	1

	63
	中国地理教学地图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	64
	世界地理教学地图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	65
	中学地理填充地图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	66
	中学环境与可持续发展教育挂图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	67
	宇宙中的地球
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	68
	自然环境中的物质运动和能量交换
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	69
	自然环境的整体性与差异性
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	70
	自然环境对人类活动的影响
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	71
	人口与城市
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	72
	生产活动与地域联系
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	73
	人类与地理环境协调发展
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	74
	区域地理环境与人类活动
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	75
	区域可持续发展
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	76
	地理信息技术的应用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	77
	宇宙
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	78
	太阳系和地月系
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	79
	地球的演化
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	80
	地表形态的变化
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	81
	海洋和海岸带
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	82
	海洋开发
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	83
	海洋环境问题与保护
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	84
	海洋权益
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	85
	旅游资源的类型与分布
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	86
	旅游资源的综合评价
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	87
	旅游规划与旅游设计
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	88
	旅游与保护
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	89
	城乡发展与城市化
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	90
	城乡分布
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	91
	城乡规划
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	92
	城乡建设与生活环境
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	93
	主要自然灾害的类型与分布
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	94
	中国的主要自然灾害
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	95
	自然灾害与环境
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	96
	防灾与减灾
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	97
	环境与环境问题
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	98
	资源问题与资源利用、保护
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	99
	生态环境问题与生态环境保护
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	100
	环境污染与防治
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	101
	环境管理
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	102
	地图与遥感(RS)
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	103
	全球定位系统(GPS)
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	104
	地理信息系统(GIS)
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	105
	3S(RS、GPS、GIS)技术综合应用
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	106
	立体光栅地理挂图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	107
	遥感影像挂图
	1、符合新课标要求；2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	1

	108
	中学环境与可持续发展教育投影片
	1、符合新课标要求；2、投影片。
	套
	1

	109
	宇宙中的地球
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	110
	太阳
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	111
	地球的运动
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	112
	地球历史
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	113
	月球奥秘
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	114
	大气环流与气压带与风带
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	115
	常见天气系统
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	116
	全球气候变化
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	117
	自然界的水循环
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	118
	海水运动
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	119
	水资源的合理利用
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	120
	地表形态的塑造
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	121
	自然地理环境的整体性与差异性
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	122
	人口变化
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	123
	城市与城市化
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	124
	农业地域的形成与发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	125
	工业地域的形成与发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	126
	交通运输布局及其影响
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	127
	人类与地理环境的协调发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	128
	地理环境与区域发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	129
	区域生态环境建设
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	130
	区域自然资源综合开发利用
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	131
	区域经济发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	132
	区际联系与区域协调发展
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	133
	宇宙
	1、符合新课标要求；2、cd。
	片
	1

	134
	地理多媒体教学课例
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	135
	地理基于问题的学习课例
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	136
	地理课堂活动课例
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	137
	地理课外活动课例
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	138
	中学地理景观图片集
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	139
	中学环境与可持续发展教育图片集
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	140
	遥感影像图片集
	1、符合新课标要求；2、cd。
	套
	1

	141
	太空探索
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	142
	宇宙
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	143
	太阳系
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	144
	绘制地图
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	145
	地球历史
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	146
	陆地和水
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	147
	海洋
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	148
	火山
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	149
	天气和气候
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	150
	岩石和矿物
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	151
	自然资源保护
	1、符合新课标要求；2、cd。
	本
	1

	152
	地球科学实验材料
	1、用于学生绘制地图使用；2、由水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等组成
	套
	50

	153
	地理野外实习用具
	1、用于学生野外实习时采集矿物、土壤标本；2、用具包含小型地质包(帆布双背式)、地质锤、罗盘、放大镜、多用铲、土壤标本盒、盒尺(2000mm)各一件。
	套
	9

	154
	平底盘
	1、规格200mm×300mm；2、不锈钢材质制作。
	个
	1

	155
	金属托盘
	1、规格200mm×300mm；2、不锈钢材质制作。
	个
	1

	156
	洛阳铲
	1、中学地理野外实践工具，可用于挖掘土层，制作土壤标本等；2、由手柄和铁铲组成。
	把
	1

	157
	剖面刀
	1、中学地理活动工具；2、不锈钢刀身，带木柄。
	把
	1

	158
	土壤筛
	1、产品由不锈铁边框及铁丝网制成；2、规格：φ200mm，高50mm；3、边框边缘为内卷设计。
	套
	1

	159
	大气环流实验器
	1、用于中学地理演示大气循环及相关知识；
2、可动态演示南北半球低纬度环流、中纬度环流、高纬度环流三圈环流大气运动状况，模型板面能生动显示全球大气的运动状况。
	件
	1

	160
	环境与生态系列遥感影像挂图
	1、符合新课标要求；
2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	4

	161
	地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图
	1、符合新课标要求；
2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	4

	162
	自然灾害系列遥感影像挂图
	1、符合新课标要求；
2、对开、采用彩色铜版纸印刷。
	套
	4

	163
	宇宙与地球
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	164
	自然环境与人类活动
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	165
	区域地理环境与可持续发展
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	166
	海洋地理
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	167
	旅游地理
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	168
	城乡规化
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	169
	自然灾害与防治
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	170
	环境保护
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	171
	地理信息技术应用
	1、符合新课标要求；
2、多媒体教学软件
	套
	1

	172
	计算机
	1、处理器：≥英特尔四核I3-9100，主频≥3.6G HMz，三级缓存≥6M； 
2、主板：≥Intel B365芯片组，断点续传软件（非插卡式）；
3、内存：≥4G DDR4 2400HMz；
4、硬盘：≥1TB 7200RPM SATA3硬盘+128SSD固态双硬盘；
5、机箱： ≤15L 标准塔式机箱，≤180W低功耗电源，12、显示设备：≥19.5英寸LED，与主机同一品牌
	台
	1

	173
	扫描仪
	A4幅面，USB2.0，不低于2400×4800(dpi)
	台
	1

	174
	干湿球温度计
	1、地理教学器材，用于测温；
2、测量范围： -36℃～+46℃
	付
	1

	175
	日晷
	1、球面式；
2、晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线，晷针平行于地轴并指向天北极。
	件
	1

	176
	全球定位实验教学系统
	1、该GPS实验教学系统旨在帮助中学生能够更好地理解和掌握GPS的工作原理及其和GIS之间的协同工作方式。GPS实验教学系统包括GPS数据采集模块、GPS信息显示模块、GPS路径导航模块、空间查询模块和GPS空间数据库管理模块等五个功能模块；
2、GPS数据采集模块该模块能够实现对手持GPS设备采集的数据导入软件系统，包括串口选择及其参数设置，导入数据可与现有图层叠加显示；能够对已有GIS数据进行加载、保存和打印输出，并能实现地图到其他图片格式的转换；
3、GPS信息显示模块该模块包括在软件界面显示手持GPS设备的位置以及相关信息，或者将GPS采集数据实时显示在地图上，按时间顺序播放GPS采点轨迹；用户可以实现对地图进行放大、缩小、全景视图、漫游等常用操作，并实现对图层的管理操作；
4、GPS路径导航模块该模块能够实现对GPS采集数据按照指 定路径进行导航，并具有历史轨迹回放等功能，并可以设置导航参数，包括航标、航迹、航速；
5、空间查询模块该模块可以进行GIS空间查询和分析，搜索指 定地理位置，并显示在视图中心；具备地图量测和路径分析等简单空间分析功能；
6、GPS数据库管理模块该模块按NMEA0183协议获取从GPS接收设备传过来的空间数据，存入空间数据库，并实现记录的增加、删除、修改操作。
	套
	6

	177
	手持全球定位系统接收机
	1、4.7英寸超大触屏显示，4.0高清钢化屏，480×800像素，背光可调，阳光下清晰可读，四核1.2GHzCPU，Google Android4.2.2以上；
2、高精度GPS接收，支持SBAS，单点定位2 ～ 5米(CEP）SBAS 1～3米（CEP），内置蓝牙、Wifi、WCDMA（支持通话功能），1GB RAM + 4GB内部存储，1GB RAM + 4GB内部存储，内置12000mAh标准锂电池，电池可拆卸/更换，可工作12小时以上；
3、前置300万像素，后置800万像素，自动对焦。音频 内置话筒、听筒、喇叭、耳机接口，支持多种数据格式导入导出，如shp、kml、gpx等。GPS采集的数据，支持云储存、备份，且可以实时上传到服务器，供用户单位随时查看。
	套
	6

	178
	基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统
	1、该GIS教学辅助软件系统包括空间数据存取模块、地理数据编辑模块、地图查询模块、空间数据统计分析模块和时态GIS等五个功能模块；
2、空间数据存取模块该模块应该能够实现对地图数据的加载、保存和打印输出，并能实现地图数据到其他图片格式的转换；对于地图的硬拷贝输出实现所见即所得效果；
3、地图数据编辑模块该模块应该能够实现对常用的空间数据的创建、编辑、修改和保存；可以对图层进行控制，并具备简单的空间分析功能；
4、地图查询模块该模块包括对地图的放大、缩小、全景视图、漫游、地图量测、属性查询、空间查询等具体功能；
5、空间数据统计模块该模块可以根据空间数据属性进行统计分析、按位置选择矢量数据、按属性选择矢量数据，并实现以柱形图、条形图等形式显示统计图表等功能；
6、时态GIS模块利用该模块可以对时态GIS数据操作，跟踪和分析空间数据随时间的变化过程，预测未来时刻将会出现的状态，获得系统变化的趋势。
	套
	1

	179
	基于三维GIS的地理教学辅助系统
	1、该模块应该包括空间数据三维可视化模块、信息查询模块、三维空间分析模块三大功能模块；
2、 三维可视化模块该模块具体包括表面创建、依据矢量或栅格数据形成三维地球表面，实现二维空间地理要素的三维化和表面数据的矢量转化。实现地理要素的立体显示、可以设置场景属性；
3、信息查询模块该模块可以实现三维立体要素到二维空间信息的查询，同时支持二维数据到三维数据的互动；
4、三维空间分析模块该模块主要包括对三维表面积和体积的计算、坡度坡向分析、视域分析、表面长度计算和提取断面等。
	套
	9

	180
	遥感空间信息教学实验系统
	1、遥感教学演示系统平台主要包括以下主要功能模块：文件管理模块、数据预处理模块、图像分类模块等三个部分；
2、文件管理模块该模块主要包括各类遥感影像的读取与显示操作、不同类型遥感数据的导入和导出、遥感图像的基本操作工具，包括放大、缩小、全景视图、漫游等具体功能；
3、数据预处理模块该理模块将包括图像分幅裁减、图像投影变化、图像几何校正和图像拼接等处理；
4、图像分类模块该模块可以支持对遥感图像的分类功能，并可以对分类后图像进行统计分析和重分类编码。
	套
	6

	181
	虚拟三维仿真教学系统
	1、该虚拟三维仿真教学系统旨在以生动、形象的方式提高中学生的地理空间素养，使其掌握相关地理知识和方法，并具备一定地理能力。该软件具体包括用户登陆模块、地理空间认知模块、虚拟三维仿真模块、飞行模拟模块、地图编辑模块、空间查询分析模块和模型库管理模块等七个功能模块；
2、用户登陆模块该模块可以通过选择教师、学生和管理员等不同角色的用户来获得不同的权限，以登陆虚拟三维仿真教学在线系统；
3、地理空间认知模块通过该模块主要帮助中学生认知地球经线、纬线、本初子午线、赤道、南北回归线、南北极圈、东西半球和南北半球的分布；认识地图比例尺表达方式及其作用，了解地图方位，知道图例和注记的作用；了解海陆分布及陆地地形；知道我国和世界主要国家的地理分布等等基础地理知识；
4、虚拟三维仿真显示模块该模块主要包括丘陵、高山、平原等地形地貌特征和城市建筑物的三维可视化显示，矢量和栅格地理要素的叠加显示，可以变换视角、实现导航、放大、缩小、全景视图、漫游等GIS常用操作；
5、飞行模拟模块该模块可以通过设定飞行路径来进行飞行模拟，控制飞行速度，改变航迹颜色，显示飞行的时间、速度、海拔和方向，改变飞行指针形状；
6、地图编辑模块该模块应该能够实现对地图的编辑功能，用户可添加兴趣点、线路和区域；
7、空间查询分析模块该模块可以进行GIS空间查询和分析，查找指 定地理位置，并显示在视图中心；具备地图量测和路径分析等简单空间分析功能；
8、模型库管理模块该模块包括各种以KML、KMZ形式存储的地理模型，如海陆变迁模块、大陆漂移模块、印度洋海啸模块等等，可以导入、导出和删除地理模型。
	套
	1

	182
	晨昏圈地球仪
	1、晨线是地球表面由黑夜到白昼的通过线，昏线是地球表面由白昼到黑夜的通过线，两条线构成一个大圆，平分赤道；
2、仪器由支架、地轴、晨昏圈、手轮、时刻盘、节气表盘及指针组成。
	个
	1

	高中通用技术仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	通用技术与设计-操作室

	专用设备的配置要求

	1
	钻床
	1、整体规格：380mm×175mm×420mm；
2、功率250W，频率50Hz，工作电压220V，工作电流1.14A，转速为1400r/min；
3、三根转动杠的规格均为直径7mm×130mm，顶部用塑料包裹，最大钻孔直径为13mm，主轴端锥度为B16型，连接顶部和底座的是一根钢制管，规格为400mm×Φ45mm；
4、工作台面有固定夹，可固定于钢管上的任意位置，工作台面规格为160mm×160mm，倾斜状，主轴锥端面至工作台面的最大距离为200mm，底部整体规格为280mm×175mm×40mm，其工作面规格为140mm×175mm×40mm，主轴锥端面至底座工作面的距离为290mm。
	台
	1

	2
	手电钻
	1、手持式，由塑料箱，齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线等组成；
2、最大钻孔直径10mm；
3、塑料箱规格：250mm×250mm。
	把
	10

	3
	台式砂轮机
	1、5寸；
2、砂轮直径125mm；
3、砂轮安全线速度35m/s；
4、额定电压220V、功率170W；
5、同步转速2956r/min。
	台
	1

	4
	电热丝切割器
	1、全亚克力材质：【6mm厚透明黄色】截面倒角抛光；整体规格：380mm×250mm×260mm；
2、组成部分：
2.1、工作台面（规格380mm×250mm×6mm）；
2.2、L型电热丝固定架；
2.3、电热丝盘固定旋钮；
2.4、电热丝；
2.5、电热丝锁紧钮；
2.6、调压旋钮；
2.7、电源开关；
2.8、支撑臂（规格200×65mm×88mm）；
2.9、横梁（规格265mm×30mm×6mm）；
2.10、电热丝盘（规格30mm×15mm）；
2.11、电源插座；
2.12、底座（规格340mm×210mm×53mm×6mm，内部裸空）；
2.13、电源线。13、额定电压：交流100-240v，50HZ；
2.14、电热丝电流：2A。连续可调；
2.15、电热丝规格：0.3mm镍烙丝；
2.16、最大切割宽度：24cm；
2.17、最大切割高度：16cm；
	台
	2

	5
	机用平口钳
	1、通用夹具，常用于安装小型工件，它是铣床、钻床的随机附件，将其固定在机床工作台上，用来夹持工件进行切削加工；
2、规格：80mm；
3、金属制。
	只
	2

	6
	数字钢字码
	1、金工工具：
2、钢制。
	套
	2

	7
	手推工具车
	1、由载物台、车身架、不锈钢围栏、内六角螺丝、垫片、万向车轮、挡泥板组成；
2、车体整体材质为全不锈钢板与不锈钢管制成，整体规格为规格：940mm×480mm×900mm；
3、载物台2块，规格：900mm×480mm×30mm，载物台为不锈钢板制作，载物台边缘倒角处理，防止刮伤，载物台背面带有防震垫装置；
4、车身架2个，采用规格：25mm×25mm的不锈钢方管制成，呈‘∩’形结构，架高为810mm，车身架开有8个13mm的孔用于组装围栏、开有4个9mm的孔用于固定载物台；
5、不锈钢围栏4个，每个围栏由四根钢管组成，钢管直径12mm、规格475mm×940mm；
6、内六角螺丝8个，规格：直径8mm×40mm；
7、垫片8个，规格：32mm×28mm；
8、万向车轮4个，车轮规格直径100mm，脚轮可0-360°转动，其中有两只脚轮带刹卡装置9、挡泥板4个，规格：直径85mm×20mm、采用塑料制作，中间开有25mm×25mm的方孔。
	辆
	1

	8
	角尺
	1、钳工测量工具；
2、量程30cm，最小测量值1mm；
3、尺柄为低碳钢材制成，尺柄与尺身为铜焊接，不易掉落。
	把
	28

	9
	万能角尺
	1、量程：0～320°、精度2＇；
2、不锈钢材质。
	把
	28

	10
	钢直尺
	1、采用碳钢材质制作；
2、量程200mm，分度值1mm。
	把
	28

	11
	钢直尺
	1、不锈钢制；
2、量程：500mm，分度值1mm。
	把
	28

	12
	游标卡尺
	1、量程125mm、分度值0.02mm；
2、采用低碳钢金属材质制作。
	把
	28

	13
	千分尺
	1、量程0-25mm、分度值0.01mm；
2、采用低碳钢金属材质制作。
	把
	28

	14
	千分尺
	1、量程25-50mm、分度值0.01mm；
2、采用低碳钢金属材质制作。
	把
	28

	15
	电子天平
	1、最大秤量1000g，分度值0.1；
2、塑料上壳，底座铁皮喷漆，配有调整脚，LED显示；
3、秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径130mm；
4、全量程去皮称重模式，附防风透明罩。
	台
	2

	16
	金属钩码
	1、由50g×4,200g×4组成；
2、金属制。
	套
	28

	17
	电子称
	1、量程：20kg，分度值：1g；
2、电子式
	台
	5

	18
	温度计
	1、局浸式，红液；
2、测量范围0℃～100℃，分度值1℃。
	支
	28

	19
	温度计
	1、局浸式，水银；
2、测量范围0℃～200℃，分度值1℃。
	支
	28

	20
	光照度计
	1、3 1/2位LCD显示，最大显示1999；
2、范围；测量范围1—50，000Lux，分辨率高；具有读数锁定功能，可随时锁定测量数值，便于采集和记录。
	台
	2

	21
	多用电表
	1、准确度等级：DC电流、电压、电阻2.5级，AC电压5级；灵敏度：DC：5KΩ/V，AC：2.5KΩ/V；
2、测量范围：直流电流量程：0到1mA到10mA到100mA；直流电压量程：2.5v到10v～50v到250v到500v；交流电压：2.5v到10v到50v到250v到500v；电阻阻值：R×1、R×10、R×100、R×1K；中心电阻阻值：15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ；
3、规格：145mm×95mm×40mm。
	台
	28

	22
	漆刷
	1、规格：1.5寸；
2.材质；实木手柄，混合猪鬃毛。
	把
	28

	23
	一字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，小号；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄。
	把
	28

	24
	一字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，中号；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄。
	把
	28

	25
	一字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，长度230mm；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，长度为120mm；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄，长度110mm。
	把
	28

	26
	十字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，小号；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄。
	把
	28

	27
	十字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，中号；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄。
	把
	28

	28
	十字螺丝刀
	1、由刀身和塑料手柄组成，长度230mm；
2、刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，长度为120mm；
3、刀身包有蓝色塑料直至手柄，长度110mm。
	把
	28

	29
	工作服
	1、实验室防护用具，成人用
2、白大褂，由白色布料制成。
	件
	56

	30
	护目镜
	1、实验防护用具
2、由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度；耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能，附擦镜布一块。
	个
	56

	31
	手套
	1、器件加工时的防护工具；
2、采用细纱棉制成。
	双
	56

	32
	热熔胶枪
	1、功率：60瓦；
2、用11mm热融胶棒。
	把
	28

	33
	塑料焊枪
	1、功率：2000瓦；
2、温度可调。
	把
	2

	34
	电烙铁
	1、主要用途是焊接元件及导线；
2、功率60W。
	把
	28

	35
	电烙铁架
	1、材质：金属；
2、由支架和底座组成。
	个
	28

	36
	测电笔
	1、由测电头、绝缘手柄组成；
2、测量范围：交流80-500V；
3、手柄绝缘性能良好，整体长度：160mm。
	把
	28

	37
	多功能切割刀
	1、规格：153mm；
2、外口面刃钢和低碳钢界面分明。
	套
	28

	38
	压力油壶
	1、容积：50ml；
2、铝盖。
	把
	2

	39
	活动扳手
	1、中号，金属制，规格：长度150mm，开口φ20mm，表面做防锈处理；
2、调节螺栓旋转灵活不卡槽，手柄尾端带有悬挂孔。
	把
	10

	40
	工具箱
	1、规格：400×220×200mm；
2、塑料材质；
3、三层
	只
	2

	41
	车刀
	1、钢头车刀；
2、外圆、端面、切断等
	把
	56

	42
	丝锥
	1、M3～M8；
2、硬度在62HRC以上。
	把
	28

	43
	绞杠
	1、230 mm；
2、硬度在62HRC以上。
	把
	28

	44
	圆板牙
	1、M3～M8；
2、硬度在62HRC以上。
	把
	28

	45
	圆板牙板手
	1、20#；
2、硬度在62HRC以上。
	把
	28

	46
	圆板牙板手
	1、25#；
2、硬度在62HRC以上。
	把
	28

	47
	学生台钳
	1、规格：5寸,转式，由活动钳口、固定钳口、丝杆和底座4部分组成；
2、钳体是铸件,钳口是优质横具钢材。
	台
	14

	48
	钢丝钳
	1、规格：长度160mm；
2、使用优质钢材精工锻造，镀镍处理；
3、钳柄套有防滑塑料。
	把
	28

	49
	钳工锤
	1、羊角锤，实心固定式，由锤头和锤柄组成；
2、重量≥0.5kg，总长度≥320mm，锤头为钢制，锤柄为硬质木制；
3、锤头一端为圆柱平面，用于一般锤击，另一端的羊角状用于双爪卡紧并起拔铁钉，或撬裂、拆毁木制构件。
	把
	28

	50
	什锦锉
	1、锉削或修整金属工件的表面和孔、槽。什锦锉可用于修整螺纹或去除毛刺；
2、平、半圆、三角、四方、园形、尖平、两圆、刀形、单面三角、椭圆；
3、规格：5mm柄径、185mm总长、85mm的工作面长度,锉纹号为4号。手柄处有黑色防滑塑料包裹。
	套
	28

	51
	扁锉
	1、10寸；
2、锉刀双面开齿，总长度≥300mm，锉身长度≥200mm。手柄应为胶制，防滑。
	把
	28

	52
	钢锯弓
	1、规格：440mm×100mm，锯架前部采用规格：4.5mm×20mm高强度扁钢；
2、可调式，可供8”到12“锯条调节锯架长度，锯架后部采用铸铁表面喷塑。
	把
	28

	53
	高度游标卡尺
	1、量程0～200mm，分辨率0.02mm；
2、高度300mm；
3、高碳钢制，符合GB/T1214.3。
	把
	14

	54
	划线平板
	1、材质：铸铁；
2、规格：300mm×400mm，标准型。
	块
	1

	55
	V形铁
	1、125 mm×150 mm；
2、由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米。
	只
	1

	56
	划线规
	1、划线规用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料；
2、长度：≥150mm。
	把
	28

	57
	划针
	1、材质:钢+硬质合金头；
2、规格：中号，直径6.6mm×120mm。
	把
	28

	58
	样冲
	1、材质：碳钢、橡胶手柄；
2、规格：大号，124mm。
	把
	28

	59
	钢丝刷
	1、材质：原木手柄+铜丝毛刷；
2、规格：200mm×25mm×7mm，6行刷毛。
	把
	28

	60
	圆锉
	1、10寸；
2、锉刀双面开齿，总长度≥300mm，锉身长度≥200mm。手柄应为胶制，防滑。
	把
	28

	61
	半圆锉
	1、10寸；
2、锉刀双面开齿，总长度≥300mm，锉身长度≥200mm。手柄应为胶制，防滑。
	把
	28

	62
	方锉
	1、10寸；
2、锉刀双面开齿，总长度≥300mm，锉身长度≥200mm。手柄应为胶制，防滑。
	把
	28

	63
	三角锉
	1、10寸；
2、锉刀双面开齿，总长度≥300mm，锉身长度≥200mm。手柄应为胶制，防滑。
	把
	28

	64
	白铁剪
	1、钳工工具，可用于剪铁皮、铜片；
2、由手柄、刀头组成；3、白铁剪全长200mm、手柄长110mm，刀头长90mm。
	把
	28

	65
	曲线锯
	1、转速：2600r/min；
2、切割深度：60mm；
3、额定功率：800W。
	把
	10

	66
	木工砂带机
	1、额定功率：550W；
2、整体规格：290mm×370mm×440mm。
	台
	1

	67
	电刨
	1、功率：500瓦；
2、空载转速:15000转/分钟；
3、最大刨削深度：1mm；
4、最大开槽宽度：82mm。
	台
	2

	68
	木工架锯
	1、采用印尼红木制作；
2、长度400mm。
	把
	28

	69
	手板锯
	1、长度：265 mm；
2、锯齿间距离：1.75mm.
	把
	28

	70
	斜割槽
	1、规格：14寸；
2、ABS材质注塑，带滑动夹持扣，锯切时可以锁紧物料。
	把
	28

	71
	木工长刨
	1、印尼红木材质，；
2、轴承钢刨刀，刨床底部镶嵌铜条，耐磨。
	把
	28

	72
	木工短刨
	1、印尼红木材质，；
2、轴承钢刨刀，刨床底部镶嵌铜条，耐磨。
	把
	28

	73
	木工凿子
	1、规格：6mm；
2、木质手柄。
	把
	28

	74
	木工锉
	1、木工锉刀；
2、长280mm
	把
	28

	75
	卷尺
	1、尺带总长5米；
2、塑料外壳，强度高；
3、65锰钢回卷弹簧。
	把
	28

	76
	钢丝钳
	1、中号，长度160mm；
2、高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄。
	把
	28

	77
	F型紧固夹
	1、小号300mm、大号 600mm；
2、F型紧固夹，中号；高中通用技术专用，符合相关教学设备标准及要求。
	套
	28

	78
	G型紧固夹
	1、尺寸：≥75mm；
2、钳身采用高碳钢精工锻造，整体热处理；
3、旋转手柄为T形；
4、采用优质螺纹丝杆。
	把
	28

	79
	吸尘器
	1、吸力：20Kpa；
2、噪音：67db；
3、所带吸嘴刷头：主地刷、扁吸、小圆刷、小方刷；
4、灰尘储藏方式：尘杯；
5、集尘容量：1.7L。
	把
	2

	80
	磨刀砖
	1、磨刀具用；
2、采用氧化铝制作；
3、规格：150mm×50mm×25mm。
	块
	10

	81
	丁字尺
	1、量程800mm、分度值1mm；
2、有机玻璃制成。
	把
	56

	82
	绘图工具
	1、规格：140mm×250mm；
2、内含：直角三角尺1把、等腰三角形1把、铅笔3支、透明胶带1个、曲线板1把、橡皮1块、圆规1套。
	套
	56

	83
	绘图板
	1、多用型切割垫板，规格≥30mm×20mm×2mm；
2、为PVC材质，双面绿，经过特殊雾面护眼绿化处理，正反面均可使用，带有角度标示，网格标示等，垫板切割后自我恢复力佳，重复切割不受影响，不反光，不会打滑，刀片耐久度高，也可用于各式书写，描绘完稿，工艺纸雕，底片切割，模型打版等使用
	块
	56

	演示教具

	1
	机械制图模型
	1、多种常用机械零件模型各一；
2、材质：ABS材质,中空注塑有色一次成型,臂厚3cm,模型的各单元可自由拆装组合,需定位的单元带有是定位键。共计：10个单元
	套
	1

	2
	机械零件模型
	1、多种常用机械零件模型各一套；
2、ABS材质，自由组合，千斤顶高不低于150mm，共4单元组成。轴承座5个单元。共9个单元。
	套
	5

	3
	各种螺丝连接模型
	1、螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板；
2、设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格：M8×30  M10×40 M16×60，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式
	套
	1

	4
	铆、黏、焊接模型
	1、演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。
2、由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：5件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘、外套管粘接、内套管粘接。
	套
	1

	5
	三视图投影演示仪
	1、规格：200mm×200mm×200mm；
2、实体投影，可自由拆装组合，三视图采用合页连接，具有定位单元。有机玻璃材质，采用激光切割、雕刻成型。配合教材使用。
	套
	1

	6
	技术与设计教学挂图
	1、28副；
2、对开，铜版纸印刷
	套
	1

	7
	风洞演示仪
	1、工作电压：AC220V；规格：1700mm×400mm×500mm（含底板）。
2、设备包含整流段、收缩段、试验段、扩散段，各部分均采用法兰连接，易于观察试验过程和结果。设备的组成部分包括轴流风机、整流风罩、风向平衡装置、天圆地方扩散段、试验段、蜂窝过滤装置、喇叭口收缩段、无级调速装置、风速检测装置、模型飞机、金属底板等。
3、试验段的气流可达到层流状态，试验段具有可开舱门；试验段截面积：≥200mm×200mm。可直观的模拟和显示空气与模型飞机在不同速度情况下，机翼产生升力的状况。可将飞机模型取出，进行皮托管标定、零质量射流演示、伯努利方程演示等各种试验，能完全符合教学风洞试验、演示要求。             
	台
	1

	8
	标准件实物模型
	1、外形尺寸：200mm×150mm×30mm；
2、载体材质：透明有机玻璃；螺母规格：M6、M8、M10；方六角、法兰面、蝶形、盖形、方形；垫片规格：6、8、10；平垫片、弹簧垫片；螺纹类型：三角螺纹。
	套
	2

	通用技术与设计-设计室

	专用设备的配置要求

	1
	结构及其设计学具套件
	1、塑料收纳盒包装，盒体规格：300mm×200mm×60mm； 所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。
2、可以完成《技术与设计2》中“结构及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。
3、能搭建各种结构演示模型。活动项目：简易小屋、桌子、不同垒法的墙、桥、相片架、四杆框架、农家屋架、人字梯、篮球架等
4、具有配套搭建手册。
5、同时配备拓展项目
6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。
	套
	14

	2
	流程及其设计学具套件
	1、塑料收纳盒包装，盒体规格：300mm×2000mm×60mm；所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。
2.【功能】1、可以完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。
3、含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、数字电流表、底板等。数字电流表：
底座底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。底座规格：≥88mm*64mm*28mm；材质：ABS；颜色：灰色；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：哑光；电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；检测电路中电流的大小；外形圆弧化一体设计，握感舒适；PCB焊接数显电子表，精确显示电路中的电流值变化及具体值；内置锂电池，使用配套的电源适配器即可进行充电等功能；
4、能搭建火中逃生、积木分检流程、盖房子、机械手等流程演示模型。
5、具有配套搭建手册。
6、同时配备拓展项目。
7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。
	套
	14

	3
	系统及其设计学具套件
	1、塑料收纳盒包装，盒体规格：300mm×200mm×60mm；所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。
2、可以完成《技术与设计2》中“系统及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、数字电压表、底板等。数字电压表：
底座底部采用标准乐高孔位，可与其他乐高结构件或电子件兼容，拓展更多活动实验。底座规格：≥88mm×64mm×28mm；材质：ABS ；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：哑光；电路板板载全面积信号隔离，全板进行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；检测电路中电压的大小；外形圆弧化一体设计，握感舒适；PCB焊接数显电子表，精确显示电路中的电压值变化及具体值；内置锂电池，使用配套的电源适配器即可进行充电等功能；
3、能搭建自行车、转向小车、旋转木马、简易步行机器人等系统演示模型。
4、具有配套搭建手册。
5、同时配备拓展项目
6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。
	套
	14

	4
	控制及其设计学具套件
	1、塑料收纳盒包装，盒体规格：300mm×200mm×60mm；所有零件采用ABS工程塑料、无污染、环保。
2、可以完成《技术与设计2》中“控制及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格。含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。
3、配套调速底座，可搭建各种控制系统演示模型。
4、具有配套搭建手册。
5、同时配备拓展项目
6、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。
	套
	14

	5
	传感器套件
	创意电子DIY传感器套装，包含了互动电子制作中可以用到各种各样的传感器。操作简单，支持上百种以上搭建创意实现。
配送清单：
继电器模块x1
数字红色LED模块x1
数字白色LED模块x1
数字绿色LED模块x1
数字蓝色LED模块x1
模拟灰度传感器x1
LM35模拟线性温度传感器x1
模拟环境光线传感器(Arduino兼容) x1
数字震动传感器(Arduino兼容) x1
数字钢球倾角传感器(Arduino兼容) x1
数字大按钮模块 黄色(Arduino兼容) x1
数字触摸开关Touch(Arduino兼容) x1 
数字贴片磁感应传感器(Arduino兼容) x1
模拟声音传感器(Arduino兼容) x1 
模拟一氧化碳气体传感器x1
模拟电压检测模块(Arduino兼容) x1 
模拟压电陶瓷震动传感器(Arduino兼容) x1
模拟角度传感器 (Arduino兼容) x1
摇杆(Arduino兼容) x1 
火焰传感器(Arduino兼容) x1
三轴加速度传感器(Arduino兼容) x1
人体热释电红外传感器x1 
距离传感器x1  
土壤湿度传感器(Arduino兼容) x1
红色按键模块  x1
白色按键模块x1
水分传感器模块x1
所有模块间均要求使用两头防反插接口连接，所有模块连接口均为3pin三色线连接。各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤；所有模块集中于一个塑料盒中；盒内使用分隔板分隔各模块，易于整理。
	套
	14

	6
	桌面型3D打印机
	1、成型方式：熔融沉积成型（FDM）；
2、成型规格：直径180mm×245mm³；
3、控制方式：全触屏；
4、系统智能功能：断电续打、断电保存、开门保护、自动调平、物联网远程操作；
5、具有模型切片软件；
6、三维数据输入格式：stl、obj、STP；
7、打印精度：0.1mm重复定位精度XYZ-0.05mm；
8、最快打印速度：150毫米/秒；
9、最小打印层厚：0.05毫米(mm)；
10、最高挤出温度：230摄氏度；
11、喷头材质：黄铜；
12、打印材料：PLA(聚乳酸)；
13、喷口直径：0.4mm、0.5mm、0.8mm可选；
14、具有加热平台：最高加热温度：120摄氏度；
15、电源：110v/220v，50-60hz；
16、设备规格：420mm×370mm×680mm，设备重量：17.4KG。
	台
	1

	7
	设计软件
	1、青少年3D创新设计软件：
1.1、支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式；
1.2、支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体；
1.3、支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能；
1.4、支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术；
1.5、支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能；
1.6、支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块；
1.7、超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览；
1.8、支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模；
1.9、支持自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能；
1.10、支持导入图片进行建模，支持文字输入建模；
1.11、支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算；
1.12、支持对工作平面的修改以及还原；
1.13、支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；
1.14、支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；
1.15、支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；
1.16、支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色；
1.17、内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球；
1.18、支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、1.19、2D/3D1.1、文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能；
1.20、软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放；
2、青少年3D创新设计课程：为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，小学阶段不少于54个项目制课程、初中阶段不少于36个项目制课程；
3、软件可生成.STL标准格式文件，支持JXZHYZJ等所有品牌3D打印机；
4、软件平台取得《软件著作权登记证书》与《软件产品证书》，拥有自主知识产权；
5、可参加全国中小学信息技术创新与实践活动（NOC）3D赛项。
	套
	1

	8
	3d打印模型专用修模工具
	1、塑料盒包装；
2、包含铲刀、平锉、镊子、剪钳、雕刻刀、砂纸。
	套
	5

	9
	智能桌面型激光切割机
	1、专为教育和创造而设计。高清超广角镜头结合AI计算机视觉算法，使激光切割机具备了“看”的能力，从而实现智能材料识别、可视化操作、自动设置参数、自动对焦等革命性的功能。可以通过手绘来定义切割及雕刻的智能激光切割机，大大降低了激光使用难度，让每个人都能使用激光去创造；
2、智能易用：所画即所得，智能识别材料，自动设置参数，自动对焦，可视化操作界面，智能图像提取，智能路径规划，工时预览；
3、主要技术参数：
3.1、激光功率：40W(安全节能)；
3.2、激光源：CO2；
3.3、精度（dpi）：1000；
3.4、电力要求：110/220V，50/60Hz；
3.5、Z轴行程：25mm；
3.6、最大切割深度：15mm（桐木板）；
3.7、对焦方式：识别材料自动对焦/设置厚度自动对焦/视觉识别自动对焦；
3.8、连接方式：WiFi、USB、以太网；
3.9、冷却方式：内置水冷系统；
3.10、支持软件：PS、AI、CorelDRAW、AutoCAD、Solidworks、AutoDraw等；
3.11、支持格式：JPG、PNG、TIF、BMP、DXF、SVG、CR2等；
3.12、支持系统：Windows、macOS；
3.13、工作区规格：500mm×300mm；
3.14、可视工作区域：490mm×290mm；
3.15、净化器规格：528mm×260mm×268mm；
3.16、外形规格：958mm×528mm×268mm；
3.17、支持切割材料：纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、木皮、玻璃纤维、塑料、可丽耐等数十种材料；
3.18、固件升级：各方面性能将持续不断进行优化，可通过固件升级方式提升工作效率。
	台
	1

	10
	电工工具箱
	1、专用配套工具箱34件套，含22种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理；
2、工具包括：电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；芝麻柄螺丝批，2把，6*100mmPH2#十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，5*75mmPH1#，十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，3*150mmPH0#十字一字各一支；钢卷尺，1把，3m*12.5mm公制白色涂脂尺带；吸锡器，1个，铝塑吸锡泵；剥线钳，1把，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm、后面切线功能；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷，1.0mm FLNX2.0%；小钢锯，1把，配一根锯条；测电笔，1支，氖管；活动扳手，1把，8”；羊角锤，1把，0.25KG钢管柄；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；数显万用表，1台，T830B数字；精密螺丝批，6把/套，PH00PH0-3.0-2.0-1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；美工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付，内六角扳手1套。
	套
	2

	演示教具的装配要求

	1
	展示结构套件
	1、技术与设计2 书第13页有关结构稳定性各种设计与试验
2、规格：塑料外箱，配有相应的扳手和十字螺丝力。套件组成：有2孔、3孔、5孔、7孔、9孔、11孔等多种平片，3×5孔、5×11孔、5×5孔等底板，L形断面直条等形状零件。材质：塑料外箱，零件由厚1mm金属板冲压成形，表面电镀处理。功能：能完成塔式起重机模型的最大平衡力和最小平衡式的技术数据测试；组合成篮球架、认字梯、重心的垂直线位置与稳定性的变化等多种结构模型。
	套
	1

	2
	展示连接方式套件
	1、演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。
2、由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：5件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘、外套管粘接、内套管粘接。
	套
	1

	3
	桥梁模型套件
	1、外形尺寸：最大尺寸：400mm×110mm×300mm ，可组装拆卸
2、材质：ABS塑料
3、结构：全尺寸模型
4、种类：悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板）；斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架）；梁架桥（梁架、桥板、桥墩）；拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱）；弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆）；悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索）；
	套
	1

	4
	稳定性实验仪套件
	1、演示教具
2、包括桌子、人字梯等实验套件
	套
	1

	5
	中国古代典型木架结构房屋仿真模型
	1、规格：295mm×165mm×310mm；
2、零件数130个，实木材质，清漆覆盖，房屋零件设计成榫式结构，零件之间可互相咬合，搭建出三种以上的房屋结构模型。
	套
	1

	6
	红绿灯控制系统模型
	1、规格：678mm×480mm×185mm；
2、交通灯采用双色发光管，演示红、绿、黄灯的运行，数字显示时间，可自由设置。可模拟演示紧急状态及突发事件时的应对方案、交通禁行等，学生可根据需要自行改编程序，重新设定交通红绿灯的工作状态，提示进入停车场的时间。停车场上下双层停泊位；STM控制器：可控制多种传感器；系统可自动计算停车场空位与非空位，并用液晶屏显示停泊位数字给予提示，16组点阵式LED指示箭头导向指示车辆停泊；全亚克力材质；具有停满报警显示功能，可实现仿真型智能交通管理系统；*符合《技术与设计2》控制与设计
	套
	1

	7
	室内照明系统模型
	1、该系统由三部分组成：供电系统、家庭照明供电系统、用电器与插座三个部分。6V供电确保学生实验安全操作。各个部分的功能如下，供电系统功能：模拟交流电输入，交流电输入通过电能表、闸刀开关、保险丝后进入用电系统，了解电表和保险丝的作用。家庭照明供电系统：该系统由五种传感器组成：开关、声音传感器、人体感应传感器、触摸传感器和光电传感器组成。
2、可进行：1、开关控制实验灯；2、声控灯实验；3、人体感应灯实验；4、触摸灯实验；5、光控灯实验；6、延时控制、7、多控灯等多种实验。8、用电器与插座：了解插座中的火线、零线和地线的连接和位置。
	套
	1

	8
	机械传动套件
	1、本实验箱主要探究机械传动的几种方式，了解生产生活中的各种传动结构。箱体外观尺寸（mm）：490mm×395mm×230。箱体颜色：绿色。打开方式：抽拉式；箱体材料：环保型 PP；箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。
2、主要配置及用材：
传动实验套装（固定结构及ABS/PC注塑成型；组合设计；包含6组传动实验装置），拼插结构件，标准乐高结构件，ABS材质，环保无毒，可重复组装搭建，并与其他乐高结构件兼容，拓展更多实验项目。学生在组装过程中了解各种传动形式的结构作用和机械原理。活动零件有（5×11×1）科技面板*2；（1×6）砖*1；（1×5）孔薄梁*1；（1×5）孔厚梁*1；（1×15）孔厚梁*3；5孔直角薄梁*2；（3×2）孔T型厚梁*2；（1×3）孔摇臂*3；（3×3）栓连接*1；齿条*1；滑轮*7；8齿齿轮*1；12齿齿轮*1；20齿齿轮*2；24齿齿轮*1；40齿齿轮*1；蜗轮*1；2轴*2；4轴*1；5轴*1；6轴*1；7轴*1；十字转轴*7；单孔轴套*5；两孔轴套*2；四孔十字轴套*1；1×3栓*3；长稍*12；短稍*2；链条块*38；摩擦轮橡胶圈*3；皮带*1等。
功能描述：
3、本实验箱共能完成7个实验项目，具体能实现如下实验：1、平面齿轮传动模拟实验；2、蜗杆齿轮传动模拟实验；3、直齿圆柱齿轮传动模拟实验；4、链条传动模拟实验；5、变速传动装置模拟实验；6、摩擦传动模拟实验；7、皮带传动模拟实验。  
	套
	1

	9
	自动门控制系统
	1、该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开环控制内容的试验要求。
2、能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。
3、装置能手动或自动控制开关门。
4、具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。
5、能让学生自行实现光控车库门、声控车库门、人体感应开门、密码开门、颜色感应开门等多种方式。
6、本装置在门开启后自动播放“欢迎光临”的语音提示。
7、本装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。
8、所有实验方案选择都有液晶中文显示选择菜单。
9、整体全有机玻璃材料制作规格尺寸:600mm×200mm×300mm。
10、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。
11、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。
12、本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。
	套
	1

	10
	恒温控制箱模型
	1、用于《技术与设计2》第四单元第三节“闭环控制系统的干扰与反馈”中关于闭环控制系统的工作过程部分的教学演示和学生亲身体验活动。同时可演示物联网智能家居功能。                             
2、实验装置整体亚克力材质，可直接观察箱体内部情况。                                             
3、可支持制热和制冷，同时有风扇风速调节（高、中、低三档风速） 
4、支持实时温度显示，精度0.1℃； 
5、温度调节范围在16℃～31℃之间；
6、采用定制LCD屏幕显示；可显示：“开/关”、“模式”、温度设置、“复位”、“风速”（能够调整空调内风机的风速，风速会按照“自动→低风→中风→高风→自动”方式进行循环。）
7、七种运行模式（自动模式、制冷模式、制热模式、除湿模式、通风模式、睡眠模式、定时模式）。
a.自动模式：系统根据当前环境温度，自行选择制冷还是制热模式；
b.制冷模式：系统先判断环境温度是否低于设定温度，若低于系统则不制冷；反之则运行，到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。
c.制热模式：系统先判断环境温度是否高于设定温度，若高于系统则不制热；反之则运行；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。
d.除湿模式：系统根据设定湿度启动制冷，采用冷凝的方式除湿；本模式风速自动设定为低速运行；
e.通风模式：系统在此模式下不启动制冷和制热器件，只启动风扇运转，可调整风速；
f.睡眠模式：系统在启动本模式后自动将空调温度调整到28度，并将风速调整至低速状态；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态。
g.定时功能：系统可在设定模式后再设定工作时间。
8、系统支持红外遥控控制， 
9、系统支持手机端APP控制功能；
a.支持用户登录界面；用户名、密码登录
b.可自定义空调模型名称；
c.模式选择，七种运行模式功能都可以在手机上操作实现；
	套
	1

	11
	抽水马桶水位自动控制模型
	1、采用全亚克力制作；分别为上下体，上体为马桶箱部，下体位水槽部，上体为透明，配有迷你马桶水箱器具，进水口、传感器口、出水口等；
2、下体位水槽不透明，配有出水口及上水箱卡槽。电路包含了浮子传感器、控制电路板及6V电源、水泵等。
	套
	1

	12
	电热水器模型
	1、规格140mm×80mm×20mm；
2、连接方式：配有便于学生对器件认知，由学生自己完成PCB台面，插件式结构、可反复使用，无需焊接，线路板上含有材料清单外接一组金属电热管加热可放入水中、电路原理图、与原理图中元器件一一对应的器件封装图。便于学生在亲手制作亲身参与过程中了解恒温闭环控制系统的基本组成与工作过程，理解传感器、控制器和执行器在控制系统的作用。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和AC/DC适配器供电。
	套
	1

	13
	窗帘控制系统
	1、满足《技术与设计3》教材中关于控制系统的设计实验要求，机械结构和电路部分全部由学生按单元自行接插和搭建，实现浙教版设计方案的实验,电路连接为接插方式,学生自行安装接插并进行调试满意后即可运行m；
2、实现天黑时自动关闭窗帘，天亮时自动打开窗帘的功能。供电为学生电源或电池盒，不允许采用220V交流电压和质量、安全不受行业标准控制的AC/DC适配器供电。
	套
	1

	14
	液压控制系统模型
	1、由控制对象和油箱两部分组成，采用透明元件，分离结构，可自己动手组装液压回路，了解液压控制系统的基本原理m；
2、配有溢流阀、换向四通阀、油缸、液压泵、油箱等
	套
	1

	15
	气动控制模型
	1、箱体外观尺寸（mm）：300mm×200mm×260mmm；
2、箱体颜色：黄色；箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板。主体结构零件为金属，表面电镀处理，零件数不少于1700个，有4孔、5孔、9孔、11孔、15孔等多种平片，2×3孔、3×3孔、3×7孔等底板，L形断面直条、单孔圆、5孔圆等形状零件。产品特点：集成储气筒，阀门、开关与气缸，利用结构件特殊的空间设计，集储压，回收功能为一体，利用气压形成强大的推力，且能够简化组件，提升与积木元件组装时的方便性空间效益。可以组合多种组合模型，并 提供相应模型的拼装示例图。 所有结构件应采用安全优质材料，能在炎热和高寒环境下使用                                                                     
	套
	1

	16
	手电筒设计套件
	1、该仪器能密切配合教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验m；
2、能选择“输入”和“输出”，实现光控。 3、零件必须全部采用压接式和拨动开关便于使用，铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm
	套
	1

	17
	水泵抽水控制系统
	1、规格：≥580mm×238mm×514mm；该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程
2、采用透明有机玻璃材质，能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理；
3、采用铜水阀接头，双水泵可独立也可以同时供水，底座采用环保木质底座。
4、控制器可实现定时控制、电子调节供水量大小，传感器检测自动供水，三种实验方案：定时功能方案、双传感器供排水方案，独立传感器供水方案。
5、模型主控器上自带液晶屏中文显示。
6、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。高度仿真现实中水位装置的液位监测功能。
7、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。                                              
	套
	1

	18
	投篮器
	1、主板模块、三色灯模块、寻迹传感器、数码管模块、蜂鸣器模块、电池、充电器、网线等；
2、结构件亚克力材质，配套尼龙螺丝螺母，可实现重复搭建，反复学习。投篮机通过红外寻迹传感器对篮筐入口进行检测，若检测到有球进入，则数码管显示分数加1。整套投篮机通过自主组装、自主编程、自主调试，实现投篮计数功能，可有效锻炼学生的动手能力，学习编程思想，体会智能硬件带来的乐趣。
	套
	1


合同包3：（注：1、以下参数中若有未标注偏离范围的重量、尺寸等均允许在±1%范围内偏差；2、以下标准若有最新标准，则按最新标准执行。）
	办公家具、课桌椅、体艺馆设备

	体艺馆设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	电动悬空篮球架
	度身定制的场馆球架系列。产品具有结构简单、操作方便、安全可靠、噪音小等特点。
1、产品技术规格及用材
 电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机电压为220V，I=80：1，电机功率1.1KW。支撑管采用100×70×3（mm）方管、横梁采用口120×120×3（mm）方管，主支架采用120×120×3（mm）、直径60×3（mm）等焊管拼装而成。保险带为高强丝保险带。
2、篮板
规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。
篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。
3、篮圈
    篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105㎏时，篮圈无转动，当静载荷≥105㎏时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
4、表面处理
喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达2H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	套
	2

	2
	计时，二十四秒显示器
	一、简介
本计时，二十四秒显示器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作。显示屏光源采用进口高亮度发光二极管，寿命长，用电省，两显示屏采用一个时钟源，与大屏和电视转播同步性能好，维修方便，是篮球比赛的理想器材。
二、主要功能
1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。
2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。
3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。
4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。

三、技术指标
1、显示器外型尺寸：77×57×10cm
2、发光管：直径5mm高亮白发红、白发绿发光管
3、电压：220Ｖ±10％  
4、功率：150W
5、此设备必须安全接地。
	套
	2

	3
	篮球发球权显示器
	一、系统的组成部分
1、发球权显示器（1只/套）
2、控制器（1只/套）
3、说明书、合格证、保修卡各一份
二、技术参数
电缆线长：≥1.5m
电源线长：≥1.5m
控制器尺寸：174×134×50mm
显示器尺寸：340×160×40mm
电     源：交流220V  50HZ
功     率：50W
	套
	1

	4
	篮球赛全队犯规显示器
	1、技术参数
控制电缆线： >5米
电源线： > 1.8米
电源交流： 220V 50Hz
功率： 100W
2、使用说明
控制器  显示器
1．将电子全队犯规显示器平放在记录台两边，并把显示器上的电缆线的航空插头与控制器相连。
2．把电子全队犯规控制器上的电源线插到电源插座上。
3．打开电子全队犯规控制器电源开关，当甲队队员犯规一次，则按动电子全队犯规控制器上的甲队“1”号开关，电子全队犯规显示器上的绿灯亮一个；当甲队队员再犯规一次，则按动控制器上的甲队“2”号开关，电子全队犯规显示器上的绿灯亮两个；依次类推。当甲队队员犯规5次，则按动电子全队犯规控制器上的甲队“5”号红开关，电子全队犯规显示器上的红灯亮。当乙队队员犯规，操作过程与甲队犯规操作一致。
4．当本节（场）比赛结束，按动甲、乙两队的“1”～ “5”号键，使全队电子犯规显示器上的红、绿灯全部熄灭，为下节（场）比赛做准备。
	套
	1

	5
	篮球赛记录员讯响器
	控制电缆长：≥5m　
电源线长：≥1.7m
电源：交流220V　50HZ
功率：50W
	个
	1

	6
	低靠背座椅
	活动看台：
1、看台主体技术指标说明
（1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg；每米长可承受左右摆动负载36kg。
（2）护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。
（3）活动看台构架强度应能承受4000N/㎡的力30分钟，去载后残余变形不大于20mm。
看台两边设有安全的栏杆，有效防止观众跌落造成伤害。
（5）看台前沿外表美观，且有看台平台防滑效果，避免观众上下时滑倒。
2、系统材料说明
（1）驱动系统：活动看台采用进口蜗杆电机四轮电动驱动伸缩系统，包括电机、驱动转轴、变速箱、驱动轮、减速机等。具有冲击小、运行平稳、噪音低、经久耐用、适用性强、安全可靠性大、免维护等特点。
（2）脚轮：采用宽幅PU轮，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
（3）驱动轮采用履带式，提供看台所需驱动磨擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。投标时须提供不小于50公分驱动履带样品进行佐证。
（4）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。
（5）骨架：材料采用Q235钢材，所有承重组件的杆件中间没有焊接，支撑组件钢板厚度≥2mm，通过高强度冷弯型材连接而成。折边成型后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。主承重大梁采用“己”字型一次成型，外形尺寸200×50×2.5mm，主承载立柱是 □100×50×3mm，副梁尺寸C型60×40×20，厚度≥2.0mm。前沿采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。主承重梁与挑梁、前沿、踏板直接连接，增强看台的稳定性。（投标人须提供主承重大梁10公分样品佐证）。
（6）踏板：采用S18mm多层防滑木地板制作。
（7）架前沿采用特制包边，并附有特制防滑线条，以增加床架强度且防止观众走动时滑倒。同时增设防滑胶条，加强摩擦力，增强安全系数。
（8）栏杆：采用直径32*3mm优质钢管一次性折弯成型，所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80—120um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
（9）看台护栏载荷水平承载3500N/m，持续10分钟，无明显损伤。
（10）螺栓：优质碳素钢，采用8.8级高强度螺栓。
（11）电路控制系统：手动和遥控两种方式控制。采用微电脑控制系统（可控制灵活伸出层数）。3、座椅技术指标说明
设计：
（1）座椅的设计、造型及安装方式均符合国际通用要求，既造型美观又座感舒适，同时兼顾便于安装维护和管理。
（2）依照人体工学设计，以提供最佳承托力及舒适度，具有适度弹性，久坐后不易产生疲劳感。
（3）要求采用无级变频多点壁厚控制技术，确保产品整体铸型均匀一致，质地更显平常、柔和。
（4）选用原装新加坡进口高密度聚乙烯（HDPE）5502纯原料为基材，不含碳酸钙，模具造型新颖，中空吹塑一次成型，加入UV防老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂，可保持长期不褪色。
（5）座宽×座深×座高=415×390×180㎜；
（7）座椅抗老化性能依据《QB/T2601－2013体育场馆公共座椅》标准在氙灯耐候试验≥4000h外观颜色变色评级不低于3级投
（8）座椅翻转耐久度实验依据《QB/T2601－2013体育场馆公共座椅》标准在翻转频率10次/min-15次/min ，30万次，产品无任何损坏
座椅座面椅背耐久度实验依据《QB/T2601－2013体育场馆公共座椅》标准座面加载950N，30万次，椅背加载330N，30万次，产品无损伤。
（10）中空座椅具有国家环保产品质量监督检验中心出具的根据GB/T18204.2-2014《公共场所卫生实验方法 第2部分：化学污染物》检验的检验报告：检测甲醛24小时释放量≤0.021mg/m³、苯24小时释放量0mg/m³，
	个
	547

	7
	踏步
	宽1米
	个
	40

	8
	可调式双滑轮多功能训练器
	1、外形规格：1861mm×1018mm×2240mm；
2、锻炼部位多肌群训练（胸、肩、背、腿）；
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭120mm×50mm×t2.0；
4、钢索日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：直径5.6mm；
5、导杆实心、镀铬；规格：19mm×1250mm；
6、滑轮尼龙+玻璃纤维；规格：117mm。
	台
	2

	9
	多功能拉伸机
	1、外形规格：1900mm×650mm×1050mm（长*宽*高）；
2、锻炼部位全身拉伸功能；
3、主框架材质：Q235A；规格：80mm×40mm×t2.0；
4、小腿垫材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）；颜色：黑色树皮纹等七款可选；
5、膝盖垫仿皮（PVC）+PU发泡；颜色：黑色树皮纹；
6、握套浸塑PVC;黑色；
7、类别S级（商用）；
8、轨道铝合金材质；
9、脚踏垫表面凸纹黑色橡胶；
10、脚垫橡胶，规格：110mm×45mm×T3.0（黑色）；
11、整机颜色主架：黑色银砂纹+高光橙；
12、毛重50KG。
	台
	2

	10
	折叠椅
	金属钢架折叠功能，电镀外观处理，坐垫西皮饰面
	张
	1000

	健身器材

	1
	室内乒乓球台
	1、规格：2740mm×1525mm×760mm；
2、台面弹性：220mm-250mm，弹性均匀度：10mm台面光泽度：10度，台面摩擦系数：0.4；
3、台脚使用单折移动支架，边框为高强度钢框，适用于训练与比赛。内置脚折下可推行，内附网架一副。带轮移动。
	张
	10

	2
	美式台球桌
	1、规格：2830mm×1550mm×850mm；
2、主材：美霖胶边，澳毛台尼，4公分专用石板，袋口钢角定型牛皮，面板表层进口防火板，实木框架，高密度压制脚；
3、标配：球1盒、球杆3支、架杆1支、三角框1个
	张
	2

	3
	乒乓球发球器
	1、装球数量110左右，双轮驱动可以发各种旋球，可定点落点，可全方位全球台变化落点，任意一跳球、二跳球切换，出球速度4-40m/S；
2、配件：球网架和乒乓球。
	台
	1

	4
	动感单车
	功能：锻炼心肺功能及腿部肌肉.不仅能达到全身肌肉协调运动的效果.还能塑造身体线条.增加动感!
特征：特征:18KG单向飞轮.坚固精钢车架.人体工学设计;独特的高强度包胶扶手. 大窗口LCD显示:时间、速度、距离、卡里路、阻力调节:毛毡摩擦+紧急制动净重：43 KG 
毛重：48 KG 
包装尺寸：107*21*80.5 CM 占地面积：130*49*118CM
	台
	13

	5
	电动跑步机
	3.5HP低噪音直流电机。 
具有急停和缓停双重安全防护功能。 
PU扶手，符合人体工程学，舒适、安全、环保。 
采用多视窗LED白光显示屏。
内置12种智能跑步程序，3种自定义模式。 
全新一键智能定制功能，使不同人群、不同需求的健身愿望一键轻松搞定。 
附带高保真音响系统及独立MP3音频输入接口。 
智能风扇，促进运动区域空气流通，增加氧气供应量。 
智能健康云管理APP，支持多平台、多语言。
智能物联跑步机（分享跑步数据，一起互动，实时参与网上跑步竞赛活动）。 
专业简洁操作界面，丰富便捷的操控按键，人性化的系统设置管理。 
新型结构设计，隐藏式移动设备支撑架。 
采用全新分层介入，非承载式避震系统。
液压折叠带锁紧装置。 
	台
	13

	6
	六站综合训练器
	锻炼功能：扭腰运动、低拉运动、蹬腿运动、蝴蝶臂运动、压胸运动、踢腿运动、高拉运动、推胸运动等功能
锻炼部位：全身肌肉
钢管管材：主架采用优质管材，全方位确保产品的牢固性、稳定性。                                                           
包胶配重片：采用实心配重铁外橡胶包裹，使用时无噪音、外表美观大方。
滑轮：采用健身房器械的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强。
优质航空钢丝绳：规格7*19直径6mm的航空钢丝绳。
配重重量：60KG*两组
占地面积：291*231*208CM
	台
	2

	7
	三人综合训练器
	锻炼功能：低拉运动、登高运动、蝴蝶臂运动、双杠运动、踢腿运动、高拉运动、推胸运动等功能
锻炼部位：全身肌肉
钢管管材：主架采用优质管材，全方位确保产品的牢固性、稳定性。                                                           
包胶配重片：采用实心配重铁外橡胶包裹，使用时无噪音、外表美观大方。
滑轮：采用健身房器械的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强。
优质航空钢丝绳：规格7*19直径φ6mm的航空钢丝绳。
配重重量：48KG
占地面积：182*196*203CM 
	台
	2

	8
	多功能举重床
	1、可做平板以及上斜卧推，蹲腿，硬拉，双杠，双支架高度可调节，平凳能折叠存放节省空间；       
	台
	1

	9
	杠铃套件
	1、PU杠铃直杆5kg、10kg、20kg；
2、健身器材。
	套
	3

	10
	奥杆
	1、男用杠铃杆，2米2长，杆子直径28mm；
2、训练专用，20公斤重，承重达1000磅
	套
	3

	11
	杠铃
	1、2.5kg×4；
2、5kg×4；
3、10kg×2；
4、15kg×2。
	kg
	160

	12
	哑铃
	1、材质：橡胶哑铃；
2、规格：6个规格；
3、（2.5、5、7.5、10、12.5、15kg）。
	套
	5

	13
	杠铃摆放架(barbell rack)
	1、产品规格：800mm×800mm×1350mm;
2、管材尺寸：50mm×100mm×2.5mm壁厚
	套
	1

	14
	固定杠铃架子(不含固定杠铃杆）
	1、产品规格：900mm×100mm×156mm；
2、管材尺寸：50mm×100mm×2.5mm壁厚
	套
	1

	15
	椭圆机
	1、仪表显示：时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率；
2、电子屏幕：7寸LCD屏（142*90mm）；
3、Ipad架：有，高位卡夹式ipad架；
4、风扇：有；
5、飞轮重量：12英寸10kg磁控轮；
6、阻力系统：电磁控系统；
7、阻力等级：24段；
8、扬升：手动扬升3段，15%；
9、心率测试：手握心率片侦测；
10、步幅：20“（508mm）；
11、滑轨：4轨、铝合金材质；
12、链盖材质：HIPS；
13、水壶架：有；
14、最大承重：150KG；
15、产品尺寸：1721mm×725mm×1638mm。
	台
	2

	16
	豪华立式健身车
	1、仪表显示：；
2、电子屏幕：136*71mmLCD；
3、Ipad架：有；
4、USB接口：可供移动设备充电；
5、飞轮重量：7.5kg磁控轮；
6、阻力系统：电磁控系统；
7、阻力等级：24段；
8、曲柄：3PCS；
9、心率测试：手握心率片侦测；
10、链盖材质：HIPS；
11、水壶架：有；
12、最大承重：150KG；
13、产品尺寸：1250mm×520mm×1620mm。
	台
	2

	17
	史 密 斯 训 练 器
	1、站立高位下压，坐式高位下拉，杠铃杆左右转体及上推，单双杠，低拉，杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，拳击训练，俯卧撑，引体向上，配合训练凳可做坐姿勾腿、仰卧勾腿、上斜 / 下斜 / 平卧推举坐姿勾腿、仰卧勾腿、上斜 / 下斜 / 平卧推举功能。上肢前倾拉伸。能有效锻炼全身各部位。  2、产品尺寸: 1477X2009X2238 毛重 210KG （不含配重块） 净重 200KG （不含配重块） 配重块 100KG
纸箱： （1）2230X400X140 (两个) ；（2）1250X320X260（两个）；配重块包装尺寸：340X200X130 （两个）         3、多功能可调哑铃凳子+155KG杠铃片（2.5/5/10/15/20/25KG)各两片
	台
	1

	18
	多重可调节练习椅
	1、外形尺寸1362mm×620mm×440mm（长*宽*高）；
2、锻炼部位组合及辅助训练；
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭80mm×40mm×t2.0；
4、使用者最大重量150KG；
5、转轴材质：45#圆钢；规格：直径16mm；
6、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色；
7、类别S级（商用）；
8、挂杆无；
9、机台净重30KG；
10、贴地盘无；
11、管塞材质：塑料；颜色：黑色；
12、配重重量无；
13、整机颜色黑色银砂纹；
	台
	3

	19
	可调节下斜推举腹肌练习椅
	1、外形规格1820mm×700mm×990mm（长*宽*高）；
2、锻炼部位腹直肌、腹外斜肌；
3、主框架材质：Q235A；规格：动架主管平椭120mm×40mm×t2.0，底架管平椭120mm×40mm×t2.0；
4、使用者最大重量150KG；
5、海绵棒140mm×200mm；
6、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮；颜色：墨绿色；
7、类别S级（商用）；
8、握套PVC,深灰；
9、机台净重39KG；
10、脚垫橡胶，规格：110mm×60mm×11（黑色）；
11、管塞材质：塑料；颜色：黑色；
12、把手端盖材质：铝合金；颜色：高光面；
13、整机颜色黑色银砂纹；
14、动输轮规格￠8.2mm×51.5mm×20；
	台
	3

	20
	橡胶地垫
	橡胶地垫（健身场地）
规格：≥2cm，EPDM颗粒与橡胶颗粒结合。有强度有韧性，超高密度，耐油性好，易清洁
	平方
	600

	击剑馆

	1
	剑道
	规格：宽度约150cm，长度约16m，厚度约13mm，每平方米的重量为10公斤，阻力：小于5Ω。
全铝制板块式剑道使用同一类铝材制成，使剑道不变形。带波纹和防滑的表面，结实耐用，由多块板块组成的剑道（每米长的板块由10厘米长的板条组成）可平衡地板的不平整而造成的弯曲。
	16米*1.6
	3

	2
	裁判器（意大利）
	全电子，微电子遥控三合一裁判器，可显示有效和无效刺中LED显示器，局数，比赛时间，分数，黄牌和红牌。红外线遥控器可遥控所有功能。
	台
	3

	3
	拖线盘+连接线
	平衡而保证击剑队员的安全，安全可靠，横向展开，连接完好，托线带凯浮拉加固。尺寸：直径约213mm,高度约77mm，重量约3.8kg，托线长度：20米
符合国际剑联标准，已经过国际击剑联合会认定,性能最可靠。
	个
	3

	4
	可移动人型剑靶
	形象逼真，高度可调节，适合各种训练，超纤和钢架底座，经久耐用，随时移动
	个
	3

	5
	挂墙剑靶
	面积宽，适合多人使用，经久耐磨
	个
	1

	6
	电重整剑（不含手线）
	基本参数：总长900毫米，剑头触头直径8毫米，剑头触头倒角0.5×45°，护手盘直径135毫米，深50毫米，偏心度35°，手线长1800毫米，总重量小于750克。主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标： 1.剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）； 2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状； 3.剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4.剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5.剑条韧性：45～70毫米；   6.剑头压缩活动范围：800～950克； 7.剑头压缩活动范围：1.5～1.8毫米，导能间隙小于0.5；  8. 外观：无明显锈迹和缺陷。 
	把
	25

	7
	重剑手线
	由整体簧片组成，3x70支的低压导线连接。
	根
	25

	8
	重剑面罩
	原材料名称：护面框——优质炭结钢丝; 钢丝直径——±0.1；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1.用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2.网眼为1.9±0.1方孔，成形角度为130°，需通过中国击剑协会认证产品。
	个
	25

	9
	电花整剑（不含手线）
	基本参数：总长900毫米，1. 剑头触点灵敏，在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条加力弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；5. 剑条韧性：55～95毫米；6. 剑头压缩活动范围：500～750克；7. 剑头压缩活动范围：0.1～1毫米；8. 外观：无明显锈迹和缺陷。
	把
	7

	10
	花剑面罩
	原材料名称：护面框——优质炭钢; 钢丝直径——±0.1；护面辅料——高强度纤维机构。
技术指标：1、用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。 2、网眼为1.9±0.1方孔，成形角度为130°3、帽壳下缘2cm以下为超导金属材料。
	个
	7

	11
	花剑手线
	由整体簧片组成，3x70支的低压导线一头鳄鱼夹连接
	根
	25

	12
	花剑头夹线
	头夹线材质为不锈钢，由1x70支的低压导线、两头鳄鱼夹连接。
	根
	25

	13
	花剑金属衣
	成分：面料：由铜丝和聚酯纤维混织而成. 衬里：100%聚酰胺; 技术说明：通过国际剑联最高认定，符合国际比赛标准，符合保护区域验证标准，符合人体工程学验证标，花剑薄料透气轻便顶级款
	件
	7

	14
	滚轮剑包
	材料：高级牛津布、钢架和尼龙轮。
规格：长：约110cm 宽：约30cm 高：约30cm。
性能：美观大方，容量大，结实耐磨，使用寿命长。
	个
	25

	15
	击剑手套
	主料：进口超纤  辅料：海绵＋棉布性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用,可清洗。需通过中国击剑协会认证产品。
	只
	7

	16
	击剑服
	主料：高性能合成纤维＋棉   辅料：1.YKK拉链 3.高强度腈纶带  性能：穿着舒适，吸汗透气性好，美观，通过CE 350N。需通过中国击剑协会认证产品。
	套
	7

	17
	击剑袜
	材料：全棉制品,舒适透气。
	双
	7

	18
	护胸板
	材料：PVC+EVA 规格：XS,S,M,L,性能: 外表平整，适合人体造形，穿着舒适，
	个
	7

	19
	击剑插试器
	精准测试剑种通电状况，压力回弹等作用
	只
	1

	20
	砝码（750g）
	不锈钢由250克和500克合成，用于剑头压力精准测试
	个
	1

	21
	六角扳手
	适用于各种剑这种维修，方便操作。
	个
	1

	健美操、啦啦操项目

	1
	倒立架
	1、架体底部方管，竖向光滑空心圆管，伸缩管、调高定位销，表面喷塑处理，套管镀锌，色泽均匀鲜艳
2、整体规格1200m*600mm*500mm，上下调节50mm到100mm，左右调节50mm到100mm.
3、杠面为玻璃钢材质，直径38mm，长1200mm。
	付
	2

	2
	啦啦操地垫
	1、场地大小，16m*16m，共计9条，每条长16米，宽1.78m，厚度4.5cm，五层结构，新型切割，无缝对接。
2、使用材料主要为三种：环保软毯、XPE、TPV发泡材料， 三种材料通过无胶热粘合技术合成：
3、地垫采用五层缓冲设计：
3.1、地垫第一层为环保蓝色软毯表层，其特性为无毒，无放射性，防滑，防灰，防水，不掉毛；
3.2、地垫第二、三层由黑色高强度回弹XPE压缩发泡材料热合而成，保障运动员落地时的稳定支撑；
3.3、第四、五层为XPE混合TPV发泡材质， 其特性柔软， 压缩强度小，压缩永久变形小，作用是吸收并分散上方传递的能量，在运动员落地时给予很大的保护，避免伤害；
3.4、设计中，四层材料由硬到软到弹，呈上硬下软，保障运动员落地时，起到更好的缓冲和回弹效果。
4、地垫由宽度约1.78米地垫通过无缝对接构成，既充分保证了垫面的平整度，又便于拆卸运输。
	套
	1

	3
	后空翻辅助训练器
	1、整体由三角折叠可伸缩支架、高强度弹力绳、腰部保护装置、保护地垫及相关配件等组成。
2、支架为扩展式三角立体结构，可折叠、安全不侧翻，结构稳定：六个受力位，三条长支架，四个底座圆盘(辅助受力)：坚固材质搭配力学三角结构，成就超强承重力，可承重可达400斤：打开后底座长200cm，宽107cm；四档高度调节，根据不同身高调节挡位，拔出按钮进行调节，可调节高度为160cm-220cm：折叠后尺寸107cm*40cm，收纳方便，不占用过大空间：架体为优质加粗钢管，主管加粗至32mm，侧钢管加粗至29mm，承重能力更强，稳定性更好：塑胶防滑胶套，高品质塑胶耐磨脚垫，防止刮花地板，同时起到防滑作用：中控螺丝，安全领定，组装轻松便捷。
3、弹力绳为高强度涤纶进口材料，弹力大，拉力大，长度为115cm，两头带合金钢主锁铁钩；尼龙织带保护套，空心编织，无接缝，经久耐磨：主锁为合金钢跑道钩，精密强度高，安全有保障；单根弹力绳承重不低于50KG。
4、腰部保护装置由腰托和腰带组成：腰托长80厘米， 宽8厘米。材质为牛津布和EVA海绵组成， 速干耐磨舒适透气，外侧设置多个弹力带：腰带为优质尼龙材料，配合金扣具，自由调整长度，固定穿扣设计，腰带长130cm，宽3.8cm。
5、保护地垫为环保XPE材料及耐磨皮革， 采用无胶热粘合技术合成； 长200cm，宽90cm， 厚2cm； 后背巷帘切割，收纳方便。
6.相关配件为万向环和银色安全钩：万向环材质为航空镁铝合金，静拉力不低于30KN.尺寸10.8cm*5.5cm，可以360°随意旋转：银色安全勾为跑道钩，合金钢材质，承重可达25KN，长10.7cm，宽5.8cm，开口1.8cn，螺纹锁扣。
	套
	2

	4
	充气垫
	长8米*宽2米*高0.2米，抗折耐磨PVC材质， 蓝色， 含充气泵
	个
	1

	5
	后手翻辅助训练器
	规格90cm*90cm*60cm，内胎是高倍聚氨酯材料，外皮PU，两侧设置手提袋
	个
	1

	6
	小蹦床
	1、规格尺寸为120cm*120cm，网面尺寸：60cm*60cm，可调高度：45cm-60cm。
2、底部支架为圆管材料，三角稳定设计，表层为喷型处理，色泽均匀。
3、网面四周由两个L形蓝色PVC保护垫组成， 防止跌落磕碰。
	台
	2

	7
	训练垫
	1产品执行标准：GBT 19851.2-2005《中小学体育器材和场地一体操器材》
2、产品技术要求
2.1、展开规格为2000×1000×200mm(极限偏差士5mm)。
2.2、内胎为EPE发泡材料制成：采用环保材料， 压缩强度≥100KPa， 吸水率≤6.0%。2.3.垫子外套材质为PVC网格布， 颜色为蓝色。两侧设置有红色圆形排气孔， 排气孔可做为提手把。两侧设置软硬粘扣，两个垫子可做连接使用。
2.4.当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移，
2.5.硬度和减展指标应符合GB8398标准第2.4条的要求.
	个
	10

	8
	蘑菇山羊
	1、规格高55cm，直径58cm。
2、山羊头为玻璃钢材质，上覆压缩海缩，外包超纤革，底座为优质铁板折弯而成。
3、底座周围由红色PVC保护垫组成。
	个
	2

	9
	四合一跳箱
	1、外套为PVC网格布， 内胎为EPE。
2、四节跳箱可单独使用，也可组合使用。
3、规格分别为：90*75*15cm 90*75*30cm 90*75*45cm 90*75*60cm
	组
	2

	10
	折叠海绵包
	1、产品执行标准： GBT 19851.2-2005 《中小学体育器材和场地—体操器材》
2、产品技术要求
2.1、展开规格为2000×3000×300mm（极限偏差±5mm），折叠后规格为2000×1500×600mm （极限偏差±5mm）。
2.2、内胎为两块聚氨酯料发泡材料制成；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。
2.3. 垫子外套材质为为PVC网格布，颜色为蓝色。两侧设置有红色圆形排气孔，排气孔可做为提手把。可在长度方向对半折叠。
2.4．当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。
2.5. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。
	组
	2

	网球场

	1
	网球挡网
	产品说明
聚乙烯绳耐酸碱、抗老化、抗冲击，使用寿命长；                         
顶部包边采用PVC材质，耐酸碱，化学性质稳定；                                
包边经四层密线缝制；
规格：长12700×宽1070mm；
      网孔：43×43mm，线径：2.5mm；
颜色：黑色；
标配：网球网、钢丝绳、中心索带；
	副
	2

	2
	方形网柱
	材质：优质加强型结构铝合金型材精制而成，可完全回收利用
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用
结构：全内置涡杆涡轮式收紧装置；防回弹的自动锁定装置，球柱内侧焊接V型边杆，网球网中心承重达700N以上。
规格（方形）：长80×宽80×高1470mm，壁厚3mm；
地面高度（国际标准）：1070mm；
颜色：森林绿；
标配：网球柱、主柱摇把；
	对
	2

	3
	教练球车
	材质：采用优质加强型铝合金型材与黑色帆布制作，铝材可回收重复利用；
工艺：结构材料表面经超耐候聚酯粉末喷涂处理，颜色十年不脱落，全天候环境使用；
规格：长590×宽575×950mm
颜色：框架为白色、黑色帆布；
装球容量：120个
适用范围：专业网球训练场地
	辆
	2

	4
	休息椅及遮阳棚
	材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收利用
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用
设计：更舒适的人体工程学设计。
规格：长2035×宽715×高1874mm；
颜色：森林绿；
	个
	4

	5
	茶几
	产品特点: 
组合式全铝合金设计，轻巧耐用；
茶几面板冲孔设计。
材质：优质加强型铝合金型材精制而成，可回收重复利用；
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用；
规格：长839×宽589×高560mm
颜色：森林绿；
适用范围：适合户外全天侯环境使用
	个
	4

	6
	推水器及胶条
	材质：优质加强型结构铝合金型材，铝材可回收重复利用；加厚型胶条夹紧型材，底部采用定向轮；
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落；
标配：推水器支架×1、胶条×2
规格：长1290×宽1350×高865mm
颜色：森林绿；
	个
	8

	7
	裁判椅及遮阳棚
	材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收利用
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用
设计：裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，上下安全方便。
座位高度（国际标准）：2100mm
规格：裁判椅：长1728×宽928×高2580mm
(含遮阳蓬)：长1728×宽928×高3248mm
颜色：森林绿；
标配：裁判椅
	个
	2

	8
	皮革包边防风网
	产品特点：采用PE拉丝编制而成，防腐、防潮、耐热性强、化学性质稳定，寿命长。具有特强耐候性。挡风率50%～70%；四周每隔300mm配有一个不绣钢圈，使用S型挂钩或扎带即可轻松固定。
订制规格：高3m×长109m；
颜色：森林绿；
适用范围：普通网球场；
	套
	2

	9
	单打支柱
	材质：优质加强型结构铝合金型材精制而成，可回收重复利用；
工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂处理，颜色多年不脱落，全天候环境使用；
规格：高1070mm
颜色：森林绿；
标配：单打支撑杆两支；
	根
	4

	10
	围网
	普通款拼装式围网：
环境运动场使用，美观大方，高档耐用；
（3）快捷安装，无需焊接，使用螺丝连接，快速安装围网立柱及横梁。
【产品参数】
（1）直管卡规格：255mm×40mm×95mm，壁厚2.5mm，内径76mm转60mm；重量：0.47kg；
（2）半管卡规格: 155mm×40mm×95mm，壁厚2.5mm，内径76mm转60mm；重量：0.3kg；
（3）拐角管卡规格: 125mm×125mm×80mm，壁厚2.5mm，内径76mm转60mm。重量：0.33kg；
（4）螺丝规格：M10×85mm
（5）颜色：森林绿
网片：选用高标准低碳镀锌铁丝和纯HDPE塑料原料生产，表面光滑亮洁，加入特有的抗UV原料，确保产品使用寿命和颜色的耐侯性及持久性。工艺采用300度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表面塑胶紧密黏贴，表面吸水率为0，不让空气渗入铁丝表面，阻止因氧化而由内到外生锈所造成的爆裂而缩短使用寿命。塑胶表层厚度保持0.6mm以上。特有的旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保生产时产品弯曲处无破裂。规格：铁丝Ф2.3mm，包塑后为Ф3.6mm，网格为45mm*45mm。
主体结构：围网框架+整体式拉网模式，结构简单耐用，整体效果好，性价比高。立柱采用直径76*3mm、横梁采用Ф60*2mm的优质钢管。围网的骨架通过三通、四通等专用配件将立柱和横梁连成整体呈“日”字型，用高强度螺栓固定，围网高度为4000mm，两立柱间距≤3000mm。安装方式：待围网骨架搭建成型后，现场整体张拉围网，并用扁铁固定在骨架的立柱及横梁上。
门：配备1个双开式门。尺寸：长3米宽2米
以上立柱、横梁、灯杆、网片均经过酸洗磷化清洗后用北京紫禁城粉、具有优良的耐侯性和质量稳定性。表面处理采用固态静电环保喷涂工艺，颜色为墨绿色，漆膜坚固，不损害使用者健康，
工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂。
颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。
	平方
	240

	11
	软网
	软网及钢丝材质为采用2.5mm尼龙材料编制而成。网孔40*40mm。
主体结构：围网框架+整体式拉网模式，结构简单耐用，整体效果好，性价比高。立柱采用直径76*3mm、横梁采用直径60*2mm的优质钢管。围网的骨架通过三通、四通等专用配件将立柱和横梁连成整体呈“目”字型，用高强度螺栓固定，围网高度为6000mm，两立柱间距≤3000mm。安装方式：待围网骨架搭建成型后，现场整体张拉围网，并用扁铁固定在骨架的立柱及横梁上。
	平方
	112

	12
	照明灯
	灯柱采用直径114*3mm优质钢管，高度6000mm，单柱单灯LED灯，200W
	个
	8

	13
	羽毛球架
	立柱选用Φ40×4.0㎜无缝钢管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置，该机构紧线灵活，锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：1550㎜。球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。
3.底座尺寸、材料 
羽毛球底座采用铸铁底座，重量：80公斤/副，底座尺寸：500*4800*80；底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。
	副
	2

	14
	PVC运动地板
	1、整体厚度≧4.5mm，耐磨层厚≧1.2mm，板宽：绿色1.8m
产品结构为：产品结构为：沙地纹表层、100%纯PVC耐磨层、玻璃纤维层+PVC加强层、高强度聚酯网格布+PVC稳定层、密闭式发泡缓冲层、经力学处理技术的防滑底纹。
	平方
	214

	办公家具、课桌椅

	综合楼

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	二层办公室+三层办公室+四层办公室

	1 
	会议桌
	规格：≥10000*1800*760MM
高密度板结构，面板及侧脚加厚40mm，配铝合金过线盒。
	张
	2

	2 
	会议桌
	规格：≥6000*1800*760MM
高密度板结构，面板及侧脚加厚40mm，配铝合金过线盒。
	张
	3

	3 
	会议桌
	规格≥1800*1000*760   采用高密度板结构，面板加厚40mm厚，配铝合金过线盒，配主机箱一个，带掩门。
	张
	3

	4 
	◆办公椅（核心产品）
	规格：常规 
1、优质黑色网布扪面，内置高密度海绵，回弹力好。
2、尼龙黑色靠背，网布韧性好，透气性能强。
3、弓形黑色管，厚度2.0厚。                            
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。
	张
	100

	5 
	◆文件柜（核心产品）
	规格：800×400×1200MM
1.采用E1级实木颗粒板，面板25厘贴同色2.0厚PVC边条，框架为16厘板材。               
2、五金：缓冲合页。                     
3、底部配有塑料底座，防潮湿及防静电。    
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	60

	6 
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。   
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	15

	五层六层教室

	7
	课桌椅
	（1）课桌
面板
材质：桌面采用ABS塑钢经大型注塑机一次成型。
尺寸：450mm*1200mm(±5mm)。桌面净重不得少于4.2KG。桌面底部带一根长1180mm加强方管，方管规格为15*30*1.2mm矩形管。桌面尺寸为桌面前方带2个梯形笔槽，尺寸为宽20mm*长175mm*深15mm。靠胸前处有一内弧造型设计，形状为鸭嘴边。三面边沿带有斜角设计，并且带有挡物条，长≥1700mm。
书箱
材质：必须采用一级全新PP塑料，一体注塑成型。抗压、耐磨、耐冲击。
尺寸：外空尺寸1115mm*深度385mm*高度195mm(±5mm），书箱前端下方设有长形凹形笔槽，尺寸为长270*宽30*深12mm，书箱底部设11条加强筋。
功能：书箱底部左右两侧各设≥90条透水槽缝。每条槽缝长40mm*宽5mm，这样能有效防止书籍受潮。
挂钩
功能：开合式挂钩，未使用时可向上推合，轻巧实用，除了可挂置一般物件外，尚可钩挂矿泉水瓶等。
尺寸：宽58mm*高67mm*47mm
桌椅钢架
材质及形状：矩形钢管。焊接全为满焊。
尺寸：外管35*60*1.4方管冷轧钢管，内管25*50*1.2方管冷轧钢管，桌底脚采用35*60*1.4方管冷轧钢管，书包斗托管采用20*40*1.2扁圆冷轧钢管
表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
桌子置物篮
尺寸：采用直径7mm钢筋、直径5mm钢筋折弯、0.8冷轧钢板冲孔、焊接成型。桌子置物篮采用拆装式结构。
表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
调节器
尺寸：直径35mm长40mm，可调节5种不同高度，每档为20mm。封盖为PP塑料注塑成型。
功能：抽缩式自销装。调节高度无需任何工具，可在几秒钟内轻松完成调节。
脚垫
材质：采用pp塑料一体注塑而成，超级耐磨。
（2）课椅
靠背
尺寸：高365mm*宽420mm*厚5mm.
材质：采用PP工程塑料注塑一次成型。
功能：带4条透气槽，靠背反面支撑杆顶端处有三条15*20mm厚≥2.5mm的加强筋。
座板
材质：采用PP工程塑料注塑一次成型，带4条透气槽。
尺寸：宽410mm*深370mm*厚5mm.
椅子置物篮
材质：采用直径7mm含以上铁条及直径4mm含以上铁条焊接而成。
表面涂装：经高温粉体烤漆。
	套
	200

	8 
	柜子
	规格：≥800*400*900MM依现场情况定。
1.采用E1级实木颗粒板，面板25厘贴同色2.0厚PVC边条，框架为16厘板材。               
2、五金：缓冲合页。                     
3、底部配有塑料底座，防潮湿及防静电。    
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	30

	五层社团活动室

	9
	学生桌
	规格：1200×550×750mm(±5mm)
1、桌面采用25mm档板为18mm，刨花板压三聚氢胺，具防刻划、不助燃特性，环保等级达到E1级标准。颜色可选配。
2、PVC全自动机械热压封边，封边为2mm厚，五金配件表面电镀处理。
3、钢制人字形折叠脚架，立30×60×1.5mm平旦管，上横梁50×1.2mm圆管,书网：采用圆管1.0mm优质冷轧钢管, 表面全处理后高温静电喷涂。旋钮折叠，带刹车PU静音轮。
	张
	18

	10 
	学生椅
	规格：440×460×800mm(±5mm)
1. 椅架：采用圆管1.5mm厚优质冷轧钢管；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理。
2.椅面:采用PP工程塑料，颜色可选。
3、尼龙脚轮。　　
	张
	42

	11
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	12

	七层副校长室

	12
	办公桌
	规格：1800×800×750mm。（±5mm）
1、面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。 
2、封边机对板材截面采用2mm厚优质PVC封边条，具耐磨、耐脏、耐刮效果。
3、结构：金属钢脚结构，副柜带抽和门，缓冲合页，合金拉手，三节静音导轨。
	套
	2

	13
	办公椅
	1.采用优质黑色西皮饰面，耐脏耐磨。
2.内置高密度纯海绵，回弹力好，透气效果好。                         3.金属弓形支架，电镀表面处理，承受100KG不变形。
	张
	2

	14
	办公椅
	规格：常规 
1、优质黑色网布扪面，内置高密度海绵，回弹力好。
2、尼龙黑色靠背，网布韧性好，透气性能强。
3、弓形黑色管，厚度2.0厚。                            
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。
	张
	4

	15
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	10

	16
	会议桌
	规格1800*1000*760   采用高密度板结构，面板加厚40mm厚，配铝合金过线盒，配主机箱一个，带掩门。
	张
	1

	17
	办公椅
	规格：常规 
1、优质黑色网布扪面，内置高密度海绵，回弹力好。
2、尼龙黑色靠背，网布韧性好，透气性能强。
3、弓形黑色管，厚度2.0厚。                            
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。
	张
	6

	18
	沙发
	1.采用黑色西皮饰面，内置高密度海绵，带拉点工艺。2.框架：实木框架结构，木材经人工烘干除虫。3.底址：金属不锈钢，不生锈，底部配有防静电脚垫。  
沙发3人位
	套
	2

	19
	茶几
	材质：采用中密度板结构，面板及侧板加厚为40mm，贴同色PVC边条。规格：400×300×430mm，凳面：采用环氧树脂材料制作，
凳子两张：台面厚度为25㎜（环氧树脂板必须由内至外为树脂材料加工成实芯环氧树脂板，非表面喷涂树脂和喷漆），环氧树脂采用模具一次成型。具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。凳脚：采用采用环氧树脂材料制作，凳脚厚度为30㎜，具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。
投标人须提供国家认可的检验机构出具的检测报告复印件（原件备查），检测报告内容包含（甲醛含量、弯曲强度、弯曲弹性模量、巴氏硬度及悬臂梁缺口冲击强度的检验），不提供或未按要求提供的按无效标处理。
提供符合参数凳子样品1张
	张
	2

	七楼主任办公桌

	20
	办公桌
	规格：1400×600×750mm。（±5mm）
1、面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。 
2、封边机对板材截面采用2mm厚优质PVC封边条，具耐磨、耐脏、耐刮效果。
3、结构：金属钢脚结构，副柜带抽和门，缓冲合页，合金拉手，三节静音导轨。
	张
	2

	21
	办公椅
	1.采用优质黑色西皮饰面，耐脏耐磨。
2.内置高密度纯海绵，回弹力好，透气效果好。                         
3.金属弓形支架，电镀表面处理，承受100KG不变形。
	张
	2

	22
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	7

	七层茶水间

	23
	桌椅
	椅规格：常规　
桌规格：≥600Ｘ600Ｘ750MM
1、桌子：采用金属钢架支撑脚，黑色油漆表面处理，配25mm厚实木颗粒板面板；
2、椅子：牛角椅造型，金属结构，表面木纹转印处理，坐垫西皮饰面，内置密度海绵。
	组
	3

	24
	组合柜
	规格：3200×400×2000MM（依现场情况定制）
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16mm板结构。
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁，配玻璃框远门。                         
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	组
	1

	八层主任办公室

	25 
	办公桌
	规格：1400×600×750mm。（±5mm）
1、面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。 
2、封边机对板材截面采用2mm厚优质PVC封边条，具耐磨、耐脏、耐刮效果。
3、结构：金属钢脚结构，副柜带抽和门，缓冲合页，合金拉手，三节静音导轨。
	张
	2

	26 
	办公椅
	1.采用优质黑色西皮饰面，耐脏耐磨。
2.内置高密度纯海绵，回弹力好，透气效果好。                         
3.金属弓形支架，电镀表面处理，承受100KG不变形。
	张
	2

	27
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	7

	六七八层德育+教务+语文教研+数学教研+英语教研+保卫科+财务+办公室+团委办公室

	28 
	◆办公桌（核心产品）
	规格：1500×1000×1150mm(±10mm)单人位，可跟据现场情况多人位并联
1、外框结构：全铝合金框架结构，屏风厚度为32MM,桌上高度400MM,铝材厚度0.9mm，底部踢脚板为封闭式走线槽,立柱底部配有可调节脚。屏风面料：屏风内基为≥5mm优质中密度板，表面贴压优质三聚氢胺。屏风顶部为≥5mm磨条砂玻璃。
3、桌面采用25mm，其它采用18mm厚刨花板，其表面压贴三聚氰胺饰面，截面用封边机用热熔胶封PVC边。
4、边柜设有三抽柜和主机位，不设键盘位。
	张
	82

	29 
	会议桌
	规格1800*1000*760   采用高密度板结构，面板加厚40mm厚，配铝合金过线盒，配主机箱一个，带掩门。
	张
	2

	30 
	办公椅
	规格：常规 
1、优质黑色网布扪面，内置高密度海绵，回弹力好。
2、尼龙黑色靠背，网布韧性好，透气性能强。
3、弓形黑色管，厚度2.0厚。                            
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。
需提供样品一张
	张
	94

	31 
	文件柜
	规格：800×400×1200MM
1.采用E1级实木颗粒板，面板25厘贴同色2.0厚PVC边条，框架为16厘板材。                
2、五金：缓冲合页。                     
3、底部配有塑料底座，防潮湿及防静电。    
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	29

	32 
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	70

	33 
	档案柜
	规格：≥850×390×1800MM
1、冷轨钢板：产品釆用冷轧薄形钢板须符合国家标准（GB700－88）、各钢件经除锈，酸洗，磷化等工序，经防锈处理，高频焊接，焊接表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有焊缝全部是满焊，所有部位冷執钢板纯厚度均为0.4mm。
2、喷涂：釆用环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。美观大方，防潮防腐。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
3、锁具和拉手：配置内置式锁具，铝合金拉手。锁具和拉手为分体式，新型合叶，柜门开启轻便。
	个
	8

	34
	桌椅
	桌：800*720MM(±5MM)；椅常规；
1、桌子：纯天然白蜡木实木脚高密度板贴木皮桌面纯天然实木围边喷环保漆。
2、椅子：实木支撑脚架，配PU座靠。
	组
	2

	八层休息区+接待室

	35
	沙发
	规格:两人位
2、整体框架采用实木结构，
3、座垫采用天然棉麻面料，记忆海绵填充。
	张
	10

	36
	茶几
	1、尺寸：130cm*70cm*46cm
2、整体框架为进口橡胶木，面板为实木颗粒板，底板为实木多层板。
	张
	2

	37
	书架
	规格：1000*300*1800mm（依现场实际定制）
1、采用≥18MM的刨花板压贴三聚氢胺,具防刻划、不助燃特性，环保等级达到欧洲E1级标准。
2、优质五金配件紧密拼接，边角细腻，转角过渡自然，间隙细小且均等；   
	个
	2

	38
	柜子
	规格：900*500*1100mm
1、优质符合国家有关标准GB/T15036-94规定的一类刨花板基材，板侧厚25mm，背板厚25mm；
2、优质五金配件紧密拼接，边角细腻，转角过渡自然，间隙细小且均等；
	个
	18

	七八层行政+部门会议室

	39
	会议桌
	规格:6800*2000*760 饰面白色亮光。基材：采用高密度纤维板，各项技术指标均达到国际标准。油漆：采用优质环保油漆。五金件：多功能电源
	张
	1

	40
	办公椅
	采用弓形金属支架，电镀外观处理，坐垫网布饰面，内置高密度海绵，回弹力好，塑料靠背，网布饰面
	张
	27

	41
	会议桌
	规格：4000*1600*760MM(±5MM)  饰面白色亮光。基材：采用高密度纤维板，各项技术指标均达到国际标准。油漆：采用优质环保油漆。五金件：多功能电源
	张
	1

	42
	交互智能平板
	一、显示模块及整机性能
1、LED液晶屏体：显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。（须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
2、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。
3、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口（非转接）及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
4、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
5、为保证信号不遮挡，屏体正面前置2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
6、采用红外感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。
7、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。
8、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。
9、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。
10、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
11、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。
12、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。
13、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
14、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
15、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 
16、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告证明文件复印件，原件备查）
二、教学应用软件:
（一）主界面与登录
1.（1）一键进行备、授课场景切换；支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于32G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；（需提供软件功能截图）
2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括课前设计、教学软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。
（二）课前设计
1、（1）软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节；（需提供软件功能截图）
2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源；
3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G。试题库不少于50万道。
4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。
5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。
6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。
（三）教学软件
1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；
2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识；
3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。（需提供软件功能截图）
4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。（需提供软件功能截图）
5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。
6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。
7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。（需提供软件功能截图）
8、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等；（需提供软件功能截图）
9、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。
10、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。
11、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等；
插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel I5处理器；内存4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等。
	台
	1

	43
	移动支架
	配套一体机使用
	台
	1

	44
	线阵列会议音箱
	1、4.5″全频线阵列扬声器系统，可控指向性，均匀的SPL（声压）覆盖，极高的语言解析力；
2、适用于会议室、厅堂，或其他大空间、长混响的场所；
3、额定功率：≥80W；
4、峰值功率：≥320W；
5、额定阻抗：≥8Ω；
6、频率响应：≥100Hz-18KHz；
7、灵敏度：≥93dB；
8、连续声压级：≥112dB；
9、最大声压级：≥118dB；
10、辐射角度：H120°×V60°；
11、单元规格：4.5″×2；
12、箱体材料：12mm中密度纤维板；
13、输入接口：NL4MP×1；
14、吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位；
15、支撑座：音箱底部φ35mm支撑座；
16、投标人须提供通过国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证3-10项参数，检测报告封面需带有CNAS标识；
	只
	4

	45
	专业功放
	1、开机软启动，具有完善可靠的短路及过载保护装置和工作状态指示，（需提供保护指示和削峰指示、信号指示、桥接指示、立体声指示实物图片照片）；
2、智能控制强制散热设计，高品质变压器和低阻大容量电解滤波，智能动态削峰限制功能，通过后面板压缩选择功能开关实现，（需提供实物图片照片）；
3、内置分频器，低通、高通和直通模式选择（提供实物图片照片）；
4、全面的保护电路设计：具备电网电路识别通断保护装置、具备数字式短路保护装置、具备直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置。
5、额定功率：2×200W/8Ω
            2×300W/4Ω
            桥接600W/8Ω
6、输入阻抗：平衡20KΩ、不平衡10KΩ；
7、频率响应：20Hz-20KHz±1dB；
8、总谐波失真：≤0.1%；
9、信噪比：≥100dB；
10、在高压3KV(10ma)下冲击60S无损坏，投标人须提供通过国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证2-7项参数，检测报告封面需带有CNAS标识；
	台
	1

	46
	调音台
	1、8通道信号输入,2组立体声；
2、2编组可独立和2路混合输出； 1路辅助输出；2路辅助返回； 2进2出USB接口；2路独立录音和监听端口；
3、低噪音、高精度麦克风前置放大器；
4、KLARK TEKNIK FX效果处理器，16种ECHO效果，并采用高亮度蓝色数码管显示；
5、7段立体声图示均衡器；
6、平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入、3段通道均衡；
7、100mm滑轨推子，独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号；
8、+48V幻像电源，MP3接口，液晶显示； 
9、USB声卡播放，可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停等； 
10、SD读卡器和文件下载，USB和SD双介质储存器接口；
11、MP3和WMA双解码多媒体播放器，16种语言菜单、LCD显示，5 种内置均衡模式；
12、精准对数式双10位LED电平显示；
13、带DSP数字效果软件；
14、可拆卸铝合金侧板，方便安装到19寸机柜；
15、尺寸：400×130×420mm 
	台
	1

	47
	抑制器
	本机为专业声反馈消除器， 适用于会议/教学/现场等需要提升环境声压/防止系统啸叫的场所。
1 .采用双DSP设计， 内置18段A、B双通道高精度数字限波器， 可精准找到啸叫的频率点而将其消除， 同时兼具自动移相移频功能， 啸叫抑制能力超强。
2 .配备双12段参量均衡， 高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。
3 .线路输入输出，默认是0dB输入，0dB输出。
4 .配备12个场景保存调用功能，可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用。
技术参数：
1.输入通道2CH:XLR&1/4''TRS
2.输出通道2CH:XLR&1/4''TRS
3.输入阻抗10K ohm
4.最大输出+18dBu
5.输出阻抗600 ohm
6.最大输出18dBu
7.THD+N：<0.05%
8.S/N ：105dB(A)
9.频率响应：30Hz-18KHz
10.陷波点数：18x2静动态可设
11.监测速度：高/中/低
12.压缩功能：-40～+12dB
13.移频功能：主动
14.均衡场景：4组
15.均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器
16.面板锁：密码锁定/解锁
17.语言选择：中英文
18.保护：开关机防冲击设计
19.显示：液晶屏操作指引.编辑轮
20.冷却：散热器/自然冷风
21.面板控制：手动控制+全自动数字操作
22.后板控制：电源开/关
23.消耗电源：<30W
24.电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz
25.工作温度：-20°----85°
26.储存温度：-40°----85°
	 台 
	1

	48
	音频处理器
	1、24-bit DSP技术，高性能AD /DA；
2、灵活组合的2输入，6输出，多种分频模式；
3、输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB，最小步进0.1dB；
4、每个输入输出通道有7段参数均衡(PEQ)，每段参数均衡有多种类型选择；
5、输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
6、每个输入输出通道可设置最长延时1000ms，带延时开关；
7、每个输入输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值；
8、压缩比，上冲时间和释放时间，关闭、硬拐点、5级拐点可调；
9、每个输出通道到相位反转功能；
10、通道复制功能，多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
11、USB，RS485等多种方式与上位机连接；
12、多台机器联网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器，同一类型最多达32台；
13、132*32点阵LCD液晶显示屏；
14、7段输入输出电平显示LED；
15、静音显示LED灯，按键指示LED灯；
16、频率响应：10Hz-22KHz；
17、总谐波失真：≤0.01%；
17、动态范围：117dB；
18、最大用户程式数：30；
19、开关电源：AC90V-250V，50Hz/60Hz
	 台 
	1

	49
	无线话筒
	1、采用一键移频技术，有效抑制啸叫，数字静音及音量调节、8段音频均衡、主动防止啸叫；
2、采用UHF超高频段，自动对频技术，ID码设计，具有身份识别功能，发射机及接收机可设置锁屏功能；
3、射频范围：726MHz-798MHz；
4、发射功率：10dBm；
5、可调范围：72MHz；
6、信道数目：左（0-49）右（100-149）；
7、频率稳定度：±0.005%以内；
8、动态范围：96dB；
9、频响范围：60Hz-16KHz；
10、综合失真：±0.5%；
11、信噪比：≥65dB；
12、接收距离：20-50米；
13、发射器
天线程式：内置螺旋天线；
输出功率：高功率30mW，低功率3mW；
杂散抑制：-60dB；
供电：两节AA电池；
使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时
	套
	1

	50
	电源时序器
	1、2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态（投标人须提供通过国家认可的检测机构出具的检测报告复印件需加盖投标人公章，检测报告封面需带有CNAS标识）；
  2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作（投标人须提供通过国家认可的检测机构出具的检测报告复印件需加盖投标人公章，检测报告封面需带有CNAS标识）；
  3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0～999S）；
  4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
  5、欠压、超压检测及报警功能；
  6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W；
  7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
  8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；
  9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
  10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
	台
	1

	51
	会议系统主机
	1、采用UHF频段，全数字控制技术， 具备一个接收主机带多个会议单元功能；
2、具备手动选择需要的工作信道，或者自动选择不受干扰的信道功能；
3、具有轮替1-2-3-4，限制1-2-3-4发言，主席专有多种会议模式，主席可以随时切断其它代表单元发言 ；
4、音频信号和控制信号皆采用无线传送，会议单元可在信号覆盖范园内可任意移动；
5、可外接视像主机，对单元进行视像跟踪；
6、LCD显示，分级菜单设计，独立研发的数据通信算法 ，主机最多可带1000个单元；
7、具备主机功能参数设置锁定功能，防止其它人为误操作影响使用；
8、通过主机可以设定同时关闭所有的话筒单元电源的功能或者只关主机；
9、音频信道：通信方式： UHF无线方式（单向）；信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）；解调方式：FM；接收灵敏度：-100dBm；
10、控制信道： 通信方式：UHF无线方式(双向）；信道数：16 ；频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz；调制方式： FSK；接收灵敏度：-100dBm；辐射功率：≤+6dBm；频率偏差：<0.002；数据速率：100KBPS；
	台
	1

	52
	会议主席单元
	1、抗电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰；
2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯；
3、具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能；
4、功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，单元电源均独立控制；
5、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能；
6、主席单元具有发言提示音及优先发言功能（PRIOR），可随时切断其它代表单元发言（提示音可根据需要开启或关闭）；
7、可拆卸式咪杆，连接方便牢固；
8、咪杆具有工作状态光环指示；
9、超低功能设计，采用充电锂电池，超长待机，操作方便；
10、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
11、咪杆长：400mm；
12、音频信道   通信方式： UHF无线（单向）； 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）； 调制方式：FM； 最大调制量：60K； 辐射功率：≦+9dBm； 频率偏差：<0.002； 参考讲话距离：10cm-30cm；
13、控制信道   通信方式：无线方式(双向）； 信道数：16 ； 频率范围：422.4MHz- 438.4MHz； 调制方式： FSK； 接收灵敏度：-100dBm； 辐射功率：≦+6dBm； 频率偏差：<0.002； 数据速率：100KBPS
	只
	1

	53
	会议代表单元
	1、抗电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰；
2、会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯；
3、具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能；
4、功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，单元电源均独立控制；
5、单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能；
6、可拆卸式咪杆，连接方便牢固；
7、咪杆具有工作状态光环指示；
8、超低功能设计，采用充电锂电池，超长待机，操作方便；
9、工作电压：DC3.7V - 4.5V；
10、咪杆长：400mm；
11、音频信道   通信方式： UHF无线（单向）； 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 频率范围：（频率段在500MHz- 950MHz 范围内可供选择）； 调制方式：FM； 最大调制量：60K； 辐射功率：≦+9dBm； 频率偏差：<0.002； 参考讲话距离：10cm-30cm；
12、控制信道   通信方式：无线方式(双向）； 信道数：16 ； 频率范围：422.4MHz- 438.4MHz； 调制方式： FSK； 接收灵敏度：-100dBm； 辐射功率：≤+6dBm； 频率偏差：<0.002； 数据速率：100KBPS
	只
	10

	54
	充电箱
	专用充电箱，可同时为16只单元电池充电
	套
	1

	55
	机柜
	1米豪华
	个
	1

	56
	辅助线材
	安装，调试
	批
	1

	体艺楼

	5楼学生会议室、男生淋浴室、女生淋浴室

	57
	会议桌
	规格：≥10000*2400*760MM
高密度板结构，面板及侧脚加厚40mm，配铝合金过线盒。
	张
	1

	58
	办公椅
	规格：常规 
1、优质黑色网布扪面，内置高密度海绵，回弹力好。
2、尼龙黑色靠背，网布韧性好，透气性能强。
3、弓形黑色管，厚度2.0厚。                            4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。
	张
	5

	59
	塑料储物柜
	基本说明：
1、材    质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链。
2、工    艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。
使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。
二、产品特点：
榫卯连接结构，DIY组装方便，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，底座高度80mm可自行选配专用脚垫，高度调整可直接在柜子内部操作，无需抬柜子即可调节，保证底座四个支撑点有效与地面接触，稳固、结实、耐用，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。
门板底部有ABS标识及可循环使用标识，柜门表面光滑无皮纹，右侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的左上角可灵活放置号码牌，号码牌采用插接贴合固定。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有超大多功能置物盒，可放大水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，同时有设计滴水孔方便清理和打扫；可选配超大毛巾架，使用时放下即可，无需使用可手动升回原有位置，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，护角采用环保热塑性橡胶材料，中空吸能结构，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤
门副板与门板四周卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程简单便捷。
门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框紧密贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性能，并使外观更加美观协调，配置模块化锁具拉手，实现锁具维修更换简单，易操作。
柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈专利产品。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销三个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，每门四套，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修
上下板厚度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。
平顶板厚度40mm，内部采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部平滑设计，可放置一些小物品，且方便清理。
整体后板由注塑机一次成型，无需增加其他配件即可使用。后板中间有设有透气孔，实现通风去异味的作用，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的钩子固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有一体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而固定下方柜子，使下方柜子无法拆卸。
整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。
门板的颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色和图案，让自己的柜子与众不同，个性凸显！
规格尺寸
整柜尺寸：              
 高620*宽382*厚500mm（单门不含底座不含脚垫）；
配件外框厚度：侧板22mm、双侧板44mm、上下板30mm；
门板26mm、底座高80mm平顶板40mm
	门
	36

	60
	更衣凳
	长1800/1200*宽400mm *高450mm；承重大于500KG，凳面PVC材质挤塑成型，凳腿ABS材质注塑成型，三根凳面，凳腿凳面榫卯连接，不松动，方面拆装。
	条
	2

	61
	化妆台
	规格：（依现场实际情况而定）挂壁式 材质：主体材料采用18mm防潮板基材,压贴三聚氰胺饰面，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好、经久耐用。（含镜子）
	米
	5

	62
	凳子
	全实木结构，坐垫配软包。
	张
	5

	5楼男淋浴间

	63
	塑料储物柜
	一、基本说明：
1、材    质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链。
2、工    艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。
使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。
二、产品特点：
榫卯连接结构，DIY组装方便，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用。产品加强筋采用最新的蜂窝设计，即结实又易于清理卫生，底座高度80mm可自行选配专用脚垫，高度调整可直接在柜子内部操作，无需抬柜子即可调节，保证底座四个支撑点有效与地面接触，稳固、结实、耐用，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。
门板底部有ABS标识及可循环使用标识，柜门表面光滑无皮纹，右侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的左上角可灵活放置号码牌，号码牌采用插接贴合固定。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，整个过程一次到位，实现不需要拆门副板即可安装，方便简单；门板内侧配有超大多功能置物盒，可放大水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，同时有设计滴水孔方便清理和打扫；可选配超大毛巾架，使用时放下即可，无需使用可手动升回原有位置，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，护角采用环保热塑性橡胶材料，中空吸能结构，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，有效防止用户在使用过程碰撞受伤
门副板与门板四周卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构，稳定牢固；更换门板时，只需打开门轴孔盖，取下门轴即可拆下门板，不需拆除门副板，整个过程简单便捷
。
门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框紧密贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性能，并使外观更加美观协调，配置模块化锁具拉手，实现锁具维修更换简单，易操作。
柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈专利产品。铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销三个部件组成，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，每门四套，不需要任何辅助螺丝连接，铰链自身具有限位功能。铰链易拆易装，方便售后维修
上下板厚度30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。
平顶板厚度40mm，内部采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部平滑设计，可放置一些小物品，且方便清理。
整体后板由注塑机一次成型，无需增加其他配件即可使用。后板中间有设有透气孔，实现通风去异味的作用，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的钩子固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有一体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而固定下方柜子，使下方柜子无法拆卸。
整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。
门板的颜色及外观的可塑性比较高，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色和图案，让自己的柜子与众不同，个性凸显！
规格尺寸
整柜尺寸：              
 高620*宽382*厚500mm（单门不含底座不含脚垫）；
配件外框厚度：侧板22mm、双侧板44mm、上下板30mm；
门板26mm、底座高80mm平顶板40mm.
投标人须提供经国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测内容包含抗压力检测，稳定性检测等，（原件备查） 投标人须提供组合双门柜样品一组。
	门
	42

	64
	更衣凳
	长1800/1200*宽400mm *高450mm；承重大于500KG，凳面PVC材质挤塑成型，凳腿ABS材质注塑成型，三根凳面，凳腿凳面榫卯连接，不松动，方面拆装。
	条
	2

	4楼接待室

	65
	沙发
	1.采用黑色西皮饰面，内置高密度海绵，带拉点工艺。2.框架：实木框架结构，木材经人工烘干除虫。3.底址：金属不锈钢，不生锈，底部配有防静电脚垫。沙发3+1+1
	组
	2

	66
	茶几
	材质：采用中密度板结构，面板及侧板加厚为40mm，贴同色PVC边条。
	张
	2

	3楼贵宾厅

	67
	沙发
	规格：1人位
1、饰面：采用优质布面；
2、海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹55#高密度泡绵， 理化性能符合国家现行标准；
3、框架：进品橡木，油漆：采用德国进口一级“易涂宝IDOPA”环保型油漆，通过国家CCEL认证,光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；
	张
	12

	68
	茶几
	面板采用多层板贴木皮，框架：进品橡木，油漆：采用德国进口一级“易涂宝IDOPA”环保型油漆，通过国家CCEL认证,光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；
	张
	7

	69
	文件柜
	规格：800×400×1200MM
1.采用E1级实木颗粒板，面板25厘贴同色2.0厚PVC边条，框架为16厘板材。                
2、五金：缓冲合页。                     
3、底部配有塑料底座，防潮湿及防静电。    
4、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	4

	2楼化妆室（7人间）

	70
	化妆台
	规格：（依现场实际情况而定）挂壁式 材质：主体材料采用18mm防潮板基材,压贴三聚氰胺饰面，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好、经久耐用。（含镜子）
	米
	7

	71
	凳子
	全实木结构，坐垫配软包。
	张
	10

	72
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	6

	2楼化妆室（3人间）

	73
	化妆台
	规格：（依现场实际情况而定）挂壁式 材质：主体材料采用18mm防潮板基材,压贴三聚氰胺饰面，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好、经久耐用。（含镜子）
	米
	3

	74
	凳子
	全实木结构，坐垫配软包。
	张
	5

	75
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	3

	3楼化妆室（2人间）

	76
	化妆台
	规格：（依现场实际情况而定）挂壁式 材质：主体材料采用18mm防潮板基材,压贴三聚氰胺饰面，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好、经久耐用。（含镜子）
	米
	2

	77
	凳子
	全实木结构，坐垫配软包。
	张
	3

	78
	文件柜
	规格：800×400×2000mm
1、E1级实木颗粒板，贴2.0厚PVC边条，板材采用25/16厘及5厘板结构
2、五金：缓冲合页，合金拉手，配折叠锁。
3、包装：必须在厂里做好卫生，采用气泡膜或者纸皮打包入场。              
	个
	2

	综合楼、体艺楼窗帘

	79
	窗帘
	1材质：单层专业吸音棉麻布料；2、款式：普通打褶，褶皱比为1：2，打孔帘，适用罗马杆；3、图案：纯色；4、标高≥2800mm；5、风格：简约现代
	米
	1000

	80
	门牌
	制作工艺：亚克力板、uv印工艺制作叠3层，经久耐用。规格300*120mm(±2%)。
	个
	158


 
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县福州高新区第一中学
2、交付时间：合同签订后2个月内 
3、交付条件：按照合同规定的时间内将货物运送到采购人指定地点并取得全部货物安装、调试并验收合格（包括运输时间在内）
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	采购人组织3个省达标校专家组成员验收

	2
	正常运行2个月后组织终验


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	40
	初验合格后付合同款40%

	2
	50
	终验合格后付至合同款90%

	3
	5
	终验合格后满1年付至合同款95%

	4
	5
	质保期满后付至合同款100%


包：2
1、交付地点：福建省福州市闽侯县高新区第一中学
2、交付时间：合同签订后2个月内
3、交付条件：按照合同规定的时间内将货物运送到采购人指定地点并取得全部货物安装、调试并验收合格（包括运输时间在内）
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，初验结束后，采购人组织3个省达标校专家组成员验收

	2
	正常运行2个月后组织终验


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	40
	初验合格后付合同款40%

	2
	50
	终验合格后付至合同款90%

	3
	5
	终验合格后满1年付至合同款95%

	4
	5
	质保期满后付至合同款100%


包：3
1、交付地点：福建省福州市闽侯县高新区第一中学
2、交付时间：合同签订后2个月内
3、交付条件：按照合同规定的时间内将货物运送到采购人指定地点并取得全部货物安装、调试并验收合格（包括运输时间在内）
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，组织3位专家初验

	2
	正常运行2个月后组织终验


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	40
	初验合格后付合同款40%

	2
	50
	终验合格后付至合同款90%

	3
	5
	终验合格后满1年付至合同款95%

	4
	5
	质保期满后付至合同款100%


合同包1的其他商务条款
8、验收
8.1初验：合同包1中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，采购人将组织3位省达标校专家组成员验收，参照福建省一级达标校要求，若合同包1中设计存在缺失，由中标方负责无偿补齐
8.2终验：初验合格后满两个月，采购方将分别组织3位专家对合同包1进行验收，验收所产生的费用由中标方支付。
合同包2的其他商务条款
8、验收
8.1初验：合同包2中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，采购人将组织3位省达标校专家组成员验收，参照福建省一级达标校要求，包二中仪器设备不足部分，由中标方负责无偿补齐
8.2终验：初验合格后满两个月，采购方将分别组织3位专家对合同包2进行验收，验收所产生的费用由中标方支付。
合同包3的其他商务条款
8、验收
8.1初验：合同包3中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，采购人将组织3位专家进行验收，验收所产生的费用由中标方支付。
8.2终验：初验合格后满两个月，采购方将分别组织3位专家对合同包3进行验收，验收所产生的费用由中标方支付
合同包1、合同包2、合同包3的其他商务条款：
9、售 后服务
9.1质保期：终验合格后5年
9.2在质量保证期内货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障电话通知后4小时内电话响应，中标人应在接到通知的24小时内到达用户现场并解决问题。
9.3质保期后，中标人应提供或指 定维护机构对货物进行定期维护和修理，能在采购人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行货物故障的维修。
9.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
10、货物安装及调试
10.1货物必须达到招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。
10.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人要求的地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。
10.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
10.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。
10.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。
10.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
10.7中标人应提供货物使用培训和技术服务。
11、技术资料要求
11.1中标人应向采购人提供以下目录的产品资料一套，其费用应包括在报价价格中。
(1) 产品验收标准
(2) 产品技术说明书
(3) 使用说明书
(4) 零部件目录(如果有的话)
(5) 备品备件、损件清单(如果有的话)
(6) 安装、维修及操作手册(如果有的话)
(7) 合同中要求的其它文件资料
11.2中标人需向采购人提供完整的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国 有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。
12、违约责任
12.1中标合同签订后后2个月安装到位，如果未按时完成，每延迟一周按每周5000元的违约金扣除。 
13、知识产权
投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
14、仲裁、诉讼条款
因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
(1)向(采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
2.1、中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。
2.2、本项目不允许中标人以任何名义和理由在中标 后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
   2.3、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。
 
第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                                  乙方：
住所：                                  住所：
单位负责人：                            单位负责人：
 
委托代理人：                            委托代理人：
 
联系方法：                              联系方法：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 
 
                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。
 
封面格式
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        邮编：                 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 

二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 

二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 

一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 

一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件
 
 
 

