建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    福建科林检测实验室项目        

建设单位（盖章）：福建科林检测技术有限公司

编制日期：           2022年01月             

中华人民共和国生态环境部制

[image: image12.jpg]B H TR PR 1 S A Ve il T R

wh o K & 2 A

TH 4 AR AN LB E T E

TIE KA 2201-350169-04-05-340606
FHAERME | BEAEMNTEHEAIHE—H 11 5% 4F, 5F

REREEMATRRA | 98, FUXBRE, X AR) FH-H
o (FFERBRES. BA, BREN
)

AR PR TR E I (BNEFTXETEHTRASLE R
EAXIFE R RS D
18 M & 3T SR P e R AR LR BR 5
FrHRERNFEFERNLY (BEFR
[2010]490 &)

AT A R A U A PR ]
2L A N b AL
%?g?ﬁ%@mﬁ@ %ﬁiﬂﬁﬁ@ 913501040584251917

ARG Hg. xHE Bk A& R 13276051822
AR5 R B ES A 350426199306267012

W E AL 1 7 A W PR AL B0 5 B AT PR ) BT 408

Mg - o ARG DARHM ARG
O T % % = O 9135021 1MA32RGR821

Pt R AT EARAE R 45 | 2014035350352014351008000159

T RO R (

—. REALTRZB AT A B EH. AK,
MERHWERT, AREATHEEHITRAKRFFAN
HeGRERRR, EHEERGTN, REEXGERER.
- 3''e =L ARBAER CEEA AR I 55 5 TUE BRI R
| EH GO ) RTFE, ATEEMEFRAEEARRA
i | DENA AT REEHAARED TN &k

=, ARRAK B RE LR, ERTME, BITHER
P X5, TEERARTUERFCHRAMER. A, .
KR P T LA RALR BB SR B AR 47 4 e 2 AT B R






[image: image2.png]A 1650436141000

SR ARBA A5
190 5 |vro7xi
| £ | WL B M
| 25 |15—008 SIS . HER () M
| FRAR O S0 |z
. MR
| WAL (D
| e AR
ERARERA (R
EEAMA BT
HREARMETAR B | ’71\/(9"%
= RIS !
LEZ2 3¢ 10
|5 —H A
WA RS,
L HERFA
"y TR E fEmes B
W 2014035350352014351008000159 BHoz2077 AL
2 EWHMAR
"y EEREAE S 'Y
it ;
= Gankpaty |






[image: image3.png]




 一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建科林检测实验室项目

	项目代码
	2201-350169-04-05-340606

	建设单位联系人
	刘世堂
	联系方式
	13276051822

	建设地点
	福建省福州市高新区创新园一期11号楼4F、5F

	地理坐标
	经度：119度12分25.263秒，纬度：26度2分26.223秒，

地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	M7461环境保护监测
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发(试验)基地

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福州高新区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2022]A140006

	总投资（万元）
	330.00
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	9.1
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1637.78

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《海西高新技术产业园控制性详细规划》（2010年）

审批机关：福州市人民政府

审批文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州高新区海西高新技术产业园总体规划环境影响报告书》

召集审查机关：原福州市环境保护局

审批文件名称及文号：《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》（榕环保[2010]490号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	(1)与《海西高新技术产业园控制性详细规划》（2010年）符合性分析
根据《海西高新技术产业园控制性详细规划》（2010年），项目用地性质为研发办公生产用地（一类工业用地），本项目主要为检测环境中的水和废水、空气和废气、噪声与振动、土壤等。建设用地符合土地利用规划要求。项目与海西高新技术产业园控制性详细规划用地布局图位置关系详见附图4。

(2)与《福州高新区海西高新技术产业园总体规划环境影响报告书》符合性分析

根据《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》，海西高新技术产业园产业发展定位为以高端研发、科技孵化和总部经济为主体，以龙头企业为带动，带动发展电 子信息、网络和软件开发、环保、生物医药、新材料、新能源及节能技术、资源与环境技术等高新技术产业，打造“研发创意＋先进制造”于一体的高新技术产 业聚集区。本项目主要为检测环境中的水和废水、空气和废气、噪声与振动、土壤等。属于环保技术，符合福州高新技术产业园发展定位。


	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目为专业实验室，检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》等，本项目属于鼓励类中“三十二、科技服务业：1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及”，为鼓励类项目，且该项目已于2020年11月13日通过了福州高新区经济发展局的备案(详见附件4)。因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。

1.2与城市土地利用规划符合性分析

项目位于福州市高新区创新园一期11号楼，根据《海西高新技术产业园控制性详细规划》中的土地利用规划图(详见附图4)，该项目用地规划用途为研发办公生产用地（一类工业用地），本项目从事环境质量检测服务，因此，项目选址合理。
1.3环境功能区划符合性分析

项目实验室废水经处理达标后排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂集中处理，不会对周边水体环境造成影响，纳污水体水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。运营期废气经处理后，对周围大气环境质量不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准。项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。综上分析，项目选址符合区域环境功能区划要求。

1.4与周边相容性分析

项目位于福州市高新区创新园一期11号楼，租赁第4层、第5层作为第三方检测实验室经营场所。本项目主要从事环境检测，设有专业实验室，项目建成后具备独立的环境数据检测能力，为客户提供检测数据及服务。根据现场勘查，项目北侧为福州迈新生物技术开发有限公司，南侧为福建亿华源能源管理有限公司，西侧为福建浩达智能科技股份有限公司，项目东侧为保利通信，项目四周为科技、软件、以及研发类公司，本项目同属于研发、实验室类项目，产生的污染物较少，与周边各企业相融，项目的选址符合土地利用规划，与周边环境相容，项目选址可行。

1.5“三线一单”控制要求的符合性分析
(1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号》相符性分析
项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号》环境管控单元相符性分析件表1.5-1。

表1.5-1  项目与福建省“三线一单”相符性分析一览表

适用范围
管控类别
管控要求
符合性

全省陆域
空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

本项目主要从事水和废水、废气以及土壤沉积物的检测，符合全省规划布局要求

污染物排放管控
1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。
2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。
3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。
本项目实施污染物总量 控制，废气、废水、固废 均得到合理处置，噪声对 周边环境影响较小，符合污染物排放管控。

(2)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(榕政综〔2021〕178 号》相符性分析
项目位于福州市高新区创新园一期，属于《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(榕政综〔2021〕178 号》中的重点管控单元，不在优先管控单元中。重点管控单元以守住环境质量底线、加快经济社会高质量发展为导向，推进 产业结构、布局、规模和效率优化，加强污染物排放控制和环 境风险防控，解决突出生态环境问题。

表1.5-2  项目与福州市“三线一单”相符性分析一览表

使用范围

类别

管控要求
符合性

重点管控单元

空间布局约束
1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工、原料药制造等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
项目位于福州市高新区创新园一期，主要从事水和废水、废气以及土壤沉积物的检测，不在人口聚集区，不涉及大气环境敏感重点管控区，符合空间布局约束
污染物排放管控
城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。
项目不为大气污染型工业企业，符合污染物排放管控
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
本项目租用现有房屋位于4F、5F，化学品均按要求保存， 不新增用地，不涉及潜在土壤污染，符合环境风险防控

资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
本项目不涉及高污染燃料，符合资源开发效率要求

(3)生态保护红线
项目位于福州市高新区创新园一期，本项目红线范围内，不涉及风景名胜区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园、地质公园、世界自然遗产、一级生态公益林、重要湿地、水产种质资源保护区及自然保护区保护红线等10个类型生态空间保护区。根据《闽侯国家级生态县建设（2011年-2020年）规划》、《闽侯县生态功能区划》，项目所在地不属于重点生态功能区，不涉及生态红线。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。

(4)环境质量底线
项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境（溪源溪）目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

(5)资源利用上线

项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(6)与福州高新区海西高新技术产业园相符性分析

本项目位于福州高新区海西高新技术产业园，根据《福州高新区海西高新技术产业园总体规划环境影响报告书》，福州海西高新技术产业开发区限制引进的产业明细表如下。
表1.5-3  福州海西高新技术产业开发区限制引进的产业明细表

规划产业及代码

推荐产业类型

禁止行业

禁止行业依据

一、电子信息技术

电子信息设备制造。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向，大规模生产 制造不可入驻。

软件

微电子技术

计算机及网络技术

通信技术

广播电视技术

新型电子元器件

二、生物与新医药技术

禁止生产线企业，禁止生产恶臭、排 放有毒有害废水的项目研发、小试验。

该区域以办公为 主。

医药生物技术

中药、天然药物

新剂型及制剂技术

三、航空航天技术

禁止引进集中电镀项目，企业配套电 镀工序需废水零排放； 禁止使用重金 属、有毒物等排放重金属和持久性污 染物的项目。设计、研发、试验、加 工及装配企业可入驻。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向。

民用飞机技术

空中管制系统

新一代民用航空运行保 障系统

四、新材料技术

禁止引进集中电镀项目，企业配套电 镀工序需废水零排放； 禁止使用重金 属、有毒物等排放重金属和持久性污 染物的项目。设计、研发、试验、加 工及装配企业可入驻，大规模生产不 可入驻。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向。

金属材料

高分子材料

无机非金属材料

五、高技术服务业

共性技术

文化创意产业支撑技术

工业设计

六、新能源及节能技术

禁止产生恶臭、禁止使用燃煤锅炉， 禁止使用重金属、有毒物等排放总金属和持久性污染物的项目。研发、小 试验、研发、试验、设计、加工及装 配等可入驻。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向。

可再生清洁能源激素和

新型高效能量转换与储 存技术

高效节能技术

七、资源与环境技术

禁止产生恶臭、禁止使用燃煤锅炉， 禁止使用重金属、有毒物等排放总金 属和持久性污染物的项目。研发、小 试验、研发、试验、设计、加工及装 配等可入驻。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向。

水污染控制技术

大气污染控制技术

资源高效开发与综合利 用技术

八、高新技术改造传统产业

研发、设计、装配可入驻。

该区域以设计、研 发、小试验为产业 导向。

工业生产过程控制系统

高性能、智能化仪器仪表

电力系统信息化与 自动 化技术

本项目主要为检测环境中的水和废水、空气和废气、噪声与振动、土壤等，不涉及电子信息设备制造、不涉及电镀项目、恶臭产生、使用燃煤锅炉，项目产生的少量重金属，分类收集暂存后交由有资质的危废处置单位处置。符合园区研发、试验、设计的可入驻要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来

随着国家对环境问题的重视，为积极响应国家政策，通过对市场和投资环境的综合考虑，福建科林检测技术有限公司决定在福州市高新区创新园一期11号楼4F、5F投资建设福建科林检测实验室项目。项目建成后具备独立的环境数据检测能力，为客户提供检测数据及服务，主要可检测项目为水和废水、生活饮用水、海水、空气和废气、室内空气、工作场所空气、噪声与振动、电磁辐射、土壤、加油站大气污染物、海洋沉积物等。

企业于2022年01月21日对第三方检测实验室建设项目进行备案，其建设内容已获得福州高新区经济发展局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2022]A140006号）的批复（见附件3）。企业租赁福州高新技术产业开发区创新园11号楼4层、5层（福建和蓝投资有限公司所有）作为第三方检测实验室经营场所（附件4：租赁合同），项目总投资330万元，主要建筑面积1637.78平方米，员工人数约30人。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发(试验)基地”的相关规定，本建设项目为第三方检测实验室建设项目，不涉及P3、P4生物安全实验室；转基因实验室。因此，本建设项目属于应编制环境影响报告表的范畴。因此，福建科林检测技术有限公司委托福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司编制《福建科林检测实验室项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。
2.2新建工程分析

2.2.1新建工程概况

项目名称：福建科林检测实验室项目；

建设单位：福建科林检测技术有限公司；

建设性质：新建；

总投资：330万元；

建设地点：福州市高新区创新园一期11号楼；

主要建设内容及规模：建筑面积1637.78m2。主要建设环境检测实验室。

生产定员：劳动定员总数为30人（不住宿）；

工作制度：年生产300天，单班制，8小时/天。

2.2.2 项目组成

本项目具体的建设内容见表2.2-1。

表2.2-1  项目组成及主要建设内容一览表
工程分类


项目名称

建设内容

主体工程
实验室
 设置在4F、5F，包括土壤前处理室、显微镜室、样品室、有机前处理、嗅辨室、无菌室、制水室、储存间、ICP-MS室、原子吸收室、原子荧光室、小型仪器室、大型仪器室（一）、大型仪器室（二）、大型仪器室（三）、分析室、培养室、资料室、卫生间等
辅助工程
办公区
设置在5F，包括会议室、检测人员办公区
危废暂存间
设置在5F，主要用于危险废物的存储
公用工程
供电
由市政电网供给
供水
接自市政供水管，向各用水处供水
排水
项目排水采用雨污分流、清污分流的排水体制
环保工程
废气
本项目设有通风橱、集气罩，实验室使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风橱中进行。项目废气经通风橱柜收集后引至楼顶，然后经活性炭吸附装置处理后由排气筒排放，排气筒高度为25m。

废水
项目设有生活污水化粪池（依托园区）、实验废水收集桶若干，职工生活污水、后期容器清洗废水、超纯水机废水（容器末次荡洗、反冲洗水）经化粪池处理后排入市政污水管网；实验过程分析废液、容器清洗废水（初期容器清洗废水）、超纯水机废水（试剂配制）由实验废水收集桶收集，定期交由有相应危废处置资质的单位处理
噪声
设置减振垫、关好门窗、加强设备维护
固废
生活垃圾统一交由环卫部门清运处置；废弃包装统一交由物资回收公司处置；实验废酸、废 碱、有机溶剂等危废收集于危废室暂存，定期交由有相应危废处置资质的单位处理
2.2.3 实验室主要设备

项目的主要实验设备详见表2.2-2。

表2.2-2  项目主要实验设备一览表

序号
仪器设备名称

型号规格
品牌
放置地点
1

电感耦合等离子体发射质谱仪

iCAP RQ

Thermo

ICP-MS室
2

原子吸收分光光度计（火焰法）

AA320N

大型仪器（一）
3

原子吸收分光光度计（石墨炉法）

GA3202

INESA

大型仪器（一）
4

原子荧光光度计

AFS-230E

海光

大型仪器（一）
5

电感耦合等离子体发射光谱仪

iCAP 7200D

Thermo

大型仪器（一）
6

总有机碳

TOC-L CPH

岛津

大型仪器（一）
7

离子色谱

ICS-600

Thermo

大型仪器（二）
8

气相色谱仪

PANNAA60

PANNA

大型仪器（二）
9

自动二次热解吸仪

ATDS-3400B

中仪宇盛

大型仪器（二）
10

多功能热解吸装置

TDS-3410A

中仪宇盛

大型仪器（二）
11

全自动空气发生器

HY-3A

HY

大型仪器（二）
12

气相色谱仪

GC9790Plus

福立

大型仪器（三）
13

气质联用仪

ISQQD

Thermo

大型仪器（三）
14

顶空进样器

HYD-3

HY

大型仪器（三）
15

全自动顶空进样器

TRIPLUS-300

Thermo

大型仪器（三）
16

紫外可见分光光度计

UV-5200

分析室
17

电导率仪

DDS-307

分析室
18

酸度计

PHS-3C

分析室
19

磁力加热搅拌器

78-1

分析室
20

红外分光测油仪

JLBG-126+

分析室
21

可见分光光度计

721S

分析室
22

离子计

PXSJ-216F

雷磁

分析室
23

浊度仪

WGZ-800

XINRUI

分析室
24

液相色谱仪

Agress1100

分析室
25

搅拌器

J13-10

雷磁

分析室
26

电子天平

YP502

精密天平室
27

电子天平

ME104E

METTLER TOLEDO

精密天平室
28

立式压力蒸汽灭菌器

LDZX-50KBS

shenan

土壤前处理
29

箱式电阻炉

SX-5-12

泰斯特

土壤前处理
30

重金属消解仪

SH230N

Hanon

土壤前处理
31

多功能氮吹仪

HN200

Hanon

土壤前处理
32

石墨消解仪

SH420

Hanon

土壤前处理
33

多功能氮吹仪

HN200

土壤前处理
34

恒温恒湿箱

BSC-150

博迅

土壤前处理
35

旋转蒸发器

RE-52AA

有机前处理
36

全自动翻转振荡器

GGC-W

有机前处理
37

全自动平行浓缩仪

Auto EVA-20Plus

Reeko

有机前处理
38

自动凯氏定氮仪

K9840

Hanon

有机前处理
39

快速溶剂萃取仪

ASE350

Thermo

有机前处理
40

超纯水机

WP-UP-LH-10

沃特浦

制水室
41

分析型超纯水系统

Smart2Pure 6 UV 

Thermo

制水室
42

生化培养箱

SPX-250B-Z

培养室
43

溶解氧测定仪

JPB-607A

培养室
44

霉菌培养箱

MJP

精宏

培养室
45

生化培养箱

SPX-250B-Z

培养室
46

数显恒温水浴锅

HH-6

综合实验室
47

循环水式多用真空泵

SHZ-DIII

综合实验室
48

超声波清洗器

GT SONIC-D27

GT SONIC

综合实验室
49

电热恒温鼓风干燥箱

WGL-125B

泰斯特

综合实验室
50

数显恒温沙浴锅

SY-2

综合实验室
51

低速台式离心机

TDL-40B

飞鸽

综合实验室
52

数显恒温油锅

HH-S

国华

综合实验室
53

调速多用振荡器

HY-4

综合实验室
54

化学需氧量（COD）快速测定仪
5B-3C（V7）
综合实验室
55

射流萃取器

综合实验室
56

水浴锅

NG6000

综合实验室
57

隔膜真空泵

GM-0.33A

津腾

综合实验室
58

循环水式真空泵

SHE-D(III)

综合实验室
59

移液器

20-200μL

综合实验室
60

移液器

100-1000μL

综合实验室
61

移液器

1000-5000μL

综合实验室
62

移液器

10-100μL

大龙

综合实验室
63

移液器

100-1000μL

大龙

综合实验室
64

移液器

1-5mL

大龙

综合实验室
65

双人净化工作台

SW-CJ-2D

无菌室
66

连续变倍体视显微镜

ZAS302T

显微镜室
67

显微镜

XSP-2CA

显微镜室
68

生物显微镜

VPH2Qi

显微镜室
69

土壤研磨仪

PBM-2L

制样室
70

筛分机

ZS-200

制样室
71

电热恒温鼓风干燥箱

DHG-9426A

制样室
72

陶瓷圆盘粉碎机

SP-Φ150

制样室
73

高精密电子天平

KD-HN，
5g-5kg

制样室
74

多功能粉碎机

BJ-800A

拜杰

制样室
75

高精密电子天平

KD-HN，
5g-5kg

制样室
76

旋转蒸发器
SY-3000A

77

旋转蒸发器
RE-5203

78

恶臭监测仪器
SOZ系列
配气室
79

便携式pH计
SX-620

博迅

样品室
80

便携式pH计
SX-620

博迅

样品室
81

便携式pH计
SX-620

博迅

样品室
82

溶解氧测定仪

JPB-607A

INESA

样品室
83

溶解氧测定仪
JPB-607A

INESA

样品室
84

盐度计

VZ8371NZ

样品室
85

盐度计
VZ8371NZ

样品室
86

大容量振荡器

HY-8A

科通

综合实验室
87

温湿度表

TH10W-E

Accurate

ICP-MS室
88

温湿度表
TH10W-E

Accurate

大型仪器（一）
89

温湿度表
TH10W-E

Accurate

大型仪器（二）
90

温湿度表
TH10W-E

Accurate

大型仪器（三）
91

温湿度表
TH10W-E

Accurate

精密天平室
92

数显温度计

HTC-2
标液室
93

数显温度计

HTC-2
标液室
94

数显温度计

HTC-2
样品室
温湿度表
TH10W-E

Accurate

试剂室
95

数显恒温水浴锅

HH-6

96

节能COD恒温加热器

JHR-2

97

便携式溶解氧测定仪

JPB-608

雷磁

培养室
98

移液器

1-5mL

大龙

综合实验室
99

移液器

1-5mL

大龙

综合实验室
2.2.4实验室主要检测试剂

项目的主要原辅材料及其用量详见表2.2-3。

表2.2-3  项目主要原辅材料用量一览表

序号
主要原材料名称
规格
性状

年耗量（瓶）
最大贮存量（瓶）
储存方式
1
氯化钠

500g/瓶
固体

60
20
实验室药品柜、常温保存

2
氢氧化钠

500g/瓶

固体

20
6

3
碳酸氢钠
500g/瓶

固体

10
2

4
亚硫酸氢钠
500g/瓶

固体

12
2

5
二水合磷酸二氢钠
500g/瓶

固体

18
6

6
十二水合磷酸氢二钠
500g/瓶

固体

10
2

7
二水合柠檬酸三钠
500g/瓶

固体
8

2

8
无水碳酸钠
500g/瓶

固体

20
5

9
酒石酸钾钠
500g/瓶

固体

10
4

10
二氯异氰尿酸钠
250g/瓶

固体

4
2

11
聚乙烯醇磷酸铵
25g/瓶

固体

6
2

12
氯胺T
500g/瓶

固体

10
2

13
乙酸铵
500g/瓶

固体

4
2

14
氯化铵
500g/瓶

固体

4
2

15
硫酸铁铵
500mL/瓶

液体

4
2

16
六水合硫酸铁（Ⅱ）铵
500g/瓶

固体
4

2

17
3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙盐酸盐水合物
5g/瓶

固体

10
5

18
无水氯化镁
500g/瓶

固体

6
2

19
无水氯化钙
500g/瓶

固体

20
4

20
六氨基氯化钴(Ⅲ)
25g/瓶

固体
6
4

21
四氯乙烯
500mL/瓶

液体

8
4

22
甲醇
4L/瓶

液体

20
4

23
丙三醇
500mL/瓶

液体

10
2

24
三乙醇胺
500mL/瓶

液体

10
2

25
硫脲
500g/瓶

固体

6
2

26
盐酸羟胺
25g/瓶

固体

10
2

27
氨水
500mL/瓶

液体

40
5

28
聚己内酰胺
100g/瓶

固体

6
3

29
无水乙醇
500mL/瓶

液体

30
3

30
硅酸镁
250g/瓶

固体

12
10

31
抗坏血酸
500g/瓶

固体

10
7

32
硅藻土（助滤剂）
1kg/袋

固体

30
2

33
二氧化硅
500g/瓶

固体

50
25

34
异烟酸
100g/瓶

固体

8
2

35
阿拉伯树胶粉
250g/瓶

固体

4
2

36
PH缓冲剂
/
/

30
10

37
甲基红
25g/瓶

固体

2
2

38
溴酚蓝
10g/瓶

固体

8
3

39
铬黑T
25g/瓶

固体

7
3

40
0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液
100ml/瓶

液体

8

3

41
盐酸副品红
25g/瓶

固体

4
2

42
氟化钾
500g/瓶

固体

8
6

43
碘化钾
500g/瓶

固体
10
5

44
硼氢化钾
100g/瓶

固体

30
2

45
铁氰化钾
500g/瓶

固体

8
2

46
过硫酸钾
500g/瓶

固体
16
8

47
重铬酸钾
500g/瓶

固体

10
2

48
高锰酸钾
500g/瓶

固体
8
2

49
邻苯二甲酸氢钾
100g/瓶

固体

8
2

50
磷酸氢二钾
500g/瓶

固体

10
8

51
磷酸二氢钾
500g/瓶

固体
10
6

52
无水硫酸铜
500g/瓶

固体

6
2

53
七水合硫酸镁
500g/瓶

固体

4
2

54
一水合乙酸钙
250g/瓶

固体

10
8

55
硫酸银
100g/瓶

固体

6
3

56
二氧化钛
500g/瓶

固体
5
3

57
硝酸
500mL/瓶

液体

40
15
58
乙酸
500mL/瓶

液体

15
5

59
磷酸
500mL/瓶

液体

10
7

60
30%过氧化氢
500mL/瓶

液体
20
4

61
二硫化碳
500mL/瓶

液体
10
2

62
正己烷
4L/瓶

液体
25
5

63
乙酸乙酯
500mL/瓶

液体
7
4

64
乙酸丁酯
500mL/瓶

液体
4
2

65
甲硫醚
25ml/瓶

液体
4
2

66
二乙基二硫代氨基甲酸银
5g/瓶

固体

4
2

67
碘化汞
100g/瓶

固体

12
10

68
铊
20mL/瓶

液体

3

2

69
三氯甲烷
500mL/瓶

液体
45
18

70
丙酮
500mL/瓶

液体
14
12

71
乙醚
500mL/瓶

液体
4
2

72
盐酸
500mL/瓶

液体
100
30
73
硫酸
500mL/瓶

液体
90
30
74
营养琼脂
250g/瓶

固体

12
2

75
变色硅胶
500g/瓶

固体

14
7

76
MUG营养琼脂
50g/瓶

固体

4
2

77
无水乙醇
500mL/瓶

液体
48
4

78
正己烷
4L/瓶

液体
46
4

79
氢氟酸
500ml/瓶

液体
12
10

80
营养琼脂
/

/

4
2

2.2.5 水平衡

项目废水主要包括职工生活污水、实验分析过程废液、容器清洗废水、超纯水机废水。

（1）职工生活污水

据建设单位提供资料，项目员工30名，不住宿。生活污水主要来自员工的日常生活用水，根据《给水排水标准规范实施手册》中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为50L/人·d，年生产天数按300天计，则项目员工生活用水量约450t/a；根据建设单位提供资料，排污系数取0.8，产生量为360t/a。

（2）实验分析过程废液

本项目主要从事水和废水、废气以及土壤沉积物的检测，样品处理及检测过程中会产生少量风险较大的实验分析过程废液。实验分析过程废液包括含重金属废水、含有机溶剂废水、酸液碱液，应及时分类收集作为危险废物管理。产生量约0.5t/a，其中含重金属废水约0.2t/a，含有机溶剂废液约0.2t/a，酸液碱液约0.1t/a。为确保环境安全，实验室设置危险废物暂存间，分类收集暂存后交由有资质的危废处置单位处置。

（3）容器清洗废水
检测药剂配制使用专用容器，据建设单位提供资料，容器清洗用水年用水量约为30t/a，排污系数取0.9，产生量为24t/a。其中初期容器清洗废水（含酸、碱、重金属或有机溶剂）约清洗废水的10%，即2.4t/a，该部分清洗水纳入危废管理；剩余90%为后期容器清洗废水，清洗水量21.6t/a，经清洗台管道进入化粪池与生活污水统一处理。

（4）超纯水机废水 

本项目各检测项目对实验用水有要求，均使用超纯水进行实验。类比同类实验室经验数据，超纯水机出水率约为40%，进水为市政自来水，产生的浓水会富集极少量的悬浮物，该部分废水水质较好，可直接排入自建污水一体化处理设施进行处理达标后，通过市政管网汇集到污水处理厂统一处理。

项目拟配备超纯水机将自来水净化为试剂所需的超纯水，纯水机通过过滤树脂截留自来水中的杂质，通过反冲洗工序将杂质带出。年使用自来水量为20t，其中制备超纯水量为8t/a（其中7t用于试剂配制、1t用于容器末次荡洗），反冲洗水量为12t/a。

[image: image4.png]#hK

450

0.5

500.5

30

20

it

THEISKER

Y

360 360
EFFIK — EETK
0.5
N N SEPISEER
s
TEAIRER oE ©
AIRRESEREK
216 216
b =Rk
SEPISEER
. WHER o e
> Bk
kISR 1
BERRGE
12 12
L Rk

KPSKLE





2.2-1  项目水平衡图（t/a）
2.2.6 项目平面布置合理性分析

福建科林检测实验室项目系租赁高新技术产业园用地，总租赁建筑面积为1637.78m2，项目平面布置如下：

项目分为实验区和办公区，实验区主要为常规实验室、色谱室、光谱室等专门进行实验的各类实验室，布置在4F、5F；办公区为会议室、综合室、员工等专门办公区域。实验区和办公区分隔开，互不接壤，互不影响；实验区各个区之间也有墙体分隔开，互不干扰。实验区内设有专门的污水收集系统及废气收集系统、通风系统，实验区的影响可控制于实验区范围内，因此对科技园内办公区影响不大。

从上述分析，项目总平面布置合理，功能分区明确。实验室总平面布置图见附图5、附图6。


	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节
本项目主要为检测实验室，其检测内容主要为水、气体、土壤、噪声等项目。工艺流程详见图2.3-1：


[image: image5.emf]样品 样品前处理 实验室分析 数据处理 报告审核 出具报告

废气 、 固废 、 噪声

废水 、 固废 、 噪声 通风柜


2.3-1  工艺流程及产污环节

（1）工艺流程说明：

采样人员将采集回来的样品放置于样品室，实验人员从样品室领样，并根据样品所要求的分析内容对样品进行前处理，主要通过全量消解法（电热板加热法、全自动消解仪法、恒温水浴消解法、微波消解法、高压罐消解法、碱熔法）和化学提取法（水提取法、酸提取法）等无机前处理和液液萃取法、索氏提取法、固相萃取法、快速溶剂萃取法等有机前处理。前处理后的样品根据不同的分析方法进行实验分析，最后将分析结果进行数据处理后，由审核人员审核数据，最终形成检测报告。

（2）产污环节分析：

①废水：包括职工产生的职工生活废水，样品处理及检测产生的实验分析过程废液、清洗容器产生的初期容器清洗废水、后期容器清洗废水，超纯水机制水产生的试剂配制水、容器末次荡洗水、反冲洗水。职工生活废水、后期容器清洗废水、超纯水机废水（容器末次荡洗、反冲洗水）经管道收集排入化粪池，经污水管网排入大学城污水处理厂。实验分析过程废液、初期清洗废水、超纯水机废水（试剂配制）收集至废液桶中，暂存与危废间，最终交给有资质单位处理。
②废气：使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风橱中进行，配制过程会产生酸雾（氯化氢、硫酸雾、氮氧化物）、及挥发性有机物（以非甲烷总烃计），实验过程中产生的酸雾及挥发性有机物通过仪器连接的排气口收集至顶楼。

③噪声：实验仪器设备运行过程产生噪声。

④固废：实验过程可能产生的一般固废，包括废塑料包装、废纸箱等。产生的危险废物有：废试剂瓶、废滤膜、废滤纸、药品废液和初次清洗废水。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1水环境功能区划和质量现状
3.1.1 水环境功能区划

本项目污水经处理达标后经市政污水管网收集纳入大学城污水处理厂处理，经处理后污水最终排入溪源溪，最终汇入闽江南港（乌龙江）。根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号），本项目所在区域的纳污水体为第一溪（溪源溪）“榕桥断面至九孔闸”断面，水体主要功能为工业用水、农业用水，环境功能类别为IV类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；闽江南港（乌龙江）执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，具体指标见表3.1-1。

表3.1-1   《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（摘录）

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2

CODMn≤

4

6

10

15

3

NH3-N≤

0.5

1.0

1.5

2.0

4

BOD5≤

3

4

6

10

5

石油类≥

0.05

0.05

0.5

1.0

3.1.2 水环境质量现状

根据现场调查，本项目周边水体为溪源溪和闽江南港（乌龙江），溪源溪最终汇入闽江南港（乌龙江），为了解项目周边地表水环境质量现状，本评价引用周边闽江的监测数据。根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况（2020年1-12月）（详见图3.1-1），2020年1-12月，全省12条主要河流143个水质评价断面总体水质为优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.9％，同比上升1.4个百分点；Ⅰ～Ⅱ类水质比例为67.8％，同比上升6.3个百分点。各类水质比例如下：Ⅰ类占4.9％，Ⅱ类占62.9％，Ⅲ类占30.1％，Ⅳ类占1.4％，Ⅴ类占0.7％，无劣Ⅴ类水。全省小流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例为96.9％，同比上升4.1个百分点。

由此可知，闽江南港（乌龙江）水质现状良好，各检测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，故项目区周边地表水环境质量现状良好。

[image: image6.png]B A ESH BT

Fujian Provincial Department of Ecology and Environment

Q umeE: 51> BSAF > USER > AREEE

EEEHREKMERERR (20205F1-128 )

S« iR A EIRET B 2021-02-0509:05 ARt : 95 A+ A- *

j ]
A

2020£1-125 , 2R 1R2EESTRINKERNETESAKEAMR, 1 ~ MEKELGN97.9% , B EFLANES S ; T ~ D3KEHI967.8% ,
| B EF6.3NES R, BEKELPIIT : [2554.9% , [25562.9% , M254530.1% , IVEE14% , VEE0T% , BHVEK, (FIHE) .. 280%
15 1 ~ MEKEHR96.9% , B EF4.110ES





图3.1-1  福建省主要流域水环境质量状况(2020年1-12月)

3.2环境空气功能区划和质量现状
3.2.1 环境空气功能区划
根据《福州市环境空气质量功能规划》（榕政综[2014]30号），本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目特征污染物氯化氢、非甲烷总烃等污染物，执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.2-1。

表3.2-1   本项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改

单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
非甲烷总烃

1小时平均
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

氯化氢
1小时平均

50μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

硫酸
1小时平均

300μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

3.2.2 环境空气质量现状

(1)项目所在区域达标判断

根据福建省生态环境厅（http：//sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/dqzl/hjkqzlyb/202201
/t20220121_5822203.htm）发布的关于2021年12月福建省城市环境空气质量状况通报显示：2021年1-12月，福州市达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数在2.59，在福建省城市中排名第二。闽侯县达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数在2.47。由此可知，福州市城区环境空气质量总体达到二级标准，闽侯县属于达标区域。

(2)环境空气质量现状

为了解本项目周边大气环境质量现状，本评价引用福州高新区政府官网发布的《福州高新区2022年2月空气质量月报》，据区环境空气自动监测站数据统计，2022年2月份高新区环境空气质量总体良好，空气质量一级优23天，二级良5天，未出现轻度污染天气。其中6项污染物浓度指标的24小时均值（O3为日最大8小时平均）为NO218μg/m3、SO24μg/m3、CO0.3mg/m3、O377μg/m3、PM1022μg/m3、PM2.515μg/m3。2022年截止2月份，高新区空气质量优良率为100%。

[image: image7.png]B

o BHERHEREUARKX - E?EEE"'J%T‘T’;E

FUZHOU NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE

RIUHETR =0 o P 121553 BESAF B3R5 ARG R

Q LEIE: BE > BSAN > BRESATERLE > WEEP > SSHEEWE

ENEHX202262RESEERR

HESHX  &7oRdE: 20224045018 JEE: 17 [FE&: KRN ]

EXRRESE NSRS, 202228 HEXKRFETIRELRRY , SSRE—R23K, =
RESE , RUMBESRES, HP6ISRIRE RN 24/NETIE (O3 BBASNT T ) H
NO, 18ug/m>. SO, 4ug/m>. CO 0.3mg/m>. O3 77ug/m>. PMyg 22ug/m>. PMys 15ug/mS,

Hp B BRXSSESAABX SEHMXHEAPHERENR, 2022F88128% , RRK=SHESMEER
100%.




图3.2-1  福州高新区2022年2月空气质量月报截图

（3）特征性因子补充监测

为了解本项目区域特征污染因子非甲烷总烃、氯化氢等环境质量状况，建设单位于2022年4月13日委托福建闽晋蓝检测技术有限公司对该项目所在地环境空气质量进行了补充监测。

① 监测点位布设

监测布点情况见表3.2-2、图3.2-2。

表3.2-2  环境空气现状监测点位一览表

点位名称

点位位置

备注

A01

西北侧厂界外10m
主导风向下风向

② 监测结果

本项目大气环境质量监测结果如下表3.2-3：

表3.2-3  环境空气现状检测结果一览表    单位：mg/m3

检测

点位

采样日期和频次

检测项目及结果

氯化氢

（mg/m3）

非甲烷总烃

（mg/m3）

A01
2022.04.06
第一次

<0.02
0.60
第二次

<0.02
0.66
第三次

<0.02
0.70
第四次

<0.02
0.56
2022.04.07
第一次

<0.02
0.67
第二次

<0.02
0.56
第三次

<0.02
0.71
第四次

<0.02
0.69
2022.04.08
第一次

<0.02
0.65
第二次

<0.02
0.72
第三次

<0.02
0.60
第四次

<0.02
0.59
2022.04.09
第一次

<0.02
0.64
第二次

<0.02
0.61
第三次

<0.02
0.67
第四次

<0.02
0.65
2022.04.10
第一次

<0.02
0.63
第二次

<0.02
0.52
第三次

<0.02
0.58
第四次

<0.02
0.61
2022.04.11
第一次

<0.02
0.64
第二次

<0.02
0.69
第三次

<0.02
0.71
第四次

<0.02
0.65
2022.04.12
第一次

<0.02
0.70
第二次

<0.02
0.65
第三次

<0.02
0.57
第四次

<0.02
0.62
由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)中规定的标准限值（2.0mg/m3）；氯化氢现状浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求；因此，项目所在区域环境空气质量现状较好。
3.3声环境功能区划和质量现状
3.3.1声环境功能区划

本项目厂址位于福州高新区海西高新技术产业园，项目所在区域划为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，周边居民区声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，具体详见表3.3-1。

表3.3-1  《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1(摘录)

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

2类

指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

60
50
3.3.2 声环境质量现状

为了解评价区的环境噪声现状，本评价于2022年4月13日委托福建闽晋蓝检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行现场监测。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，本项目共布设4个噪声监测点，监测点位详见图3.2-2，项目所在区域声环境现状监测评价结果见表3.3-2。

表3.3-2 声环境质量现状监测及评价结果一览表   单位：dB(A)

监测

点位

测点位置

2022.04.06

监测结果

2022.04.07

监测结果

执行标准限值

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N01

北面厂界外1m

58.6
44.6
57.8
45.6
60
50
达标

达标

N02

西面厂界外1m

56.8
46.2
58.2
46.6
60
50
达标

达标

N03

南面厂界外1m

56.2
47.8
55.9
46.2
60
50
达标

达标

N04

东面厂界外1m

56.5
47.5
56.6
47.8
60
50
达标

达标

由表3.3-2可知，项目周边环境敏感目标声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准(检测报告详见附件7)。

3.4 生态环境现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于海西高新技术产业园内，因此，本评价不开展生态环境现状调查。

3.5地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目位于福州高新区上街镇，根据现场勘查及业主单位提供材料，项目实验设施位于高新区创新园一期11号楼4层、5层，不涉及土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	3.6 环境保护目标

根据对项目周边环境的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目环境保护目标详见下表3.6-1和附图2。

表3.6-1  项目主要保护目标一览表

环境

要素
敏感点保护目标

相对项目方位及最近距离
敏感目标规模
环境功能
水环境

闽江南港
西南，1030m

中型河流

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

环境空气/环境风险

福建师大旗山校区

西，290m

31320人

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

环境空气/环境风险

创新园2期
北，20.1m
2300人
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

环境空气/环境风险

中国科学院海西研究院工作区

东北，108m
1500人
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

声环境

厂界周边200m范围
/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


	污染

物排

放控

制标

准
	3.7污染物排放标准

3.7.1 水污染物排放标准

项目废水主要包括职工生活污水、实验分析过程废液、容器清洗废水、超纯水机废水。职工生活污水、后期容器清洗废水、超纯水机废水（容器末次荡洗、反冲洗水）经化粪池处理后排入市政污水管网；实验分析过程废液、容器清洗废水（初期容器清洗废水）、超纯水机废水（试剂配制）由实验废水收集桶收集，定期交由有相应危废处置资质的单位处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，详见表3.7-1。
表3.7-1   项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4标准

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

LAS
20mg/L
石油类
30mg/L
NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
3.7.2 大气污染物排放标准

本项目运营期间产生的废气主要为酸雾（主要成分以氯化氢、硫酸雾、氮氧化物为主），另有少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），主要来源于样品消解、溶液配置及实验检测过程。项目废气经通风橱柜收集后引至楼顶，然后经活性炭吸附装置处理后由排气筒排放，排气筒高度为25m，废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。具体标准限值见表3.7-2。

表3.7-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

排气筒高度（m）

二级

氯化氢

100
25
0.485（内插法计算得出）
硫酸雾
45
25
3（内插法计算得出）
氮氧化物
240
25
1.55（内插法计算得出）
非甲烷总烃

120

25
18（内插法计算得出）
3.7.3噪声

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表3.7-9。

表3.7-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

3.7.4固体废物

项目固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）的相关规定；项目生活垃圾贮存、处置应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)中的要求进行综合利用和处置；运营期产生的一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物临时暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求。

	总量

控制

指标
	3.8 总量控制
根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。结合本项目具体污染物排放情况，本项目涉及的总量控制指标为COD、NH3-N。

本项目废水经预处理达标后排入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂集中处理，大学城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。

项目污水排放总量详见表3.8-1。

表3.8-1  项目污废水主要污染物排放总量指标

污染物

达标排放浓度(mg/L)

排放量(t/a)

总量控制指标(t/a)

COD

50

0.084
0.084
NH3-N

5

0.008
0.008
本项目属于检测技术服务业，属于第三产业，根据《福州市建设项目主要污染物排放总量指标管理实施细则（试行）》，新增主要污染物不属于工业污染源，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围无需申请总量。


主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期环境影响分析 
4.1.1 施工期废水影响 
本项目施工期主要为室内装修装饰工程和设施设备安装工程。项目施工期废水主要为施工人员生活污水，废水经预处理达标后排入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂集中处理，大学城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。对周围水环境影响小。
4.1.2 施工期废气影响 

项目租用已建办公楼作为经营场所，施工期产生的废气主要来源于室内装修，施工量小，仅产生少量扬尘，施工期项目建设单位应对装修厂房进行封闭，采取洒水抑尘和易起尘材料做好密闭等措施，减少施工扬尘对周边环境空气的影响。

4.1.3 施工期噪声影响 

装修期间的噪声主要为切割、钻孔等过程产生的，其源强在68~78dB(A)之间，产生的噪声为间歇性的，由于是在房间内进行作业，建筑物墙体、玻璃等均对噪声有一定的屏蔽能力，为保证施工噪声对周围环境造成的影响能够做到达标排放，项目建设单位应切实做好下列噪声控制措施：

(1)用低噪声设备，加强设备的维护和管理，室内作业面保持窗户关闭，确保自身墙体及窗户隔声效果。

(2)可固定的机械设备如电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响；为进一步降低噪声对环境影响，建议考虑局部封闭作业。

(3)加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。

(4)科学安排施工时间，禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。

在做好各项隔声措施后，装修阶段噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)要求。装修和安装期间对外界造成的环境影响小，因装修过程是暂时的，其影响也是短暂的，且本项目施工期短，随着装修过程的结束，施工噪声的影响也会随之停止。

4.1.4 施工期固废影响 

本项目施工期固废主要为装修建筑垃圾及装修工人生活垃圾。

(1)建筑垃圾处置

施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。对于建筑垃圾中的稳定成分，应运至指定地点堆放；对于不稳定的成分，采用容器进行收集，要求及时处理，禁止堆放于场界外。建筑垃圾可以委托建筑碴土管理公司负责统一装运到指定地点进行填埋处理或用于场地回填。

(2)生活垃圾处置

施工人员产生的生活垃圾纳入周边社区的垃圾收集系统，由环卫部门统一收集处理。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废水源强核算
从水平衡图可以看出，本项目废水主要包括职工产生的职工生活废水，样品处理及检测产生的实验分析过程废液、清洗容器产生的初期容器清洗废水、后期容器清洗废水，超纯水机制水产生的试剂配制水、容器末次荡洗水、反冲洗水。项目总用水量为500.5t/a，总排水量为394.6t/a。其中职工生活污水、后期容器清洗废水、超纯水机废水（容器末次荡洗、反冲洗水）水质较简单，与生活污水一起经化粪池处理后，通过市政污水管网排入大学城污水处理厂，实验分析过程废液、容器清洗废水（初期容器清洗废水）、超纯水机废水（试剂配制）由实验废水收集桶收集，作为危废委托相关危废处置单位处理。
根据类比《厦门南方海洋经济发展有限公司实验室项目》运营期水污染源分析，实验废水和生活污水主要污染物及浓度为：COD550mg/L、BOD5240mg/L、SS330mg/L、NH3-N35mg/L。

化粪池对污水中污染物的去除效率：COD按15%、BOD5按9%、SS按30%、NH3-N按3%计，主要污染物产生量及排放浓度见表4.2-1。

表4.2-1  项目废水产生情况一览表

项目

废水量t/ a

单 位

主要污染物

COD

BOD5
SS

氨氮

职工生活污水
360
浓度(mg/l)

550

240

330

35

54

842.4

产生量(t/a)

0.198
0.086
0.119
0.014
后期容器清洗废水
21.6
浓度(mg/l)

550
240
330
35
产生量(t/a)

0.012
0.005
0.007
0.0007
超纯水机废水（容器末次荡洗）
1.0
浓度(mg/l)

550
240
330
35
产生量(t/a)

0.0006
0.0002
0.0003
0.0004
超纯水机废水（反冲洗水）
12
浓度(mg/l)

550
240
330
35
产生量(t/a)

0.007
0.003
0.004
0.00004
总计
394.6
产生量(t/a)
0.2176
0.0942
0.1303
0.0151
化粪池出口

394.6
化粪池处理效率

15%

9%

30%

3%

浓度(mg/l)

468

218

194

34

排放量(t/a)

0.1847
0.0860
0.0766
0.0134
削减量（t/a）

0.0329
0.0082
0.0537
0.0017
经污水处理厂处理后预测排入外环境总量（t/a）

0.020*

0.004*

0.004*

0.002*

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

50

10

10

5

*备注：相关数值依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准计算

4.2.2 运营期水环境影响分析及污染防治措施

（1）废水水质的影响

由于本项目产生的外排废水经过园区化粪池预处理后（保证停留时间≥12h），项目污水污染物成分简单，主要水质污染因子为COD、BOD5，SS等，污水经化粪池处理后可达到GB8978-96《污水综合排放标准》表4中三级标准（氨氮达到GB/T 31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》）要求。因此项目污水的排放不会对大学城污水处理厂污染负荷和处理工艺产生不良影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响，项目污水纳入污水处理厂从水质接纳性分析可行。

（2）接入大学城污水处理厂可行性分析

福州大学城污水处理厂位于闽侯县上街镇马保村高岐河西岸，处理规模5万吨/日，服务范围包括上街旧镇区、大学城新校区、科技园区和南屿镇区等38.4km2，排水体制采用分流制。本项目位于高新区创新园，属于福州大学城污水处理厂的服务范围，项目污水经西侧市政污水管网，可纳入福州大学城污水处理厂。

（3）大学城污水处理厂纳污能力分析

福州大学城污水处理厂目前设计处理规模为5万t/d，于2008年12月投产，出水满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。福州大学城污水处理厂目前实际处理量约4万t/d，故有剩余处理规模约1万t/d。本项目建成后增加污水产生量为1.08t/d（394.4t/a），仅占污水处理厂处理规模的0.003%，在福州大学城污水处理厂剩余处理规模的处理负荷承受范围之内，不会造成明显的负荷冲击。

综上分析，本项目在大学城污水处理厂服务范围内，从本项目建设与周边配套市政污水管网衔接性，污水处理厂对项目污水接纳可行性（工艺、水质、水量）等方面分析，本项目污水接入大学城污水处理厂集中处理是可行的。因此，项目污水预处理后纳入大学城污水处理厂集中处理，不直接排入地表水体，基本不会对区域地表水环境产生直接不利影响。

4.3运营期大气环境影响分析和污染防治措施
4.3.1运营期废气源强核算
本项目实验室使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风橱中进行，配制过程会产生酸雾（主要成分以氯化氢、硫酸雾、氮氧化物为主），以及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目设有通风橱，项目废气经通风橱柜收集后引至楼顶，然后经活性炭吸附装置处理后由排气筒排放，排气筒高度为25m。
（1）酸雾

样品在无机前处理如消解时需要加酸加热，此过程会产生少量酸雾（主要成分以氯化氢、硫酸雾、氮氧化物为主），上述操作均在通风柜中进行。废气收集经管道引至楼屋顶的排气筒排放，根据建设单位提供的资料，结合各实验室试剂用量，各种酸性废气在通风柜中 使用时的平均挥发率及其挥发量见表4.3-1。

表4.3-1    本项目酸性废气挥发产生计算过程一览表

废气类型

年用量（瓶）

规格（mL/瓶）
溶液密度（g/mL）
挥发率（按照最大预 估） （%）

挥发量（kg/a）

硫酸雾

90
500
1.84
5

4.14
氯化氢

100
500
1.18
40

23.6
NOx

40
500
1.42
40

11.36
注： 1） 硫酸几乎不挥发、设定 5%的挥发率是基于可能被蒸汽带出的最大考虑；

2） 挥发性的几种酸密度均按市售密度计算；

一般情况下，消解过程需2~4h，按2h计算，各种酸性废气由管道送到楼顶的活性炭吸附装置处理，风机风量为6000m3/h，则酸性废气处理后的排放情况见表4.3-2。
表4.3-2    本项目酸性废气排放情况一览表

废气类型

年排放（kg/a）
风机量（mg/h）
排放浓度 （mg/m3）
排放速率

（kg/h）

硫酸雾

4.14
6000
1.15
0.0069
氯化氢

23.6
6.55
0.0393
NOx

11.36
3.15
0.0189
（2）有机废气（非甲烷总烃）

有机废气包括使用有机溶剂进行溶液配制、萃取、检测化验时产生的废气。可能产生废气的试剂包括烷烃类、芳香族类、酮类、醚类、醇类等物质，项目年用量约为100L，折算约为90kg/a，溶液配制在通风橱内进行，产生的少量废气经通风橱集中收集；检测化验采用的设备包括气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪、原子吸收分光光度计、离子色谱等，检测化验时进样量极少，均为μl~ml级，同时项目拟在各检测设备进样口上方安装万向集气罩，实验过程中的少量挥发性废气经万向集气罩集中收集；以上收集的废气集中引至顶层有机废气净化设施，采用活性炭吸附装置处理后排放。根据建设项目实验室设计规划图纸，本项目设置有机废气通风橱12个。一般情况下，检测过程中涉有机挥发性溶剂的配液、萃取、检测时间较短，按2h核算，过程中挥发量按试剂使用量的10%进行核算，引风装置设计风量6000m3/h，采用活性炭吸附装置处理有机废气，净化效率按80%核算，则废气中挥发性有机物排放速率为0.003kg/h（合1.8kg/a），排放浓度为0.5mg/m3，排放浓度及速率远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的限值，实验室有机废气可稳定达标排放。
4.3-1 本项目废气排放情况一览表

污染物

产生量

治理措施

风量

排放情况

排放方式

有组织排放

非甲烷总烃

9.0kg/a

经实验室内通风橱柜收集后通过采用活性炭吸附装置处理后排放
6000m3/h

排放量：1.8kg/a

排放速率：0.003kg/h

排放浓度：0.5mg/m3
25m排气筒

硫酸雾
4.14kg/a

经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放

排放量：4.14kg/a

排放速率：0.0069kg/h

排放浓度：1.15mg/m3
氯化氢
23.6kg/a
经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放
排放量：23.6kg/a

排放速率：0.0393kg/h

排放浓度：6.55mg/m3
NOx
11.36kg/a
经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放
排放量：11.36kg/a

排放速率：0.0189kg/h

排放浓度：3.15mg/m3
4.3.2 运营期废气影响分析

由于本项目所在大气环境区域为二类区，本项目产生的废气污染物主要为实验过程中的有机废气和无机废气。本项目实验废气使用活性炭吸附处理后由25m高的排气筒排放，项目排放的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准要求。项目周边 500 m 范围内大气环境保护目标为项目北面20.1米处创新园2期的各公司办公楼、项目东北面108m处的中国科学院海西研究院工作区、项目西面290m处福建师大旗山校区。本项目废气排放量较少，在保证污染防治措施正常运营的情况下，本项目大气污染物排放对区域环境空气质量现状以及大气环境保护目标影响较小。
4.3.3运营期废气污染防治措施

溶液配制在通风橱内进行，产生的少量废气经通风橱集中收集，各检测设备进样口上方安装万向集气罩，实验过程中的少量废气经万向集气罩集中收集，项目拟设置一套“活性炭吸附”净化装置，废气经通风橱收集后废气引入净化装置，净化后通过 排气筒外排，拟建排气筒高度 25m。废气主要为溶液配置及检测设备进样、检测时产生的挥发性气体，由于溶液配置量较小，检测设备进样量均为 μl~ml 级，故其他有机废气污染物浓度较低，项目拟采用“活性炭吸附”装置进行净化处理。

“活性炭吸附”装置净化原理简介如下：

①活性炭吸附原理

活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、颗粒活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制利用。颗粒活性炭粒径为 500～5000μm，对低浓度有机废气的吸附率可达 80%以上。活性炭纤维是继粉状与粒状活性炭之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。

②处理效率

根据相关资料，活性炭对有机废气的净化效率达 80%以上。本评价按照 80%进行评价，项目废气活性炭吸附装置后可实现达标排放，该治理措施可行。

③活性炭吸附装置运行管理措施

项目应制定完善活性炭吸收装置运行管理制度，加强管理，具体内容如下：

A、建立活性炭吸收装置日常运行管理制度，配备专人管理，确保该装置正常运行。

B、活性炭需要定期更换，更换时从活性炭模块中卸出，重新装上新的活性炭。更换后废活性炭需由有资质专业单位回收利用或处置。废活性炭收集、临时贮存及处置应符合国家有关危废处置的规定要求。

C、活性炭应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。

 D、在设备运转过程中，如发现不正常情况时应立即进行检查，若是小故障应及时查明原因并设法消除，发现大故障应立即检修。
4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期噪声源强核算

建设项目主要的噪声污染源来自于离心机、搅拌器、研磨器等机械设备，其污染噪声源强约在60-80dB（A）之间。各仪器噪声值详见表4.4-1。

表4.4-1  仪器噪声值一览表

序号

设备名称

数量

单位

噪声源强(dB（A）)

1

翻转式振荡器
1

台

70-75
2

振荡器
2

台

70-75
3

磁力加热搅拌器
7

台

65-75

4

万能粉碎机
3

台

65-70
5

离心机
1

台

75-80

6

恒温干燥箱
7

台

60-65

7

土壤研磨器与筛分器
1

台

60-70

4.4.2运营期声环境影响分析
本项目运营过程噪声主要来源于实验室的仪器设备和通风设备，功率都较小，均为低噪声设备，其噪声源强约为 60~75dB（A），所有噪声设备设置在室内，经房间屏蔽后，噪声可以达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准。

4.4.3 运营期声环境污染防治措施

为减小设备噪声对周围环境和项目自身的影响，建设单位采取如下降噪措施： 

（1）选用低噪声的先进设备。 

（2）产噪设备在室内布置，房屋采取隔声、降噪措施，实验设备采取基础减震、加装隔音罩等措施。 

4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施
4.5.1 运营期固废物源强核算
本项目固体废物主要是生活垃圾、实验室固废，不涉及含汞固废。

（1）生活垃圾

依照我国生活污染物排放系数，不住厂职工0.5kg/人·天，本项目职工人数为30人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量约为15kg/d，合计为4.5t/a。

（2）实验室固废

①样品送样及药品包装会产生一定的废包装品，如废塑料瓶、废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理，该部分废物产生量约0.2t/a。该部分收集后，外售综合利用。

②本项目实验过程中会产生危险废物，危险废物为实验过程中的废药品瓶、实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）、初期容器清洗废水、废滤膜、废滤纸。

a、废药品瓶
实验过程中会产生一定量的废药品瓶，所用药品相当一部分为酸、碱液及其他有毒物质，按照建设单位估计，该部分废物产生量约0.5t/a。因此，废药品瓶应按危险固废处置，在国家危险废物名录中（2021版）编号为HW49，废物代码为900-047-49。该部分废物贮存于危废暂存间，定期委托有资质的处理单位处理。

b、实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）
根据实验室所开展的检测项目及所用的检测方法，主要所用药品见表2.1-3，实验室中较多地用到气相色谱法、液相色谱法、原子吸收分光光谱法、紫外可见分光光度法等检测方法。根据检测方法，平均单个项次所用药品溶液按50ml计算，产生药品废液30mL，其余的多在样品消解过程中蒸发。根据建设单位提供的材料及类比《福建省海峡环境检测有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表》。超纯水用于配制溶液产量约7t/a,实验分析过程废液产生量约0.5t/a，其中含重金属废水约0.2t/a，含有机溶剂废液约0.2t/a，酸液碱液约0.1t/a。主要成分为酸碱废液、重金属废液、有机废液，为危险废物，在国家危险废物名录（2021版）中编号为HW49（废物代码900-047-49）。本项目实验室废液不外排，在实验室设置的废液室内分类收集后交由有资质的危废处置单位处置。

 c、初期容器清洗废水

检测药剂配制使用专用容器，据建设单位提供资料，容器清洗用水年用水量约为30t/a，排污系数取0.8，产生量为24t/a。其中初期容器清洗废水（含酸、碱、重金属或有机溶剂）约清洗废水的10%，即2.4t/a，该部分清洗水纳入危废管理，在国家危险废物名录（2021版）中编号为HW49（废物代码900-047-49）。在实验室设置的废液室内分类收集后交由有资质的危废处置单位处置。

d、废活性炭
项目实验过程中产生的其他有机废气采用活性炭吸附设施进行处理，为保证其它有机废气的净化效率，废气处理系统使用的活性炭需定期更换，活性炭的设计吸附量 约为 20%~30%，评价取中间值 25%，即 1t 新鲜活性炭可吸附 0.25t 有机物。根据有机废气的排放量核算，项目活性炭吸附的有机物为 7.2kg/a，则本项目需要的新鲜活性炭至少为0.029t/a。本项目活性炭吸附箱的 设计尺寸为长 1.8 m×宽 1.6 m×高 1.6 m，活性炭吸附箱内放置边长为10 cm的方形活性炭，单个活性炭方重0.2 t，空隙率为 0.69。活性炭箱有效过滤面积为1.987 m2 （1.8×1.6×0.69），填料厚度为 0.6 m，活性炭的填料量为 0.346 t。本项目活性炭每半年更换一次，则年耗活性炭量为 0.692 t（＞0.029 t），能满足对活性炭需求量以保证处理效率。则本项目废活性炭量约为 0.699 t/a。废活性炭危险废物类别为 HW49（900-039-49），在实验室内危废暂存仓库内暂存后定期委托有资质单位外运处置。 

e、废滤膜、滤纸

项目实验过程中使用一定量的滤膜、滤纸，对药品、样品进行过滤处理，会产生一定量的废滤膜、废滤纸。滤膜、滤纸为一次性用品，使用后更换。按照建设单位估计，该部分废物产生量约0.01t/a。所用滤膜、滤纸吸附一部分酸、碱及其他有毒物质。因此，废滤膜、废滤纸应按危险固废处置，在国家危险废物名录中（2021版）编号为HW49，废物代码为900-047-49。该部分废物贮存于危废暂存间，定期委托有资质的处理单位处理。

 本项目危险废物汇总表详见表4.5-1，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见4.5-2。本项目固体废物产生及处置情况一览表见表4.5-3。

表4.5-1  项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

主要成分

险特性

污染防治措施

1

废药品瓶

HW49
900-047-49
0.5

样品检测
有机溶剂

毒性

由有资质单位回收

2

实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）
HW49

900-047-49

7.5
样品检测

有机溶剂

毒性

3

初期清洗废水
HW49
900-047-49
2.4
容器清洗

有机溶剂

毒性

4
废活性炭
HW49
900-039-49

0.699
废气处理
非甲烷总烃
毒性
5

废滤膜、滤纸
HW49
900-047-49

0.01

样品检测
有机溶剂
毒性
表4.5-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

贮存场所

位置

占地面积

贮存周期

1

实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）
HW49
900-047-49
危废临时贮存间

5层实验室旁
10m2
12个月

2

药品废液

HW49
900-047-49

3

初期清洗废水
HW49
900-047-49
4
废活性炭
HW49
900-039-49
5

废滤膜、滤纸

HW49
900-047-49

表4.5-3  固体废物产生及处置情况一览表

序号

类别

固废类型

来源

产生量t/a

处理措施

1

危险废物

废药品瓶

样品检测
0.5

集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的危废处置单位进行处置

实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）
样品检测
7.5
初期清洗废水

容器清洗

2.4
废活性炭

废气处理
0.699
废滤膜、滤纸

样品监测

0.01
2

一般固废

废包装品

样品检测
0.2

收集后外售综合利用
3

生活垃圾

生活垃圾

职工生活

12

环卫收集转运

4.5.2 运营期固体废物影响分析
（1）生活垃圾

本项目运营过程中产生的生活垃圾由环卫部门负责清运处理。

（2）一般固体废物

①实验过程中不可避免地会出现容器破裂情况，应加以清理，不可随意抛撒，沾染药品的按危险固废处置，其他的作为一般固废处理。

②样品送样及药品包装会产生一定的废包装品，如废塑料瓶、废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理。其中直接包装样品的废包装品和检测样品废料一块处理，其他可以回收利用的卖给废品回收公司。

（3）危险废物

项目产生的危险废物包括废药品瓶、实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）、初期容器清洗废水、废滤膜、废滤纸。其中药品废液多为酸碱废液、含重金属离子废液、有机废液，属刺激性、有毒废液，根据化学性质的不同，倒入不同的废液收集桶，分类收集后。项目危险废物经分类收集后，定期由有危废处置资质的单位处理，运输应采取危险废物转移“五联单”制度，确保运输安全。根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，药品废液分类收集、暂存。

综上所述，固废通过妥善处置后，对周围环境影响不大。

4.5.3 运营期固体废物污染防治措施 

项目拟设一个10m2危废暂存间，位于项目5F，具体位置见附图6。运营过程产生的危废分类收集后在危废暂存间内暂存，定期委托有资质的委托处置单位外运处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单，实验废液分类收集、暂存应遵循以下原则：

①危险废物的收集包装

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c、装载危险废物的容器必须完好无损。

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

e、不得将不相容的废物混合或合并存放。

f、存储时避光、远离热源、以免发生不良化学反应。

g、储存时间不能太长，及时交由有关单位处理

②危险废物临时堆放场的要求

a、按 GB15562.2《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志；

b、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；

c、要求必要的防风、防雨、防晒措施；

d、要有隔离设施或其它防护栅栏；

e、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具。

4.6环境风险分析及防范措施

4.6.1风险潜势初判
设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按下表确定环境风险潜势。

表4.6-1  评价工作等级划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+
IV
III
III
环境中度敏感区（E2）

IV
III
III
II
环境低度敏感区（E3）

III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险

本项目原辅材料包括浓硫酸、盐酸、四氯化碳、氨水、苯、甲苯等，根据对各原料成分性质分析，项目涉及的危险物质主要为甲醇、氨水、硝酸、乙酸

二硫化碳、正己烷、乙酸乙酯、三氯甲烷、丙酮、乙醚、盐酸主要危险废物数量、有害因素见表4.6-2。

表4.6-2  主要风险物质数量、有害因素分布表

物质名称

形态

年用量(t)

储量(t)

甲醇

液态

0.08
0.016
氨水

液态
0.02
0.0025
硝酸

液态

0.03
0.01
乙酸

液态

0.0075
0.0025
二硫化碳

液态

0.005
0.001
正己烷

液态

0.10
0.02
乙酸乙酯

液态
0.0035
0.002
三氯甲烷

液态

0.0225
0.009
丙酮

液态

0.007
0.006
乙醚

液态

0.002
0.001
盐酸

液态

0.06
0.02
硫酸

液态

0.08
0.03
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B判断项目危险物质临界量值，详见下表。

表4.6-3  建设项目Q值确定表

序号

项目危险源

毒性分级

最大存在总量qn/t

临界量Q/t

比值Q

1

甲醇
剧毒物质

0.016
10t

0.0016
2

氨水
剧毒物质

0.0025
10t

0.00025
3

硝酸
剧毒物质

0.01
7.5t

0.0013
4

乙酸
剧毒物质

0.0025
10t

0.00025

5

二硫化碳
剧毒物质

0.001
10t

0.0001
6

正己烷
剧毒物质

0.02
10t

0.002
7

乙酸乙酯
剧毒物质

0.002
10t

0.0002
8

三氯甲烷
剧毒物质

0.009
10t

0.0009
9

丙酮
剧毒物质

0.006
10t

0.0006
10
乙醚
剧毒物质

0.001
10t

0.0001
11
盐酸
剧毒物质

0.02
7.5t

0.0027
12
硫酸
剧毒物质

0.03
10t

0.003
13
合计

0.013
备注：本项目生产场所及贮存场所的风险物质均为超过其临界量，项目不存在重大危险源。 

根据附录C表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断（P），当危险物质总量与其临界量比值计算Q值区间为Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1，当环境风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。

4.6.2危险有害因素的识别与分析
本项目生产过程主要涉及到甲醇、氨水、硝酸、乙酸、二硫化碳、正己烷

、乙酸乙酯、三氯甲烷、丙酮、乙醚、盐酸、硫酸等化学品物 质，这些化学品在运输、储存、使用过程中具有一定的环境风险，贮存在试剂室。据物料性质，本项目涉及的风险物品的理化性质及毒性分别叙述如下。根据《职业性接触毒物危害程度分级》 ，毒物危害程度分级见表4.6-4。

表4.6-4  毒物危害程度分级表
指标

分级

I(极度危害）

II （高度危害）

III （中度危害）

IV （轻度危害）

急性中 毒

吸入 LC50 mg/m3

＜200

200～2000

2000～20000

＞20000

经皮 LC50 mg/kg

＜100

100～500

500～2500

＞2500

经口 LC50 mg/kg

＜25

25～500

500～5000

＞5000

急性中毒发病状况

生产中易发 生中毒，后 果严重

生产中可发生  中毒，预后良好

偶可发生中毒

迄今未见急性

中毒，但有急性

影响

慢性中毒患病状况

患病率（≥ 5%）

患病率较高（≤ 5%）或症状发生 率高（≥20%）

偶有中毒病例 发生或症状发 一率较高（ ≥

无慢性中毒，而 有慢性影响

慢性中毒后果

脱离接触

后，继续进

展或不能治

愈

脱离接触后，可 基本治愈

脱离接触后，可

恢复，不致严重

后果

脱离接触后，自

行恢复，无不良

后果

致癌性

人体致癌物

可疑人体致癌 物

实验动物致癌 物

无致癌物

最高容许浓度 mg/m3

＜0.1

0. 1～1.0

1.0～10

＞10

表 4.5-5    危险化学品物料危险、有害因素辨识表
物质名

称

易燃易爆性

毒性

沸点℃

闪点℃

爆炸极限 （体积分 数，%）

火灾危险 性分类

LD50

（mg/kg）

LC50

（mg/kg）

毒性分 级

甲醇

64.8

11

5.5~44.0

易燃液体

5628 大鼠 口径

83776 大鼠 吸入

轻度危 害

氨水

——

——

15.7~27.4
——

350大鼠 口径
1350大鼠 吸入
中度危 害

硝酸

83

120.5

——

——

——

49 大鼠吸  入（4 小时）

极度危 害

乙酸

——

39
——

——

3530大鼠 口径
13791大鼠 吸入

——

二硫化碳

46.5
-30
1.0~60.0
易燃液体

3188大鼠 口径
——

极度危 害

正己烷

69.0
-20
——

易燃液体

——

——

轻度危 害

乙酸乙酯

77.2
-4
2.0~11.5
易燃液体

——

——

轻度危 害

三氯甲烷

61.3

——

——

——

908 大鼠口 径

47702 大鼠 吸入

轻度危 害

丙酮

56.5

20

——

易燃液体

5800 大鼠 口径

——

轻度危 害

乙醚

34.6

-4.5

1.9~36

易燃液体

1215

221190

轻度危 害

盐酸

110

——

——

——

——

4600 大鼠 吸入

中度危 害

硫酸

330

——

——

——

80 大鼠口 径

510 大鼠吸 入

中度危 害

表 4.5-5    危险化学品物料应急处置表
物资名称
泄漏紧急处理
甲醇

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制型空间。小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

氨水

  迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
硝酸

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏:将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
乙酸

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二硫化碳

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸料，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
正己烷

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
乙酸乙酯

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容:用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
三氯甲烷

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、砂石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

丙酮

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

乙醚

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容:用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

盐酸

  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
硫酸

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

本项目存在的主要危险因素为：火灾等事件危害环境等。具体见表4.6-6。

表4.6-6  危险有害因子汇总

序号

危险因素识别

事故原因

事故后果

危险程度

1

试剂泄露

试剂因人为发生泄露

人员伤亡、财产损失

高度危险

2

危废的储存

危废因人为发生泄露

人员伤亡、财产损失

高度危险

风险事故对环境的影响

危险废物泄露对人体的危害对人体的危害主要是中毒包括急性中毒和慢性中毒。其表现为：影响呼吸系统，引起呼吸道炎症或发生化学性肺炎或肺水肿。对神经系统的危害，与神经衰弱，运动障碍，肌肉萎缩，头痛，头晕，视力模糊等症状。对骨骼、眼睛、皮肤的损害，引起化学灼伤和职业性肿瘤。
控制措施

由于本项目在生产过程中要用到危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品的贮存提出如下规范或要求：

①仓储过程防范措施：

▲ 上述危险物品的贮存间需配备足够的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等；

▲ 对仓库区域的管理应制定严格的物品出入库制度，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等；

▲ 存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致因跌落或因搬运而造成事故。

▲ 危险品应置于专用仓库储存，仓库应符合《建筑设计防火规范》中有关规定，而且必须分开贮存；

▲ 易燃液体在厂内存储的地点必须远离动火点，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射；

▲ 物品搬运、进库时不得敲击、碰撞、抛掷等；

②操作过程措施：

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

③个人劳动防护

设备：配制试剂需在生物安全柜捏，降低车间内的废气浓度，使其保持最高容许浓度之下。眼睛：如果有可能造成泼溅，需佩戴护目镜，护目镜重新使用之前必须彻底清洗。皮肤：穿戴相兼容的化学防护手套及适当的防护外套。手套衣物重新使用之前必须彻底清洗。呼吸：在密封的或者通风不良的空间内必须采用适当的呼吸保护措施。

综上所述，鉴于项目危险物品的贮存和使用量不大，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。企业制定可行的突发事件应急预案，并加强定期演练。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	试剂配制产生的废气
	非甲烷总烃
	经实验室内通风橱柜收集后通过活性炭吸附处理出口后引屋顶排气筒排放，排放高度约25m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率18kg/h）

	
	
	硫酸雾
	硫酸雾经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放，排放高度约25m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（硫酸雾最高允许排放浓度≤45mg/m3、最高允许排放速率3kg/h）

	
	
	氯化氢
	酸雾经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放，排放高度约25m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（氯化氢最高允许排放浓度≤100mg/m3、最高允许排放速率0.485kg/h）

	
	
	氮氧化物
	氮氧化物经实验室内通风橱柜收集后与有机废气一同经排气筒排放，排放高度约25m
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（氮氧化物最高允许排放浓度≤240mg/m3、最高允许排放速率1.55kg/h）

	地表水

环境
	外排废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池处理后，通过市政污水管网排入大学城污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准（pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、 SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L）

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	定期维护、减振降噪措施；
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A))

	固体废物
	①生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理；满足《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)中的要求进行综合利用和处置。②一般工业固废：废塑料瓶、废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理。
③危险废物：设置危废间，废药品瓶、实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）、初期容器清洗废水、废滤膜、废滤纸及废活性炭等暂存危废间，定期由有资质的危废处置单位清运处理；执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求；危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险暂存间地面采用防渗材料，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废暂存间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度至关重要。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。
②实验室安全运行组织管理标准化，主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作性的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。
③实验室安全条件标准化，主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善、实验室设备及各种附件完好，实验室场所布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观、实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作为建设和检查的依据。
④实验室安全操作标准化，主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。
⑤规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。
⑥项目检验中对所用化学试剂一定要按储存注意事项中规定存放，对于易燃、易爆物质应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离不相容物并与办公区隔离；远离热源、火焰或火花；采取以上措施后，可以将本项目化学试剂储存风险降至最低程度。
⑦实验用气瓶储存地点注意防火。

⑧报告提出的其他各项风险防范措施；制定环境污染事故应急预案

	其他环境管理要求
	①竣工环境保护验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

②排污许可管理要求：建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“五十、其他行业”中的“108、除1-107外的其他行业”，因本项目涉及到的通用工序为水处理，项目不属于重点排污单位，生活污水排放量为1.08t/d，日处理污水能力小于500吨，因此不需要进行排污许可证申领或排污登记管理。


六、结论

	福建科林检测实验室项目位于福州市高新区项目创新园一期11号楼4层、5层；项目选址合理；所在地区域现状环境质量较好；项目在运营过程中，应落实本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放；通过环境影响分析评价，项目废水、废气、噪声等污染物，对周围环境空气质量、水环境、声环境等影响程度较小，均在可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

编制单位：福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司
2022年1月      


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①t/a
	现有工程

许可排放量

②t/a
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③t/a
	本项目

排放量（固体废物产生量）④t/a
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤t/a
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a
	变化量

⑦t/a

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0018
	0
	0.0018
	+0.0018

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0041
	0
	0.0041
	+0.0041

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.0236
	0
	0.0236
	+0.0236

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.0114
	0
	0.0114
	+0.0114

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	394.6
	0
	394.6
	+394.6

	
	COD
	/
	/
	/
	0.185
	0
	0.185
	+0.185

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.086
	0
	0.086
	+0.086

	
	SS
	/
	/
	/
	0.077
	0
	0.077
	+0.077

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.013
	0
	0.013
	+0.013

	一般工业固体废物
	废药品瓶
	/
	/
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	危险

废物
	废药品瓶
	/
	/
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	实验分析过程废液、超纯水机废水（试剂配制）
	/
	/
	/
	7.5
	0
	7.5
	+7.5

	
	初期清洗废水
	/
	/
	/
	2.4
	0
	2.4
	+2.4

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.029
	0
	0.029
	+0.029

	
	废滤膜、滤纸
	/
	/
	/
	0.01
	0
	0.01
	+0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image1.png]G-HEEARS
91350211MA32R0RS21

R H A mowsA0E

EAHE aomsA0n

i3 B Enmasmracaissios senamRe

RALUGREELRRENE g/ /e s sncn G A
EELUEREEATH [ — BESNERIER A SR




附件10：告知承诺制申请表
[image: image8.jpg]fEFEREE,

W, REMCKTEETFETREEN, REFELEFE
T, RPEAFE “RAE” FHRERZETY, TEHIF
WA, AEARBRERR, FTREERAEEEATLME
BEY, BXREZBN. TLHAR, Hos Mg, £F
EHREATHRBTRE, EXBEZRXDIIWEL, HIFR
TR K T ACK I B R

B, KRB RIATE TR LRI, BFERS
ITHFEFEREERPEZE IR, KLREZRNIRRM
5 xR TRE R, FEET, B3R R =/
wE.ERTE, REAKENETFBERIHRRERT R,
Zhdkb#E, TEHAEXBNE.

7S~ IRAEFREL (R (R I E 355 200 W0 BOR 15 B
NI GAAT) ) OGR4 (2013) 103 &) WA XM
R, REMRAZW CRAMAMRAN L8 =T EFHELEHRE
(R ) AFREFIR, FEPRERBRE. BLHE.
MBRAURS R EREZ L, A% L BFRLTMLHE
M.

w

VASE

VARZLT AN



[image: image9.jpg]T
LA
A

—. AL MR A TUEBEN .. BOR. BARUM
&, B ARAR MRS AR RA B LA EA, KBTI
A A I 5250 T PRIER A, R
EMAMAN B ZFTEAERHRES GO ) .

=, RBMETH. F, EH. AERTESE,
X AR A AR 9 52 5 TUE BUE AR 6 18 R B S
AT AT, 4R Y0 50T AT B IR PR 4 A S A i A X, Y
CHE R AR A U 52 30 2 T E TR L GO ) frfe
Y TR 5 v - 2 R AR

= ARRA CRAR AN LK ETUE W
F G ) AR, B mIRER, MZERATT, £
FEEM., PRURFEFRBER. ERETH, ARHAREE

GBS
X A
Bk
VN

C ) WEEFEIEIA, T HSAE A
C ) Peibakik, wPFht .
W) HiFA BB (B XXXX, BEREIE: XXX

E: WEZFARHT (1), EHRIFAERZH
i — A

FE: AV AR AL B A AR B BA AT, AT
BB R WA AR —RZ R, R ST ER A
SRAFAUAG 47 — 4 o UL 9T T AT



[image: image10.jpg]B
1, ®Hr R ARECREIE KB HTEE, LB EIFT

wk (2018) #x5 Ml SLATH A A H W IE, BN LR Yk
J| o A e AR

2, B4 RFHBEFHIIEE BESER WL
REATHEE, T, EH, TREEER,

3., MERE: MEAEFH1FH/ZLNE—TEH KRG, &
HABEEEHTARRKALTERK, — By —4H 20 e
KFRA, m: 2018-3502XX-XX-XX-XXXXXX,

4, ARHE: PUETEHWERM K, TIWHEEKRTTE
5 (SR LH) , ARITEMEHEEHE L.

5. AERFMIFMATLRA: HATESR CERIEFE
FITNh D REE LT WA R KR, Blin “69, HHKE
il RS- (ARBRA 7

6. MXIFRIEF BEIEN: TE B T AR P74 0 AR
HOHHEE, BEAXNFITNERETFEXHOXET T 50
NAPER—ZRAH K, E“L” .

T, BREA BB, ERETRREMCLANR, XA5EM
R BN R BIDH—HK.

8., —#HAEARDG (HAHRVNMRE) . TE, BHET
BB ag—HeE ARG, YL BAR L BITHR BT —
B, HAHEHEMNAM KA,

9, BRREAARGER: FNEN YA RBAEERTIRE

FaRRRANRI, FHART R T AERTFFROLLFER,

HEATH R AAHEREAHEETH R .



[image: image11.jpg]10, WM AL AEARTEREEWIEN TENF TP
WHAM, B EE, ERET IFNIA LK,

11, f—HaERARE (AENMRED) . &, BHET
KERH TN T — 2GR RG, S E B AR BT
KRBT — B, Ay iE AN KR,

12, RROEHR5: MY 5 EXHEHZLNERTEFH
RN R FOGE R T — 2, w: EFRPLER (Z) F5 XXX

=3

T o

13, FHE EHFABRLEEIER 5T 5 EARAEZFRE A
FHFFXHARRIR (YO LEBIEHHS, w: 00011111,

14, BEBEMAE: ABX XK, BRELLMEN LR RWF
Bk, BEEAERETERON S ERIETHAT A 7 HEAM
AEETR N AR, ¥ H#—FH 7.

15, FFHLM A AHEAXEK, RN LELFAFBK, FiF
WA A YR AT 16 TR B 24 A2 R B BEAT PR o A A AR 3 3 T
WAH, TUHE—FNE. REUEFALTERALET

16, fxXHREFTR: HHE—FREFTFFRITAERE,
WIRE N HE ARG L M F R B I ALE, #iFAT
A HEHE R R AN X HRE—HEANRE T TATHIH
WX E BE A B F i, B SR W F AL T
PRI F TR











县级生态环境行政主管部门审批(审查)意见：































































































经办人                                     年     月     日
























































经办人：                                    年     月     日




































































经办人：                                            年     月     日








盖章





地(市)级生态环境行政主管部门审批(审查)意见：


























































































































经办人                                     年     月     日








盖章








PAGE  

_1234567890.vsd
�

样品


样品前处理


实验室分析


数据处理


报告审核


出具报告


通风柜


废气、固废、噪声


废水、固废、噪声



