[image: image1]
建设项目环境影响报告表

(污染影响类)
项目名称：福建省建研工程检测有限公司试验室项目 

建设单位(盖章)：福建省建研工程检测有限公司      

编制日期：             2024年07月            

中华人民共和国生态环境部制

[image: image59.png]




目录

- 4 -

一、建设项目基本情况

- 14 -

二、建设项目工程分析

- 45 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 58 -

四、主要环境影响和保护措施

- 104 -

五、环境保护措施监督检查清单

- 108 -

六、结论

附表：- 109 -

建设项目污染物排放量汇总表

- 111 -

大气环境影响专项评价

- 140 -

附图1：项目地理位置图

- 141 -

附图2：项目周边环境保护目标分布图

- 142 -

附图3：项目周边环境现场照片

- 143 -

附图4：厂区平面布置图

- 144 -

附图5-1：项目地下一层平面布置和分区防渗透图

- 145 -

附图5-2：项目一层平面布置和分区防渗透图

- 146 -

附图5-3：项目三层平面布置和分区防渗透图

- 147 -

附图5-4：项目四层平面布置和分区防渗透图

- 148 -

附图6：环境空气监测点位示意图

- 149 -

附图7：福州市环境空气质量功能区划图

- 150 -

附图8：福州市声环境质量功能区划图

- 151 -

附图9：海西高新技术产业园控制性详细规划——土地利用规划图

- 152 -

附图10：新葛岐水闸与福州大学城污水处理厂排污口位置关系示意图

- 153 -

附图11：福州高新区三区三线叠图

- 154 -

附件12：三线一单综合查询报告书

- 154 -

附件1：委托书

- 156 -

附件2：营业执照

- 157 -

附件3：法人身份证复印件

- 158 -

附件4：企业投资备案表

- 159 -

附件5：租赁合同

- 161 -

附件6：不动产权证

- 162 -

附件7：环境空气现状补测报告

- 166 -

附件8：《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》

- 170 -

附件9：项目VOCs总量申请函

- 173 -

附件10：项目其他申报材料

- 178 -

附件11：项目技术审查意见



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建省建研工程检测有限公司试验室项目

	项目代码
	2306-350169-04-01-321917

	建设单位联系人
	张*刚
	联系方式
	186****6308

	建设地点
	福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层

	地理坐标
	(东经:119度12分55.704秒，北纬:26度1分34.572秒)

	国民经济

行业类别
	M7452 检测服务
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展

—98 专业实验室、研发(实

验)基地—其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)

	建设性质
	(新建(迁建)
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门

(选填)
	福州高新区经济发展局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2023]A140094号

	总投资(万元)
	1000
	环保投资(万元)
	35

	环保投资占比(%)
	3.5%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地(用海)
面积(m2)
	27519

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)，本项目专题评价设置情况判定如下表，项目涉及纳入《有毒有害大气污染物名录》的有毒有害大气污染物苯并[α]芘废气的排放，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需编制大气专项，具体分析详见后文大气专项分析。

表1-1  项目专项评价设置情况判定一览表
专项评价类别

设置原则

项目情况

判定结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目

废气排放中含有苯并[a]芘，同时500m内涉及环境空气保护目标
需开展
地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)，新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无工业废水直接排放，外排废水经处理达标后排放

无需开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目危险化学品的存储量不超过临界量

无需开展

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目使用市政供水，周边500m内无上述重要敏感目标

无需开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无需开展



	规划情况
	⑴《海西高新技术产业园控制性详细规划》

①规划名称：《海西高新技术产业园控制性详细规划》(2014年4月)

②审批机关：福州市人民政府

③审批文件名称及文号：无

(备注：暂未查询到福州高新技术产业园总体规划的规划内容)；

	规划环境影响

评价情况
	⑴《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》

①规划环评文件名称：《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》

②审批机关：原福州市环境保护局，2010年9月19日通过了福州市环境保护局的审批

③审批文件名称及文号：《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》(榕环保[2010]490号)，详见附件8；

⑵《海西高新技术产业园控制性详细规划》不做规划环评的要求，因此未编制规划环评

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1 规划符合性分析

根据《海西高新技术产业园控制性详细规划》(2014年04月)，项目用地性质为一类工业用地(详见附图9)，项目主要为主要从事包括建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目(具体详见表2.2-1产品方案)，同时建设单位于2023年06月27日通过了福州高新区经济发展局的备案(闽发改备[2023]A140094号，备案表详见附件4。

因此，项目的建设符合《海西高新技术产业园控制性详细规划》(2014年04月)的规划要求。

1.2 规划环境影响评价符合性分析

根据《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》，海西高新技术产业园产业发展定位为以高端研发、科技孵化和总部经济为主体。以龙头企业为带动，带动发展电子信息、网络和软件开发、环保、生物医药、新材料、新能源及节能技术、资源与环境技术等高新技术产业，打造“研发创意+先进制造”与一体的高新技术产业聚集区，具体规划环评的内容详见下表1.2-1。

表1.2-1 与《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》批复内容的符合性分析
准入要求

项目情况

符合性

1、应进一步优化园区规划功能布局。园区内工业用地与其它不同功能用地之间，应按照《报告书》“补充内容”设置不小于30米的绿化缓冲隔离带，交通干道两侧50米范围内不得建设声敏感建筑。园区规划的实施应充分考虑与周边环境的协调性，与福州大学城相邻的一期电子信息园建议调整为研发办公，不作为生产用地使用。

项目主要从事包括建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目(具体详见表2.2-1产品方案)工作，属于检测服务，与园区的规划功能布局相符合
符合
2、应进一步明确园区产业定位。园区产业定位应以高新技术研发为主，不发展制造业。规划应进一步确定产业准入条件，细化产业入区发展规划，不得引进规划环评确定的禁止行业。

项目属于检测服务，不属于制造业
符合
3、规划应明确阶段性环境保护指标，提出园区节水、节能规划、固废处置等相关规划内容，补充污水收集管网规划。园区污水排放总量控制、污水管网建设应与旗山污水处理厂建设规划相协调，启动区、一期电子信息园内污水支管应在2011年底前建成并与污水主干管接驳，其余污水支管应与园区二、三期开发同步建设。规划实施过程中，应优先实施水土保持、防洪排涝、污水管网等工程。

项目外排的废水经处理后可接入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理；项目不属于高耗能的企业，同时固废根据后文得到相应的处置
符合
4、应强化实施清洁生产审核。规划实施过程应按照国家产业政策和相关行业清洁生产标准要求，引进清洁生产水平较高、污染物排放量小的高新技术产业。入园企业应逐一进行清洁生产审核

项目属于检测服务，不属于制造业的企业，项目属于清洁生产水平较高、污染物排放量小的高新技术产业
符合
5、加强园区环境管理能力建设，设置环保专职机构，建立环境监测体系，同时要加强施工期环境管理

项目租赁已建标准厂房进行生产活动，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，同时本次环评要求建设单位建成后严格落实自行监测计划
符合
综上所述，项目符合《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》内的“资源与环境技术等高新技术产业”，因此与规划环评所提出的内容是相符合。

	其他符合性分析
	1.3 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)、《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》等，本项目为试验室项目，属于鼓励类中“三十一、科技服务业1．工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”，为鼓励类项目。因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。
1.4 “三线一单”控制要求符合性分析

与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政[2020]12号)》相符性分析：

(1)生态红线符合性分析

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)，本项目选址位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，项目周边主要为新洲村、力普海洋科研基地、马保石沙小区等居住区和办公区等，不涉及生态保护红线，属于一般生态空间，满足生态保护红线要求。
(2)环境质量底线符合性分析

①大气环境质量底线
根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)，福州市2035年大气环境质量目标PM2.5浓度为18μg/m3。

本项目不排放颗粒物，不会导致PM2.5浓度升高，因此符合大气环境质量底线的管控要求。
②地表水环境质量底线

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)：到2025年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到90.0%；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到90.0%；县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省考断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到95.0%；生态系统实现良性循环。

本项目投产后，外排废水经处理后接入市政污水管网统一由福州大学城污水处理厂处理后排放，最终纳污水体为闽江南港(乌龙江)，不直排水体，符合水环境管控要求。

③声环境质量底线

项目运营期采取一定措施后，厂界噪声可实现达标排放，对区域声环境影响较小。

④土壤环境风险管控底线与要求

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)，到2025年，全省土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93％，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全省土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95％以上，污染地块安全利用率达95%以上。项目所在区域属于福州市土壤风险分区管控中的土壤环境一般管控区。
企业按照规范要求实现分区管控，—般固废、生活垃圾以及危险废物分类收集、贮存和处置，厂区按规范要求分区防渗，对土壤环境风险能够有效控制，不会改变环境区划功能，符合土壤环境风险管控底线要求。
(3)与资源利用上线的对照分析

本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源，项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4)生态环境准入清单
项目符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入事项类项目；符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求，且符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中福州市陆域区域的准入要求，福州市生态环境总体准入要求符合性分析详见表，具体见表1.4-1。

表1.4-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析
适用范围
准入要求

项目情况

符合性

[image: image60.jpg]UH SRR 4R 5 3R

Fanii
(T
P>
=

CEE/S-AES

T H 45K 1

Eiﬁ_%_{j(%ﬁ) 7= 73 LN T TN B

G i) I 341

e N ERFEAN [ A 53R 52 B el



全省陆域
空间布局约束

1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外,原则上不再建设新的煤电项目。

4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
本项目主要从事建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目，与空间布局约束要求不冲突。

符合

污染物排放管控
1、建设项目新增的主要污染物排放按要求实行等量或倍量替代，涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。

2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。

3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。
1、本项目实施污染物总量控制，废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，符合污染物排放管控；

2、项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目；

3.福州大学城污水处理厂的外排废水可达到一级A排放标准
符合

根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。

(6)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综[2021]178号)相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域，因此，对照福州市生态环境总体准入要求中的“福州市陆域”“福州经济技术开发区”，具体见表1.4-2。

表1.4-2  与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析
适用范围
准入要求

项目情况

符合性

福州市陆域
空间布局约束

1、福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。
2、鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。

3罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。

4、禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、改建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
5、禁止在通风廊道和主导风向的上风局布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态环境保护范围。
本项目主要从事建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目，位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，项目建设与空间布局约束要求不冲突
符合

污染物排放管控
1、建设规划部门划定的县城以上城市建成区及福州市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。

2、省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量)，按不低于1.2倍交易。

3、涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实习区域内倍量替代。

4、严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目，新建钢铁、火电、水泥、有色金属应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。

5、氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染特别排放限值。
1、项目实施污染物总量控制，废气、废水、固废得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，符合污染物排放管控；

2、不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目

3、项目属于检测服务，根据榕环卫办【2020】49号文件指出严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源1.2倍削减量替代，则需申请的VOCs调剂量为0.05508t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请倍量削减量替代
符合
重点管控单元

空间布局约束
1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工、原料药制造等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3、禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

项目选址位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，主要从事建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目，不在人口聚集区，不涉及大气环境敏感重点管控区，符合空间布局约束

符合
污染物排放管控
城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量，按不低于1.5倍调剂。

项目不为大气污染型工业企业，符合污染物排放管控

符合
环境风险防控

单元内现有化学原料和化学制品业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

项目租用现有房屋位于福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，化学品均按要求保存，不新增用地，不涉及潜在土壤污染

符合
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

项目用电作为能源，未使用高污染燃料

符合
根据上表分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综[2021] 178号)中的相关规定是符合的。
1.5 周边环境相容性

⑴项目与周边名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标符合性分析
项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求。本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周边居民点的影响。

项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，项目与周边环境室相容且相互适应的。因此，项目选址环境功能符合要求。

⑵项目与租赁大楼规划功能符合性分析
福建省建研工程检测有限公司拟投资1000万元，选址位于福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，福建省建筑科学研究院有限责任公司主要从事建筑科学的研究，该主体大楼主要为办公区域和试验区域，项目大楼二层也是作为后期福建省建筑科学研究院有限责任公司拟建的试验室区域，现为空置的状态，4至15层为职工的办公区域和试验区，建研试验室位于项目裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，符合福建省建筑科学研究院有限责任公司的建设内容。
综上所述，项目与租赁大楼规划功能是相符的。

1.6 与“三区三线”的符合性分析
项目位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，本项目用地范围属于开发区红线内，不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，符合福州市高新区的土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位(福州高新区自规局提供的三区三线图详见附件11)。

综上所述，项目与“三区三线”的要求不冲突。


二、建设项目工程分析

	[image: image61.jpg]ITENR B 1695103729000

4 ) BB A 4 ) N\ DR 15 D2

THGY Obhich

NI IO LR RITIR 2 FRF %0 A

Hveul ERAE
HA R B 45-008 kR RT, MR (GATR) JEME
IR RmIT R RSV

— BRRALERE

MEEH X e;? qii RE T RPN

1—ztf~mmuk3'2 czostgHC
<,
ERRIA CEING, / % ﬁ‘
FERFA (29 s&:mnwp_}\
} \

MEATRMETAR (EF) FKiARI

=. WHMERER
My HF5 (R i OV BB IELR
Z—t & ERRN 9135011
=. REARMR
.~ 2 10086°
I LIESEIN
% R FIES RS {AMs s ot
*FE 201805035510000020 BH055533 %tdr
2 FERLIAR
w4 TERTHE {amms Rx
; SRR TIA AN (KL R & o
e . @I A LE AL, fAi0 BH0SS533 74
m.ﬁnIWﬁm.xug&uﬁm ¥ .
ML (R Hm{v;maﬂnma BHO08873 hl?L




建设内容
	2.1 项目由来
福建省建研工程检测有限公司成立于2012年09月27日，法定代表人梁曦，注册资金5000万元整，是一家专业从事建设工程质量检测；检验检测服务；室内环境检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察；认证服务；测绘服务以及环境保护监测；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。

在此背景下，福建省建研工程检测有限公司拟投资1000万元，选址位于福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，主要从事包括建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目(具体详见表2.2-1产品方案)，该项目于2023年06月27日通过了福州高新区经济发展局的备案(闽发改备[2023]A140094号，备案表详见附件4)。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，福建省建研工程检测有限公司委托本单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据项目的特点和相关技术导则编制本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

      环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十五、研究和试验发展
98、专业实验室、研发(试验)基地
P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)
/

2.2 项目建设内容

2.2.1项目基本概况

⑴项目名称：福建省建研工程检测有限公司试验室项目

⑵建设单位：福建省建研工程检测有限公司

⑶建设地点：位于福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米

⑷建设性质：新建

⑸项目总投资：项目总投资1000万元，环保投资35万元

⑹建设规模：建筑面积27519m2
(7)生产规模：主要从事包括建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目(具体详见表2.2-1产品方案)

(8)职工人数：职工人数100人，均不在公司食宿

(9)工作制度：年工作日300天，实行白班制，每天工作时间8h

2.2.2项目产品方案

根据建设单位提供资料，从事环境监测的工作，项目具体产品方案详见表2.2-1。

表2.2-1  项目具体检测方案一览表

序号

年检测产品的名称

年检测产品的量

样品来源
存放位置
1

沥青混合料
18组
委托单位送样

样品间内

2
钢筋及连接件
5800组
3
钢型材
300组
4
砂、石
330组
5
掺合料
380组
6
水泥
880组
7
外加剂
200组
8
混凝土、砂浆
20000组
9
防水材料
300组
10
土工合成材料
30组
11
管材、井盖
60组
12
土工
40组
13
螺栓
197组
14
预应力钢绞线
120组
15
锚具
13组
16
砖及砌块
300组
17
保温节能材料
500组
18
涂料
400组
19
胶粘剂
150组
20
腻子
100组
21
合成材料运动场地面层
500组
22
水、污水及混凝土用水
50组
23
种植土
100组
备注：项目沥青混合料、钢筋及连接件、钢型材等仅进行物理实验，不涉及化学实验，因此，实验室废水中不涉及重金属等物质，仅为简单的pH值、COD、BOD5、SS和氨氮的指标
2.2.2项目组成及建设内容

项目组成及建设内容如表2.2-2。

表2.2-2  项目组成一览表

工程类别

项目组成

具体建设内容

主体工程

地面一层区域
项目地面一层区域为各式的试验区和配合比实验室等(位于北侧、南侧和西侧区域)，于东侧区域设置检测收样大厅、钢瓶间和收样间以及危险废物贮存间等辅助区域

地面三层区域
项目地面三层区域为各式的试验区(位于南侧、东侧和西侧区域)，并设置少量的辅助区域如样品室、试验耗材储备室、仪器储备室等
地面四层区域
项目地面四层区域为各式的试验区(位于南侧、东侧和西侧区域)，并设置少量的辅助区域如标物储存间、化学药品室、样品室等

辅助工程

地下一层区域
项目地下一层设置仪器设备室(一)、仪器设备室(二)、仪器设备室(三)、仪器设备室(四)、试验耗材储存室各1处，同时将污水处理设施设置在地下一层内，该区域不涉及检测工序
检测收样大厅、样品间、储备室、养护室等
厂区内设置多处辅助工程的区域，具体详见后续车间总平面布置图中图6-1~6-4
公用工程

供水

接市政供水管网

排水

实行雨污分流；雨水经雨水管收集后排入周边水体；外排污水经处理后排入市政污水管网
供电

接市政供电系统

环保工程

废水治理

生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理

实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为1.0t/d
废气治理

全厂共设置4套废气处理设施(TA001~TA003为活性炭吸附装置、TA004为碱液喷淋塔)和4根废气排气筒(DA001~DA004)；

⑴沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放；

⑵有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放；

⑶样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放；

⑷无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放
固废处

理处置

拟设置规范化的一般工业固体废物贮存间，一般工业固废分类收集，位于一层内，占地面积50m3，废包装物出售的出售给回收企业回收利用；混凝土试件及其他建筑垃圾试件由通过有资质的资源回收公司回收利用(建设单位需于验收前签订回收协议)、物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置
设置规范化的危险废物贮存间，危险废物分类收集、贮存后定期有资质的单位统一外运处置(建设单位需于验收前签订危险废物处置协议)，位于地面一层内，占地面积20m2，危废贮存能力约12.8m3
厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置
噪声控制

选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声、减振等综合降噪措施

2.2.4项目主要原辅材料用量和试剂理化性质分析
⑴原辅材料用量
项目原辅材料一览表详见表2.2-3。

表2.2-3 项目各药品和水、电清单一览表

序号

药品名称

年使用量

厂内最大储存量

物理形状
储存位置

1

氯化钠
5kg
5kg
固态

外购，用于实验检测，贮存于药品室内
2

硝酸银
1kg
0.025kg
固态
3

无水碳酸钠
5kg
5kg
固态
4

甘油
1L
240mL(储存2瓶、每瓶120mL)
液态

5

苯甲酸
1kg
0.2kg
固态

6
氨水
2L
1L(储存2瓶)
液态

7
乙醇
20L
5L(储存10瓶、每瓶500mL)

液态

8
铬酸钾
0.5kg
0.05kg
固态

9

盐酸
10L
6L(储存12瓶)

液态

10
硫酸铁铵
0.5kg
0.10kg
液态

11
甲基红
0.2kg
0.08kg(4瓶)
固态

12
氯化钾
0.5kg
0.10kg
固态

13
碳酸钠
1kg
1kg
固态

14
无水硫酸钠
5kg
5kg
固态

15
酚酞
0.2kg
0.2kg
固态

16
氯化铵
0.5kg
0.5kg
固态

17
氢氧化钠
1kg
1kg
液态

18
过氧化氢
1L
500mL(储存1瓶)
液态

19
乙二醇
2L
1000mL(储存2瓶)
固态

20
硫氰酸铵
0.5kg
0.10kg
液态

21
丙酮
5L
2L(储存4瓶)
液态

22
正己烷
1L
500mL(储存1瓶)
液态

23
N,N-二甲基甲酰胺
2L
500mL(储存1瓶)
固态

24
重铬酸钾
1kg
0.5kg
固态
25
硼氢化钠
0.5kg
0.10kg
液态
26
乙酸乙酯
50L

4.0L(储存8瓶)
液态

27
异丁醇
3L
1000mL(储存2瓶)
液态

28
二乙二醇乙醚醋酸酯
250mL
250mL(储存1瓶)
液态

29
正十六烷
5L
1000mL(储存2瓶)
液态

30
十四烷
2L
500mL(储存1瓶)
液态

31
十一烷
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

32
溴丙烷
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

33
正丁醇
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

34
二硫化碳
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

35
甲醇
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

36
三溴甲烷
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

37
1,1,2-三氯乙烷
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

38
1,2-二氯丙烷
500mL
500mL(储存1瓶)
液态

39
水
1655.181吨/年
/
/
/
40
电
35万kwh/a
/
/
/
备注：固态的原辅材料均采用kg作为单位、液态的原辅材料采用L/mL作为单位
⑵试剂理化性质分析

表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍

序号

原料名称

CAS号
理化性质
1
氯化钠
7647- 14-5
外观是白色晶体状，易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性，密度为：0.996g/mL，沸点：62.7℃
2
硝酸银
7761-88-8
无色透明斜方晶系片状晶体，易溶于水和氨水，

 HYPERLINK "https://p1.ssl.qhimg.com/t01fedbb74d3fb7760e.jpg" 硝酸

 HYPERLINK "https://p1.ssl.qhimg.com/t01fedbb74d3fb7760e.jpg" 银溶

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/218092-230727.html" 于乙醚和甘油，微溶于无水乙醇，几乎不溶于浓硝酸。

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6007054-6220039.html" 其水溶液呈弱酸性。硝酸银溶液由于含有大量银离子，故氧化性较强，并有一定腐蚀性，密度为：4.35g/mL，熔点：212℃，沸点：444℃
3
无水碳酸钠
497-19-8

易溶于水的白色粉末，溶液呈碱性(能使酚酞溶液变浅红)。高温能分解，加热不分解，密度为：2.53g/cm3，熔点：851℃，沸点：1600℃
4
甘油
56-81-5

外观是透明无色,粘性液体，无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。与水和醇类、胺类、酚类以任何比例混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类、长链脂肪醇。可燃，遇二氧化铬、氯酸钾等强氧化剂能引起燃烧和爆炸。也是许多无机盐类和气体的良好溶剂，密度为：1.3g/cm3，熔点：20℃，沸点：290℃
5

苯甲酸
65-85-0
具有苯或甲醛的气味的鳞片状或针状结晶，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6919938-7141882.html" 苯甲酸是弱酸，比脂肪酸强，相对密度1.2g/cm³，熔点121℃，沸点249℃

6
氨水
1336-21-6
主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，密度0.91g/cm³，氨的熔点-77℃，沸点36℃

7
乙醇
64-17-5
在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/4792021-5008084.html" 其他多数有机

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/4792021-5008084.html" 溶剂混溶。乙醇液体密度是0.8g/cm3，沸点是72.6℃,熔点是-114℃
8
铬酸钾
7789-00-6
黄色固体，是铬酸所成的钾盐，用于鉴别氯离子，密度为：1.0g/mL，熔点：971℃
9
盐酸
7647-01-1
盐酸是无色液体(工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色)，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出，密度为：1.2g/cm3，熔点：-35℃，沸点：-84.9℃
10
硫酸铁铵
10138-04-2

纯品是无色的，但一般的是淡紫色八面晶体。溶于水，不溶于乙醇，密度为：0.87g/mL，熔点：40℃，沸点：85℃
11
甲基红
493-52-7
常用的酸碱指示剂之一，密度为：1.2g/cm3，熔点：178~182℃，沸点：479.5℃
12
氯化钾
7447-40-7
无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5757404-5970166.html" 矿

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5757404-5970166.html" 物质水的添加剂，密度为：1.98g/mL，熔点：770℃，沸点：1420℃
13
碳酸钠
497-19-8
化学品的纯度多在99.5%以上，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱，密度为：2.53g/cm3，熔点：851℃，沸点：1600℃
14
无水硫酸钠
7757-82-6
无机化

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/878451-928531.html" 合物，十水合硫酸钠又

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/1675259-1771409.html" 名芒硝、高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶，密度为：2.68g/mL，熔点：884℃，沸点：1700℃
15
酚酞
77-09-8
属于晶体粉末状，几乎不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用来检测酸碱，密度为：1.4g/cm3，熔点：258~263℃，沸点：557.8℃
16
氯化铵
12125-02-9
氯化铵无色立方晶体或白色结晶。味咸凉而微苦，易溶于水，溶于液氨，微溶于醇，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始显著挥发，337.8℃时离解为氨和氯化氢，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白回色浓雾，不易下沉，也极不易再溶解于水。加热至350℃升华，沸点520℃。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。水溶液呈弱酸性，加热时酸性增强。对黑色金属和其它金属有腐蚀性，特别对铜腐蚀更大，对生铁无腐蚀作用，密度为：1.52g/cm3，熔点：340℃，沸点：100℃
17
氢氧化钠
1310-73-2
白色半透明，结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感，溶解性：极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于水、乙醇以及甘油。(氢氧化钠具有潮解性)吸湿性：固碱吸湿性很强，露放在空气中，最后会完全溶解成溶液，密度为：2.13g/cm3，熔点：318℃，沸点：1390℃
18
过氧化氢
7722-84-1
H₂O₂,水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/721112-763466.html" 石油醚，密度为：1.4g/cm3，熔点：-33℃，沸点：150.2℃
19
乙二醇
107-21-1
无色无臭、有甜味液体，能与水以任意比例混合。用作溶剂、防冻剂以及合成聚酯树脂等的原料，密度为：1.1g/cm3，熔点：-13℃，沸点：197.5℃
20
硫氰酸铵
1762-96-4
无色有光泽单斜晶系片状或柱状晶体，在92℃为菱形晶体。易溶于水，溶于水时呈吸热反应，溶于乙醇、碱金属氢氧化物、丙酮、吡啶和液体二氧化硫中，难溶于氯仿(三氯甲烷)，密度为：1.3g/cm3，熔点：152~154℃，沸点：146℃
21
丙酮
67-64-1

无色液体带有一种像汽油的气味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，密度为：0.8g/cm3，熔点：-95℃，沸点：68.3℃
22
正己烷
110-54-3
密度为：0.7g/cm3，熔点：-94℃，沸点：46.5℃
23
N,N-二甲基甲酰胺
68-12-2
透明无色液体，与水混溶，可混溶于多数有机溶剂，密度为：0.948g/cm3，熔点：-61℃，沸点：153℃
24
重铬酸钾
7778-50-9
室温下为橘红色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇，密度为：2.676g/cm3，熔点：398℃，沸点：500℃
25
硼氢化钠
16940-66-2
白色至灰白色结晶性粉末，吸湿性强，其碱性溶液呈棕黄色，是最常用的还原剂之一。溶于水、液氨、胺类，易溶于甲醇，微溶于乙醇、四氢呋喃，不溶于乙醚、苯、烃，密度为：1.07g/cm3，熔点：400℃，沸点：500℃
26
乙酸乙酯
141-78-6
无色透明液体，能与氯仿、醇、丙酮及醚混溶，密度为：0.9g/cm3，熔点：-84℃，沸点：7.39℃
27
异丁醇
78-83-1

无色液体和有一种特有的气味，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体，与氧化剂能发生强烈反应，密度为：0.8g/cm3，熔点：-108℃，沸点：105.0℃
28
二乙二醇乙醚醋酸酯
112-15-2

无色液体淡气味，避免与强氧化剂、强酸接触，密度为：1.01g/cm3，熔点：-25℃，沸点：210℃
29
正十六烷
544-76-3

无色液体，水溶性：不溶，可溶于：丙酮、乙醚,醇，密度为：0.8g/cm3，熔点：18℃，沸点：286.6℃
30
十四烷
629-59-4

无色液体，远离氧化物，密度为：0.767g/cm3，熔点：5.8℃，沸点：252℃
31
十一烷
1120-21-4
无色液体，常温常压下稳定，避免氧化物接触，密度为：0.7g/cm3，熔点：-26℃，沸点：196.3℃
32
溴丙烷
106-94-5
无色透明液体，与三溴化铝加热发生异构化生成2-溴丙烷。加热或与火焰接触热解生成有毒的溴化物气体。着火时可用水及泡沫灭火剂、二氧化碳、干式化学灭火剂、四氯化碳等灭火，密度为：1.3g/cm3，熔点：-110℃，沸点：71.7℃
33
正丁醇
71-36-3

无色液体，对酸稳定，常温下与浓硫酸、浓硝酸不作用。但对碱不稳定，与氢氧化钾作用生成硫代硫酸钾和碳酸钾。与醇钠作用生成黄原酸盐；在空气中逐渐氧化，带黄色，有臭味。受日光作用发生分解，密度为：0.8g/cm3，熔点：-89℃，沸点：117.7℃
34
二硫化碳
75-15-0

无色至淡黄色液体带有一种令人不愉快的气味，密度为：1.3g/cm3，熔点：-112~ 111℃，沸点：46.2℃
35
甲醇
67-56-1
透明无色液体，具有饱和一元醇的通性，由于只有一个碳原子，因此有其特有的反应，密度为：0.8g/cm3，熔点：-98℃，沸点：48.1℃
36
三溴甲烷
75-25-2

无色至黄色液体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等，密度为：0.9g/cm3，熔点：8℃，沸点：203.9℃
37
1,1,2-三氯乙烷
79-00-5
无色液体带有一种温和氯气味，不溶于水，可混溶于醇类、醚类、酯类、酮类等，密度为：1.435g/cm3，熔点：-37℃，沸点：110℃
38
1,2-二氯丙烷
78-87-5
无色液体,带有特有的气味，不溶于水，能与乙醇、乙醚、苯、四氯化碳等大多数有机溶剂混溶，能溶解油脂、蜡、橡胶、树脂及多种染料。20℃时在水中的溶解度为0.26%，密度为：1.1g/cm3，熔点：-100℃，沸点：94.5℃
2.2.5主要生产设备

项目主要生产设备一览表详见表2.2-5。

表2.2-5  项目各主要生产设备一览表

实验室名称
主要仪器设备
型号
数量
理化试验室(一)
磁力搅拌器
Feb-85
1台
自动电位滴定仪
ZD-2
1台
pH计
PHSJ-4F
1个
浊度计
WGZ-1A
1个
恒温水浴振荡
SHA-C
1台
便携式溶解氧测定仪
JPBJ-608
1台
cod消解器
JC101C
1台
全自动翻转式振荡器
GGC-W
1台
红外分光测油仪
JC-OIL-6
1台
数显恒温油浴锅
HH-S
1台
水浴锅
HH-6
1台
智能微波消解仪
NWD-520
1台
紫外可见分光光度计

UV-6000

1台
多功能声级计
AWA5688
1台
声校准器

AWA6021A

1台
声级计

AWA6292-3型
1台
综合标准仪
8040
1台
复合气体检测仪
MP400P
2台
智能双路烟气采样器
3072型
1台
声级计
AWA6292-3型
1台
风向风速仪
FYF-1
1台
甲醛分析仪
HTV
1台
气相色谱实验室(一)
氢空发生器
SGHK-500
3台
气相色谱仪
GC-4000A
1台
气相色谱仪
7890B
1台
气质联用仪GC-MS
7890B/5977B
1台
全自动热解析仪-气相色谱仪
GC-2014/TDS-24RD
1台
气相色谱仪

GC-2014C

1台
光谱试验室
原子荧光光度计
AFS-9700
1台
原子吸收分光光度计
AA-7020
1台
综合仪器室
台式直读光谱仪
M5000F型
1台
热重分析仪
TGA1000C
1台
碳硫分析仪
CS-2800
1台
直读光谱仪
SpectroMAXx
1台
高温室
马弗炉(配架子)
SX2-6-12
1台
干燥箱
101-3
2台
电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9623A
1台
电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9146A
1台
天平室
电子天平
BSA224S-CW
1台
环境测试舱
甲醛及TVOC释放量检测用测试柜

VEOUS-F100*6

1台
1立方米甲醛测试舱

JC-1000

2台
甲醛释放量检测用1m³气候箱

VEOUS-E

2台
制样室(一)
电动防水卷材不透水仪
ZSY-3
1台
低温箱
ZSY-22
1台
建筑涂料耐洗刷仪
BGD526
1台
防水材料力学试验室
微机控制电子万能试验机
WDW-30
1台
微机控制电子万能试验机
CMT5504-JS
1台
土工合成材料力学试验室
电子万能试验机
WDW-50
1台
土工合成材料试验室
土工合成材料垂直渗透仪
ST-3
1台
土工布厚度仪
TSY-19
1台
耐久性试验室
柜式氙灯老化试验箱
BGD867
1台
盐雾腐蚀试验箱
YWX/Q-010
1台
放射性试验室
低本底多道γ能谱仪
FYFS-2002F
1台
理化试验室(二)
游离氧化钙测定仪
CA-5A
1台
恒温水浴锅
HH-4
1台
电热恒温水槽
DK-8AD
1台
仪器分析室
紫外可见分光光度计
UV-5800
1台
火焰分光光度计
FP-640
1台
综合仪器室
碳硫分析仪
CS-2800
1台
直读光谱仪
SpectroMAXx
1台
金属材料力学性能试验区
电液伺服万能试验机
SHT4106-G
1台
微机伺服万能试验机
WA-300C
1台
微机屏显式液压万能试验机
WEW-1000A
1台
微机液压万能试验机
WEW-600B
1台
微机控制电液伺服拉力试验机
LAW-2000
1台
微机控制电液伺服万能试验机
HUT106D
1台
金属材料弯曲试验室
弯曲试验机
WE-160
1台
钢筋反向弯曲试验机
FXGW-40
1台
材料抗压试验室
电液伺服压力试验机
TYA-1000E
1台
电液伺服压力试验机
YAW4306
1台
电液式压力试验机
TYA-2000
4台
高温室
电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9240A
2台
电热恒温干燥箱
101-3
2台
马弗炉
80L/16-10TP
1台
高温箱式电炉
BR-17M
1台
砌体材料试验室
砌墙砖抗压强度试样制备用振动台
ZXT-1
1台
砌墙砖抗压强度试样制备用搅拌机
SJS-18
1台
无机材料耐磨试验仪
WM-1
1台
钢轮式耐磨试验机
WM
1台
配合比试验室
单卧轴强制式混凝土搅拌机
SJD60
1台
砂浆搅拌机
15L
1台
砼热物理参数仪
DR-2A
1台
混凝土贯入阻力仪
HG-80
1台
混凝土徐变试验室
混凝土徐变仪
/
6台
自动混凝土抗渗仪
HS25Q-4A
1台
混凝土耐久性试验室
混凝土抗渗仪
/
41台
冻融试验机
/
2台
全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机
LSB-54
1台
混凝土碳化试验箱
CABR-HTX12
1台
恒温恒实试验箱
/
2台
水泥力学室
电液式压力试验机
TYA-100C
1台
恒加载压力试验机
TYA-300A
1台
电动抗折试验机
DKZ-6000
1台
水泥成型室
水泥胶砂搅拌机
JJ-5
1台
水泥胶砂振实台
ZT-96
1台
水泥净浆搅拌机
NJ-160
1台
水泥胶砂流动度测定仪
NLD-3
1台
雷氏夹测定仪
LD-50
1台
凝结时间测定仪
(0～70)mm
1台
水泥养护室
水泥混凝土标准养护箱
SHBY-40B
1台
水泥胶砂养护水箱
HBY-64
3台
密度试验室
负压筛析仪
FYS-150
1台
低温恒温水浴
HWY-1
1台
比表面积试验室
勃氏透气比表面积测定仪
DBT-127
1台
碱骨料养护室
沸煮箱
FZ-31A
1台
水化热试验室
水化热测定仪
TYC-SHR6
1台
T102沥青混合料成型室
马歇尔电动击实仪(大、小马)
SYD-0702A-1
1台
自动混合料拌合机
SYD-F02-20
1台
沥青混合料旋转压实仪
SYD-XY150-1
1台
气动车辙试样成型机
SYD-0703-3
1台
T316沥青混合料试验室(一)
马歇尔稳定度试验仪
SYD-0709
2台
多功能全自动沥青压力试验仪
SYD-0730A
1台
自动车辙试验仪
SYD-0719C-2
1台
沥青全自动抽提仪
SYD-0722A
1台
浇筑沥青混合料贯入度试验仪
SYD-0768
1台
T309沥青试验室(一)
针入度试验器(带水浴)
SYD-2801H
1台
延伸度试验器
SYD-4508G-1
2台
全自动沥青软化点试验器
SYD-2806H
1台
沥青旋转薄膜烘箱
SYD-0610
1台
沥青薄膜烘箱
SYD-0609
1台
沥青动力粘度试验器
SYD-0620B-1
1台
沥青含蜡量试验器
SYD-0615
1台
布氏旋转粘度计
NDJ-1F
1台
T307稀浆混合料试验室
负荷车轮试验仪
SYD-0755
1台
湿轮磨耗仪
SYD-0752
1台
旋转瓶磨耗试验仪
SYD-0758
1台
T101土工、砂石、集料试验室
数控电动击实仪
JDS-1
1台
粗粒土大型击实仪
BKJ-3A
1台
表面振动压实仪
BZYS-4212
1台
多功能电动击实仪
TDJ-Ⅲ
1台
路强仪
TC-200F
1台
压力机
HYE-2000
1台
震击式标准振筛机
ZBSX-92A
1台
多功能电动击实仪
TDJ-Ⅲ
1台
应变控制式直剪仪
ZJ-4A
1台
粗粒土垂直渗透变形仪
LBT-1
1台
粗粒土水平渗透仪
LBT-2
1台
液压脱模器
TCY-20
2台
恒温水槽
DK-8AD
1台
数显液塑限联合测定仪
GYS-2
1台
电砂浴
TW-1(400X300)mm
1台
油浴锅
/
1台
回弹模量测定仪
HM-1
1台
电动相对密度仪
JDM-1
1台
T320碱活性试验室
沸煮箱
FZ-31A
1台
集料碱活性养护箱
JHX-3
1台
碱骨料试验箱
JKS
1台
T323不发火试验室
台式砂轮机
S3SL-200
1台
石材耐磨试验机
TM-4
1台
除湿机
SJ-582E
1台
T324岩相试验室
激光粒度分析仪
LS-C(ⅡA)
1台
岩相分析测定仪
XPL-3230
1台
金相切割机
QG-65
1台
金相预磨机
M-2A
1台
实体显微镜
XTZ-D
1台
T118高温室
箱式电阻炉
SXZ-4-13
1台
电热恒温鼓风干燥箱
/
3台
电热恒温鼓风干燥箱
101-3
4台
电热恒温鼓风干燥箱
101A-3
1台
80L马弗炉
/
1台
高温箱式电炉
BR-17M
1台
水泥(砼)快速养护箱
A型
1台
恒温水浴
DC-120
1台
T103仪器设备室
拉拔试验仪
LHLS-0985A
1台
扭剪试验仪
LHNJ-0985C
1台
平板载荷系数测定仪
K-30
1台
现场CBR值测定仪
30kN
1台
红外摄像仪
testo865
1台
摆式摩擦系数仪
BM-III
1台
路面渗水试验仪
HDSS-II
1台
路面弯沉仪
5.4m
3台
管道机器人
Dolphin-L1
1台
管道潜望镜
Peek-2S
1台
平板荷载测定仪
0-60kN
1台
取芯机
HZ-20型
2台
智能八轮平整度仪
LXBP-5C
2台
智能八轮平整度仪
LXBP-5C
2台
管网材料冲击试验室
落锤冲击试验机
DIT302A-2
1台
管网材料液压试验室
静液压试验机
HTM167A-10
1台
预应力钢材松弛试验室
微机伺服控制松弛试验机
RLT1305

SSC-300
2台
管材恒温恒湿养护室
温湿度控制仪

FZHS-Ⅲ

1台
管网材料环刚度试验室
微机控制环刚度万能试验机
ETM105R
1台
金属材料冲击试验室
金属摆锤全自动冲击试验机
SCD-450Q
1台
高强螺栓试验室
高强度螺栓综合检测仪
SLZY-500D
1台
金属材料硬度试验室
布氏硬度计

洛氏硬度计

数显维氏硬度计
HB-3000

HR-150A

HVS-50BD
3台
金属无损检测暗室
恒温洗片机

胶片干燥箱
XP-08

HD-3200
2台
管材柔韧性试验室
塑料波纹管柔韧性检测装置

二氯甲烷浸渍试验仪

R1500型、R1800型

KD-XLW-300C

3台
烘箱维卡熔指试验室
热变形维卡软化点试验机

炭黑含量测试仪

炭黑分散度测试仪

HVT302C-1

TH-9002

YH3600

3台
塑料制品拉压试验室
微机控制电子万能试验机
STM4504
1台
简支梁冲击试验室
指针式简支梁摆锤冲击试验机

熔体流动速率仪

XJJ

XNR-400B

2台
墙体稳态检测室
墙体稳态热传递性质试验机
WTRZ1212
1台
保温材料试验室
导热系数测定仪
PDR-3030B
2台
保温材料试验室
热流计导热系数测定仪
IMRL-01
1台
2.2.6 VOCs的物料平衡和水平衡
⑴DA002和DA003排气筒VOCs的物料平衡
项目DA002和DA003排气筒VOCs物料平衡详见图2.2-1。
[image: image62.png]



[image: image63.jpg]g 5 EL 3 ]

SEARTRR

o7 U~
7 Kk \ AR

V< amau
7 ENYNS)

Ot =47

+

5]

@  BXFTECP L

@ BTt

® H. %. i

o i3

—— B K W R
—— "5 5 R

T N N
LEBIR 1 : 400 000

oo [}

A1403
° ik WE ¥ W
W PORMEEE20234E6 1 .

~ T A 7% B

e

FES: [HS (2023) 2015

tdEm P gl AR B RTET I





⑵水平衡
①职工生活用水

根据业主提供的资料，项目职工人数100人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为5.0t/d(1500t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为4.0t/d(1200t/a)。

②实验室废水

A.实验室清洗废水
本项目实验室器皿采用三次清洗法，第一、二道采用自来水清洗，第三道采用纯水清洗。

a.第一次清洗：根据建设单位提供资料，清洗实验器皿约用水50mL/样·次。根据建设单位检测规模，每年化学实验检测样品量约为30695个，每个样品做三个平行测试样次，则检测样品量为92085样次/年，平均每个样品用到5个实验器皿，因此计算出第一道清洗用水量为7.674t/a。

b.第二次清洗：第二次清洗重复第一次清洗步骤，主要是为了将第一次清洗过程中未完全清洗干净的分析产物、残液进一步清洗干净，用水量与第一次清洗一样，均为7.674t/a。

c.第三次清洗：第三次清洗重复第二次清洗步骤，主要是为了将第二次清洗过程中未完全清洗干净的分析产物、残液彻底清洗干净，用水量与第二次清洗一样，均为7.674t/a。

因此，本项目实验器皿清洗用水量为23.022t/a，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量为20.720t/a(第二次和第三次清洗废水量18.648t/a，实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液的2.072t/a)。

d.实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液约占实验室废水量的10%，根据《国家危险废物名录(2021版)》“实验室产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱”属于危险废物，则项目该类废水当做危险废物进行处置，处置量为2.072t/a。
根据建设单位提供的资料，第二次和第三次实验室器皿的清洗废水经试验室内污水管网收集后纳入拟建的污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”一同处理后接入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理(即18.648t/a)。

B.实验室配置用水
项目试剂配置过程使用纯水，利用超纯水机制得，水源由自来水供给，采用二级反渗透工艺制备，二级反渗透装置是借助压力使水分子强迫透过对水分子有选址透过作用的反渗透膜，一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度，水一旦加压之后，将由高浓度流向低浓度，由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之一(0.0001微米)，一般肉眼无法看到，细菌、病毒是它的5000倍，因此，只有水分子及部分矿物离子能够通过(通过离子的无益损取向)，其它杂质由废水管排出，出水率为75%。根据建设单位提供的数据资料，据最大实验量估算，实验室制备纯水用量约7.674t/a(75%)，则实验室纯水制备用水量为7.674÷0.75=10.233t/a，则项目检验检测用自来水量为15.348t/a(2次清洗的水量总和)，其中纯水制备产生的25%(2.599t/a)浓水，类比《安徽太阳升制药有限公司国际医药产业园环评报告表》，项目纯化水制备废水主要污染物源强为COD：35mg/L，BOD5：20mg/L，SS：40mg/L，NH3-N：3.5mg/L，收集后并入拟建的污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”一同处理后接入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理(备注：本项目仅类比纯水制备过程中产生的废水污染因子，该环评报告中明确指出纯水制备的废水产生浓度，因此，具有可比性)。
C.碱液喷淋塔用水
本项目拟设置TA004“碱液喷淋塔”装置进行处理，设计处理风量为8000m3/h，其中碱液喷淋塔的液气比为1.0L/m3，则循环水量为8.0L/h，喷淋水每小时循环次数为20次，根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)，补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5～1.0%。项目碱液喷淋塔补充水量按循环水量的1%计，则碱液喷淋塔循环水补充水量为0.08L/h(折合约为0.08t/h)，年运行1600h，则补充损耗水量约为128t/a。

为确保碱液喷淋塔处理效率，喷淋水需定期更换，平均每半年排放1次，一年排放2次，则更换产生的喷淋废水量为1.6t/a(每次排水量为0.8t)，该部分废水为碱性水(主要的污染因子为：pH)，经污水管网并入拟建的污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”一同处理后接入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理(即1.6t/a)。
项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。

表2.2-6  项目给排水量情况表

用水类型

用水量系数

日用水(t/d)

年用水量(t/a)

日排量(t/d)

年排水量(t/a)

危废量(t/a)
职工生活用水
50L/人·班
5

1500

4

1200

/
实验室用水

实验室用水

/

0.051

15.348

0.062
18.646
2.072
纯水制备

实验室用水

/

0.0341

10.233

浓水

/

0.0086
2.599
/
碱液喷淋塔补充用水
1%循环水量

0.427
128
/

/

/
更换的碱液喷淋塔储水

1年更换24次
0.8(每次补充最大量)
1.6
0.8(每次排放最大量)
1.6
/
合计

/
6.3121
1655.181
4.8706
1222.845
2.072
备注：按300天折算日用水量

[image: image64.png]



2.2.7项目平面布置合理性分析
项目租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，设置检测设备暂存间、检测原材料暂存间和检测实验室等，项目车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互补干扰，工艺流程顺畅，项目实验区与办公区等相对独立，有利于生产布置；项目车间平面布置图详附图5-1~5-4。

项目拟设置的污水处理设施位于地下一层区域，项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向受污染的机率最高，项目厂区内共设置4根排气筒，均远离周边居住区，降低对周边居民区的影响；拟将危险废物贮存间场所设置于一层区域内，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。

综上所述，本项目的总平布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3 项目工艺流程和产排污环节

2.3.1工艺流程

本项目为实验室检测的项目，项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，因此试验过程中残留的废沥青不按危险废物进行要求，根据建设单位提供的资料，废沥青和还未检测剩余的沥青样品由通过有资质的资源回收公司回收利用，具体检测工艺流程和产污环节详见图2.3-1~图2.3-21。

⑴沥青混合料

样品放入烘箱中进行软化(150～170℃)预处理，然后放入击实模具中击实成圆柱体试块，再由力学试验设备(如马歇尔稳定试验仪等)、物理试验设备(如天平等)进行性能测试，该过程产生的污染物为苯并[a]芘(备注：苯并[a]芘也属于VOCs，下图工艺流程图就以VOCs表示)，本项目挥发性有机物VOCs(以非甲烷总烃计)。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑵钢筋及连接件

钢筋及其连接件样品直接置于材料万能试验机上进行拉伸弯曲等力学试验，部分钢筋置于天平上称量等试验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑶钢型材

钢板等型材采用化学分析用的块材置于火花发射直读光谱仪上直接进行化学元素分析。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑷砂、石

通过各种筛分容重称量等检测其物理性能。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑸掺合料

将掺合料与对比水泥按规定质量比混合均匀后，使用胶砂搅拌机将混合料加水搅拌均匀，成型后放入恒温恒湿养护箱中，1天后拆模，将试件放入养护水箱中养护至28天，取出使用压力试验机进行力学性能测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑹水泥

①物理类试验：将水泥放入搅拌锅中与水同时搅拌，然后中途加入标准砂，充分搅拌均匀，然后用振实台成型，试体成型后放入恒温恒湿养护箱中，1天后拆模，将试件放入养护水箱中养护至28天，取出使用抗折试验机和压力试验机进行力学性能测试。

②理化试验类

A.无机类样品检验：称取少量样品，通过酸(如：氯化氢等)、碱(如：氢氧化钠等)、氨水、灰化、微波消解等将样品制备成目标溶液，进行无机类样品的实验，通过各种无机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)；

B.有机类样品检验：称取少量的样品，加入萃取剂等将样品制备成目标溶液，进行有机类样品的实验，通过各种有机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为挥发性有机物VOCs(以非甲烷总烃计)。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑺外加剂

A.无机类样品检验：称取少量样品，通过酸(如：氯化氢等)、碱(如：氢氧化钠等)、氨水、灰化、微波消解等将样品制备成目标溶液，进行无机类样品的实验，通过各种无机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)；

B.有机类样品检验：称取少量的样品，加入萃取剂等将样品制备成目标溶液，进行有机类样品的实验，通过各种有机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为挥发性有机物VOCs(以非甲烷总烃计)。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑻混凝土、砂浆

将混凝土或砂浆原材料倒入搅拌机中，干拌均匀后，加水进一步搅拌均匀，将拌合物取出后使用坍落度仪或砂浆稠度仪进行坍落度或稠度测试；另取一部分拌合物导入模具中，使用捣棒插捣成型，养护1天后拆模，置于标准养护室中养护至28天，取出使用压力试验机进行力学性能测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑼防水材料

将裁剪好的防水卷材或者防水涂料涂膜置于微机控制电子万能试验机上进行拉伸、撕裂等力学试验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑽土工合成材料

将裁剪好的土工合成材料置于电子万能试验机上进行断裂强度、顶破强力、撕破强力等力学试验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑾管材、井盖

将样品切割成固定尺寸在仪器上进行环刚度，柔韧性等性能实验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑿土工

样品放入烘箱中进行烘干(常用105℃)或进行风干预处理，再由力学试验设备(如贯入仪等)、物理试验设备(如天平等)进行性能测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒀螺栓

将样品加工成要求的尺寸进行强度检验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒁预应力钢绞线

取一定长度的钢绞线样品，置于万能试验机中夹紧，施加一定的拉力，使钢绞线逐渐拉伸至钢绞线断裂。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒂锚具

将样品加工成要求的尺寸进行强度检验。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒃砖及砌块

将砖或砌块使用水泥浆补平受压面或切割至规定尺寸，然后直接将试件置于压力试验机上进行力学性能测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒄保温节能材料

将保温材料切割至规定尺寸，使用游标卡尺测量试件的尺寸，使用电子天平称重计算出密度，然后将试件置于压力试验机中进行力学性能测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒅涂料

将涂料按产品说明书规定搅拌均匀后制板，再由物理试验设备(如天平、反射率测定仪等)进行物理性能(如密度、对比率等)测试、力学试验设备(如微机控制电子万能试验机等)进行力学性能(如粘结强度、拉伸性能等)测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒆胶粘剂

将胶粘剂按产品说明书规定搅拌均匀后制样，再由天平、烘箱等进行不挥发物含量的测试(烘箱温度40℃)、微机控制电子万能试验机进行抗弯强度、抗压强度等测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⒇腻子

将腻子按产品说明书规定搅拌均匀后制板，再由物理试验设备(如初期干燥抗裂仪、冰箱等)进行物理性能(如初期干燥抗裂性、低温贮存稳定性等)测试、力学试验设备(如微机控制电子万能试验机等)进行力学性能(如粘结强度)测试。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(21)合成材料运动场地面层、水、污水及混凝土用水、种植土等材料化学分析类样品
A.无机类样品检验：称取少量样品，通过酸(如：氯化氢等)、碱(如：氢氧化钠等)、氨水、灰化、微波消解等将样品制备成目标溶液，进行无机类样品的实验，通过各种无机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)；

B.有机类样品检验：称取少量的样品，加入萃取剂等将样品制备成目标溶液，进行有机类样品的实验，通过各种有机类的检测仪器进行检验，分析检测样品中目标物质浓度和含量，该过程产生的污染物为挥发性有机物VOCs(以非甲烷总烃计)。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.3.2项目产污环节说明

项目产污环节说明一览表详见下表2.3-2。

表2.3-2 项目产污环节说明一览表

序号

污染源

来源

主要污染物名称

环保措施

1

废水

职工生活过程中产生的

pH、COD、SS、BOD5、氨氮

生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理
实验室废水、碱液喷淋塔废水、纯水制备过程中产生的浓水

pH、COD、SS、BOD5、氨氮
实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为1.0t/d
2

废气

沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气
苯并[a]芘

沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放
有机类样品检测过程中产生的废气
非甲烷总烃
有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放
样品室配有机类试剂过程中产生的废气
非甲烷总烃
样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放
无机类样品检测过程中产生的废气

恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)
无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放
3

噪声

设备运行产生的噪声

/

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施

4

固废

实验结束后
废实验样品(其他建筑垃圾、物理试验的废沥青、混凝土等)
属于一般工业固废，其中混凝土试件及其他建筑垃圾试件由通过有资质的资源回收公司回收利用、物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置
职工生活垃圾

纸屑、塑料等

分类收集后由环卫部门每日清运

实验过程中

废弃试剂瓶、废药品、废手套及其他一次性用品
属于危险废物，分类收集、贮存后定期委托有资质单位统一处理

废气治理过程
废活性炭
污水治理过程
废水站污泥


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁的车间为新建的，并且现为空置，原环境污染问题不涉及


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区(详见附图7)，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值；氨和氯化氢污染物执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求；苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
苯并[a]芘
年平均
0.001μg/m3
24小时平均
0.0025μg/m3
非甲烷总烃

1小时均值

2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

氯化氢
1小时平均
50μg/m3
《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D
日均值
15μg/m3
氨

1小时平均
200μg/m3
3.1.2环境空气质量现状

①基本污染因子

A、环境质量现状

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据福州高新技术产业开发区管委会发布的2023年1月~2023年12月份福州高新技术产业开发区环境空气质量月报(该月报为高新区的环境空气监测的平均值)，2023年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据详见表，详见下表3.1-2。

表3.1-3 福州高新技术产业开发区2023年1月份12月份环境空气质量统计

时间

NO2
(μg/m3)

SO2

(μg/m3)

CO

(mg/m3)
O3
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
PM2.5

(μg/m3)
2023年1月

15
4
0.6
104
44
25
2023年2月

19
4
0.8
111
41
23
2023年3月

21
5
0.7
123
47
25
2023年4月

22
3
0.9
146
47
22
2023年5月

17
4
0.8
142
44
20
2023年6月

10
3
0.6
146
32
15
2023年7月

9
3
0.6
140
25
12 
2023年8月

13
3
0.4
126
25
13
2023年9月

11
4
0.5
126
24
13
2023年10月

11
4
0.4
138
28
16
2023年11月

16
4
0.4
109
38
20
2023年12月

23
6
0.6
90
37
23
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

40

60

4

160

70

35

备注

*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，福州高新技术产业开发区2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；因此，福州高新技术产业开发区环境空气质量属于达标区。

[image: image23.png]G
FHESHEAR I RXERE
fzgxq.fuzhou.gov.cn BR EHSHE BSAF BEhN HERS HHI

A ¢ | ERACEERIAS K&l AR

O LEUE: EBR- BEA- BRESAFESIE TeEP- SSREfi

| ESREFHR B5EE

wrngey: ([EER) 20243) 2023(11) 2022(13) 2021(11) 202007) 2019(3) 2018(6) 2017(3)

s wmsaa [ » ] e |

- ENEHIX 202451 A=SREAR 2024-02-27
- BANEHIX2023F 12R=SRRAR 2024-01-17
- ENEHIX2023F 11 AESRRAR 2024-01-11
- ENEHIX2023F10R=SRRAR 2023-12-01
- ENEHIX2023F9A=SREAR 2023-10-20

- ENEHIX2023F8AESREAR 2023-09-23
- ENEHIX202357A=SREAR 2023-08-31
- ENEHIX2023F6AESREAR 2023-07-19
- ENEHIX 20235 AESREAR 2023-07-03
- ENEHIX2023F4RESREAR 2023-06-06

- ENEHIX2023F3AESREAR 2023-05-10
- ENEHIX2023F2AESREAR 2023-04-17

- ENEHIX 202351 A=SREAR 2023-04-17




图3.1-1 环境空气质量公示截图
B、引用资料的可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福州高新技术产业开发区管委会发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。

②现状补测因子

为了了解项目周边环境空气质量，福建省建研工程检测有限公司委托福建九五检测技术服务有限公司对项目周边敏感点马保石沙小区Q1(E119.218568°、N26.022873°)进行环境空气质量的监测(报告编号：JWJC230609002)，监测点位与项目之间的直线距离约为185m(备注：项目常年的主导风向为东南风，因此，监测的时候选取常年下风向马保石沙小区作为环境空气敏感点的监测目标)，苯并[a]芘、非甲烷总烃因子的监测时间为2023年06月15日~2023年06月17日；氯化氢和氨因子的监测时间为2023年07月20日~2023年07月22日，监测频次均为连续三天，每天四次，具体的监测数据详见下表3.1-3，监测报告详见附件7。
表3.1-3  环境空气质量监测结果一览表

监测点位

采样日期
监测项目

小时值监测结果(mg/m3)

日均值(mg/m3)

1

2

3

4

马保石沙小区

Q1(E119.218568°、N26.022873°)

(与项目之间的直线距离约为185m)

2023年06月15日

非甲烷总烃

1.16

1.12

1.06

1.07

1.10

苯并[a]芘
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
2023年06月16日
非甲烷总烃
1.18
1.14
1.15
1.14
1.15
苯并[a]芘
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
2023年06月17日
非甲烷总烃
1.24
1.10
1.18
1.16
1.17
苯并[a]芘
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
＜1.3×10-6
2023年07月20日

氨
0.01
＜0.01
＜0.01
0.01
＜0.01
氯化氢
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
2023年07月21日

氨
0.02
0.01
＜0.01
0.02
0.01
氯化氢
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
2023年07月22日

氨
0.01
0.03
＜0.01
0.01
0.01
氯化氢
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
＜0.02
根据上表监测结果可知，项目周边非甲烷总烃的环境空气质量可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值要求、苯并[a]芘的环境空气质量可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准要求、氨和氯化氢的环境空气质量可满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求，环境空气质量良好。

3.2 地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

⑴水环境

本项目废水排入福州大学城污水处理厂，项目纳污水体为溪源溪(高岐河段)，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》(闽政文[2006]133号)，本项目所在区域的纳污水域为溪源溪水体主要功能为工业用水、农业用水，环境功能类别Ⅳ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准，详见表3.2-1。

表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)  单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2

CODMn≤

4

6

10

15

3

DO≤

6

5

3

2

4

 NH3-N≤

0.5

1.0

1.5

2.0

5

BOD5≤

3

4

6

10

3.2.2地表水环境质量现状

(1)地表水水质现状调查

为了解项目周边闽江地表水环境质量现状，根据福州高新技术产业开发区生态环境局提供的2024年2月18日和2024年3月8日的新葛岐水闸(距离福州大学城污水处理厂排污口N26°0'59.43"，E119°12'22.85"约3318m，点位图详见附图10)的监测数据可知，详见下表3.2-2。

表3.2-2 福州高新技术产业开发区生态环境局提供的2024年2月18日和2024年3月8日的新葛岐水闸的监测数据  单位：mg/L(pH除外)

序号

采样时间
监测断面
pH
溶解氧
高锰酸盐指数
化学需氧量
氨氮
总磷

1

2024.2.18
新葛岐水闸

7.90
8.0
1.9
6
0.239
0.05
2

2024.3.8
新葛岐水闸

7.50
7.8
5
5
0.177
0.05
由此可知，溪源溪(高岐河段)水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水标准。

(2)引用资料的有效性分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中6.6.3.2要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本此评价选取福州高新技术产业开发区生态环境局定期监测的水环境状况数据，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)6.6.3.2中要求，环境现状监测数据有效可行。

3.3 声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据《福州高新区声环境功能区划图(2022年)》可知，详见附图8，项目所在区域声环境为2类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准，具体详见表3.3-1。

表3.3-1  《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间
2
指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

≤60
≤50
3.3.2声环境环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4—2021)指出声环境敏感目标为“依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区”。

同时参照江苏省生态环境厅的问题答疑，网址链接：http://sthjt.jiangsu.gov.cn/jact/front/mailpubdetail.do?transactId=314683&sysid=143，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，其中包括“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)规定，二类功能区中的居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域作为环境空气保护目标。因此，企业配套的不具备长期居住条件的通常不作为环境敏感目标.
福建省建筑科学研究院有限责任公司二层为其他试验室后期用地，五至十五层为福建省建筑科学研究院有限责任公司职工办公和试验室用地区域，本项目属于建筑科学研究院的下属分公司，属于建筑科学研究院的附属项目，因此，本次环评不将二层和福建省建筑科学研究院有限责任公司其他楼层作为敏感目标，主要考虑福建省建筑科学研究院有限责任公司主体楼外的其他办公以及居住区域作为本项目声环境敏感区域进行分析。
项目主体楼外50m内不涉及声环境敏感点目标(居民、生活区、医院等)，根据污染影响类项目环评报告表(2021年版)编制技术指南，若项目厂界外周边50米范围内无敏感目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测，因此项目不对厂界四周的声环境现状进行监测，同时根据下文预测项目厂界声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，因此，项目周边声环境质量良好。

3.4 生态环境质量现状

项目位于福州市福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5 地下水和土壤环境质量现状

项目位于福州市福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，厂区内的地面已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状监测调查。

	环境

保护

目标
	3.6 环境保护目标

根据对项目周边环境的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目环境保护目标详见下表3.6-1和附图2、附图3。

表3.6-1  项目主要保护目标一览表

环境要素

环境保护对

象名称

相对项目的方位和最近距离

目标规模

环境功能

环境空气

新洲村
东北侧约102m

约100户/3100人
《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单二级标准中的二类区
东北侧约237m

约300户/10100人
力普海洋科研基地

东侧约58m

职工约800人

商场综合体(师大潮街)

西侧约62m

商场人数约1000人/天

新洲小学

东北侧约349m

在校师生约600人

马保石沙小区

西北侧约182m

约80户/280人
朝阳公寓

西北侧约429m

约150户/525人

福建师范大学(旗山校区)

西北侧约223m

在校师生约20000人

闽江师范高等专科学校(旗山校区)

西南侧约196m

在校师生约10000人
葛岐新村
南侧约89m

约600户/2100人

正荣财富
西南侧约385m

约800户/2800人
水环境

乌龙江
东侧约645m
中型河流

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

高歧河
南侧约1173m
小型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准

声环境

项目周边50m范围内无声环境敏感目标

地下水环境

厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	3.7 污染物排放控制标准排放

3.7.1废水

⑴项目水污染物排放标准

项目外排的废水主要为职工的生活污水、实验室废和碱液喷淋塔废水(半年排放一次)、纯水制备过程中产生的浓水等，项目沥青、钢筋及连接件、钢型材等仅进行物理实验，不涉及化学实验，因此，实验室废水中不涉及重金属等物质，仅为简单的pH值、COD、BOD5、SS和氨氮的指标。
根据现场勘查，项目属于福州大学城污水处理厂服务范围，且目前污水管网已铺设到位，项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的污水处理设施处理、纯水制备过程中产生的浓水经收集后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福州大学城污水处理厂集中处理，氨氮、总氮和总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。

表3.7-1  项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

总氮
70mg/L
总磷
8mg/L
⑵污水厂排放标准

根据调查，福州大学城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-2。

表3.7-2  污水处理厂尾水排放标准一览表

序号

污染物名称

一级标准A标准

标准来源

1

pH

6～9(无量纲)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1

2

COD

50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

6
总氮
15mg/L

7
总磷
0.5mg/L

3.7.2大气污染物

项目沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为苯并[α]芘、项目有机类样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为非甲烷总烃、项目无机类样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为氯化氢、氨和臭气浓度。

其中氯化氢污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-3、氨和臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准及表1无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-4，根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准特别排放限值，详见表3.7-5。

表3.7-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录)

污染物

最高允许排

放浓度(mg/m3)
最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒

速率(kg/h)

监控点

浓度(mg/m3)
苯并[α]芘
0.3×10-3
15m
0.05×10-3
周界外浓度

最高点

0.008

非甲烷总烃
120
15m

10
4.0
氯化氢
100

15m
0.26

0.2

表3.7-4 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)(摘录)

污染物

最高允许排

放浓度(mg/m3)
排放量/排放标准
无组织排放监控浓度限值

排气筒

排放量/排放标准
监控点

浓度(新扩改建)
氨
/
15m

4.9(kg/h)
厂界
1.5(mg/m3)
臭气浓度
15m

2000(无量纲)
厂界

20(无量纲)
表3.7-5  《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准特别排放限值 单位：mg/m3
序号
污染物项目
厂区内监控点浓度限值
1h平均浓度值
监控点处任意一次浓度值
1
非甲烷总烃

8.0
20.0
3.7.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体详见表3.7-6。

表3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

2类
≤60
≤50
dB(A)

3.7.4固体废物

项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；项目产生的危险固废，其贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。

项目产生的一般工业固废，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。

	总量

控制

指标
	3.8 总量控制指标

3.8.1水污染物排放总量指标

项目外排的废水主要为职工的生活污水、实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水等，本项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理，项目生活污水排放总量详见表3.8-1。

表3.8-1  外排废水中主要污染物排放总量指标

污染物

项目排出厂区总量

项目排入环境总量

备注

排放浓度

排放量

控制浓度

排放量

排入环境总量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A排放标准计算

外排污水

废水量
/
1222.845t/a
/
1222.845t/a
COD
277.05mg/L
0.3388t/a
50mg/L
0.061t/a
NH3-N
34.68mg/L
0.0424t/a
5mg/L
0.0061t/a
备注：厂区内排放浓度是4股废水混合计算得出的浓度
根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目属于检测服务，不属于工业企业，因此外排废水的总量由福州大学城污水处理厂统一控制。

3.8.2废气污染物排放总量指标

根据工程分析可知，项目VOCs(以非甲烷总烃和苯并[α]芘计)，根据工程分析计算，核算出本项目各废气污染物排放总量，废气污染物排放总量见下表3.8-2。

表3.8.2 项目废气污染物排放总量指标一览表

序号

污染物

年排放量(t/a)

总量控制指标(t/a)

调剂量(t/a)
1

VOCs(以非甲烷总烃计和苯并[α]芘)

0.0459
合计挥发性有机物总量指标为0.0459
0.05508
(1.2倍调剂)
备注：本项目VOCs总量需于环评批复后项目建设前取得该VOCs的调剂函

3.8.3污染物总量控制指标来源
根据上文可知，新建项目需新增的VOCs排放量为0.0459t/a，根据榕环卫办【2020】49号文件指出严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源1.2倍削减量替代，则需申请的VOCs调剂量为0.05508t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请倍量削减量替代。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1 施工期环境影响分析和污染防治措施

根据现场勘查，项目租赁已建标准厂房进行生产活动，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期环境保护措施

4.2.1运营期废气源强核算

本项目废气主要来源于沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)、有机类样品检测过程中产生的废气(以非甲烷总烃计)、无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)。

(1)沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)
根据《论二恶英污染产生的危害与治理对策》(罗春等编)，文中表示“二恶英类物质的生成应具备如下条件：含苯环的化合物(苯、酚等)，含氯元素的化合物(氯化氢、氯气等)，反应催化剂(铁、铜等)，反应温度在300～600℃之间”，本项目沥青实验检测过程中不涉及铁、铜等催化剂，且加热温度为35～163℃，因此不会产生二恶英。

项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，项目在检测沥青类产品时会有少量废气以苯并[α]芘计，项目年检测沥青、沥青混合料约18组左右，根据相关采样规范“进行沥青性质常规检验的取样数量为：黏稠沥青或固体沥青不少于4.0kg；液体沥青不少于1L；沥青乳液不少于4L”，本次环评实验室检测的每组检测沥青、沥青混合料的重量按4.0kg计，则项目年检测沥青、沥青混合料的量为72kg。
项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，项目检测的沥青为沥青混合料，不属于纯沥青，沥青混合料于生产过程中已进行过加热处理，沥青烟于生产过程中挥发，本项目仅涉及出厂后的沥青混合料的检验，因此，检验过程中不产生沥青烟的排放，项目沥青混合料加热搅拌过程中考虑有害气体的排放(以苯并[α]芘计)。
本次检测过程中苯并[α]芘产生量采用产排污系数法进行核算，参考前苏联参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册2第一卷(化学工业出版社，1987年12月出版)及金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社，1990年8月出版)给出的产污系数，每吨沥青在加热过程中产生苯并芘气体约0.10g~0.15g，本次环评按最不利的情况取最高值0.15g进行估算，项目年检测沥青、沥青混合料的量为72kg，则项目检测沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)约为0.072×0.15=0.0108g/a，每组沥青、沥青混合料的检测时间约为5天，每天检测时间按2h计，则年检测时间按80天计(即160h/a)。
沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放，检测设备均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，拟设置的风机风量为8000m3/h，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，TA001活性炭对苯并[α]芘的去处效率按50%计，具体源强分析见下表4.2-1。
⑵有机类样品检测过程中产生的废气(以非甲烷总烃计)
根据查阅各类药剂理化性质可知，实验过程中使用的苯甲酸、乙醇、酚酞、乙二醇、丙酮、正己烷和N,N-二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、异丁醇、二乙二醇乙醚醋酸酯、正十六烷、十四烷、十一烷、溴丙烷、正丁醇、二硫化碳、甲醇、三溴甲烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷等会挥发产生有机废气(以非甲烷总烃计)，根据前文的原辅材料分析可知，具体各试剂挥发性有机物的挥发的量详见下表4.2-1。
表4.2-1 项目各试剂挥发性有机物的挥发的量一览表

序号

药品名称

使用量

密度

VOCs产生量
VOCs合计

1

苯甲酸
1kg/a
/

1kg/a

83.341kg/a

2

乙醇
20L/a
0.8g/cm3
16kg/a

3

酚酞
0.2kg/a
/

0.2kg/a

4

乙二醇
2L/a
1.1g/cm3
2.2kg/a

5

丙酮

5L/a
0.8g/cm3
4kg/a

6
正己烷
1L/a
0.7g/cm3
0.7kg/a

7
N,N-二甲基甲酰胺
2L/a
0.948g/cm3
1.896kg/a
8
乙酸乙酯

50L/a

0.9g/cm3
45kg/a
9
异丁醇
3L
0.8g/cm3
2.4kg/a

10
二乙二醇乙醚醋酸酯
250mL
1.01g/cm3
0.253kg/a

11
正十六烷
5L
0.8g/cm3
4kg/a

12
十四烷
2L
0.767g/cm3
1.534kg/a

13
十一烷
500mL
0.7g/cm3
0.35kg/a

14
溴丙烷
500mL
1.3g/cm3
0.65kg/a

15
正丁醇
500mL
0.8g/cm3
0.40kg/a

16
二硫化碳
500mL
1.3g/cm3
0.65kg/a

17
甲醇
500mL
0.8g/cm3
0.40kg/a

18
三溴甲烷
500mL
0.9g/cm3
0.45kg/a

19
1,1,2-三氯乙烷
500mL
1.435g/cm3
0.718kg/a

20
1,2-二氯丙烷
500mL
1.1g/cm3
0.55kg/a
备注：VOCs计算时按最不利因素，全部挥发进行计算，液体计算质量m=ρ×V

根据上表4.2-1可知，项目有机废气(非甲烷总烃)产生量为83.349kg/a(本次环评按照0.0834t/a计算后续的污染源)，项目平均年检测有机类样品时间按200天计(即1600h/a，每天按8h计)。
有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放、样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，根据分析主要废气产生环节在于检验阶段，药品配制阶段有机废气的挥发量较少，因此DA002和DA003排气筒挥发的废气量比为4:1(即DA002排气筒非甲烷总烃有组织产生量为0.0667×0.9=0.060t/a、无组织0.0667-0.060=0.0067t/a；DA003排气筒非甲烷总烃有组织产生量为0.0167×0.9=0.015t/a、无组织0.0167-0.0150=0.0017t/a)，收集效率按90%计。

检测和配药均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，DA002拟设置的风机风量为13000m3/h、DA003设置的风机风量为4000m3/h，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，TA002和TA003活性炭对非甲烷总烃的去处效率按50%计，具体源强分析见下表4.2-3。
⑶无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)
①氯化氢、氨污染源分析
根据查阅各类药剂理化性质可知，实验过程中使用的盐酸和氯化铵会产生氯化氢和氨气体的排放量，本项目实验检测过程中使用到盐酸、氨水等无机试剂会产生氯化氢、氨等废气，无机试剂存放在密闭的试剂瓶内，储存过程无废气产生。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》，该资料表明实验室所用无机试剂氯化氢和氨的排放量基本在使用量的1～5%之间，本项目取值5%计算，具体无机试剂氯化氢和氨的排放量详见下表4.2-2。
表4.2-2 项目无机试剂中氯化氢和氨的排放量一览表

序号

药品名称

试剂使用量

密度

质量年用量
排放系数

污染物

产生量

1

盐酸
10L/a
1.19g/cm3
11.9kg
5%

氯化氢

0.595kg

2

氨水
2L/a
0.91g/cm³

1.82kg
5%

氨

0.091kg

备注：氯化氢和氨的排放量按最不利因素，全部排放量进行计算，液体计算质量m=ρ×V

根据上表可知，项目运营期产生氯化氢0.595kg/a、氨0.091kg/a，项目平均年检测无机类样品时间按200天计(即1600h/a，每天按8h计)，样品间配药时间按200h/a计。

无机类样品检测过程中产生的废气主要为氯化氢以及氨，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放，检测设备均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，拟设置的风机风量为10000m3/h，碱液喷淋塔对氯化氢以及氨等易溶于水的污染物去除率在80%~90%之间，本次环评中污染源的源强较低，因此，DA004碱液喷淋塔对氯化氢以及氨的去处效率按50%计，具体源强分析见下表4.2-3。

②臭气浓度的分析
由于臭气浓度为无量纲，无法进行量化分析，只能进行定性分析。本项目臭气浓度主要来自于实验室无机类样品检测使用氨和氯化氢过程中产生的，类比《天津众诚工程检测技术有限公司工程材料检测实验室项目环境影响报告中》的分析，试验室项目产生的臭气浓度在落实集气措施和碱液喷淋塔后的处理措施后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（臭气浓度有组织排放量≤2000）。

⑷废气收集方案

A.DA001集气方案设置
项目于沥青混合料搅拌检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用8000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



B.DA002集气方案设置
项目于有机类样品检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用13000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C.DA003集气方案设置
项目于无机类样品检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用10000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



D.DA004集气方案设置
项目于药品配制间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用4000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑸排气筒设置的合理性

根据《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)中提出“排气筒应不低于15m”，项目拟设置的排气筒距离地面高度均为15m，同时根据《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)中提出的要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上”，项目排气筒位于裙楼上，无法高于建筑科学研究院的主体楼(15层建筑)5米以上，因此，按照排放速率从严50%进行计算，根据下文分析，排放速率从严50%也可满足《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)的排放要求。

因此，排气筒的设置是合理可行的。
项目废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行。项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-3。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.2-3 项目正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

排放状况

排放口基本信息

排放时间

核算方法

废气量/(m3/h)

产生

浓度/

(mg/m3)

产生速率/kg/h

产生量/t/a

工艺

效率/%

是否为可行技术

核算方法

废气排放量/

(m3/h)

排放浓度

/(mg/m3)

排放速率/(kg/h)

排放量

/(t/a)

排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

检验沥青类产品
集气罩和集气管道
DA001排气筒有组织
苯并[a]芘

产物系数法
8000
7.59×10-6
6.075×10-8
9.72×10-9
TA001活性炭吸附装置
50
是
排污系数法
8000

3.80×10-6
3.038×10-8
4.86×10-9
H=15m、内径0.3m、温度25℃
DA001、

一般排放口
经度：

119°12′57.302″纬度：

26°1′34.768″
160
无组织

/
/
6.75×10-9
1.08×10-9
通风橱密闭降低无组织排放
/
/
/
/

6.75×10-9
1.08×10-9
/
/
/
检验有机类产品

集气罩和集气管道
DA002排气筒有组织
非甲烷总烃

产物系数法
13000
2.88
0.0375
0.060
TA002活性炭吸附装置

50

是

排污系数法

13000

1.44
0.0188
0.030
H=15m、内径0.3m、温度25℃
DA002、

一般排放口
经度：

119°12′57.611″纬度：

26°1′34.595″
1600

无组织
/

/
0.0042
0.0067
集气罩和集气管道密闭降低无组织排放

/

是

/

/
0.0042
0.0067
/

/

/

配制有机类样品

集气罩和集气管道
DA003排气筒有组织
非甲烷总烃
产物系数法
4000

1.88
0.0075
0.015
TA003活性炭吸附装置

50

是

排污系数法

4000

9.38
0.0375
0.0075
H=15m、内径0.3m、温度25℃
DA003、

一般排放口
经度：

119°12′57.611″纬度：

26°1′34.595″
200

无组织
/

/

0.0085
0.0017
集气罩和集气管道密闭降低无组织排放

/

是

/

0.0085
0.0017
/

/

/

检验无机类产品
集气罩和集气管道
DA004排气筒有组织

氯化氢

产物系数法

10000

0.034
3.35×10-4
5.355×10-4
TA004碱液喷淋塔
50

是

排污系数法
10000
0.0167
1.67×10-4
2.678×10-4
H=15m、内径0.3m、温度25℃

DA004、

一般排放口

经度：

119°12′57.692″纬度：

26°1′34.346″

1600
氨

0.005
5.12×10-5
8.19×10-5
0.0026
2.56×10-5
4.095×10-5
无组织

氯化氢

/

/

3.72×10-5
5.95×10-5
集气罩和集气管道密闭降低无组织排放
/
/
/

/

3.72×10-5
5.95×10-5
/

/

/

氨

/

/

5.69×10-6
9.1×10-6
/

/
5.69×10-6
9.1×10-6
备注：废气有组织排放集气效率按90%计、无组织排放效率按10%计，DA002和DA003非甲烷总烃的量比为4:1



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2运营期大气影响和污染防治措施合理性分析

⑴DA001~DA003有机废气排气筒
①工艺流程

A.沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放；

B.有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放

C.样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，具体处理工艺流程相见图4.2-1。

[image: image65.png]


[image: image66.jpg][
B

L gz

= = 4
I . s s om
Z o . . .T§§
i 7
UL - S - u 4
d
o— . S
| w o . s m o=
s
E ° .
L s s =
K =
=

0zt
w

K





[image: image67.jpg].

[,




[image: image68.jpg]-
G i
5 i
n
=
]
(gl H
q
W =L .
//{//
T -
L =] Z
" L

= m TiTTi




[image: image69.jpg]Z |
[k 3 - 3

B 3 T W e LS 1
§ )

. )
V . I e %
. | ] |
z 2 ‘
|
| 1 =
J |
I ﬂ
i o 1§
[ | [ | ] jﬂl
)

T - :
[ | | =] — g"
‘; . L] -| r.m—w 5 J _'ll_l ___,_,E




[image: image70.png]RBDBA ) RIE

Cpe”

ItV





[image: image71.jpg]X

HATEL

¥
i
')
o
B &
BS
=
=
&
u

=1
H

—

o~

2
ZIZ
i ;
s S UL

T
g

Bt

.
S /}
e

P4

Jr

e K B

s 2R T

201442 H



[image: image72.jpg]AN EHX AR REXRIE (20224F)

BRALERR

o] AR B AR B SRATRRE

Bl N eXETEHR i 1 RNSHEAHLR




[image: image73.png]50T T AT AR 7o Ml ] dR R ek T £ AR

AR E

Vi NS =

TS WABFEEREAL & KA BN TR GTARE  HGHIRE: 201501




[image: image74.png]IS R0, Z0S0TN0NT ENEI26. (N 0T SRR e GoRse




[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]2=t

R 2 (AR ) SRR A IR T A F] -

IR (A N RIEAE RS SN R ) CREBIH MR85
TR L) SERUE, REZRFE o7 S g i) R BE U 2R 55
RRES=ES

ZALIE : AR AR ST TR A PR A )it = 0 H

ZATLEAL: AR ERAE A TARAR T A PR 2 7]

Ml AR X K 58-1 ST R R =
E. Nz

EANRE: R Bie o il
HI 4%: 350108 1% H: /
B & A 9kutRI BEZHIE: 18606936308

B 7 443 )] iR TR A IR A
\ ¢ b (). 2

021000089023 4 07 A 15 F



[image: image77.png]G HREARE Ftl:
91350102054336044C l“\

(B Zx) mams:s-1

E=4 R e EMEF mrrme
% B HRIEAT

EERRA mm . N, AL B # 200F0A278

% @ £I8 neTREEEw Bs, zamme o ' =
ZEE iu‘ f it m&%m&aﬁmmm BB 200508278 2 K5

. ﬁﬁ*’ﬁﬂﬂﬂﬁé‘f'ﬂfﬁgg RESETENL
iﬁ%ﬁlﬂ-ﬂi&x{#ﬁwjﬂ(‘#ﬁl
—EIE . G, RRE, TEMEAFIRS
R, BATE (RRETERHAEOTE S, FE AR
o E EFREEED)

o

B B R B ss— 1 SR T —
B—R. ZB-0E

AT LA | AE 6 A0AMT
ERCLERELATREEARFR RS

[HF AT AR RYEFIE: hupy/hwww.gaxt.gov.cn



[image: image78.png]



[image: image79.png]


[image: image80.png]2020419 0951 ftzsm.gov.cntzxmsaftzxmelection csealidomasiicR ecoraProve,so g1 Aproject

=2306-350769.04-01-321917 ScheckFiag=iue.

EELRENEERIBWE)

EREW: 20235065273 B9 DRAH0231A140098
RERE 2306-350169-04-01-321917 WEZH RS TRRNERATIRENE

EWER BRERALERNERLT BAGERRR =5

RIZER i RGEREI RSN TENE RS L WEAESS- 1 SENR—R. —&, mE,

SEF27S19F5K, RPARESEI00FSK, TEMEATRETREARNN, LRQNES, TARRAEN., SVHFEELN, BRTEDR. TENEATH
EBRORERAE piiama
EWRREIRS19FF =, 500 =GB NERS. MRES. TS S

R TRIEH3000000/57T, RERE 6000000757 (R AUEMIRE, SARMIC 0.000075%%), Ritein

2484 1000.0000/57C

o i e 1000000757%

BRELLHE 20236 B E2024E108

EREHITEED FURE, TS IRETREE S SUTONEL R, FESRERTSR,

i EAREMSWARE. AEEEREEE RS RA TN

oS/, 12xm.gow crzxmispzxmielectronicseal domesticRecordProve sp7ag=8projectCodes

106-350169-04-01-321917checkFlag=tue. "



[image: image81.png]BRHEESRF
75 RRHERANEH R ARREAT
27 REHEFTERENERAS

LA LR & i E R BT L ASR .

B—% ‘F?I%&%'ﬁimﬁﬁﬁﬁﬁkiﬁﬂ-l%H&m?—%
—B. ZE-WE (RERY 21519 F75 %) Ak LR RBED
SRR

Bof AREME 200254 A2 ARE200F4A9E, £
tEE.

HBEF THRATRGERATIARAKERL LT RA (]
BHRGEANRE), THRA. ARSI ATER. B 50
AFFBA BREH T I LR, HLHRP. LABRRHEA RN
.

T RARGHE W MR 4 4 277 A RBILFH

BMF o MEEEHEE S E LR LR E R
skt ML, BN, BEERGER, SFFENREERGTESRL
K EL L. |

ZHPRMBK. Bk BABATARIE,

THERE MRS S K TAREAF L.

HEFK WFER. K Tb. WEETTHN ) R ART
BRJURRA RS B HRR, LA T RBRERE, WFH R
B8 El EREKE A AR kAR, R T
2. B

BFEATY, MEF AP EANRBER FRLERER R
WP 27 A B

BAK THMFRRN B RS RAYR R A A




[image: image82.png]A RS RN AT AL B Ao B NS T LR A
.

EMRM, HRERKNIFAEE, AT A R URS T
RAGFEHLL, L7 BARAEHE.

BER MKMW, CHRRKEE. BLTE. HEERNT
HKIER, LHEAERERBRRAE, BTARK. -

BI\K - HHERAEREARGROIRBATA, ﬁﬁ_
PARHEHFE A TFRAKEFHAS, THRTBHLE, &
VAR AL JB AT A M B A

BhE ASRAKMHEE, WHEEHLL. EF-TRES
M, BESFMBZNFDFEAA 0T RE, R 25 A
%ﬁiﬂ'ﬁiﬂﬁﬂw’ﬁ T H1 375 B — B

4 ﬁéﬂ?ﬂhi&#

e 4B



[image: image83.png]M 2023 ) MBS G FHFRE 0007489

| 0N st R e

L LR
BB E AT A 581 %

350199 009018 GB10389 F00050001

AR A M AR 5 R A A

RElE | WE/ERE

Ly R T CE@EBEY) /1§
TE L SRR TN o R &)

| RIERITS05. 71/ R AR B72920. 680

| 206941041198
AR s

=% e — =
M k) L2 17505. 71
GREN: AR
| EARE 72920, 68

R
#

R

g i AL
X R Ak R A B LD i
;thzlxszggszmam BT T R BAN T Al ;g}y
215 RSB 1290568 A K, 15FAMAGH §
, T2
W g 15K, VISR RS
3. Ji B (2020) I8 (G) Avah;™ KL 910000339 B ¥4 .





[image: image84.jpg]MA .

23131205A003 985 Testing

m oA R &

TEST REPORT

WHAK: BELEFTED N 3= I E IR Al

&)

ZHEf: EELEMIERNFRAE

wREA:  ZEAN

REHEH: 2023 £ 07 H26H

BEALRIUKARSFRAF

Fujian 95 Testing Technology Service Co., Ltd.



[image: image85.jpg]K % K 0 L 9
B\ E B

ZFE, ke APRERLHE, FREIARTHEE
FbrAfE A, AFHR, Tomeite d A RAERH A HIEA
SR, HRLIE. FRAZCHELBRENNHTENE,

BBRRE ) R EFALESRE,

WHAH S AR BRI SRR R TR EAE
BRI BAIRE A R 8 K=,

WHMERREE RiEEH: 2023414188

I M A : BHME: 2020181

KiEbixk: BREVILRETER
231312054003

FERHERANENTUREAZASHH, EFEARZNERAER.

9\



[image: image86.jpg]I

A U 1% & B

BRERBRFEEF L, FE, RELK: TR, F4. #haL

FEM: TAE RELHAEERBE” TKk, AHRLEEAA
HCREERE” M HALHRETK.

o AR PR A AT AR KRR EE R R, AR B R AR AR I 7F

AT, FHELMBNTETER. ZHRTRAABUH L 0E
AW, FTREAREZOHRTERNAATRY, REfEHE. £
AWH R, FXERF,

REBRI: REEAFETERERN, AF T EKE MK,

HRMERRERTREIWEE, THEIER, FHhEA.

BRI RRERFER, ERWUFRTREIN, BULE

AHEALER., FHEM.

AREFEARNRE, TRUETTXEH.

: BMTEER DEREEE 2 SRMNAFNRE 2 SR 6 B



[image: image87.jpg]MA} FAAERNKARS A RA A

23131205A003 #MEHT: TWIC230609002
—. BHAER
TH 4 # BRABRFIRANARA T RRETEHF AN
ZHIAE
TEM | BNEHFXEHALSS1 SESRT—E—E. ZE-TE
LR EELBRFIRENARAF
ZREM
BAkl | BNEHREHAELSS-1 SERMT—E-—E. ZE2-W2
TH %A REER
B A REEF A R R
= N 2023 4 06 A 15 H~2023 4 06 A 17 H .
RAEH 07 A 20 E~07 A 22

= BAGEREENR

TIE T A RBLRETR | wum
(FEER BB, FRAEFRE A60 A
EFREE | BHAE EEAE-SHEEER) SHEEN | 0.07mg/m?
(HJ 604-2017) (JW-8-41)
. i S0 LC-20A &
o (REER FH[UMIE BXK e
gy | FHEE AAR G E)  (HJ956-2018) ZWE@‘%( L Sngiat?
TW-S-183)
A (REE AR fwHx x| 20H
5 BAAKBERD (HI$33-2000) | 7 A RAEI | 0.01me/m
(JW-S-64)
5 1C6100 &
(FEERFER AHEAHIE By
ANE i BT aiER 0.02mg/m?
BFE#E)  (H)549-2016) CIVW-8.235)
=, BREBERNE R
ANEHER S F (mg/m?) i
wlEa | REEH | BT E s
1 2 3 4 mg/m
Ql i s
FHNE 2023 & FFRERE | 116 1.12 1.06 1.07 1.10
E:119218568° | 06 A 15 H . » N « y
N26022873° FH[altE | <13x106 | <1.3x10° | <1.3x10% | <1.3x10% | <1.3x10%

FIAH*4R




[image: image88.jpg]MA) ERATRAEARSHEA T

23131205A003 WERS: TWIC230609002
AN ERALER (mg/m3) B
wAEL | XBEH | BWHE 3
1 2 3 4 | mg/m
2003 £ FERREE | 118 1.14 1.15 1.14 1.15
gj\{’; 06716 H FH[altt | <1.3x10% | <1.3x10° | <1.3x105 | <1.3x10% | <1.3x10%
E:119.218568° sy
N2608Te | 2023 £ EFRERE | 124 1.10 1.18 1.16 1.17
06417 H #FH[a] | <1.3x10° | <1.3x10% | <13x10% | <1.3x10% | <1.3x10%
ANEERNE R (mg/m?) H i
wA L | FEEH | BRNTE mg; S
1 2 3 4 m
2023 % £ 0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01
07420 H ANHE <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Q1 Bif
PUNE 2023 & & 0.02 0.01 <0.01 0.02 0.01
E:119218568° | 07 A 21 H
N26ODET® ANE <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
2023 & A, 0.01 0.03 <0.01 0.01 0.01
WALE AHE <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
W, RS EEK
‘ 1
REEM | KR | 4B CO | KE (P2 R (s | 2BRE
20234506 A15H | B 22.6~26.3 100.4~100.5 1.2~1.6 ALK
2023 4 06 A 16 H 3] 22.7~25.2 100.4~100.5 ‘ 1.0~1.7 FAR
2023 4 06 A 17 H Fe 22.2~28.7 100.3~100.5 ‘ 1.2~1.7 1 FALR
2023 4 07 A 20 H ] 24.3~30.4 100.5~100.7 | 1419 | HLR

2R #4 W





[image: image89.jpg]O”A BEALIRNEAME HRA A

23131205A003 #EHS: TWIC230609002
R H XA | AR (°O) AE (kPa) | A& (m/s) EHRH
2023 #£07 A 21 H ] 25.1~31.1 100.5~100.8 1.0~1.6 FALR
2023 407 A 22 H BE 24.8~30.8 100.5~100.7 1.3~2.0 AR

i, BRPEREREE

%%}J:%\/\%’W‘/, v AR **'“g‘%t ‘

FIM#4R




[image: image90.jpg]@A PRATEREARSHRA T

23131205A003 HAE%HT: TWIC230609002

W: WAAFRERHA

Q1

4T £4 %



[image: image91.png]TSRS DR R P

HEFRER[2010]490 5

s
{

R TR SELRG R
SKTABIN BT BART= b 8 R
FERWREBHHERL

BN ERFLRARAE:

ARE RLIFEBRIFNAGD HEAR, REBEAEH
MREAFERARFEN, F 20104 6 A 25 Baf CEMEGH
BARF L REAKFEHARE R UTEE CGRESY) #47
THE. ARBERFENLHFFES, REGTEERL:

X ERET) RS A BN E AR

ERFENAZ REHY #TTRIFE, AL W
HAEEE. TARTUSETFN, 4xELRERRMEAFE
BRETEFRENBAER, R0 THEHEEMN B K wHH
| BRF VAR L REF, ROARALNE, THkS >
FEALHF, BHERNE G AHRE, BUFEYHAREH
EERU. (BEH) EHERFENABNHTTH—SHL,
| FEH (e B) BRBERFEMEN (L) EAH

o,



[image: image92.png]R RHAM A SR E.

i S5 LT a T E 5 D

1. B#-SHROERARRAR. ERATLAME LY
FEHEAMZE, BEE e S) DEAE REFATF 30
KB ZHRES, XBTHAEN S0 KEH OES PUST T
A4 BERUNTEEXLHREALFEGHEY, BN
KA — BT R EAHE AT L AR, TAEH 2
R,

2. S —FEME KRR B R AR B A
FEAE, FRAHBY. ARUEE—SRESLENAE, &
EEANREEARL, FBIHARIFFRE AT L.

3. BLRIR B B IR S AR P AT, REBER YA, ¥ A
%, BRARSEHEAARANE IEFTARELHAAL. BEF
AHEA A BB TTARAE FHR R 5 LTk AR T AR A
Wi, BHR. —METHEEENGTAXERE 2011 LR
HEFAETFERER, HRABFAXEREREEK=. ZHFLH
. ARERLEY, BREFERERE. BREF. 75
FHETE.

4. BIBACEMAE A WL AR LA N R E R
BORFM AT Y REAFREER, SIHRFLETATRHE. 7
FMBHBEANHEHER T L. NEOLNE—H#THELETE





[image: image93.png]|
|

5. mEERFREEEOER, REXRERIY, 2IF
FERER, FeEmEETHAIEE.

6. AXIMAERMR, wALAEEE. EAMR. AK. £4
MR EHITEAWERLBIT, Y EHFRH I IRTH
A U AL A AR o BT R R4

=, RS E B E RIS

ES/RIES R PN e RN ol & 3 S 4
FEFAR NI B ERFEMAE LT UM,

M CGEMBH AR LR ERLTERRHRE R £RF
ENAER

¥ #: WIRHBR, A (1),
BHTFERP R 20104 9 1 19 BB

o,





B.处理设施工艺原理
活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。

项目选用活性炭为柱状活性炭，根据设计单位提供的资料，柱状活性炭粒径3mm~4mm左右，比表面积为1300~1400㎡/g左右，碘值约为850mg/g~900mg/g，四氯化碳吸附率约为50%左右，项目产生的有机废气通过活性炭吸附装置内的柱状活性炭吸附后，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。

参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》(2021年11月)附录A废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，详见图4.2-2。
表4.2-2 废气收集参数和最少活性炭填充量参考表一览表

[image: image28.png]ERHRSHRESBRAATESER

N Vs MHAREE | B RRE (R 500
F% |AE @ %8 Cuyh) b AR

i 0200 05
9 — 200300 2

3 300400 3

4 400-500 4

5 02200 1

3 So00s0<10000 200300 3
7 = 300400 5
s 400500 7
o 0200 5
10 o 200-300 4
1 = 300400 7
12 400-500 10

TERAREAAE:
MG RRRAE, VOCs B NHC AL TEE 21 HELK.





本项目各排气筒活性炭装填数量一览表详见下表4.2-3。
表4.2-3 项目各试剂挥发性有机物的挥发的量一览表

序号

排气筒
风量(m3/h)
初始排放浓度(mg/m3)
最少活性炭装填量(t/a)
项目拟设置的活性炭设施的装填量(t/a)
使用时间
更换次数
是否符合
1

DA001
8000
7.59×10-6
1.0
1.1
160h
1次
符合
2

DA002
13000
2.88
1.5
1.5
1600h
3次
符合
3

DA003
4000
5.875
0.5
0.6
200h
1次
符合
综上所述，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，活性炭对苯并[α]芘和非甲烷总烃的去处效率按50%计，项目严格落实活性炭的装填量和更换次数后，活性炭的对本项目有机废气的吸附效率可达到设计要求，确保项目有机废气达标排放。
C.技术可行分析

活性炭对苯并[α]芘和非甲烷总烃均有较好的去处效率，项目严格落实废气收集措施和活性炭吸附措施后，根据预测可确保DA001~DA003排气筒属于达标排放，因此，该处理技术合理可行。

D.集气效率要求及可靠性分析

根据项目废气设计方案，项目拟设置密闭的试验间，对有产生废气的试验间设置集气罩或集气管道收集废气，产生的废气经收集后由对应的废气处理设施处理后排放，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。

建设单位在确实采取以上措施后，活性炭吸附装置的效率可达到相应的要求，要求项目年定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，有机废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中，废活性炭定期收集后交由有资质单位安全处置。
⑵DA004排气筒—无机类样品检测过程中产生的废气
①工艺流程

无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放，具体处理工艺流程相见图4.2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



B.处理设施工艺原理
碱液喷淋塔工作原理：废气碱液喷淋塔主要的运作方式是不断有机废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

C.技术可行分析

DA004排气筒中主要的污染物为氯化氢、氨和臭气浓度，氯化氢、氨和臭气浓度易溶于水，采用碱液喷淋塔捕集后预测的DA004排气筒排放的污染物可实现达标排放，因此，该处理技术合理可行。

4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期废水源强核算

(1)给水量分析

根据前文水平衡可知，项目用水量为6.3121t/d(1655.181t/a)，其中外排的废水主要为职工的生活污水、实验室废水和碱液喷淋塔废水(半年排放一次)以及纯水设备制备过程中产生的浓水。

②水污染物分析

A.生活污水
项目生活污水的排放量为4.0t/d(1200t/a)，根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。

B.实验室废水
根据核算可知，实验室废水(包括实验服清洗废水、化学分析室地面清洗废水等)，排放量为18.648t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。参考《污水处理厂工艺设计手册》(第二版)(化学工业出版社，王社平、高俊发主编)中的常见水质分析汇总表，实验综合废水水质产生情况如下：CODCr产生浓度为100～294mg/L、BOD5产生浓度为33～100mg/L、SS产生浓度为46～174mg/L、NH3-N产生浓度3～27mg/L，本项目取其产生浓度最大值即CODCr：294mg/L、BOD5：100mg/L、SS：174mg/L、NH3-N：27mg/L。

C.纯水制备浓水
项目拟采用反渗透纯水机制备纯水，产生的浓水量为2.599t/a，类比《安徽太阳升制药有限公司国际医药产业园环评报告表》，项目纯化水制备废水主要污染物源强为COD：35mg/L，BOD5：20mg/L，SS：40mg/L，NH3-N：3.5mg/L(备注：本项目仅类比纯水制备过程中产生的废水污染因子，该环评报告中明确指出纯水制备的废水产生浓度，因此，具有可比性)，收集后并入拟建的污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”一同处理后接入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理。
D.碱液喷淋塔废水
项目拟设置TA004“碱液喷淋塔”装置进行处理，碱液喷淋塔中的循环水循环使用，定期补充新鲜水，但为确保碱液喷淋塔处理效率，喷淋水需定期更换，平均半年排放1次，一年排放2次，则更换产生的喷淋废水量为1.6t/a(每次排水量为0.8t)，该部分废水为碱性水(主要的污染因子为：pH)，经污水管网并入拟建的污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”一同处理后接入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理。
E.外排废水混合废水水质

实验综合废水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子。
表4.3-1  混合水质污染物一览表    单位：mg/L
序号

单元
主要污染物指标

COD

BOD5
SS

氨氮

1

实验室废水，废水量18.646t/a
294
100
174
27
2
纯水制备浓水，废水量2.599t/a
35
20
40
3.5
3
喷淋塔更换废水量，废水量1.6t/a

(污染因子仅为pH)
/
/
/
/
4
混合废水水质(mg/L)

243.9 

83.9 

146.6 

22.4 

项目属于福州大学城污水处理厂服务范围，预测项目各污染物产生及排放源强情况见表4.3-1。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.3-1 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理

措施

排放状况

排放口基本情况

排放时间

核算方法

产生废水量/(m3/a)

产生浓度/

(mg/L)

产生量/

(t/a)

工艺

效率

是否为可行技术
核算方法

排放废水量/(m3/a)

排放浓度/

(mg/L)

排放量/

(t/a)

编号及名称
类型
地理

坐标

职工生活污水

职工生活

职工生活产生的生活污水

废水

1

pH

产污系数法

1200
6~9

/

化粪池，处理规模为10t/d

/

是

排污系数法

1200
6~9

/

编号DW001，

厂区废水总排口

一般排放口

经度：

119°12′56.206″

纬度：

26°1′31.202″
2400
COD

400

0.48

30%

280

0.336

BOD5
220

0.264

22.7%

170

0.24

SS

200

0.24

23%

154

0.185

氨氮

35

0.042

0%

35

0.042

实验室废水(18.646)和碱液喷淋塔废水(1.6)和纯水制备过程中产生的浓水(2.599) ，合计22.845
实验室实验

实验室废水、碱液喷淋塔废水、纯水制备过程中产生的浓水
废水

2
pH
产污系数法
22.845(实验室废水18.646+碱液喷淋塔废水1.6)+纯水制备过程中产生的浓水(2.599)
6~9

/

处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为1.0t/d

/

是

排污系数法

22.845(实验室废水20.72+碱液喷淋塔废水1.6)+纯水制备过程中产生的浓水(2.599)
6~9

/

编号DW001，

厂区废水总排口
一般排放口
经度：

119°12′56.206″

纬度：

26°1′31.202″
2400
COD
243.9
0.0056 

50%

122.0
0.0028 

BOD5
83.9
0.0019 

30%

58.7
0.0013 

SS
146.6
0.0033 

60%

58.6
0.0013 

氨氮
22.4
0.0005 

20%

17.9
0.0004 

备注：生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网、实验室废水、碱液喷淋塔废水和纯水设备浓水经污水处理设施处理后接入市政污水管网



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

4.3.2.1废水
⑴实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水
项目运营期产生的实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂集中处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为1.0t/d，项目排放其他实验室检测废水量为0.8706t/d(其中实验室排放废水量为0.0706t/d，碱液喷淋塔废水一年排放两次，因此一次碱液喷淋塔的废水量按最大值0.8t进行计算)，项目拟设置的污水处理设施处理能力可处理本项目最大排放水量时：实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水一同排放的量(0.8776t/d)。

根据建设单位提供的资料，更换碱液喷淋塔废液的量为0.8t/次，通过泵将碱液喷淋塔废液抽吸至污水处理设施前端的储液桶中，该桶的贮存量为1.0m3，项目碱液喷淋塔排水采用24小时泵抽吸式排放，因此，日处理废水量最大为0.8706t/d，项目建设的污水处理设施处理能力为1.0t/d，可满足处理要求。
A.工艺流程

实验室废水主要主要污染物pH值、CODcr、SS、BOD5、氨氮等。由于本项目实验室废水的水量较小且可生化性较差，如直接运用生物处理法，处理效果不是很好，根据调查，该类废水是采用“酸碱中和+絮凝沉淀”进行处理，项目废水处理方案具体处理工艺流程如图4.3-1。(备注：项目沥青、钢筋及连接件、钢型材等仅进行物理实验，不涉及化学实验，因此，实验室废水中不涉及重金属等物质，仅为简单的pH值、COD、BOD5、SS和氨氮的指标，建设单位购买废水处理设施时，设备方直接配套的微电解池，因此，本次环评将微电解池纳入废水处理设施中)。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程分述如下：

酸碱中和池：项目实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水中酸碱度不一致，因此，需对废水中的酸碱度进行中和，确保后续处理效果。

絮凝沉淀池：加入PAM将废水中的悬浮物进一步絮凝吸附过滤；
沉淀过滤：化学中把不溶性的固体与液体分离的操作方法，上清液流入出水池，出水池上清液排入市政污水管网。

B.项目废水处理设施出水和排泥的环保管理要求
a.项目废水处理设施出水
项目废水处理设施位于地下一层，处于低地势区域，因此，为了确保排放的合理性，项目设置1个1m3的塑料桶作为污水处理设施处理后的出水暂存池，废水经处理达标后暂存在出水池中，通过泵抽吸至市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理统一处理。

综上所述，项目的废水处理设施出水是合理可行的。
b.排泥的环保管理要求
项目于污水处理设施底部设置1个排泥口，该排泥口设置阀门，根据设计单位提供个资料，每年的排泥量约为30kg左右，每年清理污泥1次，通过重力自流至拟建的板框压滤机中进行压滤，压滤后脱水的污泥作为危险废物贮存在危废间内，脱水的废水收集后回至污水处理设施进行处理。
C.废水处理效果

项目外排废水主要为的污染因子为pH值、CODcr、SS、BOD5、氨氮等，废水处理设施对COD的去除效率约为50%~60%、对BOD5去除效率约为30%~40%、对SS的去除效率约为60%~70%、对氨氮去除效率约为20%~30%；碱液喷淋塔废水为碱性水(主要的污染因子为：pH)，本次环评废水设施对各污染物的去除效率详见下表4.3-2。
表4.3-2 项目污水处理设施的处理效率一览表

项目名称
COD

BOD5
SS

NH3-N

进水浓度(mg/L)

243.9 
83.9 
146.6 
22.4 
去除效率

50%

30%

60%

20%

出水浓度(mg/L)

122.0 
58.7 
58.6 
17.9 
排放标准(mg/L)

500

300

400

45

是否达标排放

达标

达标

达标

达标

根据预测，项目采用以上治理措施是可行的。

⑵职工生活污水

项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理，生活污水中污染因子简单，经化粪池处理后可实现达标排放。
⑶废水排放汇总
项目实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”、生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，项目废水的排放均属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

①接管可行性

项目外排废水依托福州大学城污水处理厂，根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程(第二阶段)环境影响报告表》可知，福州大学城污水处理厂由福州澳星同方净水业有限公司负责经营，位于闽侯县上街镇新保路与117县道路口附近，目前处理规模为土建12万m3/日，设备8.5万m3/日，2018年污水处理厂在原污水处理规模基础上进行提标改造工程，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准提升至一级A标准后排入高岐河。
根据调查，福州市大学城污水处理厂规划处理污水服务范围包括上街旧镇区、大学城新校区、科技园区和南屿镇区等38.4平方公里，本项目所处位置属于其覆盖范围，项目所在区域市政污水管网已建成，厂区污水可纳入市政污水管网排入福州大学城污水处理厂集中处理。

本项目排放的废水主要为生活污水，实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水的水量微小，外排废水经预处理后可实现达标排放，本项目综合废水水质简单，可生化性高，经处理后的废水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准)，水质能够满足福州大学城污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。

综上所述，项目运营期废水能够通过市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂集中处理，项目废水符合该污水处理厂水量及水质的处理要求，不会对该污水处理厂造成冲击负荷。项目综合废水经福州大学城污水处理厂集中处理达标后，最终排放对水环境影响较小。

②设计进出水水质

根据工程分析预测可知，项目污水处理措施可行性分析、根据工程实践经验，污水处理设施各级出水水质详见表4.3-3。

表4.3-3  本项目污水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)

项目

污染物

污水排放量

污水产生浓度

污水排放浓度

排放标准限值

达标情况

生活污水

pH(无量纲)

4.0m3/d
6～9
6～9
6～9
达标

COD

400

320

500

达标

BOD5
220

170

300

达标

SS
200

154

400

达标

氨氮

35

35

45

达标

实验室废水、碱液喷淋塔废水和纯水制备过程中产生的浓水

pH(无量纲)
0.8776m3/d

(其中碱液喷淋塔废水一年排放两次，因此一次碱液喷淋塔的废水量按最大值0.8t进行计算)
6～9
6～9
6～9
达标
COD
243.9
122.0
500
达标
BOD5
83.9
58.7
300
达标
SS
146.6
58.6
400
达标
氨氮
22.4
17.9
45
达标
据上表所列数据，本项目外排废水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。

③处理工艺

福州大学城污水处理厂的废水处理工艺详见下表4.3-2。
[image: image31.png]" LN ﬁf% R

ik

R —> R

E23-1 RGBT ZREER




图4.3-2 污水处理厂废水处理工艺
项目外排的废水仅为常规的污染因子，不涉及重金属的排放，因此，福州大学城污水处理厂的废水处理工艺可处理本项目的外排废水。

④水量负荷

福州大学城污水处理厂于2023年6月通过项目竣工环境保护自主验收，验收后福州大学城污水处理厂的设备日处理能力为8.5万m3，验收期间项目废水处理量日均为8.3万m3，本项目进入市政污水管网的污水产生量为4.8706t/d(其中生活污水占4.0t/d、实验室废水占0.069t/d、碱液喷淋塔废水0.8t/d、纯水制备浓水占0.0086t/d)，占污水处理厂剩余规模(2000m3/d)的0.244%，同时福州大学城污水处理厂还有较大的余量，足够处理项目外排的4.8706t/d废水，因此，项目污水的排放不会对污水处理厂的负荷造成冲击。

⑤小结
根据上述分析，项目外排废水的水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。

4.3.3项目废水污染物排放源及排放口基本情况
废水污染物排放源详见表4.3-4，排放口基本情况见表4.3-5。

表4.3-4  废水污染物排放信息表(新建项目)

序号
排放口编 号

污染物种类
排放浓度 (mg/L)
日排放量

(t/d)
年排放量
(t/a)
1

DW001
COD
50
2.439×10-4
0.0612
BOD5
10
4.878×10-5
0.0012

SS
10

4.878×10-5
0.0012

NH3 -N
5

2.439×10-5
6.125×10-3
全厂排放口合计
COD
0.0612
NH3 -N
6.125×10-3
表4.3-5   废水间接排放口基本情况表

序号
排放
口编
号

排放口地理坐标
废水排放量(万t/a)
排放去向
排放规律
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准限值(mg/L)
1

DW001
119°12'22.85"

26°0'59.43"

0.1221247
高歧河
连续排放，流稳定
福州大学城污水处理厂
CODCr
50

BOD5
10

SS
10

NH3 -N
5




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1声环境影响分析和防治措施

项目投产后，噪声主要来自生产车间的设备运转。本项目生产设备噪声声级在60~70dB(A)。本项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.4-1。

表4.4-1  工业企业噪声源强调查清单(室内声源)
序号

建筑物名称

声源

名称

声源

源强

/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声/dB(A)
X

Y

Z

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

1

地下一层、一层、

三层和四层
地下一层西南侧仪器设备室区域
60

车间墙体隔声(-10dB(A))
-25

-22

1

55

8

15

38

33.1

41.9

36.4

28.4

昼间

10

44.4

47.0

49.9

46.4

地下一层西北侧仪器设备室区域
60
车间墙体隔声(-10dB(A))
-25

20

1

55

50

15

10

33.1

26.0

36.4

40.0

地下一层中部污水处理设施区域
70

车间墙体隔声、减振(-15dB(A))
-2
2
1
38

28

42

32

38.4

41.0

37.5
39.8
一层东侧试验室区域
60

车间墙体隔声(-10dB(A))
12

2

1
20

28

60

32

33.9

31.0

24.4

29.8

一层南侧试验室区域
65

车间墙体隔声(-10dB(A))
-10

-10

1
50

20

30

40

31.0

38.9

35.4

32.9

一层西侧试验室区域
65

车间墙体隔声(-10dB(A))
-20

2

1
60

32

20

28

29.4

34.8

38.9

36.0

一层北侧试验室区域
65

车间墙体隔声(-10dB(A))
1

6

1
39

24

41

36

33.1

37.3

32.7

33.8

三层东侧试验室区域
60
车间墙体隔声(-10dB(A))
12
2
1
20
28
60
32
33.9
31.0
24.4
29.8
三层南侧试验室区域
65
车间墙体隔声(-10dB(A))
-10
-10
1
50

20

30

40

31.0
38.9
35.4
32.9
三层西侧试验室区域
65
车间墙体隔声(-10dB(A))
-20
2
1
60
32
20
28
29.4
34.8
38.9
36.0
四层东侧试验室区域
60
车间墙体隔声(-10dB(A))
12
2
1
20
28
60
32
33.9
31.0
24.4
29.8
四层南侧试验室区域
65
车间墙体隔声(-10dB(A))
-10
-10
1
50

20

30

40

31.0
38.9
35.4
32.9
四层西侧试验室区域
65
车间墙体隔声(-10dB(A))
-20
2
1
60
32
20
28
29.4
34.8
38.9
36.0
备注：设厂区中心为原点




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)推荐的预测模式：

(1)对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下

[image: image32.png]1 0-1L4:
Ly =100 () 10%0%4)




式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i

T为预测计算的时间段，s；

ti为i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式。

[image: image33.png]10lg (10%12e9s 4 1% Leat)




式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb为预测点的背景值，dB(A)；

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

L——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方

向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。采用上述模式预测结果见表4.4-2。

表4.4-2  项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A))

预测点

厂房建筑物外的噪声贡献值

厂界与厂房建筑物的距离(m)

厂界贡献值dB(A)

标准值dB(A)
达标情况

东侧厂界

44.4

1

44.4
60

达标

南侧厂界

47.0

1

47.0
60

达标

西侧厂界

49.9

1

49.9
60

达标

北侧厂界

46.4

1

46.4
60

达标

由预测结果可知，本项目投产后正常运行过程中，仅昼间工作8h，厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼间的标准。

运营期噪声经隔声和减振降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小。

4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1运营期固废物源强核算

⑴一般工业固废

①包装废物(包装纸箱、包装袋等)

本项目在生产过程中会会产生原料包装废物、成品包装包装废物等，类比其它企业，其年产生量约0.25t。项目产生的废包装材料属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，固废代码：745-002-07。

②废实验样品

A.其他建筑垃圾等

项目未检测的余样中剩余的其他建筑垃圾等具有较高回收价值的一般工业固体废物，产生量约为30t/a，经收集后由通过有资质的资源回收公司回收利用，固废代码：211-000-99。

B.混凝土试件

项目混凝土试件等无法出售的一般工业固体废物，产生量约为5.2t/a，由通过有资质的资源回收公司回收利用，固废代码：211-000-99。
C.物理试验的废沥青
项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，因此试验过程中残留的废沥青不按危险废物进行要求，产生量约为0.03t/a，但沥青常规的回收单位无法回收，物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置，固废代码：211-000-99。

本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后贮存于一般工业固废贮存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。

⑵危险废物

①废弃试剂瓶

项目实验过程使用的药剂会产生一定量的废弃试剂瓶，产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃试剂瓶属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”(代码900-047-49)。
②废药品
项目实验过程中会涉及一些过期的废药品，产生量约为0.305t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃试剂瓶属于危险废物，废物类别为“HW03 废药物、药品”(代码900-002-03)。
③废手套及其他一次性用品
项目实验过程使用的废手套及其他一次性用品，产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废手套及其他一次性用品属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”(代码900-047-49)。
④废活性炭
本次环评中污染源的源强较低，若通过《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据推算活性炭使用量会导致数据较小，因此计算废活性炭量时采用计算更换的活性炭量进行分析。

参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》(2021年11月)附录A废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，详见图4.5-1。
表4.5-1 废气收集参数和最少活性炭填充量参考表一览表

[image: image34.png]ERHRSHRESBRAATESER

N Vs MHAREE | B RRE (R 500
F% |AE @ %8 Cuyh) b AR

i 0200 05
9 — 200300 2

3 300400 3

4 400-500 4

5 02200 1

3 So00s0<10000 200300 3
7 = 300400 5
s 400500 7
o 0200 5
10 o 200-300 4
1 = 300400 7
12 400-500 10

TERAREAAE:
MG RRRAE, VOCs B NHC AL TEE 21 HELK.





本项目各排气筒活性炭装填数量一览表详见下表4.5-1。
表4.5-1 项目各试剂挥发性有机物的挥发的量一览表

序号

排气筒
风量(m3/h)
初始排放浓度(mg/m3)
最少活性炭装填量(t/a)
项目拟设置的活性炭设施的装填量(t/a)
使用时间
更换次数
是否符合
1

DA001
8000
7.59×10-6
1.0
1.1
160h
1次
符合
2

DA002
13000
2.88
1.5
1.5
1600h
3次
符合
3

DA003
4000
5.875
0.5
0.6
200h
1次
符合
根据上表可知，项目更换活性炭的量为1.1+3×1.5+0.6=8.0t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。
③污水处理设施污泥

项目污水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”，根据设计单位提供的资料，项目污泥主要为PAM和PAC混凝和絮凝沉淀的物质，产生的污泥的量约为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，污水处理设施污泥属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”(代码900-047-49)。
⑥实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液

实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液约占实验室废水量的10%，根据《国家危险废物名录(2021版)》“实验室产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱”属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物” (代码 900-047-49)，则项目该类废水当做危险废物进行处置， 处置量为2.072t/a。
综上所述，本次环评要求项目危险废物妥善分类收集后贮存于危险废物贮存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏要求。

(3)生活垃圾
生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共100人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为50kg/d，年产生量约为1.5t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-2；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-3。

表4.5-2 一般工业固体废物和生活垃圾污染源源强核算结果及相关参数一览表

固体废物

名称

固废属性

一般工业固体废物代码
产生情况

处置措施

最终去向

产生量t/a

工艺

处置量t/a

废包装材料(包装纸箱、包装袋等)
一般工业固废
211-000-07

0.25
综合利用
0.25
外售综合利用

废实验样品

其他建筑垃圾等

一般工业固废
211-000-99

30
30
混凝土试件及其他建筑垃圾试件由通过有资质的资源回收公司回收利用
混凝土试件

一般工业固废
211-000-99
5.2
5.2
物理试验的废沥青
一般工业固废
211-000-99
0.03
委托处置
0.03
物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置
生活垃圾

生活垃圾

/
1.5
清运

1.5
委托环卫部门统一外运处置

表4.5-3 项目危险废物产生量及防治措施情况表

序号

固废种类
产生量(吨/年)
产生工序及装置
形态
主要成分
有毒、有害成分

产废周期

危险废物类别

危险废物代码

危险特性

污染防治措施
1
废弃试剂瓶

0.02

实验室实验过程中
固态
含有试剂等有毒有害物质
含有试剂等有毒有害物质

每天

HW49
900-047-49
T/C/I/R

按危险废物管理要求建设危险废物贮存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置
2
废手套及其他一次性用品
0.15
实验室实验过程中
固态
每天

HW49
900-047-49
T/C/I/R
3
废活性炭
6.2
废气处理设施
固态
每半年
HW49
900-047-49
T/C/I/R
4
废药品
0.305
实验室实验过程中
固态、液态
废药品
废药品
每季度
HW03
900-002-03
T
5
污水处理设施污泥
0.03
污水处理设施
固态
含有实验室实验过程中产生的有毒有害物质
含有实验室实验过程中产生的有毒有害物质
每天
HW49
900-047-49
T/C/I/R

6
实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液

2.072
实验室实验过程
液态
含有试剂等有毒有害物质
含有试剂等有毒有害物质

每天
HW49
900-041-49
T/In
合计

8.777
4.5.2运营期固体废物影响分析及环境管理要求

4.5.2.1一般工业固废

本项目在生产过程中会、废包装材料(包装纸箱、包装袋等)等均属于一般工业固废，回收利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用；混凝土试件及其他建筑垃圾试件由通过有资质的资源回收公司回收利用、物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

4.5.2.2危险废物

(1)危险废物可能造成的环境影响

危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。

(2)危险废物贮存场所要求

项目危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏具体危险废物贮存间建设信息表详见下表4.5-4，危废间的面积为20m2(其中废弃试剂瓶区域占地面积约为1m2、废活性炭区域占地面积约为10m2、污水处理设施污泥区域占地面积约为3m2、实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液区域占地面积约为4m2以及供危废进出危废间的通道约4m2)。
表4.5-4 项目危险废物贮存间建设信息表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

贮存场所

位置

占地

面积

贮存能力
贮存

周期

1

废弃试剂瓶
HW49
900-047-49
危废贮存间

地面一层
1m2
0.8m3
12个月

2

废手套及其他一次性用品
HW49
900-047-49
0.5m2
0.4m3
3
废活性炭
HW49
900-047-49
9m2
7.2m3
4
废药品
HW03
900-002-03
0.5m2
0.4m3
5
污水处理设施污泥

HW49
900-047-49
1m2
0.8m3
6
实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液

HW49
900-041-49
4m2
3.2m2
备注：项目贮存面积按照占地面积×0.8的贮存容器高度
(3)委托利用或者处置的环境影响分析

本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。

(4)运输环节环境影响分析

①厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到贮存场所运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生以一定影响。

②运输沿线环境敏感点的环境影响

厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体按采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。

③委托处置环境影响分析

本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。

(5)危险废物管理要求

危废贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，有必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下：

①危险废物贮存间污染防治措施满足以下要求：

A.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

B.贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土材料。

C.同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

②危险废物贮存设施的运行环境管理要求

A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。

D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

E.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

F.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

根据现场的勘察可知，项目拟建设的危险废物贮存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废贮存场所，可以保障危险废物贮存过程对周边环境不产生影响。

⑹危险废物转移要求

根据《危险废物转移管理办法》(2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行)，危险废物转移过程应满足以下要求：

A.危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

B.危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

C.移出人每转移一车(船或者其他运输工具)次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车(船或者其他运输工具)次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车(船或者其他运输工具)一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

D.采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

E.接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

F.对不通过车(船或者其他运输工具)，且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量(数量)、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

G.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

4.5.2.3生活垃圾

项目废抹布经收集后混合生活垃圾由环卫部门定期清运，项目职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。

4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施

4.6.1地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境
本项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的污水处理设施处理，送往福州大学城污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。

项目一般工业固废贮存场所及危险废物贮存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。

项目设有3处试验耗材储存室，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。

(2)土壤环境

土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。

根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。

根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。

项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。

本项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的污水处理设施处理，送往福州大学城污水处理厂集中处理。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。

项目产生的危险废物贮存在危险废物间内，危险废物贮存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行施工和设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。

4.6.2地下水、土壤环境防控措施

(1)防渗措施

①合理进行防渗区域划分

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求，结合项目的特点，项目分区防渗一览表见表4.6-1，各层的分区污染防治图详见图5-1~5-4。

表4.6-1  分区防渗一览表

防治分区

序号

装置或者构筑物名称

防渗区域

特殊污染防治区
1
危险废物贮存间
地面
重点污染防治区
2
化学实验的试验站
地面
3
试验耗材储存室

(共3处，其中地下室1层1处、4层2处)
地面
4
污水处理设施“酸碱中和+絮凝沉淀”
废水设施内部
一般污染防治区
5

一般工业固废间、物理性质试验室
地面

简单防渗区域(简单污染防渗区)
6
办公区等其余区域
地面

备注：简单防渗区域为一般和重点污染防治区以外的区域或补位
②防渗要求

A.特殊污染防治区按照《 危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

B.重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区域防渗按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)内的内容进行设计
a.重点污染防治区要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物贮存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；

b.一般污染区防渗要求：一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物贮存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。

c.简单防渗区域
简单防渗区域项目办公区及道路等不存在生产污水排放的区域，作为简单防渗区域，按常规工程进行设计和建设。
(3)监控措施

①项目危险废物贮存间、试验耗材储存室等四周建设导流沟装置，防止实验试剂和危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

4.6.3跟踪监测要求

项目选址于位于福州市福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。

4.7 环境风险境影响和保护措施

4.7.1环境风险简述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。

4.7.2项目危险物质调查

(1)危险物质

项目涉及危险化学品包括盐酸、丙酮、正己烷、乙酸乙酯、二硫化碳、甲醇等(具体原材料详见表2.2-3)，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目危险化学品涉及的危险物质主要为盐酸、丙酮、正己烷、乙酸乙酯等，危险废物数量、有害因素见表4.7-1。

表4.7-1  主要危险废物数量、有害因素分布表
物质名称

形态

年用量

储量

危险物质成分

危险物质含量

危险物质储量

位置

铬酸钾
固态
0.5kg
0.05kg
铬酸钾
100%
0.05kg
试验耗材储存室内

丙酮
液态

5L(折合4.0kg)
500mL(折合0.4kg)
丙酮

100%
0.4kg
正己烷
液态
1L(折合0.7kg)

500mL(折合0.35kg)

正己烷
100%
0.35kg
乙酸乙酯
液态

50L(折合45kg)
4L(折合3.6kg)
正己烷
100%
3.6kg
二硫化碳

液态
500mL(折合0.65kg)
500mL(折合0.65kg)
二硫化碳
100%
0.65kg
甲醇

液态
500mL(折合0.40kg)
500mL(折合0.40kg)
甲醇
100%
0.40kg
4.7.3环境风险识别

项目涉及的实验试剂等原辅材料中含有易燃、有毒的危险物质，项目设置有专门的实验室试剂仓库，项目潜在环境风险事故主要为包装桶等破裂发生泄漏事故，可能污染外环境，遇明火或火源引发火灾。项目废水站事故外排或发生泄漏，导致废水未经处理外排，对周边水体造成影响。

通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表。

表4.7-2  项目危险物质潜在环境风险事故一览表

潜在事故类型

事故原因

危险物质向环境转移的

可能途径

影响程度

废水事故性排放

废水处理设施故障

废水超标排入周边水体

对周边水域可能造成严重影响

试剂仓库(试验耗材储存室)泄漏

易燃易爆的化学品泄漏或燃烧、爆炸等情况
渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散

对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响

试剂桶泄漏
渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散
运输车辆发生事故发生泄漏

渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散

火灾事故

电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故

火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水

对外环境影响

严重影响

4.7.4环境风险影响分析

项目危化品Q值计算详见下表：

表4.7-3  项目危化品中风险物质数量与临界量比值Q

序号

危险化学品名称

CAS号
最大储存量qn

(kg)
临界量Qn

(t)
环境风险物质数量与临界量比值(Q)

1
铬酸钾
7789-00-6
0.05
0.25
0.0002
2

丙酮

67-64-1
0.4
10

0.00004
3

正己烷
110-54-3
0.35
10

0.000035
4
乙酸乙酯
141-78-6

3.6
10

0.00036
5
二硫化碳
75-15-0

0.65
10
0.000065
6
甲醇
67-56-1
0.40
10
0.00004
7
总计

0.00074
计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.00074，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，因此仅进行简单的分析。
项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。

火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面：

①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。

②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。

③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。

(2)事故伴生/次生污染分析

在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。

(3)危险物质泄漏风险影响分析

项目所使用液体原料为试剂等，在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。

由于项目实验室试剂等以桶装在仓库存放，且原料单次购入量也较少，使用周期短，基本可以避免泄漏事故的发生。

项目需在试验耗材储存室周围设置围堰及防渗，及时清理并采取适当防护措施，即可消除泄漏事故影响。

在运输过程中由于交通事故会引发物料泄漏事故，由于交通事故时间和地点都存在较大的不确定性，交通事故有可能导致试剂进入河流危害水质、危及周边居民健康等，所以，加强危险化学品储存管理同时，还应做好运输事故风险防范。

⑷使用易燃爆炸物品的影响分析

项目为试验室项目，涉及危险化学品的使用，其他涉及少量易燃易爆的化学品，如甲醇、二硫化碳、溴丙烷等，项目建设单独的试剂间用于贮存危险化学品，试剂贮存间内设置常温系统，防止因温度过高导致的环境风险事故发生，同时配套了灭火器、沙子、吸油毡等应急物资，由专人对试剂贮存间进行管理，确保易燃爆炸物品发生火灾或爆炸的环境风险事件的概率降到最低。
4.7.5环境风险防范措施

(1)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

(2)实验室试剂仓库泄漏事故风险防范措施

①设置专门的实验室试剂仓库，地面采取防渗，设置围堰，设置警示标识等。

②实验室试剂仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。

③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。

(3)废水事故排放及泄漏风险防范措施

①厂区排水实行雨污分流，定期巡视雨水管和污水管是否发生破损，若发生破损及时进行维修。

②定期对生产废水处理设施各构筑物进行检查和维修。

③生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

④厂区应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。

4.7.6应急处置措施

当发生泄露、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施：

(1)泄漏应急措施

项目实验室试剂等储存量较小，设置在专门的仓库内，四周设置导流沟，车间设计收集池，并设置围堰，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用砂袋、吸油毡堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大。
(2)火灾应急措施

在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。

4.7.7风险分析结论

项目实验室试剂的储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物质和应急措施的前提下，在加强厂区防火管理和日常生产规范操作的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A，对本次项目环境风险评价作出简单分析，详见表4.7-4。
表4.7-4 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

福建省建研工程检测有限公司试验室项目
建设地点

福建省

福州市

高新区
高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层

地理坐标

经度

119度12分55.704秒
纬度

26度1分34.572秒
主要危险物质及分布

主要危险物质：铬酸钾、丙酮、正己烷、乙酸乙酯、二硫化碳、甲醇等；
分布情况：试验耗材储存室
环境影响途径及危害后果(大气、地表水和地下水等)
⑴大气：火灾引发的伴生/次生污染物(SO2、CO)排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利的影响；

⑵地表水：火灾引发的伴生/次生污染物以及试验室废水超标排放，对周边水环境带来不利的影响；

⑶地下水：试验室废水超标排放以及耗材间的危化品泄漏，污染物通过土壤径流对项目周边地下水环境带来不利的影响；
风险防范措施要求
详见上文4.7.5环境风险防范措施内容
填表说明

(列出项目相关信息及评价说明)
项目涉及危险化学品包括盐酸、丙酮、正己烷、乙酸乙酯、二硫化碳、甲醇等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B临界值计算，计算得Q=0.00072本项目Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ，因此进行简单分析
4.8 自行监测要求

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)的要求，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表 4.8-1。
表 4.8-1  常规监测计划内容一览表

监测
内容
监测位置
监测项目
监测频率
监测单位

废水
厂区总排放口
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
1次/年
委托有资质单位进行监测
废气
DA001排气筒
苯并[α]芘

1次/年
DA002排气筒
非甲烷总烃

1次/年
DA003排气筒
非甲烷总烃
1次/年
DA004排气筒
氯化氢、氨、臭气浓度
1次/年
厂界上、下风向
苯并[α]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨、臭气浓度
1次/年
厂区内
非甲烷总烃
1次/年
噪声
东、西、南、北厂界外1m
等效连续 A声级
1次/季



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气(DA001)
	苯并[α]芘
	沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放
	苯并[α]芘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准(排气筒高度为15m时，苯并[α]芘最高允许排放浓度≤0.3×10-3mg/m3、最高允许排放速率≤0.05×10-3kg/h)

	
	有机类样品检测过程中产生的废气(DA002)
	非甲烷总烃
	有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放
	非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准(排气筒高度为15m时，非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤10kg/h)

	
	样品室配有机类试剂过程中产生的废气(DA003)
	非甲烷总烃
	样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放
	

	
	无机类样品检测过程中产生的废气(DA004)
	氯化氢、氨、臭气浓度
	无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放
	①氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准(排气筒高度为15m时，氯化氢最高允许排放浓度≤100mg/m3、最高允许排放速率≤0.26kg/h)；

②氨、臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准(排气筒高度为15m时，氨最高允许排放速率≤4.9kg/h、臭气浓度有组织排放量≤2000(无量纲))

	
	厂界无组织
	氯化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃、苯并[α]芘
	加强厂房内的的密闭措施、经常检查各废气处理设施的，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度
	①厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放限值(企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3)

②厂界无组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准(氯化氢无组织排放周界外浓度

最高点≤0.2mg/m3)；
③厂界无组织氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新扩改建标准(氨厂界无组织排放浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度厂界无组织排放浓度≤20(无量纲))；

④厂界无组织苯并[α]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准(苯并[α]芘无组织排放周界外浓度最高点≤0.008mg/m3)

	
	厂内无组织
	非甲烷总烃
	
	非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值和1h平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准特别排放限值(非甲烷总烃1h平均浓度值≤8.0mg/m3、非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值≤20.0mg/m3)

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理
	污水中各污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6~9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L)

	
	实验室废水、碱液喷淋塔废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	实验室废水、碱液喷淋塔废水(半年排放一次)和纯水设备浓水经拟建的TW001污水处理设施处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为1.0t/d
	

	声环境
	厂区
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(即昼间≤60dB(A))

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：贮存点位于厂区内的垃圾站，由环卫统一清运；
②一般工业固废：废包装物外售给物资回收单位综合利用；混凝土试件及其他建筑垃圾试件由通过有资质的资源回收公司回收利用(建设单位需于验收前签订回收协议)、物理试验的沥青混合料试件由委托方取回统一处置；
③危险废物：项目产生的危废有废弃试剂瓶、废活性炭、废水站污泥，贮存于危险废物储存间，定期委托有资质单位处理

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险贮存间按照特殊污染防治区进行建设；化学实验的试验站、试验耗材储存室、污水处理设施“酸碱中和+絮凝沉淀”等按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间和物理性质试验室等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能；办公区等其余区域按照简单防渗区域要求进行建设

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	(1)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

(2)实验室试剂仓库泄漏事故风险防范措施

①设置专门的实验室试剂仓库，地面采取防渗，设置围堰，设置警示标识等。

②实验室试剂仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。

③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

④配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。

(3)废水事故排放及泄漏风险防范措施

①厂区排水实行雨污分流，定期巡视雨水管和污水管是否发生破损，若发生破损及时进行维修。

②定期对生产废水处理设施各构筑物进行检查和维修。

③生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

④厂区应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)

	其他环境

管理要求
	⑴排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。

表5.1-1  排污口图形符号(提示标志)一览表
 排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号

[image: image35.jpg]¥

H




[image: image36.png]



[image: image37.png](¢




[image: image38.png]



[image: image39.png]



形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

⑵排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目不在名录内，可不进行排污许可管理。

⑶自主竣工环境保护验收要求

根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。


六、结论

	福建省建研工程检测有限公司试验室项目位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层。项目建设符合国家当前的产业政策，选址合理，区域环境现状符合功能区划要求。在正常生产情况下排放的各类污染数量不大，经采取本环评提出的污染治理措施后，能够实现达标排放。建设项目在认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

中科深兰(福建)环境科技有限责任公司

2024年07月




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量(固体废物产生量)①(t/a)
	现有工程许可排放量

②(t/a)
	在建工程排放量(固体废物产生量)③(t/a)
	本项目排放量(固体废物产生量)④(t/a)
	以新带老削减量(新建项目不填)⑤(t/a)
	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥(t/a)
	变化量

⑦(t/a)

	废气
	苯并[α]芘
	/
	/
	/
	5.94×10-9
	/
	5.94×10-9
	+5.94×10-9

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0459
	/
	0.0459
	+0.0459

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	3.273×10-4
	/
	3.273×10-4
	+3.273×10-4

	
	氨
	/
	/
	/
	5.005×10-5
	/
	5.005×10-5
	+5.005×10-5

	废水
	废水量(t/a)
	/
	/
	/
	1222.845
	/
	1222.845
	+1222.845

	
	CODcr(t/a)
	/
	/
	/
	0.3388
	/
	0.3388
	+0.3388

	
	BOD5(t/a)
	/
	/
	/
	0.2416
	/
	0.2416
	+0.2416

	
	SS(t/a)
	/
	/
	/
	0.1863
	/
	0.1863
	+0.1863

	
	NH3-N(t/a)
	/
	/
	/
	0.0424
	/
	0.0424
	+0.0424

	固体废物
	废包装材料(包装纸箱、包装袋等)(t/a)
	/
	/
	/
	0.25
	/
	0.25
	+0.25

	
	其他建筑垃圾等(t/a)
	/
	/
	/
	30
	/
	30
	+30

	
	物理试验的废沥青(t/a)
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	混凝土试件(t/a)
	/
	/
	/
	5.2
	/
	5.2
	+5.2

	
	废弃试剂瓶(t/a)
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	废手套及其他一次性用品(t/a)
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	
	废活性炭(t/a)
	/
	/
	/
	6.2
	/
	6.2
	+6.2

	
	废药品(t/a)
	/
	/
	/
	0.305
	/
	0.305
	+0.305

	
	污水处理设施污泥(t/a)
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	实验室实验预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液(t/a)
	/
	/
	/
	2.072
	/
	2.072
	+2.072


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
大气环境影响专项评价

1.总论

1.1 项目由来

福建省建研工程检测有限公司成立于2012年09月27日，法定代表人梁曦，注册资金5000万元整，是一家专业从事建设工程质量检测；检验检测服务；室内环境检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察；认证服务；测绘服务以及环境保护监测；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务。

在此背景下，福建省建研工程检测有限公司拟投资1000万元，选址位于福州高新区高新大道58-1号，租赁福建省建筑科学研究院有限责任公司裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，共计租赁面积27519平方米，主要从事包括建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目(具体详见表2.2-1产品方案)，该项目于2023年06月27日通过了福州高新区经济发展局的备案(闽发改备[2023]A140094号，备案表详见附件4)。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，福建省建研工程检测有限公司委托本单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据项目的特点和相关技术导则编制本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。
表1  专项评价设置原则表

	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目
	废气排放中含有苯并[a]芘，同时500m内涉及环境空气保护目标


1.2 编制依据

1.2.1国家相关法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日起施行)

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022年6月5日起实施)

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行)

⑺《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版，2021年1月1日执行)；

⑻《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令[2017]第682号，2017年6月21日修改，2017年10月1日实施；

⑼《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

⑽《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)(2017年6月1日起实施)；

1.2.2地方相关法规、条例

(1)《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》，福建省人民政府，2014年1月；
(2)《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案的通知》，闽环大气[2017]6号，2017年5月9日；

(3)《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》闽环大气[2017]9号，2017年6月22日；

(4)《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发福州市打好污染防治攻坚战2020年度工作方案的通知》(榕环委办[2020]27号)；

(5)《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综[2018]386号)。

1.2.3技术导则及规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018；

(3)《大气污染物治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

(4)《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》公告2013年第31号；

(5)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)。

1.3 评价原则 

坚持环境影响评价为工程建设服务，根据建设项目工艺特点、排污特征和周围环境状况，合理确定评价范围、评价因子和评价重点。本评价充分利用已有资料开展工作。本评价将为项目主管部门、建设单位和生态环境主管部门提供可靠的科学依据。

1.4 评价标准

1.4.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区(详见附图7)，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值；苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准；氨和氯化氢污染物执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求。具体详见表1.4-1。

表1.4-1  本项目环境空气标准一览表

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	PM10
	年平均
	70μg/m3
	《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	35μg/m3
	

	
	24小时平均
	75μg/m3
	

	非甲烷总烃
	年平均
	60μg/m3
	

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	NO2
	年平均
	40μg/m3
	

	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	苯并[a]芘
	年平均
	0.001μg/m3
	

	
	24小时平均
	0.0025μg/m3
	

	非甲烷总烃
	1小时均值
	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

	氯化氢
	1小时平均
	50μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	
	日均值
	15μg/m3
	

	氨
	1小时平均
	200μg/m3
	


1.4.2大气污染物排放标准

项目沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为苯并[α]芘、项目有机类样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为非甲烷总烃、项目无机类样品检测过程中产生的废气主要污染物因子为氯化氢、氨和臭气浓度。

其中氯化氢污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表1.4-2、氨和臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准及表1无组织排放监控浓度限值，详见表1.4-3，根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准特别排放限值，详见表1.4-4。

表1.4-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录)

	污染物
	最高允许排

放浓度(mg/m3)
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒
	速率(kg/h)
	监控点
	浓度(mg/m3)

	苯并[α]芘
	0.3×10-3
	15m
	0.05×10-3
	周界外浓度

最高点
	0.008

	非甲烷总烃
	120
	15m
	10
	
	4.0

	氯化氢
	100
	15m
	0.26
	
	0.2


表1.4-3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)(摘录)

	污染物
	最高允许排

放浓度(mg/m3)
	排放量/排放标准
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒
	排放量/排放标准
	监控点
	浓度(新扩改建)

	氨
	/
	15m
	4.9(kg/h)
	厂界
	1.5(mg/m3)

	臭气浓度
	
	15m
	2000(无量纲)
	厂界
	20(无量纲)


表1.4-4  《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准特别排放限值 单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	厂区内监控点浓度限值

	
	
	1h平均浓度值
	监控点处任意一次浓度值

	1
	非甲烷总烃
	8.0
	20.0


1.5 评价因子、评价重点及环境保护目标

1.5.1评价因子

环境现状评价因子：苯并[α]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨； 
环境影响评价因子：苯并[α]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨； 
总量控制因子：VOCs(以苯并[α]芘、非甲烷总烃计)。
1.5.2评价重点

本次评价的重点为项目营运期产生的废气对四周厂界及周边环境保护目标的影响及污染防治措施可行性分析及预测。

1.5.3大气环境环境保护目标

表1.6-1  大气环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护对

象名称
	相对项目的方位和最近距离
	目标规模
	环境功能

	环境空气
	新洲村
	东北侧约102m
	约100户/3100人
	《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单二级标准中的二类区

	
	
	东北侧约237m
	约300户/10100人
	

	
	力普海洋科研基地
	东侧约58m
	职工约800人
	

	
	商场综合体(师大潮街)
	西侧约62m
	商场人数约1000人/天
	

	
	新洲小学
	东北侧约349m
	在校师生约600人
	

	
	马保石沙小区
	西北侧约182m
	约80户/280人
	

	
	朝阳公寓
	西北侧约429m
	约150户/525人
	

	
	福建师范大学(旗山校区)
	西北侧约223m
	在校师生约20000人
	

	
	闽江师范高等专科学校(旗山校区)
	西南侧约196m
	在校师生约10000人
	

	
	葛岐新村
	南侧约89m
	约600户/2100人
	

	
	正荣财富
	西南侧约385m
	约800户/2800人
	


1.6 评价工作等级和评价范围

(1)评价等级

经工程分析，本项目废气主要来源于沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)、有机类样品检测过程中产生的废气(以非甲烷总烃计)、无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)。

由于臭气浓度为无量纲，无法进行量化分析，只能进行定性分析。故以苯并[α]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨作为大气环境影响评价等级判定依据。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：


[image: image40.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：


[image: image41.wmf]i

P

：第i类污染物的最大地面浓度占标率，%；


[image: image42.wmf]i

C

：采用AERSCREEN估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3；


[image: image43.wmf]i

C

0

：第i类污染物的环境空气质量标准，mg/m3；


[image: image44.wmf]i

C

0

一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准浓度限值，如项目位于一类环境功能区，应选择相应的一级浓度限值；该标准中没有小时浓度限值可取日平均浓度限值的三倍值；该标准中未包含的污染物，可参照HJ2.2-2018附录D中浓度限值。

大气评价等级判定依据见表1.6-1，估算模型参数见表1.6-2，源强与相关参数见表1.6-3和表1.6-4，大气污染物预测结果一览表见表1.6-5。

表1.6-1  评价工作等级判据一览表

	序号
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	1
	一级
	PmaX≥10%

	2
	二级
	1%≤PmaX＜10%

	3
	三级
	PmaX＜1%


表1.6-2   估算模型参数一览表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	0

	最高环境温度
	42.3℃

	最低环境温度
	-2.5℃

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	□是  ☑否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


表1.6-3  项目点源废气预测参数一览表
	序号
	排气筒

名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒

度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/(m/s)
	烟气温

度/℃
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	苯并[α]芘
	非甲烷总烃
	氯化氢
	氨

	1
	DA001
	119°12′57.302″
	26°1′34.768″
	15
	0.3
	31.44
	25
	160
	正常
	3.038×10-8
	/
	/
	/

	2
	DA002
	119°12′57.611″
	26°1′34.595″
	15
	0.3
	31.44
	25
	1600
	正常
	/
	0.0188
	/
	/

	3
	DA003
	119°12′57.688″
	26°1′34.382″
	15
	0.3
	15.72
	25
	200
	正常
	/
	0.042
	/
	/

	4
	DA004
	119°12′57.692″
	26°1′34.346″
	15
	0.3
	31.44
	25
	1600
	正常
	/
	/
	1.67×10-4
	2.56×10-5


表1.6-4  项目面源废气预测参数一览表
	序号
	面源名称
	面源起始点坐标/m
	面源长

度/m
	面源宽

度/m
	面源有效

排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	苯并[α]芘
	非甲烷总烃
	氯化氢
	氨

	1
	厂界
	119°12′55.610″
	26°1′32.860″
	70
	60
	15.0
	160
	正常
	6.75×10-9
	/
	/
	/

	2
	
	
	
	
	
	
	1600
	正常
	/
	0.0127
	3.72×10-5
	5.69×10-6

	备注：以西南侧(左下角)为面源起始坐标，预测厂界非甲烷总烃两个无组织排放源的时间不同，本项目将两个速率直接相加，按同等时间下最不利因素进行分析


本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表1.6-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA001(点源)
	苯并[α]芘
	0.0075
	3.94×10-10
	0.01
	/

	DA002(点源)
	非甲烷总烃
	2000
	2.09×10-3
	0.10
	/

	DA003(点源)
	非甲烷总烃
	2000
	6.93×10-4
	0.03
	/

	DA004(点源)
	氯化氢
	50
	1.39×10-5
	0.03
	/

	
	氨
	200
	1.08×10-7
	0
	

	厂界(面源)
	苯并[α]芘
	0.0075
	1.32×10-9
	0.02
	/

	
	非甲烷总烃
	2000
	2.73×10-3
	0.14
	/

	
	氯化氢
	50
	5.53×10-6
	0.01
	/

	
	氨
	200
	4.24×10-9
	0
	


由于臭气浓度为无量纲，无法进行量化分析，只能进行定性分析。本项目臭气浓度主要来自于实验室无机类样品检测使用氨和氯化氢过程中产生的，类比《天津众诚工程检测技术有限公司工程材料检测实验室项目环境影响报告中》的分析，试验室项目产生的臭气浓度在落实集气措施和碱液喷淋塔后的处理措施后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（臭气浓度有组织排放量≤2000）。

项目有组织Pmax最大值苯并[a]芘排放的Pmax值为0.01%，Cmax为3.94×10-10μg/m³、最大值非甲烷总烃排放的Pmax值为0.10%，Cmax为2.09×10-3μg/m³、最大值氯化氢排放的Pmax值为0.03%，Cmax为1.39×10-5μg/m³，最大值氨排放的Pmax值为0%，Cmax为1.08×10-7μg/m³
项目无组织Pmax最大值苯并[a]芘排放的Pmax值为0.02%，Cmax为1.32×10-9μg/m³、最大值非甲烷总烃排放的Pmax值为0.14%，Cmax为2.73×10-3μg/m³、最大值氯化氢排放的Pmax值为0.01%，Cmax为5.53×10-6μg/m³、最大值氨排放的Pmax值为0%，Cmax为4.24×10-9μg/m³。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2.工程分析 

2.1 生产工艺流程

本项目为实验室检测的项目，项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，因此试验过程中残留的废沥青不按危险废物进行要求，根据建设单位提供的资料，废沥青和还未检测剩余的沥青样品由通过有资质的资源回收公司回收利用，具体检测工艺流程和产污环节一览表详见下正文工艺流程图部分。

2.2 大气污染源强分析

本项目废气主要来源于沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)、有机类样品检测过程中产生的废气(以非甲烷总烃计)、无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)。

(1)沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)
根据《论二恶英污染产生的危害与治理对策》(罗春等编)，文中表示“二恶英类物质的生成应具备如下条件：含苯环的化合物(苯、酚等)，含氯元素的化合物(氯化氢、氯气等)，反应催化剂(铁、铜等)，反应温度在300～600℃之间”，本项目沥青实验检测过程中不涉及铁、铜等催化剂，且加热温度为35～163℃，因此不会产生二恶英。

项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，项目在检测沥青类产品时会有少量废气以苯并[α]芘计，项目年检测沥青、沥青混合料约18组左右，根据相关采样规范“进行沥青性质常规检验的取样数量为：黏稠沥青或固体沥青不少于4.0kg；液体沥青不少于1L；沥青乳液不少于4L”，本次环评实验室检测的每组检测沥青、沥青混合料的重量按4.0kg计，则项目年检测沥青、沥青混合料的量为72kg。
项目沥青试验仅涉及物理性质的试验，不涉及化学性质的试验，项目检测的沥青为沥青混合料，不属于纯沥青，沥青混合料于生产过程中已进行过加热处理，沥青烟于生产过程中挥发，本项目仅涉及出厂后的沥青混合料的检验，因此，检验过程中不产生沥青烟的排放，项目沥青混合料加热搅拌过程中考虑有害气体的排放(以苯并[α]芘计)。
本次检测过程中苯并[α]芘产生量采用产排污系数法进行核算，参考前苏联参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册2第一卷(化学工业出版社，1987年12月出版)及金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社，1990年8月出版)给出的产污系数，每吨沥青在加热过程中产生苯并芘气体约0.10g~0.15g，本次环评按最不利的情况取最高值0.15g进行估算，项目年检测沥青、沥青混合料的量为72kg，则项目检测沥青类检测样品检测过程中产生的废气(以苯并[α]芘计)约为0.072×0.15=0.0108g/a，每组沥青、沥青混合料的检测时间约为5天，每天检测时间按2h计，则年检测时间按80天计(即160h/a)。
沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放，检测设备均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，拟设置的风机风量为8000m3/h，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，TA001活性炭对苯并[α]芘的去处效率按50%计。
⑵有机类样品检测过程中产生的废气(以非甲烷总烃计)
根据查阅各类药剂理化性质可知，实验过程中使用的苯甲酸、乙醇、酚酞、乙二醇、丙酮、正己烷和N,N-二甲基甲酰胺以及乙酸乙酯会挥发产生有机废气(以非甲烷总烃计)，根据前文的原辅材料分析可知，根据前文的原辅材料分析可知，具体各试剂挥发性有机物的挥发的量详见下表2.2-1。
表2.2-1 项目各试剂挥发性有机物的挥发的量一览表

	序号
	药品名称
	使用量
	密度
	VOCs产生量
	VOCs合计

	1
	苯甲酸
	1kg/a
	/
	1kg/a
	83.349kg/a

	2
	乙醇
	20L/a
	0.8g/cm3
	16kg/a
	

	3
	酚酞
	0.2kg/a
	/
	0.2kg/a
	

	4
	乙二醇
	2L/a
	1.1g/cm3
	2.2kg/a
	

	5
	丙酮
	5L/a
	0.8g/cm3
	4kg/a
	

	6
	正己烷
	1L/a
	0.7g/cm3
	0.7kg/a
	

	7
	N,N-二甲基甲酰胺
	2L/a
	0.948g/cm3
	1.896kg/a
	

	8
	乙酸乙酯
	50L/a
	0.9g/cm3
	45kg/a
	

	9
	异丁醇
	3L
	0.8g/cm3
	2.4kg/a
	

	10
	二乙二醇乙醚醋酸酯
	250mL
	1.01g/cm3
	0.253kg/a
	

	11
	正十六烷
	5L
	0.8g/cm3
	4kg/a
	

	12
	十四烷
	2L
	0.767g/cm3
	1.534kg/a
	

	13
	十一烷
	500mL
	0.7g/cm3
	0.35kg/a
	

	14
	溴丙烷
	500mL
	1.3g/cm3
	0.65kg/a
	

	15
	正丁醇
	500mL
	0.8g/cm3
	0.40kg/a
	

	16
	二硫化碳
	500mL
	1.3g/cm3
	0.65kg/a
	

	17
	甲醇
	500mL
	0.8g/cm3
	0.40kg/a
	

	18
	三溴甲烷
	500mL
	0.9g/cm3
	0.45kg/a
	

	19
	1,1,2-三氯乙烷
	500mL
	1.435g/cm3
	0.718kg/a
	

	20
	1,2-二氯丙烷
	500mL
	1.1g/cm3
	0.55kg/a
	

	备注：VOCs计算时按最不利因素，全部挥发进行计算，液体计算质量m=ρ×V


根据上表2.2-1可知，项目有机废气(非甲烷总烃)产生量为83.349kg/a(本次环评按照0.0834t/a计算后续的污染源)，项目平均年检测有机类样品时间按200天计(即1600h/a，每天按8h计)。
有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放、样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，根据分析主要废气产生环节在于检验阶段，药品配制阶段有机废气的挥发量较少，因此DA002和DA003排气筒挥发的废气量比为4:1(即DA002排气筒非甲烷总烃有组织产生量为0.0667×0.9=0.060t/a、无组织0.0667-0.060=0.0067t/a；DA003排气筒非甲烷总烃有组织产生量为0.0167×0.9=0.015t/a、无组织0.0167-0.0150=0.0017t/a)，收集效率按90%计。

检测和配药均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，DA002拟设置的风机风量为13000m3/h、DA003设置的风机风量为4000m3/h，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，TA002和TA003活性炭对非甲烷总烃的去处效率按50%计。
⑶无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)
①氯化氢、氨污染源分析
根据查阅各类药剂理化性质可知，实验过程中使用的盐酸和氯化铵会产生氯化氢和氨气体的挥发，本项目实验检测过程中使用到盐酸、氨水等无机试剂会产生氯化氢、氨等废气，无机试剂存放在密闭的试剂瓶内，储存过程无废气产生。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》，该资料表明实验室所用无机试剂挥发量基本在使用量的1～5%之间，本项目取值5%计算，具体无机试剂挥发的量详见下表。
表2.2-2 项目无机试剂挥发物的量一览表

	序号
	药品名称
	试剂使用量
	密度
	质量年用量
	排放系数
	污染物
	产生量

	1
	盐酸
	10L/a
	1.19g/cm3
	11.9kg
	5%
	氯化氢
	0.595kg

	2
	氨水
	2L/a
	0.91g/cm³
	1.82kg
	5%
	氨
	0.091kg

	备注：氯化氢和氨的排放量按最不利因素，全部排放量进行计算，液体计算质量m=ρ×V


根据上表可知，项目运营期产生氯化氢0.595kg/a、氨0.091kg/a，项目平均年检测无机类样品时间按200天计(即1600h/a，每天按8h计)，样品间配药时间按200h/a计。

无机类样品检测过程中产生的废气主要为氯化氢以及氨，经集气罩和集气管道集气收集后由TA004碱液喷淋塔处理后由DA004排气筒排放，检测设备均在集气罩和集气管道下进行操作，产生废气分别通过实验室内的集气罩和集气管道收集(收集效率按90%计)，拟设置的风机风量为10000m3/h，碱液喷淋塔对氯化氢以及氨等易溶于水的污染物去除率在80%~90%之间，本次环评中污染源的源强较低，因此，DA004碱液喷淋塔对氯化氢以及氨的去处效率按50%计。

②臭气浓度的分析
由于臭气浓度为无量纲，无法进行量化分析，只能进行定性分析。本项目臭气浓度主要来自于实验室无机类样品检测使用氨和氯化氢过程中产生的，类比《天津众诚工程检测技术有限公司工程材料检测实验室项目环境影响报告中》的分析，试验室项目产生的臭气浓度在落实集气措施和碱液喷淋塔后的处理措施后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（臭气浓度有组织排放量≤2000）。

⑷废气收集方案

A.DA001集气方案设置
项目于沥青混合料搅拌检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用8000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



B.DA002集气方案设置
项目于有机类样品检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用13000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



C.DA003集气方案设置
项目于无机类样品检测试验间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用10000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



D.DA004集气方案设置
项目于药品配制间内设置集气罩和集气管道以及车间负压换气系统，根据设计单位提供资料，计算后需采用4000m3/h的风机进行抽吸，具体详见下图说明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



⑸排气筒设置的合理性

根据《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)中提出“排气筒应不低于15m”，项目拟设置的排气筒距离地面高度均为15m，同时根据《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)中提出的要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上”，项目排气筒位于裙楼上，无法高于建筑科学研究院的主体楼(15层建筑)5米以上，因此，按照排放速率从严50%进行计算，根据下文分析，排放速率从严50%也可满足《大气综合污染物排放标准》(GB16297-1996)的排放要求。

因此，排气筒的设置是合理可行的项目废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行。项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表2.2-3。

表2.2-3  项目废气污染源源强核算结果

	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	排放状况
	
	排放口基本信息
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废气量/(m3/h)
	产生

浓度/

(mg/m3)
	产生速率/kg/h
	产生量/t/a
	工艺
	效率/%
	是否为可行技术
	核算方法
	废气排放量/

(m3/h)
	排放浓度

/(mg/m3)
	排放速率/(kg/h)
	排放量

/(t/a)
	排气筒内径、高度、温度
	编号及名称、类型
	地理

坐标
	

	检验沥青类产品
	集气罩和集气管道
	DA001排气筒有组织
	苯并[a]芘
	产物系数法
	8000
	7.59×10-6
	6.075×10-8
	9.72×10-9
	TA001活性炭吸附装置
	50
	是
	排污系数法

	8000
	3.80×10-6
	3.038×10-8
	4.86×10-9
	H=15m、内径0.3m、温度25℃
	DA001、

一般排放口
	经度：

119°12′57.302″纬度：

26°1′34.768″
	160

	
	
	无组织
	
	
	/
	/
	6.75×10-9
	1.08×10-9
	通风橱密闭降低无组织排放
	/
	/
	
	/
	/
	6.75×10-9
	1.08×10-9
	/
	/
	/
	

	检验有机类产品
	集气罩和集气管道
	DA002排气筒有组织
	非甲烷总烃
	产物系数法
	13000
	2.88
	0.0375
	0.060
	TA002活性炭吸附装置
	50
	是
	排污系数法
	13000
	1.44
	0.0188
	0.030
	H=15m、内径0.3m、温度25℃
	DA002、

一般排放口
	经度：

119°12′57.611″纬度：

26°1′34.595″
	1600

	
	
	无组织
	
	
	/
	/
	0.0042
	0.0067
	集气罩和集气管道密闭降低无组织排放
	/
	是
	
	/
	/
	0.0042
	0.0067
	/
	/
	/
	

	配制有机类样品
	集气罩和集气管道
	DA003排气筒有组织
	非甲烷总烃
	产物系数法
	4000
	1.88
	0.0075
	0.015
	TA003活性炭吸附装置
	50
	是
	排污系数法
	4000
	9.38
	0.0375
	0.0075
	H=15m、内径0.3m、温度25℃
	DA003、

一般排放口
	经度：

119°12′57.611″纬度：

26°1′34.595″
	200

	
	
	无组织
	
	
	/
	/
	0.0085
	0.0017
	集气罩和集气管道密闭降低无组织排放
	/
	是
	
	/
	
	0.0085
	0.0017
	/
	/
	/
	

	检验无机类产品
	集气罩和集气管道
	DA004排气筒有组织
	氯化氢
	产物系数法
	10000
	0.034
	3.35×10-4
	5.355×10-4
	TA004碱液喷淋塔
	50
	是
	排污系数法
	10000
	0.0167
	1.67×10-4
	2.678×10-4
	H=15m、内径0.3m、温度25℃
	DA004、

一般排放口
	经度：

119°12′57.692″纬度：

26°1′34.346″
	1600

	
	
	
	氨
	
	
	0.005
	5.12×10-5
	8.19×10-5
	
	
	
	
	
	0.0026
	2.56×10-5
	4.095×10-5
	
	
	
	

	
	
	无组织
	氯化氢
	
	/
	/
	3.72×10-5
	5.95×10-5
	集气罩和集气管道密闭降低无组织排放
	/
	/
	
	/
	/
	3.72×10-5
	5.95×10-5
	/
	/
	/
	

	
	
	
	氨
	
	/
	/
	5.69×10-6
	9.1×10-6
	
	
	
	
	/
	/
	5.69×10-6
	9.1×10-6
	
	
	
	

	备注：废气有组织排放集气效率按90%计、无组织排放效率按10%计，DA002和DA003非甲烷总烃的量比为4:1


3.环境空气质量现状调查与评价

①基本污染因子

A、环境质量现状

A、环境质量现状

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据福州高新技术产业开发区管委会发布的2023年1月~2023年12月份福州高新技术产业开发区环境空气质量月报(该月报为高新区的环境空气监测的平均值)，2023年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据详见表，详见下表3.1-2。

表3.1-3 福州高新技术产业开发区2023年1月份12月份环境空气质量统计

	时间
	NO2
(μg/m3)
	SO2

(μg/m3)
	CO

(mg/m3)
	O3
(μg/m3)
	PM10
(μg/m3)
	PM2.5

(μg/m3)

	2023年1月
	15
	4
	0.6
	104
	44
	25

	2023年2月
	19
	4
	0.8
	111
	41
	23

	2023年3月
	21
	5
	0.7
	123
	47
	25

	2023年4月
	22
	3
	0.9
	146
	47
	22

	2023年5月
	17
	4
	0.8
	142
	44
	20

	2023年6月
	10
	3
	0.6
	146
	32
	15

	2023年7月
	9
	3
	0.6
	140
	25
	12 

	2023年8月
	13
	3
	0.4
	126
	25
	13

	2023年9月
	11
	4
	0.5
	126
	24
	13

	2023年10月
	11
	4
	0.4
	138
	28
	16

	2023年11月
	16
	4
	0.4
	109
	38
	20

	2023年12月
	23
	6
	0.6
	90
	37
	23

	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	40
	60
	4
	160
	70
	35

	备注
	*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。


由上表可知，福州高新技术产业开发区2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；因此，福州高新技术产业开发区环境空气质量属于达标区。

[image: image49.png]G
FHESHEAR I RXERE
fzgxq.fuzhou.gov.cn BR EHSHE BSAF BEhN HERS HHI

A ¢ | ERACEERIAS K&l AR

O LEUE: EBR- BEA- BRESAFESIE TeEP- SSREfi

| ESREFHR B5EE

wrngey: ([EER) 20243) 2023(11) 2022(13) 2021(11) 202007) 2019(3) 2018(6) 2017(3)

s wmsaa [ » ] e |

- ENEHIX 202451 A=SREAR 2024-02-27
- BANEHIX2023F 12R=SRRAR 2024-01-17
- ENEHIX2023F 11 AESRRAR 2024-01-11
- ENEHIX2023F10R=SRRAR 2023-12-01
- ENEHIX2023F9A=SREAR 2023-10-20

- ENEHIX2023F8AESREAR 2023-09-23
- ENEHIX202357A=SREAR 2023-08-31
- ENEHIX2023F6AESREAR 2023-07-19
- ENEHIX 20235 AESREAR 2023-07-03
- ENEHIX2023F4RESREAR 2023-06-06

- ENEHIX2023F3AESREAR 2023-05-10
- ENEHIX2023F2AESREAR 2023-04-17

- ENEHIX 202351 A=SREAR 2023-04-17




图3.1-1 环境空气质量公示截图
B、引用资料的可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福州高新技术产业开发区管委会发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。

②现状补测因子

为了了解项目周边环境空气质量，福建省建研工程检测有限公司委托福建九五检测技术服务有限公司对项目周边敏感点马保石沙小区Q1(E119.218568°、N26.022873°)进行环境空气质量的监测(报告编号：JWJC230609002)，监测点位与项目之间的直线距离约为185m(备注：项目常年的主导风向为东南风，因此，监测的时候选取常年下风向马保石沙小区作为环境空气敏感点的监测目标)，苯并[a]芘、非甲烷总烃因子的监测时间为2023年06月15日~2023年06月17日；氯化氢和氨因子的监测时间为2023年07月20日~2023年07月22日，监测频次均为连续三天，每天四次，具体的监测数据详见下3.1-3，监测报告详见附件7。
表3.1-3  环境空气质量监测结果一览表

	监测点位
	采样日期
	监测项目
	小时值监测结果(mg/m3)
	日均值(mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	马保石沙小区

Q1(E119.218568°、N26.022873°)

(与项目之间的直线距离约为185m)
	2023年06月15日
	非甲烷总烃
	1.16
	1.12
	1.06
	1.07
	1.10

	
	
	苯并[a]芘
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6

	
	2023年06月16日
	非甲烷总烃
	1.18
	1.14
	1.15
	1.14
	1.15

	
	
	苯并[a]芘
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6

	
	2023年06月17日
	非甲烷总烃
	1.24
	1.10
	1.18
	1.16
	1.17

	
	
	苯并[a]芘
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6
	＜1.3×10-6

	
	2023年07月20日
	氨
	0.01
	＜0.01
	＜0.01
	0.01
	＜0.01

	
	
	氯化氢
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	
	2023年07月21日
	氨
	0.02
	0.01
	＜0.01
	0.02
	0.01

	
	
	氯化氢
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	
	2023年07月22日
	氨
	0.01
	0.03
	＜0.01
	0.01
	0.01

	
	
	氯化氢
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02


根据上表监测结果可知，项目周边非甲烷总烃的环境空气质量可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值要求、苯并[a]芘的环境空气质量可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准要求、氨和氯化氢的环境空气质量可满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求，环境空气质量良好。

4.大气环境影响评价

4.1 大气环境预测结果

根据《环境影响评价影响导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模式中的估算模式对项目废气排放影响程度进行估算，选取苯并[a]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨进行估算。预测结果详见表4.2-1和表4.2-2。

表4.2-1  本项目有组织排放大气污染物预测结果一览表

	下风向距离(m)
	DA001
	DA002
	DA003
	DA004

	
	苯并[a]芘浓度(μg/m³)
	苯并[a]芘占标率(%)
	非甲烷总烃浓度(μg/m³)
	非甲烷总烃占标率(%)
	非甲烷总烃浓度(μg/m³)
	非甲烷总烃占标率(%)
	氯化氢浓度(μg/m³)
	氯化氢占标率(%)
	氨浓度(μg/m³)
	氨占标率(%)

	10
	1.96×10-10
	0
	5.30×10-5
	0
	1.76×10-5
	0
	3.50×10-7
	0
	2.71×10-9
	0

	50
	1.78×10-10
	0
	9.46×10-4
	0.05
	3.14×10-4
	0.02
	6.30×10-6
	0.01
	4.88×10-8
	0

	89
	3.94×10-10
	0.01
	1.91×10-3
	0.1
	6.32×10-4
	0.03
	1.27×10-5
	0.03
	9.84×10-8
	0

	100
	3.94×10-10
	0.01
	2.09×10-3
	0.1
	6.93×10-4
	0.03
	1.39×10-5
	0.03
	1.08×10-7
	0

	102
	3.73×10-10
	0
	1.98×10-3
	0.1
	6.56×10-4
	0.03
	1.32×10-5
	0.03
	1.02×10-7
	0

	182
	3.38×10-10
	0
	1.79×10-3
	0.09
	5.94×10-4
	0.03
	1.19×10-5
	0.02
	9.22×10-8
	0

	196
	3.05×10-10
	0
	1.61×10-3
	0.08
	5.35×10-4
	0.03
	1.07×10-5
	0.02
	8.30×10-8
	0

	200
	2.76×10-10
	0
	1.46×10-3
	0.07
	4.83×10-4
	0.02
	9.66×10-6
	0.02
	7.48×10-8
	0

	223
	2.51×10-10
	0
	1.33×10-3
	0.07
	4.40×10-4
	0.02
	8.81×10-6
	0.02
	6.82×10-8
	0

	237
	2.27×10-10
	0
	1.20×10-3
	0.06
	3.99×10-4
	0.02
	8.01×10-6
	0.02
	6.20×10-8
	0

	300
	1.87×10-10
	0
	9.91×10-4
	0.05
	3.29×10-4
	0.02
	6.61×10-6
	0.01
	5.11×10-8
	0

	349
	1.57×10-10
	0
	8.32×10-4
	0.04
	2.76×10-4
	0.01
	5.55×10-6
	0.01
	4.29×10-8
	0

	385
	1.45×10-10
	0
	7.68×10-4
	0.04
	2.55×10-4
	0.01
	5.12×10-6
	0.01
	3.96×10-8
	0

	400
	1.34×10-10
	0
	7.11×10-4
	0.04
	2.36×10-4
	0.01
	4.74×10-6
	0.01
	3.67×10-8
	0

	429
	1.24×10-10
	0
	6.60×10-4
	0.03
	2.19×10-4
	0.01
	4.40×10-6
	0.01
	3.40×10-8
	0

	500
	1.02×10-10
	0
	5.41×10-4
	0.03
	1.79×10-4
	0.01
	3.61×10-6
	0.01
	2.79×10-8
	0

	600
	8.24×10-11
	0
	4.37×10-4
	0.02
	1.45×10-4
	0.01
	2.92×10-6
	0.01
	2.26×10-8
	0

	700
	6.93×10-11
	0
	3.67×10-4
	0.02
	1.22×10-4
	0.01
	2.45×10-6
	0
	1.90×10-8
	0

	800
	6.01×10-11
	0
	3.19×10-4
	0.02
	1.06×10-4
	0.01
	2.12×10-6
	0
	1.64×10-8
	0

	900
	5.27×10-11
	0
	2.80×10-4
	0.01
	9.28×10-5
	0
	1.86×10-6
	0
	1.44×10-8
	0

	1000
	4.66×10-11
	0
	2.47×10-4
	0.01
	8.19×10-5
	0
	1.65×10-6
	0
	1.27×10-8
	0

	1500
	2.89×10-11
	0
	1.53×10-4
	0.01
	5.08×10-5
	0
	1.02×10-6
	0
	7.90×10-9
	0

	2000
	1.98×10-11
	0
	1.05×10-4
	0.01
	3.49×10-5
	0
	7.01×10-7
	0
	5.43×10-9
	0

	2500
	1.49×10-11
	0
	7.90×10-4
	0
	2.62×10-5
	0
	5.27×10-7
	0
	4.08×10-9
	0

	下风向最大浓度
	3.94×10-10
	0.01
	2.09×10-3
	0.1
	6.93×10-4
	0.03
	1.39×10-5
	0.03
	1.08×10-7
	0

	下风向最大浓度出现距离
	98

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	
	
	/


表4.2-2  本项目无组织排放大气污染物预测结果一览表

	下风向距离
	厂界

	
	苯并[a]芘浓度(μg/m³)
	苯并[a]芘占标率(%)
	非甲烷总烃浓度(μg/m³)
	非甲烷总烃占标率(%)
	氯化氢浓度(μg/m³)
	氯化氢占标率(%)
	氨浓度(μg/m³)
	氨占标率(%)

	1
	6.45×10-10
	0.01
	1.33×10-3
	0.07
	2.69×10-6
	0.01
	2.06×10-9
	0

	50
	1.26×10-9
	0.02
	2.61×10-3
	0.13
	5.27×10-6
	0.01
	4.04×10-9
	0

	89
	1.32×10-9
	0.02
	2.72×10-3
	0.14
	5.51×10-6
	0.01
	4.22×10-9
	0

	100
	1.22×10-9
	0.02
	2.51×10-3
	0.13
	5.09×10-6
	0.01
	3.90×10-9
	0

	102
	1.15×10-9
	0.02
	2.47×10-3
	0.12
	4.82×10-6
	0.01
	3.69×10-9
	0

	182
	1.06×10-9
	0.01
	2.19×10-3
	0.11
	4.43×10-6
	0.01
	3.39×10-9
	0

	196
	9.63×10-10
	0.01
	1.99×10-3
	0.1
	4.02×10-6
	0.01
	3.08×10-9
	0

	200
	8.72×10-10
	0.01
	1.80×10-3
	0.09
	3.64×10-6
	0.01
	2.79×10-9
	0

	223
	7.90×10-10
	0.01
	1.65×10-3
	0.08
	3.30×10-6
	0.01
	2.53×10-9
	0

	237
	7.19×10-10
	0.01
	1.63×10-3
	0.08
	3.00×10-6
	0.01
	2.30×10-9
	0

	300
	6.01×10-10
	0.01
	1.24×10-3
	0.06
	2.51×10-6
	0.01
	1.92×10-9
	0

	349
	5.11×10-10
	0.01
	1.05×10-3
	0.05
	2.13×10-6
	0
	1.64×10-9
	0

	385
	4.74×10-10
	0.01
	9.78×10-4
	0.05
	1.98×10-6
	0
	1.52×10-9
	0

	400
	4.41×10-10
	0.01
	9.10×10-4
	0.05
	1.84×10-6
	0
	1.41×10-9
	0

	429
	4.11×10-10
	0.01
	8.49×10-4
	0.04
	1.72×10-6
	0
	1.32×10-9
	0

	500
	3.40×10-10
	0
	7.03×10-4
	0.04
	1.42×10-6
	0
	1.09×10-9
	0

	600
	2.73×10-10
	0
	5.64×10-4
	0.03
	1.14×10-6
	0
	8.74×10-10
	0

	700
	2.26×10-10
	0
	4.66×10-4
	0.02
	9.43×10-7
	0
	7.22×10-10
	0

	800
	1.91×10-10
	0
	3.94×10-4
	0.02
	7.97×10-7
	0
	6.10×10-10
	0

	900
	1.64×10-10
	0
	3.39×10-4
	0.02
	6.86×10-7
	0
	5.25×10-10
	0

	1000
	1.45×10-10
	0
	2.99×10-4
	0.01
	6.05×10-7
	0
	4.63×10-10
	0

	1500
	8.49×10-11
	0
	1.75×10-4
	0.01
	3.55×10-7
	0
	2.72×10-10
	0

	2000
	5.78×10-11
	0
	1.19×10-4
	0.01
	2.42×10-7
	0
	1.85×10-10
	0

	2500
	4.29×10-11
	0
	8.85×10-5
	0
	1.79×10-7
	0
	1.37×10-10
	0

	下风向最大浓度
	1.32×10-9
	0.02
	2.73×10-3
	0.14
	5.53×10-6
	0.01
	4.24×10-9
	0

	下风向最大浓度出现距离
	71

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	


4.2大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.8.5条大气环境防护距离确定：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源(改建、扩建项目应包括全厂现有污染源)对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。同时根据HJ2.2-2020第8.1.2条：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目为二级评价项目，不进行进一步预测与评价，故不设置大气环境防护距离。

4.3卫生防护距离

参考《大气环境影响评价实用技术》“10.2.2.2章计算确定卫生防护距离技术要点”章节相关内容：在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需要设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3096及TJ36要求，可不设置卫生防护距离。”

综上所述，本评价认为，项目不需设置卫生防护距离。

4.4污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1.2要求，三级评价项目不进行进一步预测和评价，其污染物排放量核算见表4.6-1、4.6-2、4.6-3。

表4.6-1  大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	核算排放浓度/

(mg/m3)
	核算排放速率/

(kg/h)
	核算年排放量(t/a)

	一般排放口

	1
	DA001
	检验沥青类产品
	苯并[α]芘
	3.80×10-6
	3.038×10-8
	4.86×10-9

	2
	DA002
	检验有机类产品
	非甲烷总烃
	1.46
	0.019
	0.030

	3
	DA003
	样品间有机试剂调配
	非甲烷总烃
	10.0
	0.04
	0.075

	4
	DA004
	检验无机类产品
	氯化氢
	0.0167
	1.67×10-4
	2.678×10-4

	5
	
	
	氨
	0.0026
	2.56×10-5
	4.095×10-5

	一般排放口合计
	苯并[α]芘
	4.86×10-9

	
	非甲烷总烃
	0.0375

	
	氯化氢
	2.678×10-4

	
	氨
	4.095×10-5


表4.6-2  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量(t/a)

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(mg/m3)
	

	1
	厂界
	检验沥青类产品
	苯并[α]芘
	通风橱密闭降低无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准
	0.008
	1.08×10-9

	2
	
	检验有机类产品
	非甲烷总烃
	
	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1
	2.0
	0.0067

	3
	
	样品间有机试剂调配
	
	
	
	2.0
	0.0017

	4
	
	检验无机类产品
	氯化氢
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准
	0.2
	5.95×10-5

	5
	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建
	1.5
	9.1×10-6

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	苯并[α]芘
	1.08×10-9

	
	非甲烷总烃
	0.0084

	
	氯化氢
	5.95×10-5

	
	氨
	9.1×10-6


表4.6-3  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量(t/a)

	1
	苯并[α]芘
	5.94×10-9

	2
	非甲烷总烃
	0.0459

	3
	氯化氢
	3.273×10-4

	4
	氨
	5.005×10-5


5大气环境保护措施

5.1 废气治理工艺和可行性分析

⑴DA001~DA003有机废气排气筒
①工艺流程

①工艺流程

A.沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA001活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放；

B.有机类样品检测过程中检验产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA002活性炭吸附装置处理后由DA002排气筒排放

C.样品室配有机类试剂过程中产生的废气经集气罩和集气管道集气收集后通过1套TA003活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，具体处理工艺流程相见图5.1-1。

[image: image94.jpg]Mi#E 9: TH VOCs BB ERIFH

KiESS-1 SEMMT R, —F. =2, N, FENEERIERE

RS GRS . FAELHE) . REFFRESR T RTUGNITE .

RIFFRRZEER) I RARAR LA B FH (BREET LER
MEMRAFTRRETEAERLWKRER) , DHHE VOCs HFKE
0.0459t/a, RIEFEIF B [2020] 49 530435 H P 4s 251 5 1875 e i
WE, MEREENDFEHRELTRRNE 1.2 FEIREBENR, WFH
THH) VOCs AFIEH 0.05508t/a. IURER RZR, WEIRIEEDE KA
AR Z BT IA AR VOCs B BT8R, TUH KRG VOCs EEBIERZ A3 A
AENEF=,

FrULAR

gt Al

-171-




B.处理设施工艺原理
B.处理设施工艺原理
活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。

项目选用活性炭为柱状活性炭，根据设计单位提供的资料，柱状活性炭粒径3mm~4mm左右，比表面积为1300~1400㎡/g左右，碘值约为850mg/g~900mg/g，四氯化碳吸附率约为50%左右，项目产生的有机废气通过活性炭吸附装置内的柱状活性炭吸附后，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。

参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》(2021年11月)附录A废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，详见图5.1-1。
表5.1-1 废气收集参数和最少活性炭填充量参考表一览表

[image: image50.png]ERHRSHRESBRAATESER

N Vs MHAREE | B RRE (R 500
F% |AE @ %8 Cuyh) b AR

i 0200 05
9 — 200300 2

3 300400 3

4 400-500 4

5 02200 1

3 So00s0<10000 200300 3
7 = 300400 5
s 400500 7
o 0200 5
10 o 200-300 4
1 = 300400 7
12 400-500 10

TERAREAAE:
MG RRRAE, VOCs B NHC AL TEE 21 HELK.





本项目各排气筒活性炭装填数量一览表详见下表5.1-2。
表5.1-2 项目各试剂挥发性有机物的挥发的量一览表

	序号
	排气筒
	风量(m3/h)
	初始排放浓度(mg/m3)
	最少活性炭装填量(t/a)
	项目拟设置的活性炭设施的装填量(t/a)
	使用时间
	更换次数
	是否符合

	1
	DA001
	8000
	7.59×10-6
	1.0
	1.1
	160h
	1次
	符合

	2
	DA002
	13000
	2.88
	1.5
	1.5
	1600h
	3次
	符合

	3
	DA003
	4000
	5.875
	0.5
	0.6
	200h
	1次
	符合


综上所述，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本次环评中污染源的源强较低，因此，活性炭对苯并[α]芘和非甲烷总烃的去处效率按50%计，项目严格落实活性炭的装填量和更换次数后，活性炭的对本项目有机废气的吸附效率可达到设计要求，确保项目有机废气达标排放。
C.技术可行分析

活性炭对苯并[α]芘和非甲烷总烃均有较好的去处效率，项目严格落实废气收集措施和活性炭吸附措施后，根据预测可确保DA001~DA003排气筒属于达标排放，因此，该处理技术合理可行。

D.集气效率要求及可靠性分析

根据项目废气设计方案，项目拟设置密闭的试验间，对有产生废气的试验间设置集气罩或集气管道收集废气，产生的废气经收集后由对应的废气处理设施处理后排放，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。

建设单位在确实采取以上措施后，活性炭吸附装置的效率可达到相应的要求，要求项目年定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，有机废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中，废活性炭定期收集后交由有资质单位安全处置。
⑵DA004排气筒—无机类样品检测过程中产生的废气
①工艺流程

无机类样品检测过程中产生的恶臭气体(主要以氯化氢、氨和臭气浓度计)，经通风橱集气收集后由TA004喷淋塔处理后由DA004排气筒排放，具体处理工艺流程相见图5.1-2。

[image: image95.jpg]FEFE

PR RI(BE 3R FATE : 18606936308)1K 7% A L [F) Rk H. 7 R 15 1B i 0 B
TR A ) R % T E I BRI IR S R M L, BIEAMAREBR
A RARFULFHRFED, RABBARRCH. ERACE.

ZIHIR: B%TZ ERTIIRE AR 1

EERBNEHLR: SRiE
HEERFENEMSTS: 310110197410063614

ZREMRFEN: TR
ZRGRENEGLFR: FE
ZRICRENIEHS519: 341222198410104377

’;%éﬁfﬁ@)x(%?%@\%ﬁk(%)\%#% g&

FFlE]: 2023 %08 A 05 H




B.处理设施工艺原理
碱液喷淋塔工作原理：废气碱液喷淋塔主要的运作方式是不断有机废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

C.技术可行分析

DA004排气筒中主要的污染物为氯化氢、氨和臭气浓度，氯化氢、氨和臭气浓度易溶于水，采用碱液喷淋塔捕集后预测的DA004排气筒排放的污染物可实现达标排放，因此，该处理技术合理可行。
5.2 自行监测计划

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)的要求，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表5.2-1。
表5.2-1  常规监测计划内容一览表
	监测
内容
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	监测单位

	废水
	厂区总排放口
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	1次/年
	委托有资质单位进行监测

	废气
	DA001排气筒
	苯并[α]芘
	1次/年
	

	
	DA002排气筒
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	
	DA003排气筒
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	
	DA004排气筒
	氯化氢、氨、臭气浓度
	1次/年
	

	
	厂界上、下风向
	苯并[α]芘、非甲烷总烃、氯化氢、氨、臭气浓度
	1次/年
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	噪声
	东、西、南、北厂界外1m
	等效连续 A声级
	1次/季
	


6小结

采取上述措施后，根据预测结果可知，项目废气排放对外环境影响较小，各污染物占标率较小。根据分析和预测可知，周边大气环境保护目标预测值可满足环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，其中非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值；苯并[a]芘可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准；氯化氢和氨污染物可满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求。
[image: image96.png]


附图1：项目地理位置图

[image: image97.png]e = A
2 RER
1984 %104 108

FWAATRAL NS
HERKRKI8081/

]

i
Eowow



[image: image98.png]& hE AR JERIE 2
SRR S fmg

} b, ol
a0
wnmm

2019.07.

MARNNNNN



[image: image99.png]


[image: image100.jpg]HIEA P R RS

A8 M R X A AT )
AL 1 £
AT E bk 7R M e X R K3 58-1 SEMM T —/R. —/R.
2 PR, RO AR R R T AR TR AR GRS . ARG
§). BRBHFIAN RS BT T RIS I H .
MR CEIRIH A B R4 E ARG SAREE, B, &
) T IR BR R

=3

s

X, BOREBIFERSR, HARNGTHE.
AR

SRR T

¢
\f;>¢’/

S A
G, s

2023 4£ 08 H 05 H



[image: image101.jpg]KTV RY J B KB 7ML AR
5 AU

R T X ARSI R -

B VPN R g, BURIE SRR . HRIE SR IR BT
WP RS R A A B AL, PP SCH RIS R B S L 7k
b 55 P 2% o 3K ) [F) R0 A e A T AR A I A BR 2 ) A 0
T H RS SN IR R A S AT AR, RS

WAL F): 1




[image: image102.jpg]NIRRT E R IER AR AARE

AR X A SR
WAL LR CABIIRIR) . (I A S ESRIEN 5 B A T
I RY CAK[2015]162 S) MM, Bl VP E M #47 AR

(http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=28887), F.A4
ATER R

Mz

123)C8.C0M

WA T ST

FRERNTERRNARATIREFEFEVRREZAR
2, BT IR
- fEEeEY
| omESE SISEFTSSANLTMNEIE
| bEesq SESTIIRNSWES
RSB GTRARSITN SIS, SXISARATRRIRIGA 00T L 8. 28 . SeSammtay
| okees §R
SAESEY. FEsmA, SRERSTE
SRR X2
| gran sRAPRAINIESISRRNAE 15405, FEALMRSSTIISNG
BRLAR BLAR, $RE450T
ATANY SIASHT AR, SEISSA. TFRET
e
96 SREATEATRSR

¥EA AT

R s

SOAFEATAR2EEEAIAAARIIA STHE SATRNZ, YRENESTHE. TUMERRERATS KENRALT
R e e D e

wRARIE
e 030101 2m o A s e | BEPRTING 08 AW

By 5 85 %mLéLEﬂIW
| 5043 OBEE H
L




[image: image103.png]~——

AR WA TR L R A R

oxn

A A p SRR, IR
AR L RBASSIE 1 8 150 B

s

RGP S RO, 1, NESAARRERG
RS, SR ARTAEATE.

s

TR - TR IEA T 4 AN, RIS
USRS, I KT REEAEH
PSR TR,

DR B ERESE N GTE
R , AR RIS
= Esapannizn

RURSCBDIRBLN, 05, EENL. M, ERTIR.
SN, W AR AT A

PR BRRATAN, SRR S0 S RRATAT
P

AR AR

AT R .

AR SLTRRRRRLT AN, SRS,
[

AR, £RAREAS IS 79 BE S 10

ERYR, DRRRLTA, TS WL (5,
SRR, GEL, RRE. TIERUIREINN, DAL,
ESAERUNG, AREEATR. %, FEIREARKESE, Gl
Fn R,
5 RAA

agnn, AABE AT

BRA WKL REE D




[image: image104.png]MR R

S EAR LS

AR R ARG . RO
[ty e

s
WABE, w o e
N, ARG
OmA, BREAANANE RO T
s AnaE
e, asnm:
AP SRR SR
WBEAR, ReEARA, A RS,
TR, S ), FEE K
i
AR, SEORRKIRTAEEDS, S50
SARBAE AT AT R R, BRSO
A, RSANRHRSSREAEETAN.

wisme

AL AR SRR,

Gzm

R L SRS R
R D TP SRS AR KA
AHARHED. A AR 2R R
P AL,

@an

AR B AR
KNI GO IPORT RS RSNG (3
NSRS FREKAIER) (TSSO, BAFES




[image: image105.png]w ﬂ |

|



附图2：项目周边环境保护目标分布图



附图3：项目周边环境现场照片

	[image: image51.png]



	[image: image52.png]




	项目东侧力普国家级海洋科研基地
	项目南侧碧桂园十里江湾

	[image: image53.png]



	[image: image54.png]e

e

a






	项目西侧师大潮街
	项目北侧空地


附图4：厂区平面布置图

·`

附图5-1：项目地下一层平面布置和分区防渗透图
附图5-2：项目一层平面布置和分区防渗透图
附图5-3：项目三层平面布置和分区防渗透图
附图5-4：项目四层平面布置和分区防渗透图
附图6：环境空气监测点位示意图



附图7：福州市环境空气质量功能区划图
附图8：福州市声环境质量功能区划图
附图9：海西高新技术产业园控制性详细规划——土地利用规划图

附图10：新葛岐水闸与福州大学城污水处理厂排污口位置关系示意图
附图11：福州高新区三区三线叠图
附件12：三线一单综合查询报告书
[image: image55.jpg]=R AR E D
FEARNE L
wEmT SXYD1720680398612 | k45 & Fr R 11144638
A5 B[] 2024-07-11 REmR (A) |0
e CKD ATk
SRR
TH prigshdes & 1 MESHEERERTT, HPEAEERT LA

[ EL UG 3
Big A M B0 | ZH35012120005
WATBORE HM 17 | BgtrBoios [ MR
FRATNE BAERAT
A e 21 LR ERBA D ER K R R e, BUE A6 %

AN TLAE B4 B RS TR AN A 6 A 2 A 7 il 2025 4R T 5E 0
HEGEIL AR WO AR T X B R o T X A B
A T4 T Qe E A Al B T RO B R VAR P e 2. 48RRI
JAJERIE AN 3 AR _E XU A RO R TG Bl A P R 2R ED
Jill s Tolb e %S vocs HERUNIH 2 8, AROGHT &I H 2440
HEANTAMEEX . 348 1ETF R AR LIPS A TE LA B SN 15
5 Yt B4 3 BT A F S s R0 3






附件1：委托书

委 托 书

中科深兰(福建)环境科技有限责任公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告表。

	委托项目：福建省建研工程检测有限公司试验室项目

	委托单位：福建省建研工程检测有限公司

	地址：福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层

	法人代表：梁曦
	电    话：/

	邮    编：350108
	传    真：/

	联 系 人：张洪刚
	联系电话：18606936308

	
	

	
	


单位名称(盖章)：福建省建研工程检测有限公司
法人代表(盖章)：梁曦      

                   2023年07月15日

附件2：营业执照
附件3：法人身份证复印件



附件4：企业投资备案表
附件5：租赁合同


附件6：不动产权证
附件7：环境空气现状补测报告











附件8：《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》




附件9：项目VOCs总量申请函

承诺函

福州高新区生态环境局：

我司福建省建研工程检测有限公司试验室项目位于福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、一层、三层、四层，主要从事建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目。
根据中科深兰(福建)环境科技有限责任公司编制《福建省建研工程检测有限公司试验室项目环境影响报告表》，项目新增VOCs排放量0.0459t/a，根据榕环卫办【2020】49号文件指出严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源1.2倍削减量替代，则需申请的VOCs调剂量为0.05508t/a。现根据有关要求，我司承诺在项目投入生产之前必须取得VOCs总量指标，项目未取得VOCs总量指标之前我司不投入生产。

特此承诺
建设单位：福建省建研工程检测有限公司

时间：2023年08月07日
附件10：项目其他申报材料
授权委托书

兹委托张洪刚(联系电话：18606936308)代表本单位向你单位申请福建省建研工程检测有限公司试验室项目办理环境影响报告表审批工作，委托的代理权限为：代为申请以上审批服务事项，代为签收相关文书、证照/批文等。

委托期限：自签字之日起至上述事项办理结束为止。

委托单位：福建省建研工程检测有限公司
法定代表人：梁曦
法定代表人证件名称：身份证

法定代表人证件号码：310110197410063614
受委托代理人：张洪刚
受委托代理人证件名称：身份证

受委托代理人证件号码：341222198410104377
受委托代理人(签字)：          委托人(法人签字)：

时间：2023年08月05日




申请环评批复报告

福州高新区生态环境局：

我单位申请福建省建研工程检测有限公司试验室项目环评文件审批，本项目选址在福州高新区高新大道58-1号裙楼地下一层、地面一层、三层、四层，建设规模从事建设工程质量的检测(建筑地基、主体结构等)、胶黏剂和涂料等近千余项检测项目。
根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律，法规规定，本单位委托中科深兰(福建)环境科技有限责任公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告

申请单位(盖章)：福建省建研工程检测有限公司
法定代表人(盖章或签字)：梁曦         
2023年08月07日
关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

福州高新区生态环境局：

我司福建省建研工程检测有限公司试验室项目已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对福建省建研工程检测有限公司试验室项目的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

       建设单位(盖章)：福建省建研工程检测有限公司
                            时间：2023年08月07日
公开建设项目环评信息情况的说明报告

福州高新区生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)等相关规定，通过环评宝网站进行公示(http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=28887)，具体公示情况详图。

单位盖章：福建省建研工程检测有限公司
                           2023年08月07日

附件11：项目技术审查意见
[image: image56.jpg]AR A A F AR AT PR 7HA R 551 H
FRIEFLG i) 45 155 e BEAR AT 2 117 7 L

20244 4 H 1 H, WMMNEHEESTG R EBMNEHEEH
BIF (R4 dot TR A RAE WK% E 5 H AT w0 E R
BRFER, B W ARMNEI AR LI L K EZFFRE .
BNTAESKBRRP ZERELAGHTEAA. BEGAEFIE
BAUARAT CGEREM) . PHERE (F2) FAHEARKT
AR I SRUHREURILEER, At 12A. 5
LERRERETRERY, TRITERAPHEREZEA
AR LHK SRR, BROTEEENL:

— JEBR

REL R TRANARAE BN FEM B X EHHAY
58-1 5, ME AL RANFARRARFTELAAERBT—E.
—E. ZE. WE, FUHRER 27519 LA KT, TENER
EARIRRENLN GEHRE. THREHE) . REFRE
LRTAFANTE, SEF 1000 575, F£I4 300 K, £78
¥ifl, X 8/ H.

. IRFF TR RS RS HE

1. TRIFTTHE

FHFEERT LK, EFRIATHRR “ZFEE B,
RIS A A AR 14 & T IE 4R 3¢ SRR A O A B ER T 4 28 AT 4R

o1

1 D amenT

A#B%E B 81 App




[image: image57.jpg]T AFRBUIG0 ML 00 AT AT

2o 34 e dn W B

A b A 0 A ARAE A BT B BRI 0 M A A WA A
MY OFRPMA) GRAT) WER, R R MMIEATAT,
T A0 BT

=, RERBRATAN

(1) BEBEARNE, TEFEARAYE, BETTUR
BAF, HATEARNILTETFNR.

(2) @ EERWF B ARAT EfEFTREIH, TEL
WeLBaERETRA. G007 R RNFRITE 2
T R4 BaP A K. MEEXEANDYHTH.

(3) METEEARER, RERALEIL T FEEY, W
P B ARSI R AR R SRR E R,

(4) AHRARA ﬂﬁ“ﬁﬁﬁﬁ% MEABEAER, A%
BWIEABE R RE T RHAFTE, AREEREMERFE
&%Eiiaﬁﬁﬁm%ﬁﬁ%ﬁ%iﬁ&ﬁ%éﬂﬁ.

(5) BERE = ABRXNPHRE, AUEREEKE. ¥
HRRLET R AEARENTFRRE.

(6) FATE 5 RIS BT, 40585 T AEL
XN T

(1) MEFEHGRMHREE, FETE BT TE S EEH
ZR.

w2 W

1 D amenT

3ZABERBNEHEAPP




[image: image58.jpg](8) EEMERMIME. HF.

Rua K X/\%’Z{I}A
ERARR: /%/V?%/ ¥ e

200444 A 1 H

Y csErE S

fe AR E AP





苯乙酸1kg、


乙醇20L(折合16kg)、


酚酞0.2kg、


乙二醇2L(折合2.2kg)、


丙酮5L(折合4.0kg)、


正己烷1L(折合0.7kg)、


N,N-二甲基甲酰胺2L(折合1.896kg)、


乙酸乙酯50L(折合45kg)、


异丁醇3L(折合2.4kg)、


二乙二醇乙醚醋酸酯0.25L(折合0.253kg)、


正十六烷5L(折合4.0kg)、


十四烷2L(折合1.534kg)、


十一烷0.5L(折合0.35kg)、


溴丙烷0.5L(折合0.65kg)、


正丁醇0.5L(折合0.40kg)、


二硫化碳0.5L(折合0.65kg)、


甲醇0.5L(折合0.40kg)、


三溴甲烷0.5L(折合0.45kg)、


1,1,2-三氯乙烷0.5L(折合0.718kg)、


1,2-二氯丙烷0.5L(折合0.55kg)








密闭


车间





VOCs约0.0834


(小数点太多计算时四舍五入)








无组织





VOCs：


0.075





有组织





VOCs：0.0084





TA002活性炭吸附装置吸附


(0.030)





DA002排放VOCs：0.030


DA003排放VOCs：0.0075








TA003活性炭吸附装置吸附(0.0075)


)





0.030





0.0075





0.0375





图2.2-1  项目DA002和DA003排气筒挥发性有机物物料平衡图 单位：t/a





纯水制备过程中产生的浓水





2.599





7.674





1200





新鲜水


1655.181





生活用水





出租方已建的化粪池





300





图2.2-2  项目水平衡图(单位：t/a)





实验室用水


(23.022)





纯水制备用水





1500





10.233





2.599





15.348





18.646





实验前的预处理废水、实验室第一次清洗废水及检测的废液当做危废处置(2.072)





损耗128





污水处理设施


“酸碱中和+絮凝沉淀”


(合计处理22.845)





市政污水管网





1200





接入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂





喷淋塔用水





129.6





损耗2.302





22.845





2.072





第二次和第三次的清洗废水(18.646)





18.646





1.6





1222.845





图2.3-1 沥青混合料样品检测工艺





沥青混合料样品接收





搅拌、烤箱软化





物理性性能试验





多余原料返还给委托方





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





VOCs(以非甲烷总烃计)





图2.3-2 钢筋及连接件样品检测工艺





钢筋及连接件样品接收





拉伸弯曲等力学试验





置于天平上称量等基础试验





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-3 钢板等型材样品检测工艺





钢板等型材样品接收





火花发射直读光谱仪分析





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-4 砂、石样品检测工艺





砂、石样品接收





筛分容重称量等物理性能检测





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





掺合料样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





图2.3-5 掺合料样品检测工艺





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





与水泥混合搅拌





恒温恒湿养护箱养护





拆模





养护水箱养护





水





水





试验机力学试验





水泥样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





图2.3-6(1) 水泥样品物理检测工艺





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





搅拌锅搅拌





振实台成型





恒温恒湿养护箱养护





水、标准砂





试验机力学试验





废实验试剂、废试剂瓶以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-8(2) 水泥样品化学检测工艺














多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





水泥样品


接收











酸、碱、氨水、灰化等





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)





无机实验室标液调配





有机实验室标液调配





废实验试剂、废试剂瓶以及其他试验室废物(详见产污环节)





萃取剂等





VOCs(以非甲烷总烃计)





试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种无机类检测仪器分析





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)








试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种有机类检测分析





VOCs(以非甲烷总烃计)








无机实验室标液调配





废实验试剂、废试剂瓶以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-7 外加剂化学检测工艺











多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





外加剂样品


接收








酸、碱、氨水、灰化等





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)





有机实验室标液调配





废实验试剂、废试剂瓶、以及其他试验室废物(详见产污环节)





萃取剂等





VOCs(以非甲烷总烃计)





试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种无机类检测仪器分析





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)








试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种有机类检测分析





VOCs(以非甲烷总烃计)








图2.3-8 混凝土、砂浆样品物理检测工艺





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





混凝土、砂浆样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





搅拌机干拌搅拌





二次搅拌





物理粘稠度等检测





水、标准砂





模具内搅拌成型





养护一天拆模





标准养护室养护28天





水





力学性能测试





图2.3-9 防水材料样品物理检测工艺





防水材料样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





涂膜于试验机力学试验





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-10 土工合成材料样品物理检测工艺





土工合成材料样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





置于试验机力学试验





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-11 管材、井盖样品物理检测工艺





管材、井盖样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





固定后进行性能试验





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-12 土工样品物理检测工艺





土工样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





烘箱内烘干或风干





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





力学实验测试性能





图2.3-13 螺栓样品物理检测工艺





螺栓样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





力学实验测试性能





图2.3-14 预应力钢绞线样品物理检测工艺





预应力钢绞线样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





万能试验机内夹紧





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





测试力学性质(如拉伸、拉断)





图2.3-15 锚具样品物理检测工艺





锚具样品接收





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





力学实验测试性能





图2.3-16 砖及砌块样品物理检测工艺





水泥浆补平受压面或切割置相应尺寸








多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





砖及砌块样品接收





试验机力学试验





图2.3-17 保温节能材料样品物理检测工艺





切割至规定尺寸





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





保温节能材料样品接收





试验机力学试验





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-18 涂料样品物理检测工艺





搅拌均匀制版





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





涂料样品接收





物理试验





图2.3-19 胶黏剂样品物理检测工艺





搅拌均匀制版





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





胶黏剂样品接收





物理试验





图2.3-20 腻子样品物理检测工艺





搅拌均匀制版





多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





物理试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





腻子样品接收





物理试验





废实验试剂、废试剂瓶以及其他试验室废物(详见产污环节)





图2.3-21化学分析类样品化学检测工艺








多余原料由有资质的资源回收公司回收利用





化学分析类样品接收








酸、碱、氨水、灰化等





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)





无机实验室标液调配





有机实验室标液调配





废实验试剂、废试剂瓶以及其他试验室废物(详见产污环节)





萃取剂等





VOCs(以非甲烷总烃计)





试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种无机类检测仪器分析





恶臭气体(以氯化氢、氨和臭气浓度计)








试验废料以及其他试验室废物(详见产污环节)





各种有机类检测分析





VOCs(以非甲烷总烃计)








图4.2-1 DA001排气筒集气罩设置图

















沥青混合料试验室











TA001活性炭吸附





DA001排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图4.2-2 DA002排气筒集气罩设置图

















有机类样品试验室











TA002活性炭吸附





DA002排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图4.2-3 DA003排气筒集气罩设置图

















无机类样品试验室











TA003碱液喷淋塔





DA003排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图4.2-4 DA004排气筒集气罩设置图

















样品配制间











TA004活性炭吸附装置





DA004排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





沥青混合料类检测样品检测过程中产生的废气











集气管道





TA001


活性炭吸附装置





引风机





引至屋顶由DA001排气筒排放





集气管道





有机类样品检测过程中产生的废气





TA002


活性炭吸附装置





引至屋顶由DA002排气筒排放





引风机





集气管道





样品室配有机类试剂过程中产生的废气





TA003


活性炭吸附装置





引风机





引至屋顶由DA003排气筒排放





图4.2-1 项目DA001~DA003排气筒废气处理工艺流程图











图4.2-2 项目DA004排气筒废气处理工艺流程图





引至屋顶由DA004排气筒排放





引风机





TA004喷淋塔





无机类样品检测过程中产生的废气





集气管道





图4.3-1 废水处理工艺流程图





酸碱中和池





实验室其他废水、和喷淋塔废水(半个月排放一次)、纯水制备浓水





脱水机1








沉淀过滤池








絮凝沉淀池








贮泥池








泥饼外运








接入市政污水管网





PAM








出水池





图2.2-1  DA001排气筒集气罩设置图

















沥青混合料试验室











TA001活性炭吸附





DA001排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图2.2-2 DA002排气筒集气罩设置图

















有机类样品试验室











TA002活性炭吸附





DA002排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图2.2-3 DA003排气筒集气罩设置图

















无机类样品试验室











TA003碱液喷淋塔





DA003排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图2.2-4 DA004排气筒集气罩设置图

















样品配制间











TA004活性炭吸附装置





DA004排气筒排放





废气产生点位





集气管道和集气罩抽吸





车间负压换气系统





图5.1-1 项目DA001~DA003排气筒废气处理工艺流程图











引至屋顶由DA001排气筒排放





引风机





TA001


活性炭吸附装置





沥青类检测样品检测过程中产生的废气





集气管道





引至屋顶由DA002排气筒排放





引风机





TA002


活性炭吸附装置





有机类样品检测过程中产生的废气





集气管道





引至屋顶由DA003排气筒排放





引风机





TA003


活性炭吸附装置





样品室配有机类试剂过程中产生的废气





集气管道











图5.1-2 项目DA004排气筒废气处理工艺流程图





引至屋顶由DA004排气筒排放





引风机





TA004喷淋塔





无机类样品检测过程中产生的废气





集气管道





�





本项目位置


(东经：119°12′55.704″、


北纬：26°1′34.572″)





葛岐新村


(89m)





朝阳公寓


(429m)





马保石沙小区(182m)





新洲小学


(349m)





福建师范大学(旗山校区)


(223m)





闽江师范高等专科学校(旗山校区)(196m)





正荣财富(385m)





图例


□项目所在地


□项目周边敏感目标


～周边水体





商场综合体(师大潮街)(62m)





力普海洋科研基地(58m)





新洲村


(237m)





新洲村


(102m)





本项目





碧桂园十里江湾


(462m)





乌龙江


(654m)





N





N





N





N





污水处理设施(地下一层)





DA001排气筒和


废气处理设施(活性炭)





接入市政污水管网





图例


□项目所在地


(出租方厂界


○化粪池


○废气处理设施和排气筒


■污水处理设施(酸碱中和+絮凝沉淀)


→生活污水管网、→生产废水管网





化粪池





DA003排气筒和


废气处理设施(活性炭)





DA002排气筒和


废气处理设施(活性炭)





DA004排气筒和


废气处理设施(喷淋塔)





仪器设备


室(一)





仪器设备


室(二)





仪器设备


室(三)





仪器设备


室(四)





试验耗材


储存室





废水处理设施(酸碱中和+絮凝沉淀)





N





10





图例


□特殊污染防治区


□重点污染防治区


□一般污染防治区


□简单防渗区域





磨光值试验室





10





一般工业固体


废物贮存间





N





土木工、砂石、无机结合料试验室





沥青混合料成型室





仪器设备室





管网材料液压试验室





管网材料冲击试验室





观察室





预应力钢材松弛试验室





金属材料硬度试验室





管材恒温恒湿养护室





管网材料环刚度试验室





金属材料冲击试验室





高强螺栓试验室





标准养


护室(二)





样品加


工室





样品区





伸缩装置试验室





预应力产品及钢网架组装试验区





金属材料力学性能试验区(三)





标准养


护室(一)





大型构件试验区





墙体热工试验室





金属材料力学性能试验区(二)





控制室





金属材料力学性能试验区(一)





金属材料弯曲试验室





样品区





管材内压试验区





材料抗压试验室(一)





千斤顶校准试验区





砼热物理性能试验室





混凝土性能试验室





砌体材料试验室





配合比实验室





收样间











钢瓶间





检测收样大厅





混凝土徐变试验室





材料抗压试验室(二)





高温室





危险废物


贮存间





图例


□特殊污染防治区


□重点污染防治区


□一般污染防治区


□简单防渗区域





岩相加工室





10





岩相试验室





N





水泥压蒸试验室





不灭火试验室





标物储存间





水泥样品室





密度试验室





比表面试验室





碱骨料试验测长室





碱骨料试验测养护室





土工试验室





板材样品室





环境测试舱试验室





盐雾试验室





混凝土抗渗试验区





板材养护室





混凝土耐久性试验室(二)





材料耐久性试验区





混凝土耐久性试验室(一)





高温室





样品室





沥青试验室(一)





稀浆混合料试验室





沥青试验室(二)





金相无损检验暗室





观察室





金相无损检验室





金相加工室





金属材料微观结构分析试验室





金相试验室





沥青混合料试验室(二)





沥青混合料试验室(一)





水泥留样室





水泥力学试验室





水泥养护室





水泥成型室





石膏成型室





水化热试验室





图例


□重点污染防治区


□一般污染防治区





10





土工合成材料试验室





N





简之梁冲击试验室





塑料制品拉压试验室





烘箱维卡熔指试验室





管材柔韧性试验室





嗅辨室





准备室





微生物试验室





试验制水区





高温室





理化试验室(一)





理化试验室(二)





制样室(四)





天平室





气相色谱室(二)





药品室(二)





气相色谱室(一)





药品室(一)





光谱试验室





气瓶存放间





土壤风干室





隔音室





综合仪器室





试验耗材储备室(一)





仪器储备室





样品室(一)





试验耗材储备室(二)





制样室(一)





土工合成材料力学试验室





制样室(一)





防水材料力学试验室





导热系数试验室





制样室(三)





样品室(二)





化建物理力学试验室





制样室(二)





化建养护区





图例


□重点污染防治区


□一般污染防治区





项目与监测点位直线距离约为185m





本项目





项目位置(二类区)





项目位置(2类区)





项目所在地(一类工业用地)





图例


○本项目所在地


○大学城污水处理厂排污口


○新葛岐水闸





距离排污口约3318m





图例


■本项目所在地








本项目位于开发区红线内，不涉及规划的永久基本农田、不占用生态保护红线区





附图11 项目网络公示与厂区内现场公示截图





附图11 项目网络公示与厂区内现场公示截图









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

